## B.0.1 单位工程造价计价表
单位工程费用表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（岳阳酒厂—洞庭大桥）安装工程 |  |  |  | 第 1 页 总 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 基数说明 |  | 金额
1 | 安装工程 |  | 安装工程 |  | 194005.03
2 | 工程造价 |  | 专业造价总合计 |  | 194005.03
编制日期：2021-8-9 |  |  |  | 广联达科技股份有限公司

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（岳阳酒厂—洞庭大桥）安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
1 | C10-537 | 室内塑料雨水管(热熔连接) 公称外径(mm) 110 | 10m | 5 |  | 200.08 | 1000.4
2 | C10-54 | 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 90 | 10m | 5 |  | 108.95 | 544.75
3 | C10-573 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80 | 100m | 0.5 |  | 88.93 | 44.47
4 | C10-591 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 80 | 100m | 0.5 |  | 431.93 | 215.97
5 | C10-50 | 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 40 | 10m | 10 |  | 56.68 | 566.8
6 | C10-570 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 1 |  | 63.66 | 63.66
7 | C10-588 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 1 |  | 364.18 | 364.18
8 | C10-278 | 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm) 32 | 10m | 5 |  | 94.55 | 472.75
9 | C10-569 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.5 |  | 59.23 | 29.62
10 | C10-587 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.5 |  | 341.11 | 170.56
11 | C10-277 | 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm) 25 | 10m | 5 |  | 88.76 | 443.8
12 | C10-568 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.5 |  | 54.49 | 27.25
13 | C10-586 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.5 |  | 317.96 | 158.98
14 | C10-1350 | IC卡、智能水表安装 (螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 |  | 34.76 | 34.76
15 | 补充主材002 | 水龙头 | 个 | 1
16 | 补充主材001 | 拖把池 | 个 | 1
17 | C10-1521 | 铸铁地漏 公称直径(mm) 50 | 10个 | 0.4 |  | 408.62 | 163.45
18 | C10-1451 | 洗脸盆 台式 单嘴 | 10组 | 0.5 |  | 943.16 | 471.58
19 | 借A16-141 换 | 大理石洗漱台 1m2以外 转现拌砂浆 | 100m2 | 0.05 |  | 110775.65 | 5538.78
20 | C10-204 | 室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 315 | 10m | 2 |  | 265.23 | 530.46
21 | C10-503 | 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm) 110 | 10m | 5 |  | 286.77 | 1433.85
22 | C10-501 | 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50 | 10m | 5 |  | 184.84 | 924.2
23 | C10-501 | 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50 | 10m | 5 |  | 184.84 | 924.2
24 | C10-501 | 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50 | 10m | 3 |  | 184.84 | 554.52
单位工程概预算表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（岳阳酒厂—洞庭大桥）安装工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
25 | C10-1472 | 连体水箱式坐便器 | 10套 | 0.1 |  | 1367.01 | 136.7
26 | C10-1468 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 10套 | 0.8 |  | 807.4 | 645.92
27 | C10-1479 | 落地式小便器安装 普通阀门 | 10套 | 0.6 |  | 505.37 | 303.22
28 | 补充主材005 | 镜子 | 套 | 1
29 | 补充主材003 | 化粪池 | 套 | 1
30 | 借A12-205 换 | 浴厕隔断 木龙骨基层榉木板面 转现拌砂浆 | 100m2 | 0.6 |  | 18078.86 | 10847.32
31 | C4-314 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.0 | 台 | 1 |  | 142.86 | 142.86
32 | C4-314 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.0 | 台 | 3 |  | 142.86 | 428.58
33 | C4-1443 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 2 |  | 85.66 | 171.32
34 | C4-1442 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 1 |  | 73.01 | 73.01
35 | C4-1441 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 1 |  | 68.01 | 68.01
36 | C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5 | 100m单线 | 1 |  | 66.71 | 66.71
37 | C4-1356 | 砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 1 |  | 506.82 | 506.82
38 | C4-1333 | 钢索配管 硬质聚氯乙烯管公称口径(mm以内) 32 | 100m | 1 |  | 852.03 | 852.03
39 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 1 |  | 46.22 | 46.22
40 | C4-1907 | 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 | 0.5 |  | 104.33 | 52.17
41 | C4-1914 | 扳式暗开关(双控) 双联 | 10套 | 0.5 |  | 107.25 | 53.63
42 | C4-1915 | 扳式暗开关(双控) 三联 | 10套 | 1 |  | 108.78 | 108.78
43 | C4-1928 | 单相明插座 15A 5孔 | 10套 | 3 |  | 110.33 | 330.99
44 | C4-1928 | 单相明插座 15A 5孔 | 10套 | 0.6 |  | 110.33 | 66.2
45 | C4-1641 | 圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300 | 10套 | 2.5 |  | 249.05 | 622.63
46 | C4-1981 | 轴流排气扇 | 台 | 3 |  | 65.31 | 195.93
47 | C4-1061 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 |  | 245.63 | 245.63
48 | C4-893 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 10 |  | 61 | 610
49 | C4-899 | 户内接地母线敷设 | 10m | 32.4 |  | 99.64 | 3228.34
50 | C4-950 | 利用建筑物主筋引下 | 10m | 2 |  | 127.2 | 254.4
51 | C4-942 | 独立避雷针安装 安装高度(m以内) 24 | 基 | 1 |  | 1432 | 1432
52 | C4-381 | 端子箱安装 户外 | 台 | 1 |  | 288.87 | 288.87
53 | 补充主材007 | 弱电 | m | 1
54 | 补充主材008 | 消防 | m | 1

## B.0.3 建筑工程概算表
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（岳阳酒厂—洞庭大桥）安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
1 | C10-537 | 室内塑料雨水管(热熔连接) 公称外径(mm) 110 | 10m |  | 5 | 200.08 | 187.75 | 3.07 | 9.26 |  | 1000.4 | 938.75 | 15.35 | 46.3
2 | C10-54 | 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 90 | 10m |  | 5 | 108.95 | 105 | 0.93 | 3.02 |  | 544.75 | 525 | 4.65 | 15.1
3 | C10-573 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80 | 100m |  | 0.5 | 88.93 | 80.38 | 8.55 |  |  | 44.47 | 40.19 | 4.28
4 | C10-591 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 80 | 100m |  | 0.5 | 431.93 | 420 | 9.82 | 2.11 |  | 215.97 | 210 | 4.91 | 1.06
5 | C10-50 | 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 40 | 10m |  | 10 | 56.68 | 55 | 0.22 | 1.46 |  | 566.8 | 550 | 2.2 | 14.6
6 | C10-570 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 | 100m |  | 1 | 63.66 | 61.38 | 2.28 |  |  | 63.66 | 61.38 | 2.28
7 | C10-588 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 40 | 100m |  | 1 | 364.18 | 355 | 7.5 | 1.68 |  | 364.18 | 355 | 7.5 | 1.68
8 | C10-278 | 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm) 32 | 10m |  | 5 | 94.55 | 90 | 0.25 | 4.3 |  | 472.75 | 450 | 1.25 | 21.5
9 | C10-569 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | 100m |  | 0.5 | 59.23 | 57.5 | 1.73 |  |  | 29.62 | 28.75 | 0.87
10 | C10-587 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 32 | 100m |  | 0.5 | 341.11 | 332.5 | 7.03 | 1.58 |  | 170.56 | 166.25 | 3.52 | 0.79
11 | C10-277 | 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm) 25 | 10m |  | 5 | 88.76 | 85 | 0.2 | 3.56 |  | 443.8 | 425 | 1 | 17.8
12 | C10-568 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | 100m |  | 0.5 | 54.49 | 53.5 | 0.99 |  |  | 27.25 | 26.75 | 0.5
13 | C10-586 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 25 | 100m |  | 0.5 | 317.96 | 310 | 6.48 | 1.48 |  | 158.98 | 155 | 3.24 | 0.74
14 | C10-1350 | IC卡、智能水表安装 (螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 | 个 |  | 1 | 34.76 | 30 | 4.56 | 0.2 |  | 34.76 | 30 | 4.56 | 0.2
15 | 补充主材002 | 水龙头 | 个 |  | 1
16 | 补充主材001 | 拖把池 | 个 |  | 1
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（岳阳酒厂—洞庭大桥）安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
17 | C10-1521 | 铸铁地漏 公称直径(mm) 50 | 10个 |  | 0.4 | 408.62 | 193.75 | 214.87 |  |  | 163.45 | 77.5 | 85.95
18 | C10-1451 | 洗脸盆 台式 单嘴 | 10组 |  | 0.5 | 943.16 | 506.25 | 436.91 |  |  | 471.58 | 253.13 | 218.46
19 | 借A16-141 换 | 大理石洗漱台 1m2以外 转现拌砂浆 | 100m2 |  | 0.05 | 110775.65 | 21374.9 | 85560.31 | 3840.44 |  | 5538.78 | 1068.75 | 4278.02 | 192.02
20 | C10-204 | 室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 315 | 10m |  | 2 | 265.23 | 169 | 5.1 | 91.13 |  | 530.46 | 338 | 10.2 | 182.26
21 | C10-503 | 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm) 110 | 10m |  | 5 | 286.77 | 264.38 | 9.16 | 13.23 |  | 1433.85 | 1321.9 | 45.8 | 66.15
22 | C10-501 | 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50 | 10m |  | 5 | 184.84 | 179 | 2.85 | 2.99 |  | 924.2 | 895 | 14.25 | 14.95
23 | C10-501 | 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50 | 10m |  | 5 | 184.84 | 179 | 2.85 | 2.99 |  | 924.2 | 895 | 14.25 | 14.95
24 | C10-501 | 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50 | 10m |  | 3 | 184.84 | 179 | 2.85 | 2.99 |  | 554.52 | 537 | 8.55 | 8.97
25 | C10-1472 | 连体水箱式坐便器 | 10套 |  | 0.1 | 1367.01 | 735 | 632.01 |  |  | 136.7 | 73.5 | 63.2
26 | C10-1468 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 10套 |  | 0.8 | 807.4 | 578.75 | 228.65 |  |  | 645.92 | 463 | 182.92
27 | C10-1479 | 落地式小便器安装 普通阀门 | 10套 |  | 0.6 | 505.37 | 413.75 | 91.62 |  |  | 303.22 | 248.25 | 54.97
28 | 补充主材005 | 镜子 | 套 |  | 1
29 | 补充主材003 | 化粪池 | 套 |  | 1
30 | 借A12-205 换 | 浴厕隔断 木龙骨基层榉木板面 转现拌砂浆 | 100m2 |  | 0.6 | 18078.86 | 7569.3 | 10419.7 | 89.86 |  | 10847.32 | 4541.58 | 6251.82 | 53.92
31 | C4-314 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.0 | 台 |  | 1 | 142.86 | 124.63 | 18.23 |  |  | 142.86 | 124.63 | 18.23
32 | C4-314 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.0 | 台 |  | 3 | 142.86 | 124.63 | 18.23 |  |  | 428.58 | 373.89 | 54.69
33 | C4-1443 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 |  | 2 | 85.66 | 85 | 0.66 |  |  | 171.32 | 170 | 1.32
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（岳阳酒厂—洞庭大桥）安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
34 | C4-1442 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 |  | 1 | 73.01 | 72.5 | 0.51 |  |  | 73.01 | 72.5 | 0.51
35 | C4-1441 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 |  | 1 | 68.01 | 67.5 | 0.51 |  |  | 68.01 | 67.5 | 0.51
36 | C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5 | 100m单线 |  | 1 | 66.71 | 66.25 | 0.46 |  |  | 66.71 | 66.25 | 0.46
37 | C4-1356 | 砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 20 | 100m |  | 1 | 506.82 | 504 | 2.82 |  |  | 506.82 | 504 | 2.82
38 | C4-1333 | 钢索配管 硬质聚氯乙烯管公称口径(mm以内) 32 | 100m |  | 1 | 852.03 | 800 | 21.1 | 30.93 |  | 852.03 | 800 | 21.1 | 30.93
39 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 |  | 1 | 46.22 | 38.75 | 7.47 |  |  | 46.22 | 38.75 | 7.47
40 | C4-1907 | 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 |  | 0.5 | 104.33 | 100 | 4.33 |  |  | 52.17 | 50 | 2.17
41 | C4-1914 | 扳式暗开关(双控) 双联 | 10套 |  | 0.5 | 107.25 | 100 | 7.25 |  |  | 53.63 | 50 | 3.63
42 | C4-1915 | 扳式暗开关(双控) 三联 | 10套 |  | 1 | 108.78 | 100 | 8.78 |  |  | 108.78 | 100 | 8.78
43 | C4-1928 | 单相明插座 15A 5孔 | 10套 |  | 3 | 110.33 | 100 | 10.33 |  |  | 330.99 | 300 | 30.99
44 | C4-1928 | 单相明插座 15A 5孔 | 10套 |  | 0.6 | 110.33 | 100 | 10.33 |  |  | 66.2 | 60 | 6.2
45 | C4-1641 | 圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300 | 10套 |  | 2.5 | 249.05 | 237.5 | 11.55 |  |  | 622.63 | 593.75 | 28.88
46 | C4-1981 | 轴流排气扇 | 台 |  | 3 | 65.31 | 62.5 | 2.81 |  |  | 195.93 | 187.5 | 8.43
47 | C4-1061 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 |  | 1 | 245.63 | 225 | 2.85 | 17.78 |  | 245.63 | 225 | 2.85 | 17.78
48 | C4-893 | 角钢接地极 普通土 | 根 |  | 10 | 61 | 46.25 | 2.97 | 11.78 |  | 610 | 462.5 | 29.7 | 117.8
49 | C4-899 | 户内接地母线敷设 | 10m |  | 32.4 | 99.64 | 81.25 | 13.15 | 5.24 |  | 3228.34 | 2632.5 | 426.06 | 169.78
50 | C4-950 | 利用建筑物主筋引下 | 10m |  | 2 | 127.2 | 78.75 | 7.21 | 41.24 |  | 254.4 | 157.5 | 14.42 | 82.48
51 | C4-942 | 独立避雷针安装 安装高度(m以内) 24 | 基 |  | 1 | 1432 | 831.25 | 211.18 | 389.57 |  | 1432 | 831.25 | 211.18 | 389.57
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（岳阳酒厂—洞庭大桥）安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
52 | C4-381 | 端子箱安装 户外 | 台 |  | 1 | 288.87 | 204.88 | 80.06 | 3.93 |  | 288.87 | 204.88 | 80.06 | 3.93
53 | 补充主材007 | 弱电 | m |  | 1
54 | 补充主材008 | 消防 | m |  | 1
|  | 小计 | [8 empty] | 36457.28
编制人： |  |  |  | 审核人：

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（岳阳酒厂—洞庭大桥）安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 22747.07 |  | 1 | 22747.07
2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.55 |  | 5 | 2.75
3 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 | kg | 1.12 |  | 4.94 | 5.53
4 | 01090100017 | 圆钢 Φ15～24 | kg | 26 |  | 4.94 | 128.44
5 | 01130300001 | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 3 |  | 5.72 | 17.16
6 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 25.004 |  | 5.72 | 143.02
7 | 01210100002 | 热轧等边角钢 40×3 | kg | 112.553 |  | 5.09 | 572.89
8 | 01210100004 | 热轧等边角钢 40×4 | kg | 9 |  | 5.09 | 45.81
9 | 01290200011 | 热轧中钢板 δ8.0mm～15mm | kg | 0.982 |  | 3.67 | 3.6
10 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 0.48 |  | 4.1 | 1.97
11 | 01292500004 | 钢板垫板 δ4mm | kg | 4.8 |  | 3.89 | 18.67
12 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 0.248 |  | 3.6 | 0.89
13 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 52.136 |  | 0.44 | 22.94
14 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 | 个 | 12.6 |  | 0.24 | 3.02
15 | 02191100006 | 塑料胀塞 Φ8×100 | 个 | 0.057 |  | 0.27 | 0.02
16 | 03010300024 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm | 十个 | 17.16 |  | 0.22 | 3.78
17 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2～5×15～50 | 套 | 96 |  | 0.16 | 15.36
18 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 12.5 |  | 0.54 | 6.75
19 | 03010500069 | 镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 37.2 |  | 1.43 | 53.2
20 | 03010500073 | 镀锌精制螺栓 M18×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 9.6 |  | 2.28 | 21.89
21 | 03010500150 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.126 |  | 6.08 | 0.77
22 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6～8×150 | 套 | 51 |  | 0.34 | 17.34
23 | 03010700007 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 14.42 |  | 0.58 | 8.36
24 | 03010700016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | 40.8 |  | 0.39 | 15.91
25 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15～20×3 | 个 | 22.25 |  | 0.22 | 4.9
26 | 03030500001 | 拉手 100mm | 个 | 17.148 |  | 1.6 | 27.44
27 | 03030900005 | 铰链 65型 | 付 | 34.296 |  | 4.42 | 151.59
28 | 03031700001 | 插销 L=100mm | 个 | 17.148 |  | 2.66 | 45.61
29 | 03071900001 | 角阀(带铜活) | 个 | 6.06 |  | 31.58 | 191.37
30 | 03072300002 | 大便器排水接头 | 个 | 1.01 |  | 15.93 | 16.09
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 24294.14
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（岳阳酒厂—洞庭大桥）安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
31 | 03072300003 | 大便器胶皮碗 配喉箍 | 套 | 8.4 |  | 1.33 | 11.17
32 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 5.57 |  | 0.97 | 5.4
33 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 2.56 |  | 0.83 | 2.12
34 | 03130100016 | 塑料焊条 Φ2.5 | kg | 0.24 |  | 16.81 | 4.03
35 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 3.033 |  | 6.02 | 18.26
36 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 6.613 |  | 6.02 | 39.81
37 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 2.4 |  | 6.02 | 14.45
38 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.28 |  | 22.12 | 6.19
39 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 | 个 | 0.09 |  | 6.2 | 0.56
40 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8～16 | 个 | 0.154 |  | 7.7 | 1.19
41 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 26.504 |  | 0.58 | 15.37
42 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 43.2 |  | 0.71 | 30.67
43 | 03210500010 | 钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm | m2 | 5.25 |  | 8.43 | 44.26
44 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7～1.2 | kg | 0.43 |  | 5.35 | 2.3
45 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 0.5 |  | 5.35 | 2.68
46 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 | kg | 2.8 |  | 5.35 | 14.98
47 | 03210900009 | 加工铁件 | kg | 99.96 |  | 10.51 | 1050.58
48 | 03210900013 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3 |  | 6.4 | 1.92
49 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 2.4 |  | 0.36 | 0.86
50 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.072 |  | 247.94 | 17.85
51 | 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 0.148 |  | 327.58 | 48.48
52 | 04131100001 | 多孔粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.128 |  | 508.3 | 65.06
53 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.792 |  | 1830 | 1449.36
54 | 05030700001 | 模板木材 松木 | m3 | 0.079 |  | 1111.06 | 87.77
55 | 05050100011 | 榉木夹板 3mm | m2 | 133.332 |  | 18.93 | 2523.97
56 | 08010000007 | 大理石板(弧形) δ20mm 成品 | m2 | 5.367 |  | 619.743 | 3326.16
57 | 12010500003 | 榉木围边 | m3 | 0.072 |  | 7800.45 | 561.63
58 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.04 |  | 16.36 | 0.65
59 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 0.014 |  | 13.23 | 0.19
60 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 7.56 |  | 13.64 | 103.12
61 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 0.346 |  | 15.61 | 5.4
62 | 13050300005 | 酚醛防锈漆 C53-1 | kg | 0.017 |  | 9.96 | 0.17
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 9456.61
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（岳阳酒厂—洞庭大桥）安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
63 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 0.2 |  | 8.04 | 1.61
64 | 14030300001 | 机油 | kg | 0.015 |  | 9.92 | 0.15
65 | 14050100005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.036 |  | 8.2 | 0.3
66 | 14070100003 | 润滑剂 | kg | 0.64 |  | 4.15 | 2.66
67 | 14212100001 | 环氧树脂 综合 | kg | 10.8 |  | 20 | 216
68 | 14312100003 | 漂白粉 | kg | 0.195 |  | 1.32 | 0.26
69 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 0.041 |  | 17.15 | 0.7
70 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 0.121 |  | 5.87 | 0.71
71 | 14410000013 | 胶粘剂 | kg | 0.05 |  | 3.98 | 0.2
72 | 14410000033 | 防水密封胶 | 支 | 6.1 |  | 7.05 | 43.01
73 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.4 |  | 6.6 | 2.64
74 | 17010500011 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.417 |  | 6.93 | 2.89
75 | 17010500015 | 焊接钢管 DN50 | m | 4.04 |  | 20.35 | 82.21
76 | 17190300003 | 金属软管 DN15(L＝500mm) | 根 | 6.06 |  | 2.33 | 14.12
77 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 | m | 0.6 |  | 0.2 | 0.12
78 | 17270100004 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.184 |  | 3.46 | 0.64
79 | 18010100029 | 镀锌码钢外丝直接头 DN20 | 个 | 2.02 |  | 1.74 | 3.51
80 | 18030100001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 3.38 |  | 5.16 | 17.44
81 | 18030100004 | 透气帽(铅丝球) DN110 | 个 | 2.5 |  | 10.86 | 27.15
82 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 12.12 |  | 5.2 | 63.02
83 | 18250700004 | 塑料管卡 50 | 个 | 65 |  | 0.21 | 13.65
84 | 18250700007 | 塑料管卡 110 | 个 | 33 |  | 0.5 | 16.5
85 | 19030100003 | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 | 个 | 0.121 |  | 29.91 | 3.62
86 | 24110100002 | 压力表 Y-100、0MPa～1.6MPa | 块 | 0.061 |  | 44.25 | 2.7
87 | 24110300005 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.061 |  | 8 | 0.49
88 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.64 |  | 64.87 | 41.52
89 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 19.145 |  | 1.07 | 20.49
90 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 29.298 |  | 1.33 | 38.97
91 | 28032700005 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.0mm2 | m | 2 |  | 3.72 | 7.44
92 | 29061700001 | 钢管保护管 Φ40×400 | 根 | 32.4 |  | 3.1 | 100.44
93 | 29062300003 | 塑料护口(钢管用) DN15～20 | 个 | 22.25 |  | 0.11 | 2.45
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 727.61
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（岳阳酒厂—洞庭大桥）安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
94 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 8.16 |  | 1.32 | 10.77
95 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 3.09 |  | 0.73 | 2.26
96 | 34110100002 | 水 | t | 8.789 |  | 3.2 | 28.12
97 | 34110200001 | 电 | kW·h | 0.224 |  | 0.69 | 0.15
98 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 296.58 |  | 1 | 296.58
99 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 2.8 |  | 1 | 2.8
100 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m3 | 0.286 |  | 605.31 | 173.12
101 | WJJ011305 | 镀锌扁钢(按实际规格) | m | 331.452 |  | 4.425 | 1466.68
102 | WJJ012102 | 角钢(按实际规格) | 根 | 10 |  | 4.425 | 44.25
103 | WJJ020506@1 | 橡胶圈(排水)300 | 个 | 3.36 |  | 7.4 | 24.86
104 | WJJ030720 | 铸铁地漏 | 个 | 4.04 |  | 17.699 | 71.5
105 | WJJ172513@1 | 配管 SC32 | m | 106.42 |  | 11.681 | 1243.09
106 | WJJ172567@1 | 塑料给水管 25 | m | 50.8 |  | 3.097 | 157.33
107 | WJJ172567@2 | 塑料给水管40 | m | 102 |  | 7.522 | 767.24
108 | WJJ172567@3 | 塑料给水管32 | m | 50.8 |  | 4.513 | 229.26
109 | WJJ172567@4 | 塑料给水管80 | m | 50.75 |  | 137 | 6952.75
110 | WJJ172568@1 | 塑料排水管 110 | m | 49.7 |  | 15.841 | 787.3
111 | WJJ172568@2 | 塑料排水管110 | m | 47.5 |  | 15.841 | 752.45
112 | WJJ172568@3 | 塑料排水管50 | m | 50.6 |  | 10.796 | 546.28
113 | WJJ172568@4 | 塑料排水管32 | m | 50.6 |  | 4.513 | 228.36
114 | WJJ172568@5 | 塑料排水管25 | m | 30.36 |  | 3.097 | 94.02
115 | WJJ172568@6 | 双臂波纹管 DN300 | m | 19.86 |  | 51.95 | 1031.73
116 | WJJ172577@1 | 配管 PC20 | m | 106 |  | 4.602 | 487.81
117 | WJJ180915@1 | 室内塑料给水管电熔管件25 | 个 | 61.25 |  | 2.035 | 124.64
118 | WJJ180915@2 | 室内塑料给水管电熔管件32 | 个 | 54.05 |  | 2.478 | 133.94
119 | WJJ180916@1 | 室内塑料雨水管热熔管件110 | 个 | 20.8 |  | 6.018 | 125.17
120 | WJJ180918@1 | 室外塑料给水管电熔管件40 | 个 | 29.6 |  | 4.867 | 144.06
121 | WJJ180918@2 | 室外塑料给水管电熔管件80 | 个 | 13.65 |  | 4.5 | 61.43
122 | WJJ180925@1 | 塑料排水管热熔管件110 | 个 | 57.8 |  | 9.292 | 537.08
123 | WJJ180925@2 | 塑料排水管热熔管件50 | 个 | 34.5 |  | 5.752 | 198.44
124 | WJJ180925@3 | 塑料排水管热熔管件32 | 个 | 34.5 |  | 2.478 | 85.49
125 | WJJ180925@4 | 塑料排水管热熔管件25 | 个 | 20.7 |  | 2.3 | 47.61
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 16856.57
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（岳阳酒厂—洞庭大桥）安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
126 | WJJ190301 | 闸阀 Z15-10K | 个 | 1.01 |  | 61.06 | 61.67
127 | WJJ210902 | 洗脸盆 | 个 | 5.05 |  | 600 | 3030
128 | WJJ211501 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 8.08 |  | 600 | 4848
129 | WJJ211504 | 连体式水箱坐便器 | 个 | 1.01 |  | 600 | 606
130 | WJJ211702 | 立式小便器 | 个 | 6.06 |  | 600 | 3636
131 | WJJ212501 | 蹲便器脚踏冲洗阀 | 个 | 8.08
132 | WJJ240110 | IC(智能)卡水表 | 个 | 1 |  | 350 | 350
133 | WJJ252102@1 | 普通灯具 吸顶灯 | 个 | 25.25 |  | 200 | 5050
134 | WJJ260501@1 | 照明开关 单联 | 只 | 5.1 |  | 10 | 51
135 | WJJ260501@2 | 照明开关 双联 | 只 | 5.1 |  | 15 | 76.5
136 | WJJ260501@3 | 照明开关 三联 | 只 | 10.2 |  | 20 | 204
137 | WJJ264103@1 | 普通插座 | 套 | 30.6 |  | 20 | 612
138 | WJJ264103@2 | 空调插座 | 套 | 6.12 |  | 25 | 153
139 | WJJ280302@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-3*4 | m | 105 |  | 8.05 | 845.25
140 | WJJ280302@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-3*10 | m | 210 |  | 19.38 | 4069.8
141 | WJJ280302@3 | 配线 BV-3*6 | m | 105 |  | 11.35 | 1191.75
142 | WJJ280304@1 | 绝缘导线 BV-3*2.5 | m | 116 |  | 1.85 | 214.6
143 | WJJ291107 | 接线盒 | 个 | 10.2 |  | 1 | 10.2
144 | WJJ503501 | 轴流排气扇 | 台 | 3 |  | 120 | 360
145 | WJJ550907 | 端子箱 | 台 | 1 |  | 300 | 300
146 | 补充主材001 | 拖把池 | 个 | 1 |  | 500 | 500
147 | 补充主材002 | 水龙头 | 个 | 1 |  | 50 | 50
148 | 补充主材003 | 化粪池 | 套 | 1 |  | 10000 | 10000
149 | 补充主材004 | 总配电箱 | 台 | 1 |  | 700 | 700
150 | 补充主材004@1 | 分配电箱 | 台 | 3 |  | 450 | 1350
151 | 补充主材005 | 镜子 | 套 | 1 |  | 500 | 500
152 | 补充主材007 | 弱电 | m | 1 |  | 30000 | 30000
153 | 补充主材008 | 消防 | m | 1 |  | 30000 | 30000
154 | J10-5 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.6 | 台班 | 0.75 |  | 41.24 | 30.93
155 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 | 台班 | 0.404 |  | 964.18 | 389.53
156 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 | 台班 | 0.248 |  | 481.47 | 119.4
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 99309.63
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（岳阳酒厂—洞庭大桥）安装工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
157 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) | 台班 | 0.036 |  | 236.27 | 8.51
158 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 | 台班 | 0.288 |  | 28.49 | 8.21
159 | J7-124 | 电锤 520W | 台班 | 0.643 |  | 8.57 | 5.51
160 | J7-17 | 木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 | 台班 | 1.254 |  | 37.27 | 46.74
161 | J7-21 | 普通车床 工件直径×工件长度(mm) 400×1000 | 台班 | 0.104 |  | 217.26 | 22.6
162 | J7-77 | 管子切断套丝机 管径(mm) 159 | 台班 | 0.008 |  | 25.47 | 0.2
163 | J8-2 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 | 台班 | 0.012 |  | 38.47 | 0.46
164 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 | 台班 | 0.082 |  | 24.54 | 2.01
165 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 | 台班 | 6.312 |  | 65.46 | 413.18
166 | J9-24 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 | 台班 | 1.495 |  | 26 | 38.87
167 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 | 台班 | 2.72 |  | 41.34 | 112.44
168 | J9-29 | 电熔管件熔接机 直径(mm) 63 | 台班 | 2.785 |  | 19.1 | 53.19
169 | J9-30 | 电熔管件熔接机 直径(mm) 160 | 台班 | 0.5 |  | 29.71 | 14.86
170 | J9-4 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 | 台班 | 1.331 |  | 133.8 | 178.09
171 | JX002 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.038 |  | 75.63 | 2.87
172 | Y12-8 | 电能校验仪 电流:AC:6×(0～12.5)A,3×(0～25)A,1×(0～75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0～300)V,3×(0～300)V,1×(0～600)V,DC:4×(0～±300)V | 台班 | 0.2 |  | 31.74 | 6.35
173 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% | 台班 | 0.2 |  | 28.58 | 5.72
174 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程:10m～20km | 台班 | 0.2 |  | 15.91 | 3.18
175 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 | 台班 | 0.4 |  | 6.33 | 2.53
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 925.52
|  | 合计： |  |  |  |  | 151570.08
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司