## B.0.1 单位工程造价计价表
单位工程费用表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）安装工程 |  |  |  | 第 1 页 总 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 基数说明 |  | 金额
1 | 安装工程 |  | 安装工程 |  | 1360310.28
2 | 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程 |  | 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程 |  | 2733888.32
3 | 工程造价 |  | 专业造价总合计 |  | 4094198.6
编制日期：2021-8-9 |  |  |  | 广联达科技股份有限公司

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 一、照明工程 | 分部小计 |  |  |  | 262165.77
1 | C4-117 | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量kV·A以下) 100 | 台 | 1 |  | 1717.06 | 1717.06
2 | C4-316 | 成套配电箱安装 半周长(m) 2.5 | 台 | 1 |  | 251.5 | 251.5
3 | C4-117 | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量kV·A以下) 100 | 台 | 1 |  | 1717.06 | 1717.06
4 | C4-2099 | 金属杆安装 单杆杆长(m以内) 10 | 根 | 70 |  | 107.06 | 7494.2
5 | C4-2099 | 金属杆安装 单杆杆长(m以内) 10 | 根 | 7 |  | 107.41 | 751.87
6 | C4-1988 | 路灯基础制作 C20钢筋混凝土基础 | m3 | 61.6 |  | 846.49 | 52143.78
7 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 25mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.5 |  | 561.03 | 280.52
8 | C4-389 | 焊铜接线端子 导线截面(mm2以内) 35 | 10个 | 1.5 |  | 51.1 | 76.65
9 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 25mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 21.45 |  | 561.03 | 12034.09
10 | C4-388 | 焊铜接线端子 导线截面(mm2以内) 16 | 10个 | 38.5 |  | 34.54 | 1329.79
11 | C4-1461 | 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 7.4 |  | 104.06 | 770.04
12 | C4-1370 | 半硬质阻燃管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 3.2 |  | 417.97 | 1337.5
13 | C4-1378 | 塑料管埋地 承插管箍胶粘接口 公称直径(mm以内) 70 | 100m | 85.8 |  | 825.81 | 70854.5
14 | 借D1-40 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 | 1000m3 | 0.78 |  | 6098.17 | 4756.57
15 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 5.07 |  | 1000.82 | 5074.16
16 | 借D1-68 | 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 | 100m3 | 2.73 |  | 27132.08 | 74070.58
17 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 |  |  | 3620.82
18 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.273 |  | 14732.15 | 4021.88
19 | C4-1098 | 接地网 | 系统 | 5 |  | 277.01 | 1385.05
20 | C4-899 | 户内接地母线敷设 | 10m | 11.5 |  | 98.95 | 1137.93
21 | C4-893 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 25 |  | 59.98 | 1499.5
22 | C4-316 | 成套配电箱安装 半周长(m) 2.5 | 台 | 1 |  | 251.5 | 251.5
23 | 借D5-10 换 | 管道(渠)垫层及基础 混凝土管座 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 | 2 |  | 6237.02 | 12474.04
24 | C4-1821 | 树挂彩灯 串灯型 | m | 800 |  | 8.42 | 6736
|  | 二、安防工程 | 分部小计 |  |  |  | 29724.05
25 | C5-750 | 球型一体机 | 台 | 17 |  | 190.58 | 3239.86
单位工程概预算表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）安装工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
26 | C5-772 | 摄像机支架 悬挂式 | 套 | 17 |  | 77.48 | 1317.16
27 | C5-490 | 音柱及小号筒 ≤25kg | 台 | 17 |  | 141.42 | 2404.14
28 | C4-314 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.0 | 台 | 17 |  | 142.86 | 2428.62
29 | C5-19 | 光纤收发器 | 台 | 17 |  | 45.38 | 771.46
30 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 10mm2以下，双芯、单芯 单价*0.3 | 100m | 17.6 |  | 215.55 | 3793.68
31 | C4-1461 | 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 1.1 |  | 104.06 | 114.47
32 | C5-124 | 大对数线缆 管/暗槽内穿放(对以内) 25 | 100m | 77.88 |  | 201.01 | 15654.66
|  | 三、电力通信工程 | 分部小计 |  |  |  | 144995.81
33 | 借D1-40 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 | 1000m3 | 1.434 |  | 6098.17 | 8744.78
34 | C4-1379 | 塑料管埋地 承插管箍胶粘接口 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 85.8 |  | 1041.35 | 89347.83
35 | 借D5-10 换 | 管道(渠)垫层及基础 混凝土管座 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 | 1.2 |  | 6237.02 | 7484.42
36 | 借D1-64 | 机械平整场地、回填 原土碾压 | 1000m2 | 0.78 |  | 247.54 | 193.08
37 | 借D1-71 | 机械回填沟槽、基坑 碎石 | 100m3 | 0.3 |  | 27776.68 | 8333
38 | 借D1-68 | 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 | 100m3 | 0.46 |  | 27132.08 | 12480.76
39 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.754 |  | 3620.82 | 2730.1
40 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.754 |  | 14732.15 | 11108.04
41 | 借D2-248 | 标志牌安装(标牌志牌面积) 1m2以内 | 块 | 30 |  | 152.46 | 4573.8
42 | BC001 | 强弱电手孔井（电力通信井） | 座 |  |  | 10000
|  | 暂估价部分 | 分部小计 |  |  |  | 1159950
43 | BC001 | 强弱电手孔井（电力通信井） | 座 | 60 |  | 1000 | 60000
44 | BC002 | 智能网关（4路千兆RJ45接口 通信协议兼容性） | 系统 | 34 |  | 5500 | 187000
45 | BC003 | 智能终端（含计算机、机柜、存储等） | 系统 | 2 |  | 200000 | 400000
46 | BC004 | 监控电源 | 套 | 34 |  | 1500 | 51000
47 | BC005 | 检查井 | 座 | 163 |  | 2650 | 431950
48 | BC006 | 路灯无线监控终端 | 套 | 2 |  | 15000 | 30000

## B.0.3 建筑工程概算表
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
|  | 一、照明工程 | [8 empty] | 262165.77 | 109153.3 | 127394.85 | 25617.62
1 | C4-117 | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量kV·A以下) 100 | 台 |  | 1 | 1717.06 | 867.5 | 354.38 | 495.18 |  | 1717.06 | 867.5 | 354.38 | 495.18
2 | C4-316 | 成套配电箱安装 半周长(m) 2.5 | 台 |  | 1 | 251.5 | 212 | 33.48 | 6.02 |  | 251.5 | 212 | 33.48 | 6.02
3 | C4-117 | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量kV·A以下) 100 | 台 |  | 1 | 1717.06 | 867.5 | 354.38 | 495.18 |  | 1717.06 | 867.5 | 354.38 | 495.18
4 | C4-2099 | 金属杆安装 单杆杆长(m以内) 10 | 根 |  | 70 | 107.06 | 32.38 | 13.47 | 61.21 |  | 7494.2 | 2266.6 | 942.9 | 4284.7
5 | C4-2099 | 金属杆安装 单杆杆长(m以内) 10 | 根 |  | 7 | 107.41 | 32.38 | 13.82 | 61.21 |  | 751.87 | 226.66 | 96.74 | 428.47
6 | C4-1988 | 路灯基础制作 C20钢筋混凝土基础 | m3 |  | 61.6 | 846.49 | 208.75 | 602.47 | 35.27 |  | 52143.78 | 12859 | 37112.15 | 2172.63
7 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 25mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 | 100m |  | 0.5 | 561.03 | 490.43 | 59.42 | 11.18 |  | 280.52 | 245.22 | 29.71 | 5.59
8 | C4-389 | 焊铜接线端子 导线截面(mm2以内) 35 | 10个 |  | 1.5 | 51.1 | 32.5 | 18.6 |  |  | 76.65 | 48.75 | 27.9
9 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 25mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 | 100m |  | 21.45 | 561.03 | 490.43 | 59.42 | 11.18 |  | 12034.09 | 10519.72 | 1274.56 | 239.81
10 | C4-388 | 焊铜接线端子 导线截面(mm2以内) 16 | 10个 |  | 38.5 | 34.54 | 22.5 | 12.04 |  |  | 1329.79 | 866.25 | 463.54
11 | C4-1461 | 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 |  | 7.4 | 104.06 | 91.25 | 12.81 |  |  | 770.04 | 675.25 | 94.79
12 | C4-1370 | 半硬质阻燃管埋地敷设 公称 | 100m |  | 3.2 | 417.97 | 417.38 | 0.59 |  |  | 1337.5 | 1335.62 | 1.89
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
直径(mm以内) 32
13 | C4-1378 | 塑料管埋地 承插管箍胶粘接口 公称直径(mm以内) 70 | 100m |  | 85.8 | 825.81 | 748.75 | 32.76 | 44.3 |  | 70854.5 | 64242.75 | 2810.81 | 3800.94
14 | 借D1-40 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 | 1000m3 |  | 0.78 | 6098.17 | 2207.5 |  | 3890.67 |  | 4756.57 | 1721.85 |  | 3034.72
15 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 |  | 5.07 | 1000.82 | 215 | 5.06 | 780.76 |  | 5074.16 | 1090.05 | 25.65 | 3958.45
16 | 借D1-68 | 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 | 100m3 |  | 2.73 | 27132.08 | 215 | 26154.25 | 762.83 |  | 74070.58 | 586.95 | 71401.1 | 2082.53
17 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 |  |  | 3620.82 | 500 |  | 3120.82
18 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3 |  | 0.273 | 14732.15 |  | 39.19 | 14692.96 |  | 4021.88 |  | 10.7 | 4011.18
19 | C4-1098 | 接地网 | 系统 |  | 5 | 277.01 | 225 | 2.84 | 49.17 |  | 1385.05 | 1125 | 14.2 | 245.85
20 | C4-899 | 户内接地母线敷设 | 10m |  | 11.5 | 98.95 | 81.25 | 12.88 | 4.82 |  | 1137.93 | 934.38 | 148.12 | 55.43
21 | C4-893 | 角钢接地极 普通土 | 根 |  | 25 | 59.98 | 46.25 | 2.89 | 10.84 |  | 1499.5 | 1156.25 | 72.25 | 271
22 | C4-316 | 成套配电箱安装 半周长(m) 2.5 | 台 |  | 1 | 251.5 | 212 | 33.48 | 6.02 |  | 251.5 | 212 | 33.48 | 6.02
23 | 借D5-10 换 | 管道(渠)垫层及基础 混凝土管座 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 |  | 2 | 6237.02 | 995 | 5230.06 | 11.96 |  | 12474.04 | 1990 | 10460.12 | 23.92
24 | C4-1821 | 树挂彩灯 串灯型 | m |  | 800 | 8.42 | 6.38 | 2.04 |  |  | 6736 | 5104 | 1632
|  | 二、安防工程 | [8 empty] | 29724.05 | 27035.19 | 937.5 | 1751.36
1 | C5-750 | 球型一体机 | 台 |  | 17 | 190.58 | 182.5 | 0.23 | 7.85 |  | 3239.86 | 3102.5 | 3.91 | 133.45
2 | C5-772 | 摄像机支架 悬挂式 | 套 |  | 17 | 77.48 | 74.38 | 3.1 |  |  | 1317.16 | 1264.46 | 52.7
3 | C5-490 | 音柱及小号筒 ≤25kg | 台 |  | 17 | 141.42 | 75 | 4.2 | 62.22 |  | 2404.14 | 1275 | 71.4 | 1057.74
4 | C4-314 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.0 | 台 |  | 17 | 142.86 | 124.63 | 18.23 |  |  | 2428.62 | 2118.71 | 309.91
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
5 | C5-19 | 光纤收发器 | 台 |  | 17 | 45.38 | 45 |  | 0.38 |  | 771.46 | 765 |  | 6.46
6 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 10mm2以下，双芯、单芯 单价*0.3 | 100m |  | 17.6 | 215.55 | 188.63 | 22.85 | 4.07 |  | 3793.68 | 3319.89 | 402.16 | 71.63
7 | C4-1461 | 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 |  | 1.1 | 104.06 | 91.25 | 12.81 |  |  | 114.47 | 100.38 | 14.09
8 | C5-124 | 大对数线缆 管/暗槽内穿放(对以内) 25 | 100m |  | 77.88 | 201.01 | 193.75 | 1.07 | 6.19 |  | 15654.66 | 15089.25 | 83.33 | 482.08
|  | 三、电力通信工程 | [8 empty] | 144995.81 | 86182.71 | 31140.52 | 27672.59
1 | 借D1-40 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 | 1000m3 |  | 1.434 | 6098.17 | 2207.5 |  | 3890.67 |  | 8744.78 | 3165.56 |  | 5579.22
2 | C4-1379 | 塑料管埋地 承插管箍胶粘接口 公称直径(mm以内) 100 | 100m |  | 85.8 | 1041.35 | 936.25 | 38.66 | 66.44 |  | 89347.83 | 80330.25 | 3317.03 | 5700.55
3 | 借D5-10 换 | 管道(渠)垫层及基础 混凝土管座 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 |  | 1.2 | 6237.02 | 995 | 5230.06 | 11.96 |  | 7484.42 | 1194 | 6276.07 | 14.35
4 | 借D1-64 | 机械平整场地、回填 原土碾压 | 1000m2 |  | 0.78 | 247.54 | 125 |  | 122.54 |  | 193.08 | 97.5 |  | 95.58
5 | 借D1-71 | 机械回填沟槽、基坑 碎石 | 100m3 |  | 0.3 | 27776.68 | 215 | 26751.03 | 810.65 |  | 8333 | 64.5 | 8025.31 | 243.2
6 | 借D1-68 | 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 | 100m3 |  | 0.46 | 27132.08 | 215 | 26154.25 | 762.83 |  | 12480.76 | 98.9 | 12030.96 | 350.9
7 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 |  | 0.754 | 3620.82 | 500 |  | 3120.82 |  | 2730.1 | 377 |  | 2353.1
8 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3 |  | 0.754 | 14732.15 |  | 39.19 | 14692.96 |  | 11108.04 |  | 29.55 | 11078.49
9 | 借D2-248 | 标志牌安装(标牌志牌面积) 1m2以内 | 块 |  | 30 | 152.46 | 28.5 | 48.72 | 75.24 |  | 4573.8 | 855 | 1461.6 | 2257.2
10 | BC001 | 强弱电手孔井（电力通信井） | 座 |  |  | 10000 |  | 10000
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
|  | 暂估价部分 | [8 empty] | 1159950 |  | 1159950
1 | BC001 | 强弱电手孔井（电力通信井） | 座 |  | 60 | 1000 |  | 1000 |  |  | 60000 |  | 60000
2 | BC002 | 智能网关（4路千兆RJ45接口 通信协议兼容性） | 系统 |  | 34 | 5500 |  | 5500 |  |  | 187000 |  | 187000
3 | BC003 | 智能终端（含计算机、机柜、存储等） | 系统 |  | 2 | 200000 |  | 200000 |  |  | 400000 |  | 400000
4 | BC004 | 监控电源 | 套 |  | 34 | 1500 |  | 1500 |  |  | 51000 |  | 51000
5 | BC005 | 检查井 | 座 |  | 163 | 2650 |  | 2650 |  |  | 431950 |  | 431950
6 | BC006 | 路灯无线监控终端 | 套 |  | 2 | 15000 |  | 15000 |  |  | 30000 |  | 30000
|  | 小计 | [8 empty] | 1596835.63
编制人： |  |  |  | 审核人：

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 222370.98 |  | 1 | 222370.98
2 | 01010300002@1 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内 | kg | 2464 |  | 4.96 | 12221.44
3 | 01030100003@1 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.765 |  | 5 | 3.83
4 | 01130300001@1 | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 3 |  | 5.33 | 15.99
5 | 01130300003@1 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 115.165 |  | 5.33 | 613.83
6 | 01292500003@1 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 15.16 |  | 4.1 | 62.16
7 | 02010100002@1 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 4.147 |  | 3.6 | 14.93
8 | 02190300005 | 尼龙扎带 | 个 | 2472 |  | 0.44 | 1087.68
9 | 02270300002 | 白布 宽900mm | m2 | 1 |  | 4.14 | 4.14
10 | 03010500062@1 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 548.367 |  | 0.48 | 263.22
11 | 03010500064@1 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 39.9 |  | 0.54 | 21.55
12 | 03010500069@1 | 镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 11.5 |  | 1.43 | 16.45
13 | 03010500072 | 镀锌精制螺栓 M16×250以内 2平 1弹垫 | 套 | 9.6 |  | 2.81 | 26.98
14 | 03010500247 | 螺栓带帽带垫 M18×80 | 套 | 240 |  | 1.5 | 360
15 | 03010700011 | 膨胀螺栓 M8×35 | 套 | 69.36 |  | 0.23 | 15.95
16 | 03010700020 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 69.36 |  | 0.53 | 36.76
17 | 03110700009@1 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 206.8 |  | 0.83 | 171.64
18 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 4.312 |  | 6.02 | 25.96
19 | 03130100021@1 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 6.175 |  | 6.02 | 37.17
20 | 03130200010@1 | 焊锡丝 综合 | kg | 7.12 |  | 22.12 | 157.49
21 | 03130400003@1 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.705 |  | 42.79 | 30.17
22 | 03130600011@1 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 2.864 |  | 9.25 | 26.49
23 | 03130700001@1 | 锯条 综合 | 根 | 3.2 |  | 0.58 | 1.86
24 | 03130700003@1 | 钢锯条 | 条 | 296.2 |  | 0.71 | 210.3
25 | 03210100038 | 圆钉 | kg | 6.16 |  | 6.5 | 40.04
26 | 03210700005 | 镀锌铁丝 Φ0.9 | kg | 11.088 |  | 5.35 | 59.32
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 237896.33
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
@1
27 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 90.408 |  | 5.35 | 483.68
28 | 03210700017@1 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 5.745 |  | 5.35 | 30.74
29 | 03210700020@1 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 | kg | 15.576 |  | 5.35 | 83.33
30 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 18606.126 |  | 0.36 | 6698.21
31 | 04030200002 | 天然中粗砂 | m3 | 395.56 |  | 206.25 | 81584.25
32 | 04030500001@1 | 中净砂(过筛) | m3 | 41.812 |  | 247.94 | 10366.87
33 | 04050100001 | 碎石 | m3 | 39.27 |  | 201.5 | 7912.91
34 | 04050300006@1 | 砾石 最大粒径40mm | m3 | 47.967 |  | 120.19 | 5765.15
35 | 05030700001@1 | 模板木材 松木 | m3 | 0.616 |  | 1111.06 | 684.41
36 | 12410100001@1 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 107.525 |  | 4.39 | 472.03
37 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 3.5 |  | 16.36 | 57.26
38 | 13011100002@1 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 35.21 |  | 16.36 | 576.04
39 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 3.52 |  | 13.64 | 48.01
40 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 1.75 |  | 13.83 | 24.2
41 | 13050300002@1 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 18.5 |  | 12.43 | 229.96
42 | 13050500005@1 | 沥青漆 | kg | 0.5 |  | 8.04 | 4.02
43 | 14030100001@1 | 汽油 | kg | 39.096 |  | 8.48 | 331.53
44 | 14050300001 | 变压器油 | kg | 0.4 |  | 15.58 | 6.23
45 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 128.7 |  | 6.6 | 849.42
46 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 | kg | 0.51 |  | 7.78 | 3.97
47 | 14410000039 | 密封胶 | kg | 94.38 |  | 51.33 | 4844.53
48 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 13.43 |  | 2.75 | 36.93
49 | 14430300018@1 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 2.1 |  | 6.6 | 13.86
50 | 14430300019 | 黑胶布 20mm×20m | 卷 | 4.535 |  | 1.57 | 7.12
51 | 17250000019@1 | 塑料软管 DN5 | m | 3.05 |  | 0.2 | 0.61
52 | 17250000022 | 塑料软管 DN9 | m | 385 |  | 0.4 | 154
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 121269.27
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
53 | 17250000024 | 塑料软管 DN12 | m | 15 |  | 0.57 | 8.55
54 | 27170700003 | 黄漆布带 20mm×40m | 卷 | 2.46 |  | 2.75 | 6.77
55 | 28010300010@1 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 3.16 |  | 64.87 | 204.99
56 | 28030300002 | 铜芯橡皮绝缘线 BX-2.5mm2 | m | 48.8 |  | 1.45 | 70.76
57 | 29061700001@1 | 钢管保护管 Φ40×400 | 根 | 11.5 |  | 3.1 | 35.65
58 | 29062100011@1 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 419.356 |  | 1.8 | 754.84
59 | 29090100009@1 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 38.76 |  | 1.32 | 51.16
60 | 29210100001 | 抱箍、抱箍底寸 扁钢 50×5 | kg | 179.4 |  | 6.02 | 1079.99
61 | 33012300003 | 钢垫板 δ2.5～5 | kg | 38.5 |  | 3.89 | 149.77
62 | 34011900002@1 | 电力复合脂 一级 | kg | 0.815 |  | 19.47 | 15.87
63 | 34110100002 | 水 | t | 135.49 |  | 3.2 | 433.57
64 | 35010400002@1 | 组合钢模板 | kg | 60.368 |  | 6.91 | 417.14
65 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 3033.913 |  | 1 | 3033.91
66 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 13.95 |  | 1 | 13.95
67 | BCCLF10 | 检查井 | 座 | 163 |  | 2650 | 431950
68 | BCCLF11 | 路灯无线监控终端 | 套 | 2 |  | 15000 | 30000
69 | BCCLF13 | 强弱电手孔井（电力通信井） | 座 | 60 |  | 1000 | 60000
70 | BCCLF7 | 智能网关（4路千兆RJ45接口 通信协议兼容性） | 系统 | 34 |  | 5500 | 187000
71 | BCCLF8 | 智能终端（含计算机、机柜、存储等） | 系统 | 2 |  | 200000 | 400000
72 | BCCLF9 | 监控电源 | 套 | 34 |  | 1500 | 51000
73 | 80210400003@1 | 商品混凝土(砾石) C20 | m3 | 32.48 |  | 504.83 | 16396.88
74 | WJJ011305@1 | 接地母线 热镀锌扁铁40*4 | m | 117.645 |  | 6.18 | 727.05
75 | WJJ012102@1 | 接地极 接地角钢50*5 | 根 | 25 |  | 41.08 | 1027
76 | WJJ124101 | 标志牌 | 个 | 30 |  | 39.841 | 1195.23
77 | WJJ172574@1 | 电缆顺路保护管 CPVC75*3.0mm | m | 8751.6 |  | 11.421 | 99952.02
78 | WJJ172574@2 | 保护管 CPVC110*5.0mm | m | 8751.6 |  | 29.571 | 258793.56
79 | WJJ172577@1 | 穿线管 PE32 | m | 339.2 |  | 2.824 | 957.9
80 | WJJ180910 | 直接头 | 个 | 4290 |  | 11.421 | 48996.09
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 1594272.65
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
81 | WJJ190308@1 | 8米智慧路灯（成品） | 根 | 70 |  | 8000 | 560000
82 | WJJ190308@2 | 8米普通路灯（成品） | 根 | 7 |  | 2500 | 17500
83 | WJJ252102@1 | 护栏灯 | 个 | 808 |  | 69.057 | 55798.06
84 | WJJ280301@1 | 管内穿护套线 BVR-3*2.5mm | m | 799.2 |  | 4.382 | 3502.09
85 | WJJ280301@2 | 监控电源线 RVV-3*2.5mm | m | 118.8 |  | 4.382 | 520.58
86 | WJJ281107@1 | 配电箱进线电缆 VV-5*25 | m | 50.5 |  | 64.719 | 3268.31
87 | WJJ281107@2 | 电力电缆电力电缆 VV-5*16 | m | 2166.45 |  | 42.621 | 92336.27
88 | WJJ281107@3 | 智能网关电源线 VV-3*10mm | m | 1777.6 |  | 17.795 | 31632.39
89 | WJJ282505@1 | 16芯光纤 | m | 8177.4 |  | 6.498 | 53136.75
90 | WJJ290902 | 铜接线端子 | 个 | 406 |  | 2.736 | 1110.82
91 | 补充主材001 | 照明配电箱 | 台 | 1 |  | 4869.411 | 4869.41
92 | 补充主材002 | 室外一体彩色球形摄像机 | 台 | 17 |  | 2122.178 | 36077.03
93 | 补充主材003 | 摄像机支架 悬挂式 | 套 | 17 |  | 48.694 | 827.8
94 | 补充主材004 | 室外公共广播（音柱） | 台 | 17 |  | 1500 | 25500
95 | 补充主材005 | 监控设备箱 | 台 | 17 |  | 486.941 | 8278
96 | 补充主材006 | 光纤收发器 | 台 | 17 |  | 1000 | 17000
97 | 补充主材007 | 综合机箱 | 台 | 1 |  | 3098.716 | 3098.72
98 | 补充主材008 | 箱式变电站 100KVA户外箱变 | 台 | 2 |  | 121912.351 | 243824.7
99 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 | 台班 | 0.412 |  | 1391.012 | 573.1
100 | J12-34 | 高架车 提升高度(m) 9 | 台班 | 2.01 |  | 524.943 | 1055.14
101 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 | 台班 | 3.633 |  | 996.158 | 3619.04
102 | J1-34 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 | 台班 | 0.056 |  | 1701.936 | 95.31
103 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 | 台班 | 6.85 |  | 1957.861 | 13411.35
104 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 | 台班 | 0.967 |  | 654.138 | 632.55
105 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 | 台班 | 5.313 |  | 887.046 | 4712.88
106 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 | 台班 | 13.905 |  | 1063.916 | 14793.75
107 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 | 台班 | 2.79 |  | 430.845 | 1202.06
108 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 | 台班 | 6.406 |  | 212.17 | 1359.16
109 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 | 台班 | 0.602 |  | 490.673 | 295.39
110 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 | 台班 | 22.679 |  | 442.952 | 10045.71
111 | J5-23 | 平台作业升降车 提升高度(m) 9 | 台班 | 3.4 |  | 310.141 | 1054.48
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 1211130.85
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
112 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 | 台班 | 2.464 |  | 274.519 | 676.41
113 | J6-20 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 1.856 |  | 10.322 | 19.16
114 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 1.856 |  | 10.295 | 19.11
115 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 | 台班 | 0.616 |  | 39.661 | 24.43
116 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 | 台班 | 0.616 |  | 43.967 | 27.08
117 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 | 台班 | 0.616 |  | 26.901 | 16.57
118 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 | 台班 | 6.02 |  | 60.223 | 362.54
119 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 | 台班 | 0.616 |  | 112.323 | 69.19
120 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程:0.001Ω～299.9kΩ | 台班 | 5 |  | 49.174 | 245.87
121 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V | 台班 | 3.132 |  | 34.086 | 106.76
122 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km | 台班 | 126.032 |  | 3.882 | 489.26
123 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度:1250TVL | 台班 | 8.5 |  | 4.177 | 35.5
124 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班 | 26.626 |  | 3.754 | 99.95
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 2191.83
|  | 合计： |  |  |  |  | 3166760.93
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司