## B.0.1 单位工程造价计价表
单位工程费用表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 总 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 基数说明 |  | 金额
1 | 安装工程 |  | 安装工程
2 | 工程造价 |  | 专业造价总合计
编制日期：2022-8-23 |  |  |  | 广联达科技股份有限公司

## B.0.1-1 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4
7 | 企业管理费 | 人工费 | 37
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 人工费 | 23
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 人工费 | 11.5
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6
12 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税
13 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9
14 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共9页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 电气部分 | 分部小计
|  | 宿舍照明管线工程（暂估价） | 分部小计
1 | 补子目1 | 宿舍照明管线工程（暂估价） | 项 | 1
|  | 强电及防雷接地部分 | 分部小计
2 | C4-953 换 | 避雷网安装 沿折板支架敷设 明敷(一端埋设另一端焊接) 单价*0.8 | 10m | 54.6
3 | C4-950 | 利用建筑物主筋引下 | 10m | 32.76
4 | C4-899 | 户内接地母线敷设 -40x4热镀锌扁钢 | 10m | 3.12
5 | C4-899 | 户内接地母线敷设 -65x5热镀锌扁钢 | 10m | 3.12
6 | C4-899 | 户内接地母线敷设 | 10m | 53.079
7 | C4-898 | 接地极板 钢板 | 块 | 8
8 | C4-1446 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 35 | 100m单线 | 1.3
9 | C4-1443 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 1.3
10 | C4-1323 | 砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称口径(mm以内) 25 | 100m | 2.6
11 | C4-382 | 端子箱安装 户内 | 台 | 272
12 | C4-382 | 端子箱安装 户内 | 台 | 2
13 | C4-1098 | 接地网 | 系统 | 1
14 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 -1AL 60KW | 台 | 1
15 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 AEZ 60KW | 台 | 1
16 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 RAPR 110KW | 台 | 1
17 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 ALE 5KW | 台 | 2
18 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 AZK 20KW | 台 | 1
19 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 ALG 10KW | 台 | 2
20 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 ALZ1-2 380KW | 台 | 2
21 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 1-5AL 60KW | 台 | 10
22 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 RAPR 50KW | 台 | 2
23 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 RAPW 1.5KW | 台 | 1
24 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 1AL-1 10KW | 台 | 1
25 | C4-31 | 成套配电箱安装 半周长(m) 0.5 | 台 | 27
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
| 3 | KX1 3KW |  | 2
26 | C4-759 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) YJV22-4*185 | 100m | 2.6
27 | C4-758 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 YJV22-4*120+1*50 | 100m | 0.78
28 | C4-757 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 YJV22-4*50+1*25 | 100m | 0.65
29 | C4-757 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 WDZ-YJF-4*70+1*35 | 100m | 2.8288
30 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 10mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.4 实际电缆芯数(芯):5 WDZ-YJF-5*2.5 | 100m | 0.26
31 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 10mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.4 实际电缆芯数(芯):5 WDZ-YJE-5*6 | 100m | 0.455
32 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 25mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 WDZ-YJE-5*16 | 100m | 0.13
33 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 10mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.4 实际电缆芯数(芯):5 YTSY-5*4 | 100m | 0.585
34 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 10mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.4 实际电缆芯数(芯):5 YTSY-5*2.5 | 100m | 0.195
35 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 25mm2以下，双芯、单芯 单价*0.4 实际电缆芯数(芯):5 WDZ-YJF-5*16 | 100m | 0.195
36 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 10mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.4 实际电缆芯数(芯):5 WDZ-YJF-5*10 | 100m | 1.3
37 | C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5 WDZ-BYJ-2.5 | 100m单线 | 38.35
38 | C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5 WDZN-BYJ-2.5 | 100m单线 | 5.2
39 | C4-1441 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 WDZ-BYJ-4 | 100m单线 | 191.737
40 | C4-1442 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 6 WDZ-BYJ-6 | 100m单线 | 1.3
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第3页 共9页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
41 | C4-1443 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 WDZ-BYJ-10 | 100m单线 | 0.39
42 | C4-1457 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 WDZN-RYJS-2*2.5 | 100m单线 | 34.125
43 | C4-1225 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 18.837
44 | C4-1227 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 32 | 100m | 0.273
45 | C4-1229 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 50 | 100m | 0.208
46 | C4-1355 | 砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 15 PVC16 | 100m | 7.605
47 | C4-1356 | 砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 20 PVC20 | 100m | 15.197
48 | C4-1359 | 砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 40 PVC40 | 100m | 0.13
49 | C4-1360 | 砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 50 PVC50 | 100m | 1.3
50 | C4-1241 | 钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 150 | 100m | 2.6
51 | C4-1239 | 钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 100 | 100m | 1.43
52 | C9-63 | 消防应急照明电源 | 台 | 4
53 | C4-1852 | 荧光灯具安装 组装型 吸顶式、嵌入式 单管 | 10套 | 17.7
54 | C4-1643 | 半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300 | 10套 | 24.9
55 | C4-1871 | 防水防尘灯 吸顶式 | 10套 | 3.2
56 | C4-1907 | 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 | 0.6
57 | C4-1908 | 扳式暗开关(单控) 双联 | 10套 | 0.5
58 | C4-1909 | 扳式暗开关(单控) 三联 | 10套 | 0.6
59 | C4-1981 | 轴流排气扇 | 台 | 13
60 | C9-71 | 智能型应急照明灯具 集中控制型 壁挂式 | 10盏 | 25
61 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 160
62 | C4-1910 | 扳式暗开关(单控) 四联 | 10套 | 0.1
63 | C4-692 | 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 800 500*200 | 10m | 3.12
64 | C4-690 | 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 300*100 | 10m | 38.87
65 | C10-857 | 一般管架 单件质量 (kg以内) 30 | 100kg | 14.2262
66 | C4-1061 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
|  | 消防火灾自动报警 | 分部小计
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第4页 共9页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
67 | C4-830 | 控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6 消火栓启动线 | 100m | 3.9
68 | C4-1441 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 WDZN-RYJS-4 | 100m单线 | 132.73
69 | C4-1441 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 WDZ-RYJS-4 | 100m单线 | 5.2
70 | C4-1225 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 70.265
71 | C9-15 | 消火栓按钮 | 只 | 84
72 | C9-49 | 警报装置 声光报警 | 只 | 84
73 | C9-59 | 火灾事故广播安装 壁挂式音箱 | 只 | 80
74 | C9-18 | 短路隔离器 | 只 | 6
75 | C9-17 | 控制模块(接口) 多输出 | 只 | 4
76 | C9-234 | 自动报警系统装置调试 500点以下 | 系统 | 1
|  | 弱电工程 | 分部小计
77 | C5-132 | 双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内 CAT6 | 100m | 130
78 | C4-1225 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 32.5
79 | C5-124 | 大对数线缆 管/暗槽内穿放(对以内) 25 多模光纤 | 100m | 6.5952
80 | C5-72 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 台 | 4
81 | C4-313 | 成套配电箱安装 半周长(m) 0.5 弱电箱 | 台 | 12
82 | C11-201 | 砖砌配线手孔 三号手孔(SK3) | 个 | 1
83 | C5-117 | 8位模块式信息插座 单口 | 个 | 944
84 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 94.4
85 | C5-771 | 摄像机支架 壁式 | 套 | 72
86 | C5-752 | 摄录一体 | 台 | 30
87 | C5-748 | 带红外光源CCD | 台 | 42
88 | C4-690 | 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 200*100 | 10m | 39
89 | C10-857 | 一般管架 单件质量 (kg以内) 30 | 100kg | 13.2132
|  | 暖通部分 | 分部小计
90 | C7-50 | 天花板管道式换气扇 BPT-150 | 台 | 272
91 | C7-323 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤900 防雨百叶120*120 | 个 | 272
92 | C7-110 | 镀锌薄钢板法兰风管制作、安装 矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长(mm) ≤320 | 10m2 | 14.1318
93 | C7-111 | 镀锌薄钢板法兰风管制作、安装 矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长(mm) ≤450 | 10m2 | 2.3026
94 | C7-324 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1280 防雨百叶320*320 | 个 | 4
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第5页 共9页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
95 | C7-324 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1280 单层百叶500*250 | 个 | 8
96 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 防爆型风机 SWF(B)-I-3.0,N=0.55KW(380V),Q=1762m³/h，P=163pa | 台 | 4
97 | C7-311 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤2000 70°C防火阀320*320 | 个 | 2
98 | C7-299 | 风管止回阀、余压阀 周长(mm) ≤2000 风管止回阀320*320 | 个 | 4
99 | C7-305 | 对开多叶调节阀 周长(mm) ≤2800 对开多叶调节阀320*320 | 个 | 4
100 | C10-1821 | 管道式等离子体空气消毒器 风量：2000m³/h 功率：350W（220V） | 台 | 4
101 | C7-39 | 轴流式(斜流式、混流式)风机 风量(m3/h) ≤8900 混流式风机 HLFI-3.0,N=0.55KW(380V),Q=1762m³/h，P=163pa | 台 | 2
102 | C7-324 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1280 单层百叶400*250 | 个 | 3
103 | C7-323 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤900 单层百叶250*250 | 个 | 1
104 | C7-323 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤900 单层百叶160*160 | 个 | 5
105 | C7-39 | 轴流式(斜流式、混流式)风机 风量(m3/h) ≤8900 低噪声混流式风机 SWF(B)-I-3.5,N=0.55KW(380V),Q=2327m³/h，P=262pa | 台 | 2
106 | C7-325 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1800 防雨百叶400*320 | 个 | 2
107 | C7-364 | 碳钢百叶风口 周长(mm) ≤1800 电动防火风口500*400 | 个 | 2
108 | C7-311 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤2000 70°C电动防火阀400*320 | 个 | 2
109 | 借A14-31 | 挡烟垂壁 8mm防火玻璃 | 100m2 | 0.48116
110 | C4-502 | 交流异步电机检查接线(功率kW以下) 3 | 台 | 8
111 | C7-278 | 帆布软管接口 | m2 | 4.875
|  | 给排水 | 分部小计
|  | 给排水 | 分部小计
112 | C10-252 | 室内钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 5.98
113 | C10-252 | 室内钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 70 | 10m | 3.705
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第6页 共9页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
114 | C10-250 | 室内钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 5.85
115 | C10-249 | 室内钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 40 | 10m | 0.78
116 | C10-248 | 室内钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 32 | 10m | 51.597
117 | C10-248 | 室内钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 23.4375
118 | C10-856 | 一般管架 单件质量 (kg以内) 10 | 100kg | 23.4854
119 | C10-269 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 63 | 10m | 18.2
120 | C10-268 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50 | 10m | 3.51
121 | C10-267 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40 | 10m | 35.7175
122 | C10-266 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32 | 10m | 35.75
123 | C10-265 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25 | 10m | 20.475
124 | C10-264 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20 | 10m | 24.375
125 | C10-209 | 室外塑料排水管(热缩带接口) 公称外径(mm以内) 300 | 10m | 15.86
126 | 借D5-784 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 1.586
127 | C10-498 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 160 | 10m | 6.63
128 | C10-497 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110 | 10m | 157.56
129 | C10-496 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 75 | 10m | 115.7325
130 | C10-495 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50 | 10m | 62.1075
131 | 借D5-5 换 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C10】 | 10m3 | 0.1144
132 | 借D5-1882 换 | 非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 换为【预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0】 | 10m3 | 0.754
133 | 借D5-1897 | 钢筋混凝土井盖、井圈(箅)制作 井盖 | 10m3 | 0.3042
134 | 借D9-1 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 圆钢(直径mm) Ф10以内 | t | 0.2223
135 | 借D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.2
136 | C10-1345 | 普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 250
137 | C10-1362 | 法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内) 80 | 组 | 2
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第7页 共9页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
138 | C8-3321 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 2
139 | C8-3340 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2
140 | C10-974 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1
141 | C10-973 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 1
142 | C10-972 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 50
143 | C10-971 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 25
144 | C10-781 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 32 | 个 | 250
145 | C10-782 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50 | 个 | 5
146 | C10-784 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 80 | 个 | 5
147 | C10-998 | 自动排气阀安装 公称直径 (mm以内) 25 | 个 | 2
148 | C10-983 | 螺纹电磁阀安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1
149 | C10-971 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25 减压阀DN25 | 个 | 200
150 | 借D5-1751 | 圆形污水检查井 砖砌检查井 井径1000mm 适用管径200mm～600mm 井深3m内 收口式 | 座 | 44
151 | C10-1467 | 蹲式大便器安装 延时自闭阀 | 10套 | 9.7
152 | C10-1447 | 托架式洗脸盆 成套安装 感应开关(冷水) | 10组 | 8.3
153 | C10-1471 | 坐箱式水箱坐便器 | 10套 | 0.2
154 | C10-1525 | 塑料地漏 公称直径(mm) 50 | 10个 | 14
155 | C10-1528 | 塑料地漏 公称直径(mm) 150 | 10个 | 0.3
156 | C10-1476 | 壁挂式小便器安装 延时自闭阀 | 10套 | 1.2
157 | C10-1492 | 成套淋浴器安装 手动开关 冷热水 | 10套 | 7.5
158 | C10-1526 | 塑料地漏 公称直径(mm) 80 | 10个 | 7.5
159 | C10-1555 | 普通雨水斗 公称直径(mm) 100 | 10个 | 1.8
160 | C10-1783 | 整体式太阳能集热器 集热板规格(mm2以内) 4 | 台 | 65
161 | C5-255 | 室内壁挂式 温度传感器 | 支 | 7
162 | C5-256 | 室内壁挂式 液位传感器 | 支 | 4
163 | C10-1762 | 真空破坏器 | 台 | 1
164 | C10-1144 | 法兰液压式水位控制阀安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1
165 | C2-463 | 水箱容积(m3以内) 20 3*2*2 | 台 | 2
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第8页 共9页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
166 | C1-763 | 集热循环泵 Q=4.2L/S H=35m W=1.9KW | 台 | 2
167 | C1-763 | 加压水泵 Q=8L/S H=10m W=0.98KW | 台 | 2
168 | C5-314 | 两通电动阀(公称直径) 25mm | 个 | 3
169 | C2-465 | 水箱容积(m3以内) 50 5*4*2 | 台 | 1
170 | C1-763 | 热水循环泵 Q=8L/S H=25m W=2.45KW | 台 | 2
171 | C10-1415 | 倒流防止器组成安装(法兰连接不带水表) 公称直径(mm以内) 100 | 组 | 3
172 | C10-1045 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2
173 | C5-307 | 电动三通调节阀及执行机构 公称直径(mm内) 100 | 台 | 1
174 | C1-763 | 空气源循环泵 Q=21L/S H=15m W=3.9KW | 台 | 1
175 | C1-1225 | 热泵式冷(热)水机组 设备质量(t以内) 2 RSJ-E2000/MSN1-H 每台制热量193kw,功率：45.4kw，COD为4.2 | 台 | 2
|  | 消防水 | 分部小计
176 | C9-84 | 水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 23.4
177 | C9-82 | 水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 14.95
178 | C12-59 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 17.7316
179 | C12-74 | 管道刷油 醇酸磁漆 第一遍 | 10m2 | 17.7316
180 | C12-75 | 管道刷油 醇酸磁漆 增一遍 | 10m2 | 17.7316
181 | C10-576 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 | 100m | 2.34
182 | C10-594 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 150 | 100m | 2.34
183 | C10-574 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 1.495
184 | C10-592 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 1.495
185 | C10-785 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 | 个 | 60
186 | C8-3324 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2
187 | C8-3340 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2
188 | C10-1045 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 28
189 | C10-1047 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直 | 个 | 16
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
径(mm以内) 150
190 | C10-998 | 自动排气阀安装 公称直径 (mm以内) 25 | 个 | 2
191 | C1-763 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备质量(t以内) 0.5 | 台 | 2
192 | C9-159 | 消防增压稳压设备 隔膜式气压水罐 公称直径(mm以内) 1400 | 套 | 2
193 | C4-1989 | 基础制作 C20无筋混凝土基础 | m3 | 0.6552
194 | C1-1423 | 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(m3以内) 0.03 | m3 | 0.03276
195 | C2-464 | 水箱容积(m3以内) 30 4*3*2.5 | 台 | 1
196 | C12-982 | 聚氨酯泡沫喷涂发泡安装 立式设备(厚度mm) 50以下 | m3 | 0.6435
197 | C10-1045 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2
198 | C10-1047 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2
199 | C6-97 | 流量开关 | 台(块) | 1.3
200 | C10-718 | 法兰式软接头安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 4
201 | C9-142 | 立柜式组合消防箱安装(明装) 公称直径(mm以内) 单栓65 | 套 | 61
202 | C9-140 换 | 室内消火栓安装(明装) 公称直径(mm以内) 单栓65 室内消火栓带消防自救卷盘安装 人工*1.15 | 套 | 1
203 | C9-154 | 室内灭火器(≤5kg) 箱体安放 MF/ABC5*2 | 套 | 87
204 | C10-856 | 一般管架 单件质量 (kg以内) 10 | 100kg | 10.2088
205 | C9-244 | 水灭火系统控制装置调试 室内消火栓灭火系统调试 | 点 | 61

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 355954.414
2 | H00001@1 | 人工费 | 元 | 370364.58
3 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 40.49
4 | 01090100002 | 圆钢 Φ10以内 | kg | 226.746
5 | 01090100008 | 圆钢 Φ5.5～9 | kg | 23.522
6 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 | kg | 72.456
7 | 01130100002 | 热轧扁钢 Q235 40以内 | kg | 147.072
8 | 01130100003 | 热轧扁钢 Q235 60以内 | kg | 35.705
9 | 01130100003@1 | 热轧扁钢 Q235 60以内 | kg | 22.687
10 | 01130300001 | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 420.6
11 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 43.356
12 | 01210100004 | 热轧等边角钢 40×4 | kg | 548
13 | 01210100007 | 热轧等边角钢 50×5以内 | kg | 653.314
14 | 01210100011 | 热轧等边角钢 63以内 | kg | 53.508
15 | 01290100015 | 热轧薄钢板 δ1.6mm～1.9mm | kg | 2.7
16 | 01290100022 | 热轧薄钢板 δ3.5mm～4.0mm | kg | 19
17 | 01290200008 | 热轧中钢板 δ4.5mm～10mm | kg | 4
18 | 01290200011@1 | 热轧中钢板 δ8.0mm～15mm | kg | 3.314
19 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 36.96
20 | 01350100003 | 紫铜板 δ0.08mm～0.2mm | kg | 0.54
21 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 33.17
22 | 02010100002@1 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 4.729
23 | 02010200005 | 耐热橡胶板 δ3mm～6mm | kg | 1.08
24 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm | kg | 37.704
25 | 02010300003@1 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm | kg | 4.044
26 | 02130100001 | 四氟带 | kg | 0.04
27 | 02130100003 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.039
28 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 1237.512
29 | 02130300002@1 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 562.8
30 | 02190100005 | 涤纶防坠网 | 个 | 44
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
31 | 02191100001 | 塑料胀管 Φ6 | 个 | 755.76
32 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 | 个 | 54.6
33 | 02191100005 | 塑料胀管 Φ6×45 | 个 | 45.32
34 | 02191100006@1 | 塑料胀塞 Φ8×100 | 个 | 0.553
35 | 02270100002 | 棉纱 | kg | 0.088
36 | 02270500005 | 帆布 | m2 | 5.606
37 | 02290500005 | 油麻 | kg | 190.29
38 | 03010100003 | 铁铆钉 | kg | 6.63
39 | 03010100003@1 | 铁铆钉 | kg | 0.341
40 | 03010300004 | 半圆头螺钉 M6mm～12mm×M12mm～50mm | 个 | 16.4
41 | 03010300018 | 镀锌自攻螺钉 M4mm～6mm×M20mm～35mm | 十个 | 26.88
42 | 03010300024 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm | 十个 | 304.72
43 | 03010300030 | 自攻螺钉 | 个 | 2995.32
44 | 03010300036 | 自攻螺钉 M4mm×30mm | 个 | 84
45 | 03010300044 | 自攻螺钉 M6mm×45mm | 个 | 44.88
46 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2～5×15～50 | 套 | 12
47 | 03010500005@1 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2～5×15～50 | 套 | 73.28
48 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 176.077
49 | 03010500062@1 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 95.16
50 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 1850.332
51 | 03010500069 | 镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 59.319
52 | 03010500137 | 精制六角螺栓带帽带垫 M16×65～80 | 套 | 32
53 | 03010500150@1 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.374
54 | 03010500154 | 六角螺栓带帽带垫 综合 | kg | 183.694
55 | 03010500160 | 六角螺栓带帽带垫 M6×30～50 | 套 | 2388.266
56 | 03010500167 | 六角螺栓带帽带垫 M8×14～75 | 套 | 299
57 | 03010500171 | 六角螺栓带帽带垫 M8×30～50 | 套 | 208.382
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
58 | 03010500174 | 六角螺栓带帽带垫 M8×75以下 | 套 | 330.75
59 | 03010500200 | 六角螺栓带帽带垫 M16 | 套 | 20.8
60 | 03010500201 | 六角螺栓带帽带垫 M16×65～80 | 套 | 181.28
61 | 03010500203 | 六角螺栓带帽带垫 M16×85～140 | 套 | 527.36
62 | 03010500208 | 六角螺栓带帽带垫 m20×85～100 | 套 | 362.56
63 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6～8×150 | 套 | 869.04
64 | 03010500263 | 双头螺栓带双螺母带双垫圈 M16×120～140 | 套 | 16.48
65 | 03010500267 | 双头螺栓带双螺母带双垫圈 m20×65 | 套 | 18.36
66 | 03010700001 | 膨胀螺栓 综合 | kg | 129.884
67 | 03010700007 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 936.27
68 | 03010700007@1 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 74.16
69 | 03010700011 | 膨胀螺栓 M8×35 | 套 | 293.76
70 | 03010700020 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 293.76
71 | 03010700021 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 31.718
72 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15～20×3 | 个 | 5660.4
73 | 03052300001 | 拉力环 Φ16×300 | 个 | 2.02
74 | 03071900001 | 角阀(带铜活) | 个 | 85.85
75 | 03071900001@1 | 角阀(带铜活) | 个 | 12.12
76 | 03072300002 | 大便器排水接头 | 个 | 2.02
77 | 03072300003 | 大便器胶皮碗 配喉箍 | 套 | 101.85
78 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | 34.863
79 | 03110100002@1 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | 0.348
80 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 20.624
81 | 03110100006@1 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 63.41
82 | 03110100008 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 0.32
83 | 03110700001 | 砂纸 | 张 | 0.992
84 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 86.458
85 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 287.179
86 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 2.406
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
87 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 194.964
88 | 03130100021@1 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 406.226
89 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 24.412
90 | 03130100029 | 碳钢气焊条 Φ≤2 | kg | 0.9
91 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 20.333
92 | 03130400001 | 焊锡 | kg | 2.364
93 | 03130400001@1 | 焊锡 | kg | 6.36
94 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 4.075
95 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 0.834
96 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 | 个 | 0.39
97 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8～16 | 个 | 9.999
98 | 03130600019@1 | 冲击钻头 Φ8～16 | 个 | 0.792
99 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 54.414
100 | 03130700001@1 | 锯条 综合 | 根 | 505.314
101 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 437.959
102 | 03210100038 | 圆钉 | kg | 12.408
103 | 03210100038@1 | 圆钉 | kg | 0.072
104 | 03210500017 | 金属滤网 80目 | m2 | 0.585
105 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 1.97
106 | 03210700012 | 镀锌铁丝 Φ3.5 | kg | 1.078
107 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7～1.2 | kg | 5.587
108 | 03210700014@1 | 镀锌铁丝 Φ0.7～1.2 | kg | 0.18
109 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 93.765
110 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 | kg | 20.238
111 | 03210700020@1 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 | kg | 31.519
112 | 03210900013 | 平垫铁 综合 | kg | 9.18
113 | 03210900021 | 斜垫铁 综合 | kg | 18.36
114 | 03210900024 | 预埋铁件 | kg | 417.3
115 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 22316.239
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
116 | 04010100002 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | t | 0.19
117 | 04030100001 | 天然粗砂 | t | 1.14
118 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 19.307
119 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 1.39
120 | 04031100002 | 砂子 | kg | 228.02
121 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 61.024
122 | 04050100004 | 碎石 5mm～20mm | m3 | 0.025
123 | 04050100005 | 碎石 5mm～32mm | m3 | 0.382
124 | 04050300005 | 砾石 最大粒径20mm | m3 | 0.03
125 | 04050300006 | 砾石 最大粒径40mm | m3 | 0.032
126 | 04050300006@1 | 砾石 最大粒径40mm | m3 | 0.51
127 | 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 1.795
128 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 80.329
129 | 04131100001 | 多孔粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 1.552
130 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.352
131 | 05030400004 | 板方材 三等 | m3 | 0.03
132 | 05030400006 | 木枋 80mm×80mm～100mm×100mm | m3 | 0.093
133 | 05030700001 | 模板木材 松木 | m3 | 0.007
134 | 05230100002 | 圆木台 Φ150～Φ250 | 块 | 33.6
135 | 11250100001@1 | 8mm防火玻璃 | m2 | 48.116
136 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 47.006
137 | 12410100001@1 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 102.72
138 | 13010300001 | 清油 | kg | 0.04
139 | 13010300001@1 | 清油 | kg | 41.1
140 | 13010300002 | 清油 C01-1 | kg | 1.566
141 | 13010300003 | 松节油 | kg | 3.62
142 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 3.08
143 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 34.058
144 | 13011300003@1 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 100.973
145 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 100.224
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
146 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 171.008
147 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 | kg | 21.635
148 | 13050300004@1 | 酚醛防锈漆 各色 | kg | 129.243
149 | 13050300007 | 红丹粉 | kg | 0.04
150 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 0.984
151 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 13.06
152 | 13070700002@1 | 白铅油 | kg | 0.2
153 | 13070700003 | 白铅油 厚漆 | kg | 1.2
154 | 13350500004 | 密封膏 | kg | 0.45
155 | 13351700002 | 防水粉 | kg | 469.04
156 | 14030100001 | 汽油 | kg | 187.281
157 | 14030100002 | 汽油 92# | kg | 1.61
158 | 14030300001 | 机油 | kg | 20.467
159 | 14030300001@1 | 机油 | kg | 5.544
160 | 14030700001 | 煤油 | kg | 10.615
161 | 14030700001@1 | 煤油 | kg | 1.58
162 | 14050100004 | 油化溶剂油 | kg | 3.724
163 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 5.688
164 | 14050100006@1 | 油漆溶剂油 200# | kg | 12.332
165 | 14090100003 | 黄油钙基脂 | kg | 2.3
166 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 89.406
167 | 14312100003@1 | 漂白粉 | kg | 0.778
168 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 | kg | 6.36
169 | 14350600001 | 清洗剂 | kg | 1.001
170 | 14352300002 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg | 9.93
171 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 25.077
172 | 14390700001@1 | 乙炔气 | kg | 47.293
173 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 72.264
174 | 14390900001@1 | 氧气 | m3 | 139.205
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
175 | 14391900001 | 氮气 | m3 | 8
176 | 14410000013 | 胶粘剂 | kg | 1.191
177 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 60.009
178 | 14410000033 | 防水密封胶 | 支 | 62.79
179 | 14430300006 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 17.825
180 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 35.831
181 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 35.2
182 | 15010300003 | 石棉板衬垫 1.6mm～2mm | kg | 1.17
183 | 15010700001 | 石棉绒 综合 | kg | 11.72
184 | 15011100001 | 油浸石棉绳 | kg | 0.4
185 | 17010500006 | 焊接钢管 DN40 | kg | 0.182
186 | 17010500011@1 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.848
187 | 17030100011 | 镀锌钢管 DN80 | m | 0.9
188 | 17190300003 | 金属软管 DN15(L＝500mm) | 根 | 85.85
189 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 | m | 41.24
190 | 17270100004@1 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.355
191 | 17270100005 | 橡胶软管 DN50 | m | 2.379
192 | 18010100003 | 镀锌玛钢弯头 DN25 | 个 | 4.04
193 | 18010100012 | 镀锌玛钢六角内接头 DN25 | 个 | 185.84
194 | 18010100013 | 镀锌玛钢六角内接头 DN32 | 个 | 40.4
195 | 18010100014 | 镀锌玛钢六角内接头 DN40 | 个 | 0.808
196 | 18010100015 | 镀锌玛钢六角内接头 DN50 | 个 | 0.808
197 | 18010100024 | 镀锌玛钢活接头 DN50 | 个 | 1.01
198 | 18010100030 | 镀锌码钢外丝直接头 DN25 | 个 | 505
199 | 18030100001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 16.148
200 | 18030100002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | 57.866
201 | 18030100004 | 透气帽(铅丝球) DN110 | 个 | 78.78
202 | 18030100006 | 透气帽(铅丝球) DN160 | 个 | 1.989
203 | 18030400025 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 230.25
204 | 18030400026 | 镀锌活接头 DN32 | 个 | 66.945
205 | 18030400027 | 镀锌活接头 DN40 | 个 | 1.01
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
206 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 85.85
207 | 18110100001@1 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 12.12
208 | 18250500009 | 镀锌玛钢管箍 DN25 | 个 | 4.04
209 | 18250700004 | 塑料管卡 50 | 个 | 310.538
210 | 18250700006 | 塑料管卡 75 | 个 | 381.917
211 | 18250700007 | 塑料管卡 110 | 个 | 519.948
212 | 18250700008 | 塑料管卡 160 | 个 | 19.89
213 | 19030100003@1 | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 | 个 | 0.232
214 | 20010300011 | 碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa | 片 | 4
215 | 20010300012 | 碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa | 片 | 73
216 | 20010300014 | 碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa | 片 | 44
217 | 20310100005 | 表用法兰垫片 | 个 | 2.6
218 | 20330100001 | 橡皮垫 δ2mm | m2 | 0.08
219 | 24110100002@1 | 压力表 Y-100、0MPa～1.6MPa | 块 | 0.116
220 | 24110300005@1 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.116
221 | 27060300001 | 接地线 BV-5.5-16mm2 | m | 145.47
222 | 27060300003 | 接地线 BVR-6mm2 | m | 1.3
223 | 28010100001 | 塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 152.75
224 | 28010300009 | 硬铜绞线 TJ-6mm2 | kg | 39.76
225 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 4.32
226 | 28032100001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 | m | 54.239
227 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 338.336
228 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 7.93
229 | 28032100005 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 | m | 8.16
230 | 28032700001 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm2 | m | 540.558
231 | 28032700005 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.0mm2 | m | 411
232 | 29020100001 | 电缆托架 60cm | 根 | 4.04
233 | 29020500001 | 扁钢卡子 25×4 | kg | 21.84
234 | 29061700001 | 钢管保护管 Φ40×400 | 根 | 59.319
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
235 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 31.002
236 | 29062100011@1 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 73.008
237 | 29062100013 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 | 个 | 98.771
238 | 29062100014 | 镀锌电缆固定卡子 3×100 | 个 | 44.512
239 | 29062300002 | 塑料护口(钢管用) DN15 | 个 | 525.2
240 | 29062300003 | 塑料护口(钢管用) DN15～20 | 个 | 5660.4
241 | 29090100001 | 铜接地端子带螺栓 | 套 | 850.395
242 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 253.75
243 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 587.52
244 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 48.96
245 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 13.39
246 | 29091100001@1 | 瓷接头 双位 | 个 | 257.5
247 | 29250700001 | 位号牌 | 个 | 1.3
248 | 33011100001 | 镀锌扁钢支架 40×3 | kg | 122.304
249 | 33012100002 | 铸铁爬梯 | kg | 63.969
250 | 33050100003 | 铸铁垫板 | kg | 15.6
251 | 33330900001 | 塑钢踏步 | 个 | 285.866
252 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 | kg | 0.16
253 | 34020500002 | 密封油膏 | kg | 55.815
254 | 34050100004 | 打印纸 132-1 | 箱 | 0.16
255 | 34091900028 | 黄腊带 20mm×10m | 卷 | 8.96
256 | 34110100002 | 水 | t | 193.44
257 | 34110100002@1 | 水 | t | 109.686
258 | 34110200001 | 电 | kW·h | 148.843
259 | 34110200001@1 | 电 | kW·h | 9.286
260 | 35010400002 | 组合钢模板 | kg | 0.681
261 | 35090100004 | 电缆托架穿钉 M16 | 根 | 8.08
262 | 35390100001 | 钢丝刷子 | 把 | 0.905
263 | 36010500002 | 防盗铸铁井盖井座 | 套 | 44
264 | 36010500002@1 | 防盗铸铁井盖井座 DN700 | 套 | 2.02
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
265 | 55411700002 | 充电电池 5# | 节 | 5
266 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 3987.719
267 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 6.591
268 | BCCLF22 | 宿舍照明管线工程（暂估价） | 项 | 1
269 | 80210400001 | 商品混凝土(砾石) C10 | m3 | 1.161
270 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 | m3 | 13.288
271 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 | m3 | 2.21
272 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 | m3 | 3.194
273 | 80210400005 | 商品混凝土(砾石) C30 | m3 | 3.212
274 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 1.724
275 | WJJ011305@2 | -40x4热镀锌扁钢 | m | 31.918
276 | WJJ011305@3 | -65x5热镀锌扁钢 | m | 31.918
277 | WJJ012703@1 | 型钢 | kg | 3537.884
278 | WJJ012703@2 | 型钢 | kg | 2881.138
279 | WJJ012902@1 | 钢板 100*100*6mm钢板 | 块 | 8
280 | WJJ012916 | 热轧中厚钢板 δ10mm～15mm | kg | 5.76
281 | WJJ012916@1 | 热轧中厚钢板 δ10mm～15mm | kg | 8.12
282 | WJJ012928@1 | 镀锌薄钢板 δ0.1mm | m2 | 160.819
283 | WJJ012928@2 | 镀锌薄钢板 δ1mm | m2 | 26.203
284 | WJJ030102 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 2.571
285 | WJJ030102@1 | 镀锌锁紧螺母SC32 | 个 | 3.374
286 | WJJ030102@2 | 镀锌锁紧螺母 SC20 | 个 | 232.825
287 | WJJ030102@4 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 1270.175
288 | WJJ030719@1 | 地漏DN50 | 个 | 141.4
289 | WJJ030719@2 | 地漏DN150 | 个 | 3.03
290 | WJJ030719@3 | 地漏DN75 | 个 | 75.75
291 | WJJ030732 | 延时自闭冲洗阀 DN15 | 个 | 12.12
292 | WJJ030733 | 延时自闭冲洗阀 DN25 | 个 | 97.97
293 | WJJ030735 | 小便器冲水连接管 DN15 | 根 | 12.12
294 | WJJ030736 | 不锈钢冲洗管 DN32 | 根 | 97.97
295 | WJJ030738 | 小便器排水附件 | 套 | 12.12
296 | WJJ030739 | 红外感应龙头及配件 15 | 套 | 83.83
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
297 | WJJ030746 | 坐箱式水箱及水箱配件 | 套 | 2.02
298 | WJJ130119@1 | 醇酸磁漆 各色 | kg | 41.137
299 | WJJ130122 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 49.117
300 | WJJ151304 | 可发性聚氨酯泡沫塑料 | kg | 40.219
301 | WJJ170102@1 | 钢管(按实际规格) 150 | m | 267.8
302 | WJJ170102@2 | 钢管(按实际规格) 100 | m | 147.29
303 | WJJ170102@3 | 钢管(按实际规格) SC32 | m | 28.119
304 | WJJ170102@4 | 钢管(按实际规格) SC20 | m | 1940.211
305 | WJJ170102@5 | 钢管(按实际规格)SC50 | m | 21.424
306 | WJJ170102@6 | 钢管SC20 | m | 10584.795
307 | WJJ170130 | 焊接钢管 DN65 | m | 79.5
308 | WJJ170131@1 | 焊接钢管 DN50 | m | 1.59
309 | WJJ170133 | 焊接钢管 DN125 | m | 1.59
310 | WJJ170134 | 焊接钢管 DN150 | m | 19.08
311 | WJJ170135 | 焊接钢管 | kg | 5.18
312 | WJJ170135@2 | 焊接钢管DN150 | kg | 12.4
313 | WJJ170136@1 | 衬塑钢管 DN80 | m | 60.996
314 | WJJ170136@2 | 衬塑钢管 DN70 | m | 37.791
315 | WJJ170136@3 | 衬塑钢管 DN50 | m | 59.67
316 | WJJ170136@4 | 衬塑钢管 DN40 | m | 7.956
317 | WJJ170136@5 | 衬塑钢管 DN32 | m | 526.289
318 | WJJ170136@6 | 衬塑钢管 DN25 | m | 239.063
319 | WJJ170301@1 | 镀锌钢管 | m | 152.49
320 | WJJ170301@2 | 镀锌钢管 | m | 238.68
321 | WJJ171904 | 金属软管 DN25 | m | 10
322 | WJJ172513@1 | 塑料管PC25 | m | 276.692
323 | WJJ172567@1 | PPR管DN50 | m | 184.912
324 | WJJ172567@3 | PPR管DN40 | m | 35.662
325 | WJJ172567@4 | PPR管DN32 | m | 362.89
326 | WJJ172567@5 | PPR管DN25 | m | 363.22
327 | WJJ172567@6 | PPR管DN20 | m | 208.026
328 | WJJ172567@7 | PPR管DN15 | m | 247.65
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
329 | WJJ172568@1 | UPVC塑料排水管 | m | 1496.82
330 | WJJ172568@2 | UPVC塑料排水管 | m | 628.528
331 | WJJ172568@3 | UPVC塑料排水管 | m | 62.985
332 | WJJ172568@4 | UPVC塑料排水管 | m | 1134.179
333 | WJJ172569@1 | HDPE双壁波纹管DN300 | 个 | 161.772
334 | WJJ172577@1 | 半硬塑料管PVC16 | m | 806.13
335 | WJJ172577@2 | 半硬塑料管PVC50 | m | 137.8
336 | WJJ172577@3 | 半硬塑料管 PVC40 | m | 13.78
337 | WJJ172577@4 | 半硬塑料管 PVC20 | m | 1610.882
338 | WJJ180301@1 | 沟槽管件 | 个 | 43.992
339 | WJJ180306@1 | 衬塑钢管 DN80管件 | 个 | 6.638
340 | WJJ180306@2 | 衬塑钢管 DN70管件 | 个 | 4.113
341 | WJJ180306@3 | 衬塑钢管 DN50管件 | 个 | 9.126
342 | WJJ180306@4 | 衬塑钢管 DN40管件 | 个 | 0.835
343 | WJJ180306@5 | 衬塑钢管 DN32管件 | 个 | 54.177
344 | WJJ180306@6 | 衬塑钢管 DN25管件 | 个 | 24.609
345 | WJJ180926@1 | UPVC塑料排水管粘接管件 | 个 | 1821.394
346 | WJJ180926@2 | UPVC塑料排水管粘接管件 | 个 | 39.449
347 | WJJ180926@3 | UPVC塑料排水管粘接管件 | 个 | 1024.233
348 | WJJ180926@4 | UPVC塑料排水管粘接管件 | 个 | 428.542
349 | WJJ180956@1 | PPR管DN50管件 | 个 | 119.938
350 | WJJ180956@3 | PPR管DN40管件 | 个 | 26.044
351 | WJJ180956@4 | PPR管DN32管件 | 个 | 316.814
352 | WJJ180956@5 | PPR管DN25管件 | 个 | 386.458
353 | WJJ180956@6 | PPR管DN20管件 | 个 | 250.819
354 | WJJ180956@7 | PPR管DN15管件 | 个 | 370.5
355 | WJJ181110 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 151.5
356 | WJJ181508 | 镀锌管接头 | 个 | 2.741
357 | WJJ181508@1 | 镀锌管接头SC32 | 个 | 3.598
358 | WJJ181508@2 | 镀锌管接头 SC20 | 个 | 248.272
359 | WJJ181508@4 | 镀锌管接头 | 个 | 1354.443
360 | WJJ181904@1 | Y型过滤器 GL41-1.6DN100 | 个 | 3
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
361 | WJJ182105@1 | 橡胶挠性接头 KTX-1.6DN100 | 个 | 3
362 | WJJ182110@1 | 橡胶软接头 DN150 | 个 | 4
363 | WJJ182112 | 金属软管活接头 Φ25 | 套 | 16.32
364 | WJJ183129@1 | 电热熔带或热收缩带DN300 | 套 | 27.755
365 | WJJ190002@1 | 止回阀DN100 | 个 | 2
366 | WJJ190002@2 | 止回阀DN150 | 个 | 2
367 | WJJ190002@3 | 法兰阀门 dn100 | 个 | 2
368 | WJJ190006 | 法兰阀门 DN100 | 个 | 28
369 | WJJ190007 | 法兰阀门 DN150 | 个 | 16
370 | WJJ190025@2 | 螺纹阀门DN50 | 个 | 1.01
371 | WJJ190025@3 | 螺纹阀门DN40 | 个 | 1.01
372 | WJJ190025@4 | 螺纹阀门DN32 | 个 | 50.5
373 | WJJ190025@5 | 螺纹阀门DN25 | 个 | 25.25
374 | WJJ190025@6 | 减压阀DN25 | 个 | 202
375 | WJJ190301@1 | 闸阀 Z15-10K DN25 | 个 | 252.5
376 | WJJ190301@2 | 闸阀 Z15-10KDN100 | 个 | 6
377 | WJJ190704@1 | 对夹式蜗轮蝶阀 D371X-1.6 | 个 | 4
378 | WJJ190901@1 | 倒流防止器DN100 | 套 | 3
379 | WJJ190906@1 | 法兰止回阀 H44T-10 | 个 | 2
380 | WJJ192802@1 | 螺纹电磁阀 DN50 | 个 | 1
381 | WJJ193301@1 | 液压式水位控制阀 | 个 | 1
382 | WJJ194105 | 自动排气阀 | 个 | 4
383 | WJJ200114@1 | 碳钢平焊法兰 | 片 | 4
384 | WJJ210501 | 双管成品淋浴器(含阀门及固定件) | 套 | 75.75
385 | WJJ210902 | 洗脸盆 | 个 | 83.83
386 | WJJ210903 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 83.83
387 | WJJ210904 | 洗脸盆托架 | 副 | 83.83
388 | WJJ211501 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 97.97
389 | WJJ211505 | 坐箱式水箱坐便器 | 个 | 2.02
390 | WJJ211701 | 挂式小便器 | 个 | 12.12
391 | WJJ213101 | 坐便器盖板 | 套 | 2.02
392 | WJJ214302@1 | 管道式等离子体空气消毒器 风 | 台 | 4
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
量：2000m³/h 功率：350W（220V）
393 | WJJ222501 | 除污器 DN32 | 个 | 97.97
394 | WJJ222902@1 | 真空破坏器 | 台 | 1
395 | WJJ224105@1 | 铝合金单层百叶风口 单层百叶500*250 | 个 | 8
396 | WJJ224105@2 | 防雨百叶320*320 | 个 | 4
397 | WJJ224105@3 | 防雨百叶120*120 | 个 | 272
398 | WJJ224105@4 | 铝合金单层百叶风口 单层百叶400*250 | 个 | 3
399 | WJJ224105@5 | 铝合金单层百叶风口 单层百叶250*250 | 个 | 1
400 | WJJ224105@6 | 铝合金单层百叶风口 单层百叶160*160 | 个 | 5
401 | WJJ224105@7 | 防雨百叶400*320 | 个 | 2
402 | WJJ224112@2 | 电动防火风口500*400 | 个 | 2
403 | WJJ225302@1 | 对开多叶调节阀320*320 | 个 | 4
404 | WJJ225303@1 | 70°C防火阀320*320 | 个 | 2
405 | WJJ225303@2 | 70°C电动防火阀400*320 | 个 | 2
406 | WJJ225304@1 | 风管止回阀320*320 | 个 | 4
407 | WJJ230301@1 | 试验消火栓柜 | 套 | 1
408 | WJJ230701@1 | 薄型单栓带消防卷盘组合式消防柜 | 套 | 61
409 | WJJ230702@1 | 灭火器箱 含灭火器 | 套 | 87
410 | WJJ233902@1 | 声光报警器 | 只 | 84.84
411 | WJJ234001@1 | 短路隔离器 | 只 | 6.06
412 | WJJ234001@2 | 双输入/单输出模块 | 只 | 4.04
413 | WJJ234304 | 扬声器(音箱) | 只 | 80.8
414 | WJJ234502@1 | 消防应急照明电源 | 台 | 4
415 | WJJ240101@1 | 法兰式水表 | 个 | 2
416 | WJJ240109@1 | 螺纹水表 DN25 | 个 | 250
417 | WJJ245901@2 | 流量开关DN100 | 套 | 1.3
418 | WJJ252102@2 | 单管荧光灯 | 个 | 178.77
419 | WJJ252102@4 | 吸顶灯 | 个 | 251.49
420 | WJJ252102@5 | 防水防尘吸顶灯 | 个 | 32.32
421 | WJJ253501@3 | 集中控制型消防应急单向方向标志 | 盏 | 252.5
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
灯
422 | WJJ260501@1 | 单极翘板开关 | 只 | 6.12
423 | WJJ260501@2 | 双极翘板开关 | 只 | 5.1
424 | WJJ260501@3 | 四级翘板开关 | 只 | 1.02
425 | WJJ260501@5 | 三级翘板开关 | 只 | 6.12
426 | WJJ262102@1 | 手动报警按钮 | 个 | 84.84
427 | WJJ264106 | 信息插座 | 个 | 953.44
428 | WJJ270502@1 | 避雷带φ10热镀锌圆钢 | m | 558.558
429 | WJJ280301@1 | 铜芯多股绝缘导线WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 3685.5
430 | WJJ280302 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 40.95
431 | WJJ280302@1 | 铜线 WDZ-BYJ-35 | m | 136.5
432 | WJJ280302@3 | 铜线 WDZ-BYJ-10 | m | 136.5
433 | WJJ280302@5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线WDZ-BYJ-4 | m | 20132.385
434 | WJJ280302@6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线WDZ-BYJ-6 | m | 136.5
435 | WJJ280302@7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 WDZN-RYJS-4 | m | 13936.65
436 | WJJ280302@8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 WDZ-RYJS-4 | m | 546
437 | WJJ280304@1 | 绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 4448.6
438 | WJJ280304@2 | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 603.2
439 | WJJ280306@1 | 控制电缆 WDZN-KYJY-4x1.5 | 100m | 395.85
440 | WJJ281107@1 | 电力电缆YJV22-4*185 | m | 262.6
441 | WJJ281107@10 | YTSY-5*2.5 | m | 19.695
442 | WJJ281107@11 | 电力电缆 WDZ-YJF-5*16 | m | 19.695
443 | WJJ281107@2 | 电力电缆 WDZ-YJF-5*10 | m | 131.3
444 | WJJ281107@3 | 电力电缆WDZ-YJE-5*16 | m | 13.13
445 | WJJ281107@4 | 电力电缆 YJV22-4*120+1*50 | m | 78.78
446 | WJJ281107@5 | 电力电缆 YJV22-4*50+1*25 | m | 65.65
447 | WJJ281107@6 | 电力电缆WDZ-YJF-4*70+1*35 | m | 285.709
448 | WJJ281107@7 | 电力电缆WDZ-YJF-5*2.5 | m | 26.26
449 | WJJ281107@8 | 电力电缆WDZ-YJE-5*6 | m | 45.955
450 | WJJ281107@9 | YTSY-5*4 | m | 59.085
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
451 | WJJ282501@1 | 六类八芯非屏蔽双绞线 | m | 13650
452 | WJJ282505@1 | 12芯多模光纤 | m | 692.492
453 | WJJ290103@1 | 槽式桥架 钢制 500*200 | m | 31.356
454 | WJJ290103@2 | 槽式桥架 钢制 300*100 | m | 390.644
455 | WJJ290103@3 | 槽式桥架 钢制 200*100 | m | 391.95
456 | WJJ290603 | 塑料护口(电管) | 个 | 2.571
457 | WJJ290603@1 | 塑料护口(电管)SC32 | 个 | 3.374
458 | WJJ290603@2 | 塑料护口(电管) SC20 | 个 | 232.825
459 | WJJ290603@4 | 塑料护口(电管) | 个 | 1270.175
460 | WJJ290613@1 | 套接管PVC16 | m | 7.073
461 | WJJ290613@2 | 套接管PVC50 | m | 2.691
462 | WJJ290613@3 | 套接管 PVC40 | m | 0.26
463 | WJJ290613@4 | 套接管 PVC20 | m | 14.437
464 | WJJ291107 | 接线盒 | 个 | 2594.88
465 | WJJ330902@1 | 侧排式雨水斗 | 套 | 18
466 | WJJ360102@1 | 900*900铸铁井盖 | 套 | 1.01
467 | WJJ503501 | 轴流排气扇 | 台 | 13
468 | WJJ530103@2 | 自动喷淋稳压设备（XW(l)-II-1.5-86-ADL） | 套 | 2
469 | WJJ550907@1 | 局部等电位端子箱 | 台 | 272
470 | WJJ550907@2 | 总等电位端子箱 | 台 | 2
471 | 补充材料002@1 | 自喷稳压泵 | 台 | 2
472 | 补充设备002 | 沟槽管件 | 个 | 53.82
473 | 补充主材001 | 天花板管道式换气扇 BPT-150 | 台 | 272
474 | 补充主材002@1 | 混流式风机 HLFI-3.0,N=0.55KW(380V),Q=1762m³/h，P=163pa | 台 | 2
475 | 补充主材002@2 | 低噪声混流式风机 SWF(B)-I-3.5,N=0.55KW(380V),Q=2327m³/h，P=262pa | 台 | 2
476 | 补充主材003@1 | -1AL 60KW | 台 | 1
477 | 补充主材003@10 | 1-5AL 60KW | 台 | 10
478 | 补充主材003@11 | RAPR 50KW | 台 | 2
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
479 | 补充主材003@2 | RAPW 1.5KW | 台 | 1
480 | 补充主材003@3 | 1AL-1 10KW | 台 | 1
481 | 补充主材003@4 | AEZ 60KW | 台 | 1
482 | 补充主材003@5 | RAPR 110KW | 台 | 1
483 | 补充主材003@6 | ALE 5KW | 台 | 2
484 | 补充主材003@7 | AZK 20KW | 台 | 1
485 | 补充主材003@8 | ALG 10KW | 台 | 2
486 | 补充主材003@9 | ALZ1-2 380KW | 台 | 2
487 | 补充主材004@1 | 水箱容积(m3以内) 20 3*2*2 | 台 | 2
488 | 补充主材005@1 | 消防水箱4*3*2.5 | 台 | 1
489 | 补充主材006@1 | 室内壁挂式 液位传感器 | 支 | 4
490 | 补充主材007 | 集热循环泵 Q=4.2L/S H=35m W=1.9KW | 台 | 2
491 | 补充主材007@1 | 加压水泵 Q=8L/S H=10m W=0.98KW | 台 | 2
492 | 补充主材007@2 | 热水循环泵 Q=8L/S H=25m W=2.45KW | 台 | 2
493 | 补充主材007@3 | 空气源循环泵 Q=21L/S H=15m W=3.9KW | 台 | 1
494 | 补充主材008 | 两通电动阀(公称直径) 25mm | 个 | 3
495 | 补充主材009@1 | 电动阀 DN100 | 台 | 1
496 | 补充主材010@1 | 弱电箱 | 台 | 12
497 | 补充主材011 | 成套配电箱安装 半周长(m) 0.5 KX1 3KW | 台 | 272
498 | 补充主材012@1 | 防爆型风机 SWF(B)-I-3.0,N=0.55KW(380V),Q=1762m³/h，P=163pa | 台 | 4
499 | 补充主材013 | 摄录一体 | 台 | 30
500 | 补充主材014 | 带红外光源CCD | 台 | 42
501 | 补充主材015 | 整体式太阳能集热器 集热板规格(mm2以内) 4 | 台 | 65
502 | 补充主材016 | 室内壁挂式 温度传感器 | 支 | 7
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
503 | 补充主材017 | 水箱容积(m3以内) 50 5*4*2 | 台 | 1
504 | 补充主材018 | 热泵式冷(热)水机组 设备质量(t以内) 2 RSJ-E2000/MSN1-H 每台制热量193kw,功率：45.4kw，COD为4.2 | 台 | 2
505 | 补充主材019 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 台 | 4
506 | 补充主材020 | 摄像机支架 壁式 | 套 | 72
507 | J10-5 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.6 | 台班 | 0.32
508 | J10-7 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 | 台班 | 0.283
509 | J12-19 | 喷涂机 | 台班 | 0.257
510 | J12-74 | 沟槽轧制机 管径 220mm以内 | 台班 | 15.015
511 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 | 台班 | 0.942
512 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 | 台班 | 2.244
513 | J3-20 | 汽车式起重机 提升质量(t) 10 | 台班 | 0.525
514 | J3-22 | 汽车式起重机 提升质量(t) 16 | 台班 | 0.912
515 | J3-40 | 叉式起重机 提升质量(t) 5 | 台班 | 0.504
516 | J3-56 | 门式起重机 提升质量(t) 30 | 台班 | 0.528
517 | J4-15 | 平板拖车组 装载质量(t) 10 | 台班 | 0.85
518 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 | 台班 | 0.007
519 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 | 台班 | 1.051
520 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 | 台班 | 10.281
521 | J5-10 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 | 台班 | 0.05
522 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 | 台班 | 0.026
523 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 | 台班 | 1.196
524 | J6-20 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 1.848
525 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.141
526 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 | 台班 | 0.371
527 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 | 台班 | 42.644
528 | J7-118 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 | 台班 | 0.61
529 | J7-119 | 台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 | 台班 | 0.81
530 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 | 台班 | 0.55
531 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 | 台班 | 0.026
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
532 | J7-24 | 普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000 | 台班 | 0.116
533 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 | 台班 | 0.106
534 | J7-31 | 台式钻床 钻孔直径(mm) 16 | 台班 | 24.273
535 | J7-32 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 | 台班 | 19.695
536 | J7-33 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 35 | 台班 | 4.44
537 | J7-40 | 螺栓套丝机 直径(mm) 39 | 台班 | 0.62
538 | J7-41 | 剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000 | 台班 | 0.657
539 | J7-60 | 折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000 | 台班 | 0.657
540 | J7-62 | 咬口机 板厚(mm) 1.5 | 台班 | 0.657
541 | J7-66 | 开孔机 开孔直径(mm) 400 | 台班 | 4.856
542 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 | 台班 | 10.602
543 | J7-77 | 管子切断套丝机 管径(mm) 159 | 台班 | 8.748
544 | J7-85 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 | 台班 | 0.043
545 | J7-89 | 电动弯管机 管径(mm) 108 | 台班 | 1.138
546 | J8-2 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 | 台班 | 0.074
547 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 | 台班 | 3.421
548 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 | 台班 | 102.424
549 | J9-10 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 | 台班 | 0.156
550 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 | 台班 | 6.745
551 | J9-24 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 | 台班 | 0.832
552 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 | 台班 | 34.777
553 | J9-31 | 电熔管件熔接机 直径(mm) 315 | 台班 | 6.344
554 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 | 台班 | 2.302
555 | J9-44 | 电焊条恒温箱 | 台班 | 1.632
556 | J9-8 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 10 | 台班 | 1.15
557 | JX002 | 电焊机(综合) | 台班 | 89.42
558 | JX003 | 吊装机械(综合) | 台班 | 7.112
559 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程:0.001Ω～299.9kΩ | 台班 | 1
560 | Y10-6 | 接地引下线导通电阻测试仪 量程:1～1999mΩ | 台班 | 0.25
本页小计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
561 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V | 台班 | 1.371
562 | Y10-8 | 交/直流低电阻测试仪 量程:1μΩ～2MΩ,,精度:±0.05% | 台班 | 0.5
563 | Y1-1 | 数字温度计 量程:-250～1767℃ | 台班 | 0.66
564 | Y12-23 | 多功能信号校验仪 测量:输出和模拟mA、mV、V、欧姆、频率和多种RTD、T/C信号 | 台班 | 0.22
565 | Y12-8 | 电能校验仪 电流:AC:6×(0～12.5)A,3×(0～25)A,1×(0～75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0～300)V,3×(0～300)V,1×(0～600)V,DC:4×(0～±300)V | 台班 | 0.2
566 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% | 台班 | 0.2
567 | Y27-1 | 直流稳压电源 输出:0～30V,0～30A,单路,双表头数显 | 台班 | 5.5
568 | Y27-3 | 交流稳压电源 高精度净化式2kV·A | 台班 | 5.5
569 | Y2-8 | 标准差压发生器PASHEN 量程:0～200kPa | 台班 | 0.052
570 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km | 台班 | 201.774
571 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程:10m～20km | 台班 | 0.2
572 | Y39-2 | 精密声级计 声压:38～140dB,频率:0Hz～18kHz | 台班 | 4.12
573 | Y41-2 | 铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽) | 台班 | 0.016
574 | Y42-8 | 火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s | 台班 | 1.75
575 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度:1250TVL | 台班 | 31.8
576 | Y7-1 | 电动综合校验台 综合校验 | 台班 | 0.241
577 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 | 台班 | 4
578 | Y9-2 | 兆欧表 量程:0.01Ω～20kΩ,0.1～600V | 台班 | 0.69
579 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班 | 69.571
580 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 | 台班 | 0.473
本页小计：
合计：
编制日期：2022-8-23 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司