## B.0.1-1 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 5
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7.25
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9
单位工程费用表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 38408.12
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 19068.28
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 18944.47
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 395.37
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 192.04
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 76.82
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 61.45
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 5 |  | 1920.41
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65 |  | 9749.53
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7 |  | 7072.2
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 4.59 |  | 4637.34
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 372.71
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 62490.62
单位工程费用表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 5624.16
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 68114.78
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 2361979.86
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 841315.99
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 1479775.59
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 40888.28
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 11809.9
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 4723.96
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 3779.17
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4 |  | 94479.19
7 | 企业管理费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 37 |  | 330696.76
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 23 |  | 205568.26
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 16 |  | 143004.01
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 18936.25
12 | 其他
单位工程费用表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 3174977.36
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 285747.96
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 3460725.32

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
1 | C7-114 | 镀锌薄钢板法兰风管制作、安装 矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长(mm) ≤2000 | 10m2 | 23.5189 |  | 1069.77 | 25159.81
2 | C7-113 | 镀锌薄钢板法兰风管制作、安装 矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长(mm) ≤1250 | 10m2 | 15.8598 |  | 918.25 | 14563.26
3 | C7-112 | 镀锌薄钢板法兰风管制作、安装 矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长(mm) ≤1000 | 10m2 | 115.8097 |  | 871.25 | 100899.2
4 | C7-111 | 镀锌薄钢板法兰风管制作、安装 矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长(mm) ≤450 | 10m2 | 3.9151 |  | 978.31 | 3830.18
5 | C7-110 | 镀锌薄钢板法兰风管制作、安装 矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长(mm) ≤320 | 10m2 | 26.699 |  | 1319.41 | 35226.93
6 | C7-157 | 不锈钢板矩形风管(电弧焊) 长边长×壁厚 (mm) ≤700×3 | 10m2 | 7.283 |  | 2702.39 | 19681.51
7 | C7-158 | 不锈钢板矩形风管(电弧焊) 长边长×壁厚 (mm) >700×3 | 10m2 | 0.2402 |  | 2423.54 | 582.13
8 | C10-228 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 | 10m | 104.8485 |  | 209.84 | 22001.41
9 | C10-234 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 103.7101 |  | 322.42 | 33438.21
10 | C10-233 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 21.3567 |  | 303.64 | 6484.75
11 | C10-240 | 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 73.6007 |  | 320.83 | 23613.3
12 | C10-242 | 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150 | 10m |  |  | 405.76
13 | C10-241 | 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 125 | 10m | 1.14 |  | 392.44 | 447.38
14 | C10-594 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 150 | 100m |  |  | 474.9
15 | C10-593 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 125 | 100m | 0.114 |  | 447.3 | 50.99
16 | C10-575 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 125 | 100m | 0.114 |  | 107.08 | 12.21
17 | C10-576 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 | 100m |  |  | 120.61
18 | C10-572 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | 100m | 2.1357 |  | 76.58 | 163.55
19 | C10-573 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80 | 100m | 10.371 |  | 82.43 | 854.88
20 | C10-574 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 7.3601 |  | 92.82 | 683.16
21 | C10-591 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 80 | 100m | 10.371 |  | 398.04 | 4128.08
单位工程概预算表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
22 | C10-592 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 7.3601 |  | 420.7 | 3096.38
23 | C10-590 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 65 | 100m | 2.1357 |  | 377.33 | 805.85
24 | C10-585 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 10.4848 |  | 271.78 | 2849.57
25 | C10-567 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 10.4848 |  | 46.19 | 484.3
26 | C12-61 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 | 10m2 | 60.5534 |  | 25.63 | 1551.98
27 | C12-66 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 60.5534 |  | 25.9 | 1568.33
28 | C12-67 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 60.5534 |  | 25.11 | 1520.5
29 | C7-278 | 帆布软管接口 | m2 | 202.676 |  | 273.28 | 55387.3
30 | C10-856 | 一般管架 单件质量 (kg以内) 10 | 100kg | 68.0694 |  | 907.79 | 61792.72
31 | C7-312 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤3600 | 个 | 3 |  | 147.55 | 442.65
32 | C7-312 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤3600 | 个 | 3 |  | 147.55 | 442.65
33 | C7-312 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤3600 | 个 | 3 |  | 147.55 | 442.65
34 | C7-311 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤2000 | 个 | 8 |  | 92.66 | 741.28
35 | C7-311 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤2000 | 个 | 3 |  | 92.66 | 277.98
36 | C7-311 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤2000 | 个 | 1 |  | 92.66 | 92.66
37 | C7-311 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤2000 | 个 | 9 |  | 92.66 | 833.94
38 | C7-311 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤2000 | 个 | 1 |  | 92.66 | 92.66
39 | C7-313 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤5400 | 个 | 6 |  | 202.15 | 1212.9
40 | C7-313 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤5400 | 个 | 1 |  | 202.15 | 202.15
41 | C7-314 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤8000 | 个 | 1 |  | 281.28 | 281.28
42 | C7-314 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤8000 | 个 | 1 |  | 281.28 | 281.28
43 | C7-312 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤3600 | 个 | 7 |  | 147.55 | 1032.85
44 | C7-312 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤3600 | 个 | 1 |  | 147.55 | 147.55
45 | C7-312 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤3600 | 个 | 2 |  | 147.55 | 295.1
46 | C7-312 | 风管防火阀、防火调节阀 周长(mm) ≤3600 | 个 | 5 |  | 147.55 | 737.75
47 | C7-312 换 | 风管防火阀、防火调节阀 周长 | 个 | 1 |  | 154.11 | 154.11
单位工程概预算表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
(mm) ≤3600 电动调节阀安装 人工*1.05
48 | C7-316 | 排烟阀、排烟口 周长(mm) ≤2000 | 个 | 3 |  | 119.46 | 358.38
49 | C7-305 换 | 对开多叶调节阀 周长(mm) ≤2800 电动调节阀安装 人工*1.05 | 个 | 8 |  | 65.3 | 522.4
50 | C7-305 | 对开多叶调节阀 周长(mm) ≤2800 | 个 | 8 |  | 62.78 | 502.24
51 | C7-305 | 对开多叶调节阀 周长(mm) ≤2800 | 个 | 95 |  | 62.78 | 5964.1
52 | C7-305 | 对开多叶调节阀 周长(mm) ≤2800 | 个 | 12 |  | 62.78 | 753.36
53 | C7-305 | 对开多叶调节阀 周长(mm) ≤2800 | 个 | 1 |  | 62.78 | 62.78
54 | C7-305 | 对开多叶调节阀 周长(mm) ≤2800 | 个 | 6 |  | 62.78 | 376.68
55 | C7-305 | 对开多叶调节阀 周长(mm) ≤2800 | 个 | 2 |  | 62.78 | 125.56
56 | C7-300 | 风管止回阀、余压阀 周长(mm) ≤3200 | 个 | 1 |  | 72.23 | 72.23
57 | C7-300 | 风管止回阀、余压阀 周长(mm) ≤3200 | 个 | 2 |  | 72.23 | 144.46
58 | C7-300 | 风管止回阀、余压阀 周长(mm) ≤3200 | 个 | 3 |  | 72.23 | 216.69
59 | C7-298 | 风管止回阀、余压阀 周长(mm) ≤1200 | 个 | 2 |  | 39.6 | 79.2
60 | C7-299 | 风管止回阀、余压阀 周长(mm) ≤2000 | 个 | 1 |  | 60.3 | 60.3
61 | C7-299 | 风管止回阀、余压阀 周长(mm) ≤2000 | 个 | 1 |  | 60.3 | 60.3
62 | C7-299 | 风管止回阀、余压阀 周长(mm) ≤2000 | 个 | 4 |  | 60.3 | 241.2
63 | C7-300 | 风管止回阀、余压阀 周长(mm) ≤3200 | 个 | 2 |  | 72.23 | 144.46
64 | C7-300 | 风管止回阀、余压阀 周长(mm) ≤3200 | 个 | 2 |  | 72.23 | 144.46
65 | C7-327 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤3200 | 个 | 1 |  | 62.09 | 62.09
66 | C7-327 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤3200 | 个 | 1 |  | 62.09 | 62.09
67 | C7-325 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1800 | 个 | 1 |  | 45.59 | 45.59
68 | C7-325 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1800 | 个 | 2 |  | 45.59 | 91.18
69 | C7-325 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1800 | 个 | 3 |  | 45.59 | 136.77
单位工程概预算表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
70 | C7-324 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1280 | 个 | 1 |  | 24.25 | 24.25
71 | C7-325 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1800 | 个 | 1 |  | 45.59 | 45.59
72 | C7-326 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤2500 | 个 | 1 |  | 53.85 | 53.85
73 | C7-326 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤2500 | 个 | 12 |  | 53.85 | 646.2
74 | C7-344 | 铝合金方形散流器 周长(mm) ≤1000 | 个 | 240 |  | 25.13 | 6031.2
75 | C7-345 | 铝合金方形散流器 周长(mm) ≤2000 | 个 | 34 |  | 36.24 | 1232.16
76 | C7-326 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤2500 | 个 | 4 |  | 53.85 | 215.4
77 | C7-325 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1800 | 个 | 9 |  | 45.59 | 410.31
78 | C7-327 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤3200 | 个 | 2 |  | 62.09 | 124.18
79 | C7-328 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤4800 | 个 | 1 |  | 80.24 | 80.24
80 | C7-325 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1800 | 个 | 2 |  | 45.59 | 91.18
81 | C7-326 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤2500 | 个 | 12 |  | 53.85 | 646.2
82 | C7-327 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤3200 | 个 | 36 |  | 62.09 | 2235.24
83 | C7-328 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤4800 | 个 | 15 |  | 80.24 | 1203.6
84 | C7-327 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤3200 | 个 | 84 |  | 62.09 | 5215.56
85 | C7-328 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤4800 | 个 | 2 |  | 80.24 | 160.48
86 | C7-331 | 铝合金双层百叶风口 周长(mm) ≤900 | 个 | 8 |  | 20.08 | 160.64
87 | C7-331 | 铝合金双层百叶风口 周长(mm) ≤900 | 个 | 96 |  | 20.08 | 1927.68
88 | C7-331 | 铝合金双层百叶风口 周长(mm) ≤900 | 个 | 12 |  | 20.08 | 240.96
89 | C7-331 | 铝合金双层百叶风口 周长(mm) ≤900 | 个 | 6 |  | 20.08 | 120.48
90 | C7-332 | 铝合金双层百叶风口 周长(mm) ≤1280 | 个 | 1 |  | 25.63 | 25.63
91 | C7-333 | 铝合金双层百叶风口 周长(mm) ≤1800 | 个 | 42 |  | 48.35 | 2030.7
92 | C10-1021 | 法兰阀门安装(不带法兰) 公称直径 (mm以内) 20 | 个 | 56 |  | 25.28 | 1415.68
93 | C10-97 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) | 个 | 4 |  | 68.9 | 275.8
单位工程概预算表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
| 5 | 65 |  |  |  | 6 | 4
94 | C10-976 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 2 |  | 123.36 | 246.72
95 | C10-975 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 4 |  | 68.96 | 275.84
96 | C10-1027 | 法兰阀门安装(不带法兰) 公称直径 (mm以内) 80 | 个 | 6 |  | 64 | 384
97 | C10-1027 | 法兰阀门安装(不带法兰) 公称直径 (mm以内) 80 | 个 | 6 |  | 64 | 384
98 | C5-186 | 远传基表 远传冷/热量表 | 个 | 6 |  | 56.19 | 337.14
99 | C5-186 | 远传基表 远传冷/热量表 | 个 | 4 |  | 56.19 | 224.76
100 | C5-303 | 电动二通调节阀及执行机构 公称直径(mm内) 50 | 台 | 28 |  | 235.54 | 6595.12
101 | C5-303 | 电动二通调节阀及执行机构 公称直径(mm内) 50 | 台 | 137 |  | 235.54 | 32268.98
102 | C10-1185 | 螺纹过滤器安装 公称直径(mm以内) 20 | 副 | 165 |  | 16.88 | 2785.2
103 | C4-1397 | 金属软管 公称管径(mm以内) 20 每根管长mm 500以内 | 10m | 13.7 |  | 372.18 | 5098.87
104 | C10-704 | 螺纹式软接头 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 56 |  | 12.27 | 687.12
105 | C10-970 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 330 |  | 19.74 | 6514.2
106 | C10-998 | 自动排气阀安装 公称直径 (mm以内) 25 | 个 | 4 |  | 31.1 | 124.4
107 | C10-787 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150 | 个 | 16 |  | 542.97 | 8687.52
108 | C8-3340 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 4 |  | 41.15 | 164.6
109 | C8-3324 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 4 |  | 214.62 | 858.48
110 | C7-50 | 卫生间通风器 | 台 | 46 |  | 15.18 | 698.28
111 | C2-462 | 水箱容积(m3以内) 10 | 台 | 2 |  | 1669.86 | 3339.72
112 | C1-784 换 | 锅炉给水泵,冷凝水泵,热循环水泵安装 设备质量(t以内) 3.5 采用减震台座、减震器、隔震垫，减震台座、减震器、隔震垫另执行相应项目 单价*0.6 | 台 | 3 |  | 1614.8 | 4844.4
113 | C1-784 换 | 锅炉给水泵,冷凝水泵,热循环水泵安装 设备质量(t以内) 3.5 采用减震台座、减震器、隔震垫，减震台座、减震器、隔震垫另执行相应项目 单价*0.6 | 台 | 3 |  | 1614.8 | 4844.4
114 | C7-459 | 管式消声器 断面周长(mm) ≤1280 | 节 | 28 |  | 147.78 | 4137.84
115 | C1-1225 | 热泵式冷(热)水机组 设备质量(t以内) 2 | 台 | 3 |  | 2158.73 | 6476.19
单位工程概预算表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
116 | C1-1226 | 热泵式冷(热)水机组 设备质量(t以内) 3 | 台 | 3 |  | 2793.35 | 8380.05
117 | C1-640 | 离心式通(引)风机安装 设备质量(t以内) 0.3 | 台 | 2 |  | 780.09 | 1560.18
118 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 | 台 | 12 |  | 97.59 | 1171.08
119 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 | 台 | 1 |  | 97.59 | 97.59
120 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 | 台 | 1 |  | 97.59 | 97.59
121 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 | 台 | 1 |  | 97.59 | 97.59
122 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 | 台 | 1 |  | 97.59 | 97.59
123 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 | 台 | 1 |  | 97.59 | 97.59
124 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 | 台 | 1 |  | 97.59 | 97.59
125 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 | 台 | 1 |  | 97.59 | 97.59
126 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 | 台 | 1 |  | 97.59 | 97.59
127 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 | 台 | 1 |  | 97.59 | 97.59
128 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 | 台 | 1 |  | 97.59 | 97.59
129 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 | 台 | 1 |  | 97.59 | 97.59
130 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 | 台 | 1 |  | 97.59 | 97.59
131 | C7-33 | 离心式通风机 风量(m3/h) ≤4500 | 台 | 4 |  | 97.59 | 390.36
132 | C7-39 | 轴流式(斜流式、混流式)风机 风量(m3/h) ≤8900 | 台 | 1 |  | 140.48 | 140.48
133 | C7-2 | 风机盘管 吊顶式 | 台 | 84 |  | 267.17 | 22442.28
134 | C7-2 | 风机盘管 吊顶式 | 台 | 36 |  | 267.17 | 9618.12
135 | C7-2 | 风机盘管 吊顶式 | 台 | 2 |  | 267.17 | 534.34
136 | C7-2 | 风机盘管 吊顶式 | 台 | 15 |  | 267.17 | 4007.55
137 | C7-64 | 风机箱悬吊安装 风量(m3/h) ≤30000 | 台 | 167 |  | 1102.95 | 184192.65
138 | 借A12-207 | 钢板挡烟垂壁 | 100m2 | 1.9768 |  | 19428.95 | 38408.12
139 | C10-878 | 装配式型钢支架制作安装 抗震支吊架 | 100kg | 85 |  | 742.3 | 63095.5
140 | CZGDZJF11 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第七册 通风空调工程) | 元 | 1 |  | 83549.35 | 83549.35
141 | CZGDZJF17 | 操作高度增加费_操作物高度≤ | 元 | 1 |  | 40523.38 | 40523.38
单位工程概预算表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
20m(第十册 给排水、采暖、燃气工程)
142 | CZGDZJF19 | 操作高度增加费_操作物离楼地面高度≤20m(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 |  | 914.6 | 914.6
143 | CZGDZJF8 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 5440.38 | 5440.38
144 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 884.77 | 884.77
145 | CZGDZJF13 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第八册 工业管道工程) | 元 | 1 |  | 158.91 | 158.91
146 | CZGDZJF1 | 操作高度增加费_设备底座标高≤±20m(第一册 机械设备安装工程) | 元 | 1 |  | 3763.05 | 3763.05
|  | 措施项目 | 分部小计 |  |  |  | 67419.66
147 | BM53 | 脚手架搭拆费(第七册 通风空调工程) | 元 | 1 |  | 25064.8 | 25064.8
148 | BM110 | 系统调整费(采暖系统工程) | 元 | 1 |  | 24314.03 | 24314.03
149 | BM93 | 脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 12157.01 | 12157.01
150 | BM143 | 系统调整费(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 |  | 823.14 | 823.14
151 | BM114 | 脚手架搭拆费(除锈工程、刷油工程、防腐蚀工程) | 元 | 1 |  | 384.14 | 384.14
152 | BM31 | 脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 1632.11 | 1632.11
153 | BM14 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 265.43 | 265.43
154 | BM142 | 系统调整费(第八册 工业管道工程) | 元 | 1 |  | 119.89 | 119.89
155 | BM71 | 脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第八册 工业管道工程) | 元 | 1 |  | 47.95 | 47.95
156 | BM9 | 脚手架搭拆费(第二册 热力设备安装工程) | 元 | 1 |  | 162.08 | 162.08
157 | BM8 | 系统调整费(第一册 机械设备安装工程) | 元 | 1 |  | 2449.08 | 2449.08

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 | 元 | 158619.649 |  | 1 | 158619.65
2 | H00001 | 人工费 | 元 | 764442.799 |  | 0.918 | 701758.49
3 | 01090100008 | 圆钢 Φ5.5～9 | kg | 286.156 |  | 3.94 | 1127.45
4 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 | kg | 19.93 |  | 3.94 | 78.52
5 | 01090100014 | 圆钢 Φ10～14 | kg | 392.86 |  | 3.98 | 1563.58
6 | 01130100002 | 热轧扁钢 Q235 40以内 | kg | 393.364 |  | 4.35 | 1711.13
7 | 01130100003 | 热轧扁钢 Q235 60以内 | kg | 1005.718 |  | 4.35 | 4374.87
8 | 01190100004 | 热轧槽钢 Q235b 5#～16# | kg | 2522.207 |  | 4.36 | 10996.82
9 | 01210100007 | 热轧等边角钢 50×5以内 | kg | 6934.174 |  | 4.31 | 29886.29
10 | 01210100011 | 热轧等边角钢 63以内 | kg | 2829.901 |  | 4.31 | 12196.87
11 | 01210500001 | 镀锌等边角钢 40×4 | kg | 1755.443 |  | 4.31 | 7565.96
12 | 01290100006 | 热轧薄钢板 δ0.5mm | m2 | 1.128 |  | 16.422 | 18.52
13 | 01290100015 | 热轧薄钢板 δ1.6mm～1.9mm | kg | 1.248 |  | 3.9 | 4.87
14 | 01290100022 | 热轧薄钢板 δ3.5mm～4.0mm | kg | 6 |  | 3.64 | 21.84
15 | 01290200008 | 热轧中钢板 δ4.5mm～10mm | kg | 15 |  | 4.04 | 60.6
16 | 01290200011 | 热轧中钢板 δ8.0mm～15mm | kg | 12.79 |  | 4.13 | 52.82
17 | 01350100003 | 紫铜板 δ0.08mm～0.2mm | kg | 0.74 |  | 51 | 37.74
18 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 473.943 |  | 3.6 | 1706.19
19 | 02010200005 | 耐热橡胶板 δ3mm～6mm | kg | 23.99 |  | 5.29 | 126.91
20 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm | kg | 8.954 |  | 8.85 | 79.24
21 | 02090100004 | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 1.37 |  | 13.27 | 18.18
22 | 02130100001 | 四氟带 | kg | 0.02 |  | 141.59 | 2.83
23 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 4431.695 |  | 0.44 | 1949.95
24 | 02191100006 | 塑料胀塞 Φ8×100 | 个 | 2.312 |  | 0.27 | 0.62
25 | 02270500005 | 帆布 | m2 | 233.077 |  | 13.93 | 3246.76
26 | 02290500005 | 油麻 | kg | 56.952 |  | 7.52 | 428.28
27 | 03010100003 | 铁铆钉 | kg | 60.749 |  | 5.31 | 322.58
28 | 03010300030 | 自攻螺钉 | 个 | 10800.36 |  | 0.04 | 432.01
29 | 03010500150 | 六角螺栓 综合 | kg | 1.616 |  | 6.08 | 9.83
30 | 03010500154 | 六角螺栓带帽带垫 综合 | kg | 230.687 |  | 6.08 | 1402.58
31 | 03010500158 | 六角螺栓带帽带垫 M6×16～25 | 套 | 349.44 |  | 0.25 | 87.36
32 | 03010500160 | 六角螺栓带帽带垫 M6×30～50 | 套 | 4512.131 |  | 0.3 | 1353.64
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 941242.98
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
33 | 03010500161 | 六角螺栓带帽带垫 M6×75以下 | 套 | 24 |  | 0.31 | 7.44
34 | 03010500171 | 六角螺栓带帽带垫 M8×30～50 | 套 | 6766.401 |  | 0.25 | 1691.6
35 | 03010500174 | 六角螺栓带帽带垫 M8×75以下 | 套 | 9024.576 |  | 0.31 | 2797.62
36 | 03010500190 | 六角螺栓带帽带垫 M12×14～75 | 套 | 230.72 |  | 0.75 | 173.04
37 | 03010500201 | 六角螺栓带帽带垫 M16×65～80 | 套 | 98.88 |  | 0.99 | 97.89
38 | 03010500267 | 双头螺栓带双螺母带双垫圈 m20×65 | 套 | 1346.4 |  | 1.08 | 1454.11
39 | 03010700001 | 膨胀螺栓 综合 | kg | 192.16 |  | 6.32 | 1214.45
40 | 03010700009 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 116.48 |  | 0.31 | 36.11
41 | 03010700017 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 569.92 |  | 0.58 | 330.55
42 | 03010700021 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 278.312 |  | 0.89 | 247.7
43 | 03010900003 | 六角螺母 M6～10 | 个 | 118.72 |  | 0.11 | 13.06
44 | 03010900012 | 镀锌六角螺母 M10 | 个 | 1742.64 |  | 0.11 | 191.69
45 | 03011300009 | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 580.88 |  | 0.04 | 23.24
46 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 96.282 |  | 8.69 | 836.69
47 | 03110100007 | 尼龙砂轮片 Φ500 | 片 | 1.096 |  | 13.86 | 15.19
48 | 03110100008 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 0.4 |  | 3.37 | 1.35
49 | 03110700001 | 砂纸 | 张 | 0.32 |  | 0.89 | 0.28
50 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 150.703 |  | 0.83 | 125.08
51 | 03130100005 | 不锈钢焊条 A102 Φ3.2 | kg | 82.721 |  | 30.97 | 2561.87
52 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 501.973 |  | 6.02 | 3021.88
53 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 1.2 |  | 6.02 | 7.22
54 | 03130100029 | 碳钢气焊条 Φ≤2 | kg | 0.4 |  | 8.1 | 3.24
55 | 03130600008 | 合金钢钻头 | 个 | 1.496 |  | 4.42 | 6.61
56 | 03130600021 | 冲击钻头 Φ10～20 | 个 | 70.22 |  | 14.16 | 994.32
57 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 86.948 |  | 0.58 | 50.43
58 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 157.987 |  | 0.71 | 112.17
59 | 03210500017 | 金属滤网 80目 | m2 | 0.246 |  | 9.96 | 2.45
60 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 | kg | 21.763 |  | 5.35 | 116.43
61 | 03210900013 | 平垫铁 综合 | kg | 16.816 |  | 6.4 | 107.62
62 | 03210900021 | 斜垫铁 综合 | kg | 34.976 |  | 7.37 | 257.77
63 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 254.159 |  | 0.51 | 129.62
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 16628.72
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
64 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 0.332 |  | 212.94 | 70.7
65 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.195 |  | 212.94 | 41.52
66 | 04031100002 | 砂子 | kg | 38.384 |  | 185.54 | 7121.77
67 | 04050300005 | 砾石 最大粒径20mm | m3 | 0.208 |  | 151.5 | 31.51
68 | 04050300006 | 砾石 最大粒径40mm | m3 | 0.008 |  | 151.5 | 1.21
69 | 05030400006 | 木枋 80mm×80mm～100mm×100mm | m3 | 0.092 |  | 1780 | 163.76
70 | 06430100001@1 | 挡烟垂壁 | m2 | 201.639 |  | 15.36 | 3097.18
71 | 13010300003 | 松节油 | kg | 0.92 |  | 6.04 | 5.56
72 | 13011300002 | 醇酸调和漆 各色 | kg | 12.604 |  | 13.88 | 174.94
73 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 307.397 |  | 16.29 | 5007.5
74 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 | kg | 382.84 |  | 14.83 | 5677.52
75 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 2.24 |  | 7.08 | 15.86
76 | 13334100002 | 石油沥青油毡 350# | m2 | 9.103 |  | 3.04 | 27.67
77 | 14030100002 | 汽油 92# | kg | 0.208 |  | 9.11 | 1.89
78 | 14030300001 | 机油 | kg | 61.035 |  | 9.42 | 574.95
79 | 14030700001 | 煤油 | kg | 485.078 |  | 6.28 | 3046.29
80 | 14050100004 | 油化溶剂油 | kg | 11.081 |  | 6.19 | 68.59
81 | 14070100003 | 润滑剂 | kg | 3.742 |  | 5.48 | 20.51
82 | 14090100003 | 黄油钙基脂 | kg | 3.13 |  | 6.83 | 21.38
83 | 14310300001 | 硝酸 | kg | 30.093 |  | 3.83 | 115.26
84 | 14312100003 | 漂白粉 | kg | 2.931 |  | 2.02 | 5.92
85 | 14312100022 | 白垩粉 | kg | 22.57 |  | 1.1 | 24.83
86 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 65.75 |  | 14.16 | 931.02
87 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 193.762 |  | 4.85 | 939.75
88 | 14410000007 | 防火胶 590mL | 支 | 156.744 |  | 28.22 | 4423.32
89 | 15010300003 | 石棉板衬垫 1.6mm～2mm | kg | 0.486 |  | 3.98 | 1.93
90 | 15010700001 | 石棉绒 综合 | kg | 13.68 |  | 3.65 | 49.93
91 | 15030300001 | 岩棉板 δ40mm | m2 | 88.958 |  | 17.22 | 1531.86
92 | 15130300002 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 1.37 |  | 10.63 | 14.56
93 | 17010500011 | 焊接钢管 DN20 | m | 5.528 |  | 4.26 | 23.55
94 | 17270100004 | 橡胶软管 DN20 | m | 2.363 |  | 10.26 | 24.24
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 33256.48
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
95 | 18010100003 | 镀锌玛钢弯头 DN25 | 个 | 4.04 |  | 6.02 | 24.32
96 | 18010100011 | 镀锌玛钢六角内接头 DN20 | 个 | 266.64 |  | 2.65 | 706.6
97 | 18010100012 | 镀锌玛钢六角内接头 DN25 | 个 | 4.04 |  | 3.74 | 15.11
98 | 18010100016 | 镀锌玛钢六角内接头 DN65 | 个 | 6.464 |  | 15.17 | 98.06
99 | 18010100017 | 镀锌玛钢六角内接头 DN80 | 个 | 1.616 |  | 20.67 | 33.4
100 | 18010100025 | 镀锌玛钢活接头 DN65 | 个 | 8.08 |  | 12.53 | 101.24
101 | 18010100026 | 镀锌玛钢活接头 DN80 | 个 | 2.02 |  | 42.12 | 85.08
102 | 18030400024 | 镀锌活接头 DN20 | 个 | 499.95 |  | 4.87 | 2434.76
103 | 18250300004 | 钢制管卡 DN20 | 个 | 524.243 |  | 0.52 | 272.61
104 | 18250500009 | 镀锌玛钢管箍 DN25 | 个 | 4.04 |  | 2.73 | 11.03
105 | 19030100003 | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 | 个 | 1.548 |  | 29.91 | 46.3
106 | 20010300008 | 碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa | 片 | 330 |  | 16.81 | 5547.3
107 | 24110100002 | 压力表 Y-100、0MPa～1.6MPa | 块 | 0.772 |  | 61.95 | 47.83
108 | 24110300005 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.772 |  | 8 | 6.18
109 | 29062100001 | 接地卡子 综合 | 个 | 301.4 |  | 2.2 | 663.08
110 | 33050100003 | 铸铁垫板 | kg | 109.2 |  | 4.62 | 504.5
111 | 34020500002 | 密封油膏 | kg | 9.792 |  | 3.61 | 35.35
112 | 34110100002 | 水 | t | 149.957 |  | 3.2 | 479.86
113 | 34110200001 | 电 | kW·h | 187.604 |  | 0.69 | 129.45
114 | 35390100001 | 钢丝刷子 | 把 | 0.128 |  | 2.67 | 0.34
115 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 3690.48 |  | 1 | 3690.48
116 | AZCSCLF | 安装措施材料费 | 元 | 43822.779 |  | 1 | 43822.78
117 | WJJ012701 | 镀锌成品型钢(含底座、螺栓、通丝杆) | kg | 8925 |  | 4.604 | 41090.7
118 | WJJ012703 | 型钢 | kg | 7147.287 |  | 4.36 | 31162.17
119 | WJJ012916 | 热轧中厚钢板 δ10mm～15mm | kg | 16.24 |  | 4.241 | 68.87
120 | WJJ012924 | 不锈钢板 δ3mm | m2 | 81.25 |  | 406.375 | 33017.97
121 | WJJ012925 | 镀锌薄钢板 δ0.5mm | m2 | 303.835 |  | 21.077 | 6403.93
122 | WJJ012927 | 镀锌薄钢板 δ0.6mm | m2 | 44.554 |  | 25.29 | 1126.77
123 | WJJ012928 | 镀锌薄钢板 δ0.75mm | m2 | 1317.914 |  | 31.616 | 41667.17
124 | WJJ012929 | 镀锌薄钢板 δ1.0mm | m2 | 180.485 |  | 42.155 | 7608.35
125 | WJJ012930 | 镀锌薄钢板 δ1.2mm | m2 | 267.645 |  | 49.267 | 13186.07
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 234087.66
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
126 | WJJ130117 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 119.896 |  | 14.166 | 1698.45
127 | WJJ130118 | 酚醛防锈漆 | kg | 79.325 |  | 12.15 | 963.8
128 | WJJ170103@1 | 镀锌钢管DN100 | m | 733.798 |  | 51.203 | 37572.66
129 | WJJ170103@4 | 无缝钢管DN125 | m | 11.149 |  | 62.84 | 700.6
130 | WJJ170135@1 | 焊接钢管150 | kg | 24.8 |  | 4.137 | 102.6
131 | WJJ170301@1 | 镀锌钢管DN20 | m | 1039.049 |  | 6.535 | 6790.19
132 | WJJ170301@2 | 镀锌钢管DN80 | m | 1052.658 |  | 28.679 | 30189.18
133 | WJJ170301@3 | 镀锌钢管DN65 | m | 216.771 |  | 22.15 | 4801.48
134 | WJJ170712 | 无缝钢管 Φ219×6 | m | 5.088 |  | 162.465 | 826.62
135 | WJJ171901 | 尼龙接头 | 个 | 141.11 |  | 1.09 | 153.81
136 | WJJ171902@1 | 金属软管DN20 | m | 141.11 |  | 4.427 | 624.69
137 | WJJ180305@1 | 给水室内钢管沟槽管件DN100 | 个 | 264.962 |  | 40.372 | 10697.05
138 | WJJ180305@4 | 给水室内钢管沟槽管件125 | 个 | 2.736 |  | 42.55 | 116.42
139 | WJJ181506@1 | 给水室内镀锌钢管接头零件DN20 | 个 | 1268.667 |  | 5.755 | 7301.18
140 | WJJ181506@2 | 给水室内镀锌钢管接头零件DN80 | 个 | 480.178 |  | 22.488 | 10798.24
141 | WJJ181506@3 | 给水室内镀锌钢管接头零件65 | 个 | 112.336 |  | 18.5 | 2078.22
142 | WJJ181508@1 | 镀锌管接头20 | 个 | 141.11 |  | 1.15 | 162.28
143 | WJJ181908@1 | 过滤器DN20 | 个 | 166.65 |  | 24.78 | 4129.59
144 | WJJ182110@1 | 软接DN20 | 个 | 56 |  | 30.987 | 1735.27
145 | WJJ182507@1 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 636.646 |  | 3.958 | 2519.84
146 | WJJ182507@4 | 卡箍连接件(含胶圈)125 | 套 | 6.904 |  | 3.5 | 24.16
147 | WJJ190002@1 | 变径大小头DN20 | 个 | 56 |  | 0.477 | 26.71
148 | WJJ190002@2 | 闸阀80 | 个 | 6 |  | 190.35 | 1142.1
149 | WJJ190002@3 | 静态平衡阀80 | 个 | 6 |  | 287.738 | 1726.43
150 | WJJ190025@1 | 铜质闸阀DN20 | 个 | 333.3 |  | 28.32 | 9439.06
151 | WJJ190025@2 | 闸阀65 | 个 | 4.04 |  | 166.445 | 672.44
152 | WJJ190025@3 | 泄水阀80 | 个 | 2.02 |  | 112.439 | 227.13
153 | WJJ190025@4 | 静态平衡阀65 | 个 | 4.04 |  | 247.897 | 1001.5
154 | WJJ194105@1 | 自动排气阀DN25 | 个 | 4 |  | 42.82 | 171.28
155 | WJJ224101@1 | 插板阀-630*320 | 个 | 3 |  | 130.31 | 390.93
156 | WJJ224105@1 | 单层百叶风口-1000*500 | 个 | 1 |  | 81.79 | 81.79
157 | WJJ224105@1 | 防雨百叶风口（带滤网） | 个 | 4 |  | 53.492 | 213.97
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 139079.67
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
| 1 | -1000*250
158 | WJJ224105@12 | 防雨百叶风口（带滤网）-1000*500 | 个 | 2 |  | 106.985 | 213.97
159 | WJJ224105@13 | 防雨百叶风口（带滤网）-1250*400 | 个 | 1 |  | 106.985 | 106.99
160 | WJJ224105@14 | 防雨百叶风口（带滤网）-400*320 | 个 | 9 |  | 27.388 | 246.49
161 | WJJ224105@15 | 防雨百叶风口（带滤网）-500*320 | 个 | 2 |  | 34.235 | 68.47
162 | WJJ224105@16 | 防雨百叶风口（带滤网）-800*250 | 个 | 12 |  | 42.794 | 513.53
163 | WJJ224105@17 | 回风口-1150*400 | 个 | 36 |  | 98.426 | 3543.34
164 | WJJ224105@18 | 回风口-1420*400 | 个 | 2 |  | 121.535 | 243.07
165 | WJJ224105@19 | 回风口-1550*400- | 个 | 15 |  | 132.661 | 1989.92
166 | WJJ224105@2 | 单层百叶风口-400*200 | 个 | 1 |  | 13.086 | 13.09
167 | WJJ224105@20 | 回风口-920*400 | 个 | 84 |  | 78.741 | 6614.24
168 | WJJ224105@3 | 单层百叶风口-400*320 | 个 | 1 |  | 20.938 | 20.94
169 | WJJ224105@4 | 单层百叶风口-500*250 | 个 | 2 |  | 16.358 | 32.72
170 | WJJ224105@5 | 单层百叶风口-630*250 | 个 | 1 |  | 25.764 | 25.76
171 | WJJ224105@6 | 单层百叶风口-630*320 | 个 | 3 |  | 32.978 | 98.93
172 | WJJ224105@7 | 单层百叶风口-630*400 | 个 | 1 |  | 41.222 | 41.22
173 | WJJ224105@8 | 单层百叶风口-800*250 | 个 | 12 |  | 32.716 | 392.59
174 | WJJ224105@9 | 单层百叶风口-800*500 | 个 | 1 |  | 65.432 | 65.43
175 | WJJ224106@1 | 层百叶风口-120*120 | 个 | 8 |  | 3.081 | 24.65
176 | WJJ224106@2 | 双层百叶风口-160*160 | 个 | 96 |  | 5.478 | 525.89
177 | WJJ224106@3 | 双层百叶风口-250*160 | 个 | 12 |  | 8.559 | 102.71
178 | WJJ224106@4 | 双层百叶风口-250*200 | 个 | 6 |  | 10.699 | 64.19
179 | WJJ224106@5 | 双层百叶风口-320*250 | 个 | 1 |  | 17.118 | 17.12
180 | WJJ224106@6 | 双层百叶风口-400*250 | 个 | 42 |  | 21.397 | 898.67
181 | WJJ224303@1 | 方形散流器-250*250 | 个 | 240 |  | 21.254 | 5100.96
182 | WJJ224303@2 | 方形散流器-320*320 | 个 | 34 |  | 35.367 | 1202.48
183 | WJJ225302@1 | 电动对开多叶调节阀-800*250 | 个 | 8 |  | 178.404 | 1427.23
184 | WJJ225302@2 | 对开多叶调节阀-120*120 | 个 | 8 |  | 10.132 | 81.06
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 23675.66
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
185 | WJJ225302@3 | 对开多叶调节阀-160*160 | 个 | 95 |  | 18.013 | 1711.24
186 | WJJ225302@4 | 对开多叶调节阀-250*160 | 个 | 12 |  | 28.145 | 337.74
187 | WJJ225302@5 | 对开多叶调节阀-250*200 | 个 | 6 |  | 35.181 | 211.09
188 | WJJ225302@6 | 对开多叶调节阀-320*250 | 个 | 1 |  | 56.29 | 56.29
189 | WJJ225302@7 | 对开多叶调节阀-400*250 | 个 | 2 |  | 70.362 | 140.72
190 | WJJ225303@1 | 280℃防火阀-1250*400 | 个 | 7 |  | 374.502 | 2621.51
191 | WJJ225303@10 | 70℃防火阀-1000*630 | 个 | 1 |  | 444.622 | 444.62
192 | WJJ225303@11 | 70℃防火阀-320*250 | 个 | 3 |  | 146.932 | 440.8
193 | WJJ225303@12 | 70℃防火阀-320*320 | 个 | 1 |  | 158.566 | 158.57
194 | WJJ225303@13 | 70℃防火阀-500*500 | 个 | 1 |  | 239.044 | 239.04
195 | WJJ225303@14 | 70℃防火阀-630*320 | 个 | 9 |  | 212.749 | 1914.74
196 | WJJ225303@15 | 70℃防火阀-630*400 | 个 | 3 |  | 239.841 | 719.52
197 | WJJ225303@16 | 70℃防火阀-800*320 | 个 | 3 |  | 320.319 | 960.96
198 | WJJ225303@17 | 70℃防火阀-800*500 | 个 | 3 |  | 320.319 | 960.96
199 | WJJ225303@2 | 280℃防火阀-1600*400 | 个 | 6 |  | 382.47 | 2294.82
200 | WJJ225303@3 | 280℃防火阀-2000*1000 | 个 | 1 |  | 956.175 | 956.18
201 | WJJ225303@4 | 280℃防火阀-2000*630 | 个 | 1 |  | 517.928 | 517.93
202 | WJJ225303@5 | 280℃防火阀-2500*500 | 个 | 1 |  | 495.618 | 495.62
203 | WJJ225303@6 | 280℃防火阀-630*320 | 个 | 8 |  | 212.749 | 1701.99
204 | WJJ225303@7 | 70℃电动防火阀-1000*500 | 个 | 1 |  | 374.502 | 374.5
205 | WJJ225303@8 | 70℃防火阀-1000*400 | 个 | 5 |  | 320.319 | 1601.6
206 | WJJ225303@9 | 70℃防火阀-1000*500 | 个 | 2 |  | 374.502 | 749
207 | WJJ225304@1 | 止回阀-1000*400 | 个 | 1 |  | 241.868 | 241.87
208 | WJJ225304@2 | 止回阀-1250*400- | 个 | 2 |  | 302.335 | 604.67
209 | WJJ225304@3 | 止回阀-1600*400 | 个 | 3 |  | 386.989 | 1160.97
210 | WJJ225304@4 | 止回阀-320*250 | 个 | 2 |  | 48.374 | 96.75
211 | WJJ225304@5 | 止回阀-320*320 | 个 | 1 |  | 61.918 | 61.92
212 | WJJ225304@6 | 止回阀-500*500 | 个 | 1 |  | 151.167 | 151.17
213 | WJJ225304@7 | 止回阀-630*320 | 个 | 4 |  | 121.901 | 487.6
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 22414.39
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
214 | WJJ225304@8 | 止回阀-630*400 | 个 | 2 |  | 152.377 | 304.75
215 | WJJ225304@9 | 止回阀-800*500 | 个 | 2 |  | 241.868 | 483.74
216 | 补充设备007@1 | 吸顶式排气扇(带逆止阀)CP-300-CP-300,N=0.040KW,U=220VQ=300M3/H,P=220PA吊顶安装(余同) | 台 | 46 |  | 106.242 | 4887.13
217 | 补充主材001@1 | 带温控电动二通调节阀(比例积分)DN20 | 台 | 28 |  | 283.311 | 7932.71
218 | 补充主材001@3 | 1号开式膨胀水箱、2号开式膨胀水箱900*900*900-900*900*900 水箱底离地面2.0M安装具体安装详图集05K210 | 台 | 2 |  | 2102.652 | 4205.3
219 | 补充主材002@1 | 带温控电动二通开关阀DN20 | 台 | 137 |  | 283.311 | 38813.61
220 | 补充主材003@1 | 消声器-800*400*1000 | 节 | 28 |  | 319.376 | 8942.53
221 | 补充主材004@1 | B-1-(1,2,3)冷热水循环泵-功率11KW,扬程33M,水量51M3/H2用1备水泵混凝土基础高300MM（成套，包含阀门、管件等） | 台 | 3 |  | 3718.459 | 11155.38
222 | 补充主材005@1 | B-2-(1,2,3)冷热水循环泵-功率5.5KW,扬程26M,水量36M3/H2用1备水泵混凝土基础高300MM（成套，包含阀门、管件等） | 台 | 3 |  | 3187.251 | 9561.75
223 | 补充主材006@1 | PY-ZD(F1)-1高温排烟风机-HTF-I-NO6,功率5.5KW,风量15718M3/H,风压555PA,风机贴楼板吊装 | 台 | 2 |  | 3984.064 | 7968.13
224 | 补充主材007@1 | FP-170 | 台 | 2 |  | 1215.04 | 2430.08
225 | 补充主材008@1 | 风机箱 | 台 | 167 |  | 1593.625 | 266135.38
226 | 补充主材009@1 | FP-204 | 台 | 15 |  | 1368.14 | 20522.1
227 | 补充主材010@1 | G-2-G-2,功率0.55KW,风量2000M3/H,冷量11.0KW,风压100PA,功率0.55KW,其余未注明余同 | 台 | 12 |  | 6020.363 | 72244.36
228 | 补充主材011@1 | 热量表80 | 个 | 6
229 | 补充主材012@1 | 热量表65 | 个 | 4
230 | 补充主材014@1 | FP-102 | 台 | 84 |  | 792.04 | 66531.36
231 | 补充主材015@1 | FP-136 | 台 | 36 |  | 1137.17 | 40938.12
232 | 补充主材016@1 | K-2-(1~3)模块化风冷热泵-1-冷量130KW,功率38.7KW,热量140KW,功 | 台 | 3 |  | 39840.637 | 119521.91
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 682578.34
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
率40.0KW,重量1617KG,COP=3.36机组混凝土基础高200MM
233 | 补充主材017@1 | K-2-(1~3)模块化风冷热泵-冷量184KW,功率60.0KW,热量228KW,功率64.6KW,重量2800KG,COP=3.07机组混凝土基础高200MM | 台 | 3 |  | 60203.63 | 180610.89
234 | 补充主材018@1 | P-CF-1防爆型低噪混流风机-SWF-I-5,功率1.1KW,风量7433M3/H,风压220PA,风机贴楼板吊装 | 台 | 1 |  | 2833.112 | 2833.11
235 | 补充主材019@1 | X-(1F)-1吊顶式新风机组-G-3X,功率1.1KW,风量3000M3/H,冷量40KW,风压200PA,风机贴楼板吊装 | 台 | 1 |  | 5312.085 | 5312.09
236 | 补充主材020@1 | X-(1F)-2吊顶式新风机组-G-3X,功率1.1KW,风量3000M3/H,冷量40KW,风压200PA,风机贴楼板吊装 | 台 | 1 |  | 5312.085 | 5312.09
237 | 补充主材021@1 | X-(2F)-1-G-3X,功率1.1KW,风量3000M3/H,冷量40KW,风压200PA,风机贴楼板吊装 | 台 | 1 |  | 5312.085 | 5312.09
238 | 补充主材022@1 | X-(3F)-1吊顶式新风机组G-2X-G-2X,功率0.55KW,风量2000M3/H,冷量25.7KW,风压160PA,风机贴楼板吊装 | 台 | 1 |  | 5135.015 | 5135.02
239 | 补充主材023@1 | X-(3F)-2吊顶式新风机组G-2X-G-2X,功率0.55KW,风量2000M3/H,冷量25.7KW,风压160PA,风机贴楼板吊装 | 台 | 1 |  | 5135.015 | 5135.02
240 | 补充主材024@1 | X-(3F)-3吊顶式新风机组G-2X-G-2X,功率0.55KW,风量2000M3/H,冷量25.7KW,风压160PA,风机贴楼板吊装 | 台 | 1 |  | 5135.015 | 5135.02
241 | 补充主材025@1 | X-(3F)-4吊顶式新风机组G-2X-G-2X,功率0.55KW,风量2000M3/H,冷量25.7KW,风压160PA,风机贴楼板吊装 | 台 | 1 |  | 5135.015 | 5135.02
242 | 补充主材026@1 | X-(3F)-5吊顶式新风机组G-2X-G-2X,功率0.55KW,风量2000M3/H,冷量25.7KW,风压160PA,风机贴楼板吊装 | 台 | 1 |  | 5135.015 | 5135.02
243 | 补充主材027@1 | X-(3F)-6吊顶式新风机组G-2X-G-2X,功率0.55KW,风量2000M3/H,冷量25.7KW,风压160PA,风机贴楼板吊装 | 台 | 1 |  | 5135.015 | 5135.02
244 | 补充主材028@1 | X-(3F)-7吊顶式新风机组G-3X-G-3X,功率1.1KW,风量3000M3/H,冷量40KW,风压200PA,风机贴楼板吊装 | 台 | 1 |  | 5135.015 | 5135.02
245 | 补充主材029@1 | X-(4F)-1吊顶式新风机组G-2X-G-2X,功率0.55KW,风量2000M3/H,冷量25.7KW,风压160PA, | 台 | 1 |  | 5135.015 | 5135.02
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 240460.43
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
风机贴楼板吊装
246 | 补充主材030@1 | X-(4F)-2吊顶式新风机组G-2X-G-2X,功率0.55KW,风量2000M3/H,冷量25.7KW,风压160PA,风机贴楼板吊装 | 台 | 1 |  | 5135.015 | 5135.02
247 | 补充主材031@1 | X-(5~8F)-1吊顶式新风机组G-2X-G-2X,功率0.55KW,风量2000M3/H,冷量25.7KW,风压160PA,风机贴楼板吊装 | 台 | 4 |  | 5135.015 | 20540.06
248 | AZCSJXF | 安装措施机械费 | 元 | 211.685 |  | 1 | 211.69
249 | J0001H | 折旧费 | 元 | 5963.658 |  | 1 | 5963.66
250 | J0002H | 检修费 | 元 | 1574.891 |  | 1 | 1574.89
251 | J0003H | 维护费 | 元 | 3318.751 |  | 1 | 3318.75
252 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 2133.459 |  | 1 | 2133.46
253 | J0005H | 校验费 | 元 | 429.363 |  | 1 | 429.36
254 | J0007H | 动力费 | 元 | 84.629 |  | 1 | 84.63
255 | J0008H | 其他费用 | 元 | 80.643 |  | 1 | 80.64
256 | J0011 | 柴油 | kg | 322.784 |  | 8.5 | 2743.66
257 | J0013 | 汽油 | kg | 13.709 |  | 10.02 | 137.36
258 | J0015 | 电 | kW·h | 15918.926 |  | 0.69 | 10984.06
259 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 395.37 |  | 1 | 395.37
260 | JX002 | 电焊机(综合) | 台班 | 63.514 |  | 75.63 | 4803.56
261 | JX003 | 吊装机械(综合) | 台班 | 6.082 |  | 614.7 | 3738.61
262 | JXRGF | 人工费 | 元 | 5104.64 |  | 0.918 | 4686.06
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 66960.84
|  | 合计： |  |  |  |  | 2400385.17
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司