## B.0.1-1 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 1176726.43
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 121503
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 1032250.19
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 22973.24
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 5883.63
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 2353.45
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 1882.76
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4 |  | 47069.06
7 | 企业管理费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 37 |  | 46394.64
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 23 |  | 28839.91
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 16 |  | 20062.55
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 7975.27
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 1337187.7
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 120346.89
单位工程费用表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 1457534.59

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 消防电 | 分部小计 |  |  |  | 746597.02
1 | 补子目1 | 消防电 | m2 | 19647.29 |  | 38 | 746597.02
|  | 消防水 | 分部小计 |  |  |  | 171692.91
2 | C9-140 | 室内消火栓安装(明装) 公称直径(mm以内) 单栓65 | 套 | 61 |  | 111.68 | 6812.48
3 | C9-154 | 室内灭火器(≤5kg) 箱体安放 | 套 | 122 |  | 8.89 | 1084.58
4 | C9-82 | 水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 35.9755 |  | 259.36 | 9330.61
5 | C12-59 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 12.82 |  | 25.6 | 328.19
6 | C12-60 | 管道刷油 红丹防锈漆 增一遍 | 10m2 | 12.82 |  | 25.52 | 327.17
7 | C12-66 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 12.82 |  | 25.9 | 332.04
8 | C12-67 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 12.82 |  | 25.11 | 321.91
9 | C9-84 | 水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 59.1461 |  | 330.47 | 19546.01
10 | C12-59 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 30.6382 |  | 25.6 | 784.34
11 | C12-60 | 管道刷油 红丹防锈漆 增一遍 | 10m2 | 30.6382 |  | 25.52 | 781.89
12 | C12-66 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 30.6382 |  | 25.9 | 793.53
13 | C12-67 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 30.6382 |  | 25.11 | 769.33
14 | C9-80 | 水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 9.9217 |  | 201.14 | 1995.65
15 | C12-59 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 2.3484 |  | 25.6 | 60.12
16 | C12-60 | 管道刷油 红丹防锈漆 增一遍 | 10m2 | 2.3484 |  | 25.52 | 59.93
17 | C12-66 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 2.3484 |  | 25.9 | 60.82
18 | C12-67 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 2.3484 |  | 25.11 | 58.97
19 | C9-74 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 | 10m | 0.4203 |  | 250.94 | 105.47
20 | C2-463 | 水箱容积(m3以内) 20 | 台 | 1 |  | 2114.79 | 2114.79
21 | C9-157 | 消防增压稳压设备 隔膜式气压水罐 公称直径(mm以内) 1000 | 套 | 2 |  | 2547.4 | 5094.8
22 | C9-100 | 细水雾喷头安装 公称直径(mm以内) 25 | 10个 | 35 |  | 573.29 | 20065.15
23 | C10-1043 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 3 |  | 154.02 | 462.06
24 | C10-1047 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 17 |  | 409.45 | 6960.65
25 | C9-126 | 水流指示器安装 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 8 |  | 236.35 | 1890.8
26 | C10-998 | 自动排气阀安装 公称直径 (mm以内) 25 | 个 | 4 |  | 31.1 | 124.4
27 | C10-1047 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 73 |  | 409.45 | 29889.85
28 | C10-1050 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 2 |  | 1006.65 | 2013.3
29 | C10-1045 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 10 |  | 234.45 | 2344.5
单位工程概预算表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
30 | C10-973 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 1 |  | 46.22 | 46.22
31 | C10-1045 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 3 |  | 234.45 | 703.35
32 | C10-1047 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 |  | 409.45 | 818.9
33 | C10-973 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 1 |  | 46.22 | 46.22
34 | C9-107 | 湿式报警装置安装 公称直径(mm以内) 150 | 组 | 4 |  | 1031.79 | 4127.16
35 | C9-149 | 消防水泵接合器安装 地下式 DN150 | 套 | 2 |  | 361.89 | 723.78
36 | C6-97 | 流量开关 | 台(块) | 2 |  | 143.53 | 287.06
37 | C10-971 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 8 |  | 24.33 | 194.64
38 | C9-137 | 末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 | 组 | 4 |  | 125.66 | 502.64
39 | C6-47 | 压力表 盘装 DN100 | 台(块) | 1 |  | 34.74 | 34.74
40 | C5-266 | 水道压力传感器 | 支 | 1 |  | 48.11 | 48.11
41 | C10-856 | 一般管架 单件质量 (kg以内) 10 | 100kg | 13.9903 |  | 907.79 | 12700.25
42 | C8-3340 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 60 |  | 41.15 | 2469
43 | C8-3324 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 60 |  | 214.62 | 12877.2
44 | C8-3322 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 4 |  | 160.64 | 642.56
45 | C8-3340 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 4 |  | 41.15 | 164.6
46 | C9-131 | 减压孔板安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 3 |  | 61.17 | 183.51
47 | C9-132 | 减压孔板安装 公称直径(mm以内) 70 | 个 | 4 |  | 67.06 | 268.24
48 | C9-133 | 减压孔板安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 3 |  | 85.89 | 257.67
49 | CZGDZJF15 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第九册 消防设备安装工程) | 元 | 1 |  | 11219.33 | 11219.33
50 | CZGDZJF19 | 操作高度增加费_操作物离楼地面高度≤20m(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 |  | 920.07 | 920.07
51 | CZGDZJF17 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 5418.68 | 5418.68
52 | CZGDZJF10 | 操作高度增加费_操作物高度离楼地面6m以上、20m以下(第六册 自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 |  | 10.09 | 10.09
单位工程概预算表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
53 | CZGDZJF8 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 7.8 | 7.8
54 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1
55 | CZGDZJF13 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第八册 工业管道工程) | 元 | 1 |  | 2507.75 | 2507.75
|  | 措施项目 | 分部小计 |  |  |  | 6257.27
56 | BM76 | 脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程) | 元 | 1 |  | 3365.8 | 3365.8
57 | BM114 | 脚手架搭拆费(除锈工程、刷油工程、防腐蚀工程) | 元 | 1 |  | 386.43 | 386.43
58 | BM9 | 脚手架搭拆费(第二册 热力设备安装工程) | 元 | 1 |  | 110.4 | 110.4
59 | BM93 | 脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 1625.6 | 1625.6
60 | BM48 | 脚手架搭拆费(第六册 自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 |  | 10.59 | 10.59
61 | BM31 | 脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 2.34 | 2.34
62 | BM14 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1
63 | BM71 | 脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第八册 工业管道工程) | 元 | 1 |  | 756.11 | 756.11

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 | 元 | 21866.318 |  | 1 | 21866.32
2 | H00001 | 人工费 | 元 | 108535.38 |  | 0.918 | 99635.48
3 | 01130100003 | 热轧扁钢 Q235 60以内 | kg | 80.8 |  | 4.35 | 351.48
4 | 01290100022 | 热轧薄钢板 δ3.5mm～4.0mm | kg | 4 |  | 3.64 | 14.56
5 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm | kg | 83.901 |  | 8.85 | 742.52
6 | 02130100001 | 四氟带 | kg | 0.01 |  | 141.59 | 1.42
7 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 26.412 |  | 0.44 | 11.62
8 | 02270500010 | 细白布 宽900mm | m | 0.01 |  | 6.02 | 0.06
9 | 02290500005 | 油麻 | kg | 102.76 |  | 7.52 | 772.76
10 | 03010500055 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M16×85～140 | 套 | 53.3 |  | 2.15 | 114.6
11 | 03010500058 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 m20×85～100 | 套 | 33 |  | 2.12 | 69.96
12 | 03010500137 | 精制六角螺栓带帽带垫 M16×65～80 | 套 | 32 |  | 0.99 | 31.68
13 | 03010500141 | 精制六角螺栓带帽带垫 m20×80以下 | 套 | 65.6 |  | 1.77 | 116.11
14 | 03010500154 | 六角螺栓带帽带垫 综合 | kg | 47.413 |  | 6.08 | 288.27
15 | 03010500200 | 六角螺栓带帽带垫 M16 | 套 | 32 |  | 1.29 | 41.28
16 | 03010500201 | 六角螺栓带帽带垫 M16×65～80 | 套 | 24.72 |  | 0.99 | 24.47
17 | 03010500203 | 六角螺栓带帽带垫 M16×85～140 | 套 | 214.24 |  | 1.2 | 257.09
18 | 03010500208 | 六角螺栓带帽带垫 m20×85～100 | 套 | 1516.16 |  | 2.23 | 3381.04
19 | 03010500211 | 六角螺栓带帽带垫 m22×90～120 | 套 | 49.44 |  | 2.83 | 139.92
20 | 03010700001 | 膨胀螺栓 综合 | kg | 39.495 |  | 6.32 | 249.61
21 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | 25.045 |  | 2.82 | 70.63
22 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 50.298 |  | 8.69 | 437.09
23 | 03110100008 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 23.43 |  | 3.37 | 78.96
24 | 03110100013 | 薄砂轮片 Φ500×25×4 | 片 | 11.9 |  | 15.04 | 178.98
25 | 03110700001 | 砂纸 | 张 | 1.636 |  | 0.89 | 1.46
26 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 7.505 |  | 0.97 | 7.28
27 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 3 |  | 0.83 | 2.49
28 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 181.525 |  | 6.02 | 1092.78
29 | 03130100029 | 碳钢气焊条 Φ≤2 | kg | 0.2 |  | 8.1 | 1.62
30 | 03130200003 | 不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti | kg | 30.45 |  | 37.17 | 1131.83
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 131113.37
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
31 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 0.268 |  | 0.58 | 0.16
32 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 | kg | 3.5 |  | 5.35 | 18.73
33 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 539.44 |  | 0.51 | 275.11
34 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 0.068 |  | 212.94 | 14.48
35 | 13010300002 | 清油 C01-1 | kg | 5.378 |  | 14.94 | 80.35
36 | 13010300003 | 松节油 | kg | 0.7 |  | 6.04 | 4.23
37 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 27.085 |  | 16.29 | 441.21
38 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 | kg | 29.52 |  | 14.83 | 437.78
39 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 39.48 |  | 7.08 | 279.52
40 | 14030100001 | 汽油 | kg | 0.59 |  | 9.11 | 5.37
41 | 14030300001 | 机油 | kg | 15.351 |  | 9.42 | 144.61
42 | 14050100004 | 油化溶剂油 | kg | 12.641 |  | 6.19 | 78.25
43 | 14350600001 | 清洗剂 | kg | 2.593 |  | 9.6 | 24.89
44 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 54.687 |  | 14.16 | 774.37
45 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 140.597 |  | 4.85 | 681.9
46 | 14391300002 | 氩气 | m3 | 85.75 |  | 11.83 | 1014.42
47 | 14391900001 | 氮气 | m3 | 6 |  | 2.39 | 14.34
48 | 15010700001 | 石棉绒 综合 | kg | 216.72 |  | 3.65 | 791.03
49 | 17030100001 | 镀锌钢管 DN15 | kg | 7.056 |  | 5.436 | 38.36
50 | 17030100002 | 镀锌钢管 DN20 | kg | 14.08 |  | 5.348 | 75.3
51 | 17030100003 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 12.26 |  | 5.188 | 63.6
52 | 18010100003 | 镀锌玛钢弯头 DN25 | 个 | 4.04 |  | 6.02 | 24.32
53 | 18010100012 | 镀锌玛钢六角内接头 DN25 | 个 | 10.504 |  | 3.74 | 39.28
54 | 18010100014 | 镀锌玛钢六角内接头 DN40 | 个 | 1.616 |  | 6.99 | 11.3
55 | 18030400001 | 镀锌六角外丝 DN15 | 个 | 4.04 |  | 1.12 | 4.52
56 | 18030400006 | 镀锌弯头(90°) DN15 | 个 | 8.08 |  | 1.56 | 12.6
57 | 18030400007 | 镀锌弯头(90°) DN20 | 个 | 16.16 |  | 2.15 | 34.74
58 | 18030400008 | 镀锌弯头(90°) DN25 | 个 | 8.08 |  | 3.08 | 24.89
59 | 18030400020 | 镀锌三通 DN20×15 | 个 | 4.04 |  | 2.85 | 11.51
60 | 18030400021 | 镀锌三通 DN25×15 | 个 | 4.04 |  | 3.92 | 15.84
61 | 18030400024 | 镀锌活接头 DN20 | 个 | 1.01 |  | 4.87 | 4.92
62 | 18030400025 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 8.08 |  | 6.91 | 55.83
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 5497.76
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
63 | 18030400027 | 镀锌活接头 DN40 | 个 | 2.02 |  | 12.32 | 24.89
64 | 18250500009 | 镀锌玛钢管箍 DN25 | 个 | 4.04 |  | 2.73 | 11.03
65 | 20010300010 | 碳钢平焊法兰 DN70 1.6MPa | 片 | 6 |  | 27.1 | 162.6
66 | 20010300012 | 碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa | 片 | 26 |  | 39.33 | 1022.58
67 | 20010300014 | 碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa | 片 | 186 |  | 58.93 | 10960.98
68 | 20010300017 | 碳钢平焊法兰 DN300 1.6Mpa | 片 | 4 |  | 182.48 | 729.92
69 | 20310100005 | 表用法兰垫片 | 个 | 4 |  | 2.66 | 10.64
70 | 27060300003 | 接地线 BVR-6mm2 | m | 2 |  | 3.32 | 6.64
71 | 29250700001 | 位号牌 | 个 | 2 |  | 2.43 | 4.86
72 | 29250700002 | 铝牌 100×200×1 | 个 | 12 |  | 27.88 | 334.56
73 | 34110100002 | 水 | t | 50.182 |  | 3.2 | 160.58
74 | 34110200001 | 电 | kW·h | 16.884 |  | 0.69 | 11.65
75 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 854.969 |  | 1 | 854.97
76 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 1.8 |  | 1 | 1.8
77 | AZCSCLF | 安装措施材料费 | 元 | 4067.229 |  | 1 | 4067.23
78 | BCCLF14 | 消防电 | m2 | 19647.29 |  | 38 | 746597.02
79 | WJJ012703 | 型钢 | kg | 1468.982 |  | 4.36 | 6404.76
80 | WJJ012916 | 热轧中厚钢板 δ10mm～15mm | kg | 256.48 |  | 4.241 | 1087.73
81 | WJJ130117 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 90.698 |  | 14.166 | 1284.83
82 | WJJ130122 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 126.884 |  | 12.15 | 1541.64
83 | WJJ170135 | 焊接钢管 | kg | 385.88 |  | 5.13 | 1979.56
84 | WJJ170301@1 | 镀锌钢管 DN150 | m | 603.29 |  | 87.318 | 52678.08
85 | WJJ170301@2 | 镀锌钢管 DN65 | m | 101.201 |  | 22.15 | 2241.6
86 | WJJ170301@3 | 镀锌钢管DN40 | m | 4.287 |  | 21.362 | 91.58
87 | WJJ170305 | 镀锌钢管 DN100 | m | 366.95 |  | 53.513 | 19636.6
88 | WJJ183122 | 减压孔板 | 个 | 7 |  | 25.66 | 179.62
89 | WJJ183122@1 | 减压孔板 | 个 | 3 |  | 20.35 | 61.05
90 | WJJ190002@1 | 信号阀65 | 个 | 3 |  | 365.61 | 1096.83
91 | WJJ190002@3 | 信号阀150 | 个 | 17 |  | 602.036 | 10234.61
92 | WJJ190002@4 | 法兰闸阀150 | 个 | 73 |  | 421.718 | 30785.41
93 | WJJ190002@5 | 法兰闸阀100 | 个 | 10 |  | 241.13 | 2411.3
94 | WJJ190002@6 | 法兰闸阀300 | 个 | 2 |  | 708.278 | 1416.56
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 898093.71
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
95 | WJJ190002@7 | 止回阀100 | 个 | 3 |  | 215.22 | 645.66
96 | WJJ190002@8 | 止回阀150 | 个 | 2 |  | 338 | 676
97 | WJJ190025@1 | 螺纹闸阀40 | 个 | 1.01 |  | 73.041 | 73.77
98 | WJJ190025@2 | 止回阀40 | 个 | 1.01 |  | 113.16 | 114.29
99 | WJJ190025@3 | 末端试水阀25 | 个 | 8.08 |  | 21.81 | 176.22
100 | WJJ194105@1 | 铜制排气阀25 | 个 | 4 |  | 42.82 | 171.28
101 | WJJ200114 | 碳钢平焊法兰 | 片 | 4 |  | 36.23 | 144.92
102 | WJJ200114@1 | 碳钢平焊法兰150 | 片 | 8 |  | 49.668 | 397.34
103 | WJJ201103 | 沟槽法兰 | 片 | 16 |  | 48.81 | 780.96
104 | WJJ230301@1 | 室内消火栓箱(套装) | 套 | 61 |  | 424.967 | 25922.99
105 | WJJ230501 | 消防水泵接合器 | 套 | 2 |  | 766.711 | 1533.42
106 | WJJ230702 | 灭火器箱 含灭火器 | 套 | 122 |  | 185.923 | 22682.61
107 | WJJ231301@1 | 法兰式水流指示器dn150 | 个 | 8 |  | 150 | 1200
108 | WJJ232103@1 | 水雾喷头25 | 个 | 353.5 |  | 13.28 | 4694.48
109 | WJJ232502@1 | 湿式报警装置150 | 组 | 4 |  | 128.32 | 513.28
110 | WJJ233904@1 | 末端试水装置安装 | 套 | 4 |  | 48.694 | 194.78
111 | WJJ245901@1 | 流量开关 | 个 | 2 |  | 14.25 | 28.5
112 | WJJ245903@1 | 压力表 DN100 | 个 | 1 |  | 43.5 | 43.5
113 | WJJ530103 | 消防增压稳压设备 | 套 | 2 |  | 20362.992 | 40725.98
114 | 补充主材001@1 | 水箱容积(m3以内) 18 | 台 | 1 |  | 18030.102 | 18030.1
115 | 补充主材002@1 | 压力传感器 DN150 | 支 | 1 |  | 298 | 298
116 | AZCSJXF | 安装措施机械费 | 元 | 407.448 |  | 1 | 407.45
117 | J0001H | 折旧费 | 元 | 2445.892 |  | 1 | 2445.89
118 | J0002H | 检修费 | 元 | 732.311 |  | 1 | 732.31
119 | J0003H | 维护费 | 元 | 1258.137 |  | 1 | 1258.14
120 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 1340.696 |  | 1 | 1340.7
121 | J0005H | 校验费 | 元 | 9.379 |  | 1 | 9.38
122 | J0007H | 动力费 | 元 | 0.664 |  | 1 | 0.66
123 | J0008H | 其他费用 | 元 | 11.681 |  | 1 | 11.68
124 | J0011 | 柴油 | kg | 27.547 |  | 8.5 | 234.15
125 | J0013 | 汽油 | kg | 20.834 |  | 10.02 | 208.76
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 125697.2
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
126 | J0015 | 电 | kW·h | 7020.008 |  | 0.69 | 4843.81
127 | JX002 | 电焊机(综合) | 台班 | 37.472 |  | 75.63 | 2834.01
128 | JX003 | 吊装机械(综合) | 台班 | 7.554 |  | 614.7 | 4643.44
129 | JXRGF | 人工费 | 元 | 4360.8 |  | 0.918 | 4003.21
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 16324.47
|  | 合计： |  |  |  |  | 1176726.51
编制日期：2023-4-3 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司