## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计
1 | 直接费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费
2 | 管理费 |  |  |  | 6.8
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 6.8
1.3 | 利润 |  |  |  | 6
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.59
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.29
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 |  | 一+二+三
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9
单位工程建安造价 |  |  | 四+五
广联达科技股份有限公司

## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
楼地面工程
1 | 010501001001 | 首层地面垫层 |  | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.部位:首层地面 | m3 | 12.2
1.1 | A2-10 | 垫层 混凝土  |  |  | 10m3 | 1.22
1.2 | A5-133 | 现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送) |  |  | 10m3 | 1.22
2 | 011102003008 | 地面一 陶瓷地砖地面 |  | 1.8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.2厚聚氨酯防水涂料（另计） 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.素水泥浆一道 6.部位：活动中心、无障碍起居室 7.具体做法参15ZJ001-地201FC/28 | m2 | 50.64
2.1 | A11-53 | 陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 |  |  | 100m2 | 0.5064
2.2 | A11-1 | 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm |  |  | 100m2 | 0.5064
3 | 011102003011 | 地（楼）面二 陶瓷地砖地面 |  | 1.8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 4.30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.部位：走廊、厨房、阳台 7.具体做法参15ZJ001-地（楼）201F/28 | m2 | 631.37
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.1 | A11-53 | 陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 |  |  | 100m2 | 6.3137
3.2 | A11-4 换 | 找平层 细石混凝土 30mm 换为【商品混凝土(细石) C20】 |  |  | 100m2 | 6.3137
4 | 011102003009 | 地面三 陶瓷地砖地面 |  | 1.5~8厚陶瓷锦砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚1:3水泥砂浆找平 3.1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 4.30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.部位：除活动中心、无障碍起居室、走廊以外的房间 7.具体做法参15ZJ001-地202F/30 | m2 | 94.56
4.1 | A11-53 | 陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 |  |  | 100m2 | 0.9456
4.2 | A11-4 换 | 找平层 细石混凝土 30mm 换为【商品混凝土(细石) C20】 |  |  | 100m2 | 0.9456
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5 | 011102003004 | 地（楼）面四 陶瓷地砖楼面 |  | 1.8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚1:2水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.150厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 6.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用1.3厚专用配套粘结料满粘 7.20厚1:3水泥砂浆找平 8.部位：公共卫生间、盥洗室,户内卫生间 9.具体做法参15ZJ001-楼201XF/29 | m2 | 139.35
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.1 | A11-53 换 | 陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20.0】 |  |  | 100m2 | 1.3935
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.2 | A11-1 | 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm |  |  | 100m2 | 1.3935
5.3 | A2-10 换 | 垫层 混凝土 换为【陶粒混凝土 C10 水泥42.5】 |  |  | 10m3 | 2.0903
5.4 | A8-18 换 | 聚乙烯-丙纶复合防水卷材 双层 单价*0.5 |  |  | 100m2 | 1.3935
5.5 | A11-1 | 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm |  |  | 100m2 | 1.3935
6 | 011102003007 | 楼面六 陶瓷地砖地面 |  | 1.5~8厚陶瓷锦砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚1:2水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.部位：除盥洗室、卫生间、走廊、厨房、阳台以外的房间 5.具体做法参15ZJ001-楼202/29 | m2 | 931.41
6.1 | A11-53 换 | 陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20.0】 |  |  | 100m2 | 9.3141
7 | 011101001001 | 楼面七 水磨石楼地面 |  | 1.15厚1:2水泥石子磨光 2.素水泥浆一遍 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.素水泥浆一遍 5.部位：地下室楼梯间 6.具体做法参15ZJ001-楼106F/28 | m2 | 16.94
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
7.1 | A11-8 | 整体面层 水磨石楼地面 带嵌条 15mm |  |  | 100m2 | 0.1694
7.2 | A11-1 | 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm |  |  | 100m2 | 0.1694
8 | 011101003001 | 楼面八 细石混凝土地面 |  | 1.40厚C20细石混凝土随打随抹光 2.1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.素水泥浆一遍 5.部位：地下室发电机房 6.具体做法参15ZJ001-楼105F/24 | m2 | 24.56
8.1 | A11-4 换 | 找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):40 换为【商品混凝土(细石) C20】 |  |  | 100m2 | 0.2456
8.2 | A11-1 | 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm |  |  | 100m2 | 0.2456
9 | 011101003002 | 楼面九 细石混凝土地面 |  | 1.40厚C20细石混凝土随打随抹光 2.1.2厚聚氨酯防水涂料（另计） 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.素水泥浆一遍 5.部位：地下室发消防水泵房、设备间、走道 6.具体做法参15ZJ001-楼105F/24 | m2 | 50.39
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
9.1 | A11-4 换 | 找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):40 换为【商品混凝土(细石) C20】 |  |  | 100m2 | 0.5039
9.2 | A11-1 | 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm |  |  | 100m2 | 0.5039
10 | 011101001002 | 楼面十 水泥砂浆楼地面 |  | 1.20厚1:2水泥砂浆保护层 2.1.5厚防水涂膜一道（另计） 3.最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层（0.5%坡向出水口） 4.部位：地下室消防水池、集水坑 5.具体做法参15ZJ001-池防4/18 | m2 | 45.79
10.1 | A11-6 | 整体面层 水泥砂浆 楼地面 20mm |  |  | 100m2 | 0.4579
10.2 | A11-1 | 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm |  |  | 100m2 | 0.4579
11 | 011101001003 | 楼面十一 静电地板 |  | 1.防静电地板 2.地板支座 3.20厚橡塑保温棉 4.防尘漆层 5.部位：弱电机房 6.具体做法详见电施22 | m2 | 25.65
11.1 | A11-104 | 防静电活动地板安装 铝质 |  |  | 100m2 | 0.2565
11.2 | A9-58 换 | 室内保温 地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm 换为【橡塑保温棉 20厚】 |  |  | 100m2 | 0.2565
12 | 011105003001 | 踢脚一 除卫生间、厨房、楼梯外其余地方 |  | 1.8-10厚地砖 2.3~4厚1：1水泥砂浆结合层加水重20%建筑胶镶贴 3.17厚1：3水泥砂浆找平 4.具体做法参15ZJ001-踢14/48 | m | 1173.98
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
12.1 | A11-166 | 踢脚线 陶瓷地面砖 |  |  | 100m | 11.7398
13 | 011105003002 | 踢脚一 楼梯间 |  | 1.8-10厚地砖 2.3~4厚1：1水泥砂浆结合层加水重20%建筑胶镶贴 3.17厚1：3水泥砂浆找平 4.具体做法参15ZJ001-踢14/48 | m | 20.6
13.1 | A11-166 换 | 踢脚线 陶瓷地面砖 楼梯段踢脚线 人工*1.15,机械*1.15 |  |  | 100m | 0.206
墙面工程
1 | 011201001001 | 内墙一（无保温处） |  | 1.面刮904两遍 2.15厚1:3水泥砂浆 3.5厚1:2水泥砂浆 4.部位：除盥洗室、卫生间、厨房、阳台以外的房间 5.具体做法参15ZJ001-内墙6/59 | m2 | 3176.16
1.1 | A15-78 换 | 刮仿瓷涂料 二遍 单价*0.8 |  |  | 100m2 | 33.0321
1.2 | A12-1 换 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 |  |  | 100m2 | 31.7616
2 | 011201001003 | 内墙一（有保温处） |  | 1.面刮904两遍 2.部位：除盥洗室、卫生间、厨房、阳台以外的房间 | m2 | 948.25
2.1 | A15-78 换 | 刮仿瓷涂料 二遍 单价*0.8 |  |  | 100m2 | 9.8618
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3 | 011204003001 | 内墙二（无保温处） |  | 1.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 2.3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4.15厚1：3水泥砂浆 5.部位：盥洗室、卫生间、厨房、阳台 6.具体做法参15ZJ001-内墙23/64 | m2 | 1595.5
3.1 | A12-107 换 | 面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 1600 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 |  |  | 100m2 | 15.955
3.2 | A8-48 换 | 聚合物水泥防水砂浆 (10mm厚) 实际厚度(mm):5 |  |  | 100m2 | 15.955
4 | 011204003002 | 内墙二（有保温处） |  | 1.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 2.3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4.部位：盥洗室、卫生间、厨房、阳台 5.具体做法参15ZJ001-内墙23/64 | m2 | 475.24
4.1 | A12-107 换 | 面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 1600 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 |  |  | 100m2 | 4.7524
4.2 | A12-5 换 | 抹灰层厚度每增减 1mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 |  |  | 100m2 | -71.286
4.3 | A8-48 换 | 聚合物水泥防水砂浆 (10mm厚) 实际厚度(mm):5 |  |  | 100m2 | 4.7524
5 | 011407001001 | 内墙三 防霉无机涂料（砖墙面） |  | 1.白色防霉无机涂料 2.20厚1:3水泥砂浆分辨抹平 3.部位：地下室楼梯间 | m2 | 30.53
5.1 | A15-58 | 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 |  |  | 100m2 | 0.31751
5.2 | A12-1 换 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 |  |  | 100m2 | 0.3053
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
6 | 011407001002 | 内墙三 防霉无机涂料（砼墙面） |  | 1.白色防霉无机涂料 2.20厚1:3水泥砂浆分遍抹平 3.部位：地下室楼梯间 | m2 | 33.68
6.1 | A15-58 | 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 |  |  | 100m2 | 0.35027
6.2 | A12-3 换 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土内墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 |  |  | 100m2 | 0.3368
7 | 011407001003 | 内墙四 内墙腻子（砖墙面） |  | 1.刮内墙腻子两遍 2.20厚1:3水泥砂浆分遍抹平 3.部位：地下室发电机房、消防水泵房、设备间、走道 | m2 | 163.8
7.1 | A15-116 | 满刮腻子两遍 内墙 |  |  | 100m2 | 1.7035
7.2 | A12-1 换 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 |  |  | 100m2 | 1.638
8 | 011407001004 | 内墙四 内墙腻子（砼墙面） |  | 1.刮内墙腻子两遍 2.20厚1:3水泥砂浆分遍抹平 3.部位：地下室发电机房、消防水泵房、设备间、走道 | m2 | 108.77
8.1 | A15-116 | 满刮腻子两遍 内墙 |  |  | 100m2 | 1.1312
8.2 | A12-3 换 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土内墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 |  |  | 100m2 | 1.0877
9 | 011201001008 | 内墙五 水泥砂浆（砼墙面） |  | 1.20厚1:2水泥砂浆 2.1.5厚防水涂料两遍（另计） 3.部位：地下室消防水池、集水坑 | m2 | 104.65
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
9.1 | A12-3 换 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土内墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 |  |  | 100m2 | 1.0465
10 | 011201001002 | 外墙真石漆（砖墙面） |  | 1.喷或滚刷面层涂料二遍 2.喷或滚刷底涂料一遍 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 5.刷专用界面剂一遍 6.具体做法参15ZJ001-外墙13/80 | m2 | 2025.17
10.1 | A15-72 | 外墙真石漆 胶带条分格 |  |  | 100m2 | 21.0618
10.2 | A8-137 换 | 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5 |  |  | 100m2 | 20.2517
10.3 | A9-9 | 抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布 |  |  | 100m2 | 20.2517
10.4 | A12-2 换 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):15 |  |  | 100m2 | 20.2517
11 | 011201001010 | 外墙真石漆（砼墙面） |  | 1.喷或滚刷面层涂料二遍 2.喷或滚刷底涂料一遍 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 5.刷专用界面剂一遍 6.具体做法参15ZJ001-外墙13/80 | m2 | 433.24
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
11.1 | A15-72 | 外墙真石漆 胶带条分格 |  |  | 100m2 | 4.5057
11.2 | A8-137 换 | 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5 |  |  | 100m2 | 4.3324
11.3 | A9-9 | 抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布 |  |  | 100m2 | 4.3324
11.4 | A12-4 换 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土外墙 20mm 实际厚度(mm):15 |  |  | 100m2 | 4.3324
12 | 011201001009 | 水泥砂浆墙面（砌体墙面） |  | 1.边砌边抹灰，灰缝饱满并随砌随原浆抹平 2.部位：烟道竖井内壁 | m2 | 78.64
12.1 | A12-20 | 打底找平(15mm厚) 内墙 |  |  | 100m2 | 0.7864
天棚工程
1 | 011301001002 | 顶棚一 涂料 |  | 1.面刮904两遍 2.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3.基层配套界面处理 4.部位：厨房、户内卫生间、公共卫生间 5.具体做法详见15ZJ001-顶6/87 | m2 | 336.38
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.1 | A15-78 换 | 刮仿瓷涂料 二遍 单价*0.8 |  |  | 100m2 | 3.3638
1.2 | A8-137 换 | 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):3 |  |  | 100m2 | 3.3638
2 | 011301001003 | 顶棚二 涂料 |  | 1.面刮904两遍 2.3~5厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 3.部位：除厨房、户内卫生间、公共卫生间 4.具体做法详见15ZJ001-顶5/87 | m2 | 1689.87
2.1 | A15-78 换 | 刮仿瓷涂料 二遍 单价*0.8 |  |  | 100m2 | 16.8987
2.2 | A12-22 换 | 墙面界面剂 天棚基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*1.15 |  |  | 100m2 | 16.8987
3 | 011302001002 | 顶棚三 铝合金封闭式条形板 |  | 1.铝合金封闭式条形板 2.配套金属龙骨 3.部位：厨房、户内卫生间 4.具体做法详见15ZJ001-棚14/93 | m2 | 193.64
3.1 | A13-104 | 平面、跌级天棚 铝合金条板天棚 闭缝 |  |  | 100m2 | 1.9364
3.2 | A13-63 | 平面、跌级天棚 铝合金条板天棚龙骨 轻型 |  |  | 100m2 | 1.9364
4 | 011406001002 | 顶棚四 刮腻子 |  | 1.刮腻子两遍 2.部位：地下室楼梯间 | m2 | 22.39
4.1 | A15-117 | 满刮腻子两遍 天棚 |  |  | 100m2 | 0.2239
5 | 011406001001 | 顶棚五 防霉无机涂料 |  | 1.防霉无机涂料一道 2.部位：地下室消防水泵房、设备间、走道 | m2 | 59.88
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.1 | A15-58 换 | 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 单价*0.6 |  |  | 100m2 | 0.5988
门窗工程
1 | 010801004003 | 木质防火门 |  | 1.甲级木质防火门 | m2 | 15.12
1.1 | A14-30 | 防火门 木质 |  |  | 100m2 | 0.1512
2 | 010801004001 | 木质防火门 |  | 1.乙级木质防火门 | m2 | 2.52
2.1 | A14-30 | 防火门 木质 |  |  | 100m2 | 0.0252
3 | 010801004002 | 木质防火门 |  | 1.丙级木质防火门 | m2 | 17.28
3.1 | A14-30 | 防火门 木质 |  |  | 100m2 | 0.1728
4 | 010802001001 | 铝合金平开门 |  | 1.门框、扇材质:70系列隔热铝合金 2.玻璃品种、厚度:6白玻1膜层+12A+6白玻 | m2 | 119.91
4.1 | A14-7 换 | 铝合金门窗(成品)安装 平开门  |  |  | 100m2 | 1.1991
5 | 010802004002 | 防盗门 |  | 1.普通钢防盗保温门 | m2 | 75.6
5.1 | A14-26 | 防盗门 |  |  | 100m2 | 0.756
6 | 010801001001 | 木质门 |  | 1.双扇平开实木门 | m2 | 11.34
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
6.1 | A14-1 换 | 成品木门扇安装 换为【成品实木装饰门 双开门 不含玻璃、含锁具】 |  |  | 100m2 | 0.1134
7 | 010807001004 | 铝合金推拉窗 |  | 1.框、扇材质:隔热铝合金 2.玻璃品种、厚度:6白玻1膜层+12A+6白玻 | m2 | 290.35
7.1 | A14-9 换 | 铝合金门窗(成品)安装 推拉窗  |  |  | 100m2 | 2.9035
其他工程
1 | 011503001001 | 不锈钢栏杆 |  | 1.不锈钢栏杆h=1050mm 2.部位：楼梯间 3.具体做法详见22J403-1-A1型/2-7 | m | 100.43
1.1 | A11-127 | 成品不锈钢管栏杆(带扶手) |  |  | 100m | 1.0043
2 | 011503001002 | 不锈钢扶手 |  | 1.不锈钢扶手Φ60；h=300mm 2.部位：走廊 3.具体做法详见15J403-1-D80 | m | 57.6
2.1 | A11-129 | 不锈钢扶手 直形 φ60 |  |  | 100m | 0.576
3 | 011503001003 | 不锈钢栏杆 |  | 1.不锈钢栏杆h=1100mm 2.部位：出屋面设备维护 3.具体做法详见11ZJ411-2/9 | m | 61.84
3.1 | A11-127 | 成品不锈钢管栏杆(带扶手) |  |  | 100m | 0.6184
4 | 010807003001 | 空调机位铝合金百叶栏杆 |  | 1.具体做法详见建施22 | m2 | 65.98
4.1 | A14-14 | 铝合金门窗(成品)安装 百叶窗 |  |  | 100m2 | 0.6598
5 | 011210001001 | 卫生间隔断 |  | 1.抗倍特板成品隔断 | m2 | 29.04
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.1 | 补子目1 | 卫生间隔断 |  |  | m2 | 29.04
6 | 011505001001 | 洗漱台 1m2以内 |  | 1.具体做法详见15ZJ512-1/41 | m2 | 17.64
6.1 | A16-140 | 大理石洗漱台 1m2以内 |  |  | 100m2 | 0.1764
7 | 011505001002 | 洗漱台 1m2以外 |  | 1.具体做法详见15ZJ512-1/41 | m2 | 5.28
7.1 | A16-141 | 大理石洗漱台 1m2以外 |  |  | 100m2 | 0.0528
8 | 011505001003 | 橱柜 |  | 1.大理石台面 2.具体做法详见15ZJ515-2/50 | m2 | 53.86
8.1 | A16-141 | 大理石洗漱台 1m2以外 |  |  | 100m2 | 0.5386
9 | 010514001001 | 成品预制排烟道 |  | 1.300*450成品预制排烟道 | m | 95.7
9.1 | A5-214 | 成品烟道、通风管道安装 |  |  | 10m | 9.57
10 | 010514001002 | 烟道止逆阀 |  | 1.止逆阀 | 个 | 4
10.1 | A5-215 | 烟道止逆阀 |  |  | 个 | 4
11 | 010514001003 | 烟道风帽 |  | 1.烟道风帽 | 个 | 7
11.1 | A5-216 | 风帽 |  |  | 个 | 7
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
12 | 011502008001 | GRC装饰线条 |  | 1.GRC装饰线条100*100 2.部位：窗套 | m | 536.4
12.1 | A14-46 换 | 成品木窗套 换为【GRC装饰线条 100×100】 |  |  | 100m | 5.364
13 | 011210003001 | 挡烟垂壁 |  | 1.8mm厚防火玻璃 2.部位：楼梯间墙洞 | m2 | 7.2
13.1 | A12-207 换 | 防火玻璃挡烟垂壁 换为【防火玻璃 8mm】 |  |  | 100m2 | 0.072
| A1303 | 单价措施费
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | 1.搭设方式:综合 2.搭设高度:4.5米 3.脚手架材质:综合 | m2 | 168.67
1.1 | A18-40 | 满堂装饰脚手架 层高3.6～5.2m |  |  | 100m2 | 1.6867
2 | 011701002001 | 外脚手架改架 |  |  | m2 | 212.8
2.1 | GJF | 改架费 |  |  | 100m2 | 2.128
3 | 011701003001 | 内脚手架改架 |  |  | m2 | 454.45
3.1 | GJF | 改架费 |  |  | 100m2 | 4.5445
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 01B001 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0.16
4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 01B002 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 01B003 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期直接费 | 3.59 |  |  |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期直接费 | 3.29
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 94038.66 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1 | 不可预见费 |  |  | 元 | 94038.66
2 | 检验试验费 |  |  | 元 |  | 0.5%~1%
合 计 |  |  |  |  | 94038.66
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.26 专业工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1
2
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 714315.881
2 | 01010300007 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 |  | kg | 35.505
3 | 01210100002 | 热轧等边角钢 40×3 |  | kg | 1760.203
4 | 01210500001 | 镀锌等边角钢 40×4 |  | kg | 63.936
5 | 03010300013 | 沉头木螺钉 L32 |  | 个 | 82.208
6 | 03010500009 | 半圆头螺栓带帽带垫 M6×35 |  | 套 | 160.721
7 | 03010700012 | 膨胀螺栓 M8×55 |  | 套 | 123.93
8 | 03010700016 | 膨胀螺栓 M8×80 |  | 套 | 646.155
9 | 03030900004 | 不锈钢合页 |  | 个 | 13.049
10 | 03110700003 | 水砂纸 |  | 张 | 2.779
11 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 52.379
12 | 03130200001 | 不锈钢焊丝 |  | kg | 1.152
13 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 |  | 个 | 194.009
14 | 03130700007 | 石料切割锯片 |  | 片 | 27.002
15 | 03210100026 | 射钉 |  | 个 | 160.721
16 | 03210500010 | 钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm |  | m2 | 85.669
17 | 03210900015 | 铁件 综合 |  | kg | 42.601
18 | 03211300011 | 插接件 |  | 个 | 656.44
19 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 34058.339
20 | 04010400001 | 白水泥 |  | kg | 2114.14
21 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 21.675
22 | 04030500001 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 10.387
23 | 04050700001 | 白石子 |  | kg | 403.168
24 | 04051100001 | 金刚石 三角形 |  | 块 | 5.082
25 | 04051100002 | 金刚石 200×75×50 |  | 块 | 0.508
26 | 04070500001 | 陶粒(建筑用) |  | m3 | 16.467
27 | 04090700001 | 双飞粉 |  | kg | 8589.265
28 | 05030700001 | 模板木材 松木 |  | m3 | 1.213
29 | 06010100001 | 平板玻璃 3mm |  | m2 | 0.876
30 | 06430100004 | 防火玻璃 8mm |  | m2 | 7.344
31 | 07010100008 | 全瓷墙面砖 300×450 |  | m2 | 2153.57
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
@1
32 | 07050100003@1 | 陶瓷地砖 300×300 |  | m2 | 1893.513
33 | 07250300001 | 铝质防静电地板 含支架 |  | m2 | 26.163
34 | 08010000007@1 | 花岗岩台面 δ25mm 成品 |  | m2 | 82.615
35 | 09050200007 | 铝合金条板 宽100mm |  | m2 | 170.21
36 | 09050200008 | 铝合金靠墙条板 |  | m | 56.485
37 | 09050200010 | 铝合金插缝板 |  | m2 | 83.304
38 | 09270200001 | 耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 2950.092
39 | 10030900001 | 铝合金条板龙骨 h=35 |  | m | 182.757
40 | 10030900002 | 铝合金条板龙骨 h=45 |  | m | 188.373
41 | 10150100002 | 铝合金龙骨主接件 |  | 个 | 81.329
42 | 10150300003 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 |  | 个 | 160.721
43 | 10150300004 | 铝合金条板龙骨垂直吊挂件 |  | 个 | 160.721
44 | 10170100004 | 吊筋 |  | kg | 9.527
45 | 11010200006 | 成品实木装饰门 双开门 不含玻璃、含锁具 |  | m2 | 11.34
46 | 11030300001 | 木质防火门 甲级 |  | m2 | 15.12
47 | 11030300001@1 | 木质防火门 丙级 |  | m2 | 17.28
48 | 11030300001@2 | 木质防火门 乙级 |  | m2 | 2.52
49 | 11090100002 | 空调机位百叶栏杆 |  | m2 | 65.98
50 | 11090100005@4 | 隔热铝合金推拉窗 （含玻璃） |  | m2 | 290.35
51 | 11090300003@1 | 隔热铝合金平开门 （含玻璃） |  | m2 | 119.91
52 | 11230900001@1 | 钢制防盗门 甲级 |  | m2 | 75.6
53 | 12050300001@1 | 瓷砖踢脚线 |  | m | 1218.472
54 | 12070100001@1 | GRC装饰线条 100×100 |  | m | 547.128
55 | 12210700003@1 | 不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 h=1.1m |  | m | 61.84
56 | 12210700003@2 | 不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 h=1.05m |  | m | 100.43
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
57 | 13010100003 | 成品腻子粉 |  | kg | 632.021
58 | 13010900002 | 透明底漆 |  | kg | 894.862
59 | 13030300005@1 | 防霉涂料 |  | kg | 24.259
60 | 13030500006 | 丙烯酸聚合物乳胶 |  | kg | 2483.764
61 | 13030700004 | H型真石涂料 |  | kg | 12783.735
62 | 13031100004 | 丙烯酸JS防水涂料 |  | kg | 23.69
63 | 13031100015 | 防水漆(配套罩面漆) |  | kg | 1022.699
64 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 7.363
65 | 13333100004 | 聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚 |  | m2 | 160.253
66 | 14050100005 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.74
67 | 14391300002 | 氩气 |  | m3 | 1.152
68 | 14410000002 | 117胶 |  | kg | 3536.756
69 | 14410000004 | 玻璃胶 350g |  | 支 | 191.624
70 | 14410000007 | 防火胶 590mL |  | 支 | 5.709
71 | 14410000011 | 建筑胶 |  | kg | 719.829
72 | 15030300001 | 岩棉板 δ40mm |  | m2 | 3.24
73 | 15130600002@1 | 橡塑保温棉20厚 |  | m3 | 0.523
74 | 17050100009 | 不锈钢管 Φ75mm×1.2mm |  | m | 61.056
75 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 |  | kg | 6.781
76 | 19090100002 | 高密闭导流变压温控止逆阀 Φ160mm |  | 个 | 4
77 | 20030100001 | 不锈钢法兰 DN50 |  | 个 | 187.259
78 | 22450100001@1 | 成品烟道 300×450 通风管 |  | m | 96.179
79 | 22470100001 | 不锈钢无动力排气风帽 Φ500mm |  | 个 | 7
80 | 34010500001 | 高硅铁阳极 Φ70×1500 |  | 个 | 0.576
81 | 34020500002 | 密封油膏 |  | kg | 183.862
82 | 34110100002 | 水 |  | t | 158.602
83 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 |  | m2 | 2.8
84 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg |  | 个 | 2.564
85 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg |  | 个 | 0.641
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
86 | 35031500006 | 回转扣件 单个1.4kg |  | 个 | 0.961
87 | 35031500009 | 脚手架底座 |  | 只 | 0.506
88 | 80010200005 | 聚合物水泥基K11灰浆 |  | kg | 209.025
89 | 80090300002 | 干混界面砂浆 DIT M10 |  | m3 | 1.91
90 | 80090500001 | 聚合物粘结砂浆 |  | kg | 0.163
91 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 25371.723
92 | BCCLF2 | 卫生间隔断 |  | m2 | 29.04
93 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | -0.034
94 | 80210200002 | 商品混凝土(细石) C20 |  | m3 | 25.017
95 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 12.322
96 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 |  | m3 | 25.121
97 | 80010100006 | 预拌干混地面砂浆 DS M20.0 |  | m3 | 24.967
98 | 80010200001 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0 |  | m3 | 1.321
99 | 80010200002 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0 |  | m3 | 111.096
100 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 42.91
101 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 345.718
102 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | 0.246
103 | J10-6 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 30.681
104 | J12-40 | 电动打磨机 小 |  | 台班 | 2.434
105 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.278
106 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 2.478
107 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 4.914
108 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 34.215
109 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小 |  | 台班 | 87.147
110 | J7-103 | 平面水磨石机 功率(kW) 3 小 |  | 台班 | 1.826
111 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 88.321
112 | J7-71 | 管子切断机 管径(mm) 60 小 |  | 台班 | 0.922
113 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 1.574
114 | J9-33 | 氩弧焊机 电流(A) 500 小 |  | 台班 | 18.012
115 | J9-4 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小 |  | 台班 | 20.695
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
| 合计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司