## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计
1 | 直接费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
1.3 | 利润 |  |  |  | 20
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 |  | 一+二+三
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9
单位工程建安造价 |  |  | 四+五
广联达科技股份有限公司

## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
室外安装工程
室外电气
1 | 030408001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1 | m | 40.5
1.1 | C4-759 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 |  |  | 100m | 0.405
2 | 030408001019 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1 | m | 40.5
2.1 | C4-757 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  |  | 100m | 0.405
3 | 030408001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:BGA-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1 | m | 81
3.1 | C4-757 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 柔性矿物电缆带金属外护套 人工*1.2,机械*1.2 实际电缆芯数(芯):5 |  |  | 100m | 0.81
4 | 030408001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1 | m | 13.8
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4.1 | C4-757 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  |  | 100m | 0.138
5 | 030408001021 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1 | m | 15.4
5.1 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 25mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 |  |  | 100m | 0.154
6 | 030408001022 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*10 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1 | m | 42.5
6.1 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 10mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.4 |  |  | 100m | 0.425
7 | 030408006016 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头185mm2,5芯 | 个 | 2
7.1 | C4-784 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 240 简包电缆头，不装终端盒 人工*0.7 实际电缆芯数(芯):5 |  |  | 个 | 2
8 | 030408006017 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头70mm2,5芯 | 个 | 2
8.1 | C4-783 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 120 简包电缆头，不装终端盒 人工*0.7 实际电缆芯数(芯):5 |  |  | 个 | 2
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
9 | 030408006011 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头50mm2,5芯 | 个 | 4
9.1 | C4-783 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 120 简包电缆头，不装终端盒 人工*0.7 柔性矿物电缆带金属外护套 人工*1.2,机械*1.2 实际电缆芯数(芯):5 |  |  | 个 | 4
10 | 030408006018 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头50mm2,5芯 | 个 | 6
10.1 | C4-783 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 120 简包电缆头，不装终端盒 人工*0.7 实际电缆芯数(芯):5 |  |  | 个 | 6
11 | 030408006013 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头25mm2,5芯 | 个 | 4
11.1 | C4-782 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 35 25mm2以下:三芯及三芯连地 单价*0.6 简包电缆头，不装终端盒 人工*0.7 实际电缆芯数(芯):5 |  |  | 个 | 4
12 | 030408006015 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头10mm2,3芯 | 个 | 6
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
12.1 | C4-782 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 35 10mm2以下:三芯及三芯连地 单价*0.4 简包电缆头，不装终端盒 人工*0.7 实际电缆芯数(芯):5 |  |  | 个 | 6
13 | 030411001033 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC150 3.配置形式:埋地敷设 | m | 5
13.1 | C4-1241 | 钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 150 |  |  | 100m | 0.05
14 | 030411001034 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地敷设 | m | 93.6
14.1 | C4-1239 | 钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 100 |  |  | 100m | 0.936
15 | 030411001035 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC80 3.配置形式:埋地敷设 | m | 10
15.1 | C4-1239 | 钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 100 |  |  | 100m | 0.1
16 | 030411001036 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地敷设 | m | 12
16.1 | C4-1237 | 钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 50 |  |  | 100m | 0.12
17 | 030411001037 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:埋地敷设 | m | 37
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
17.1 | C4-1236 | 钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 32 |  |  | 100m | 0.37
18 | 040205001001 | 弱电手孔井 |  | 1.弱电手孔井450*400*1000mm 2.做法详设计图纸 | 座 | 2
18.1 | 借D1-4 | 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内 |  |  | 100m3 | 0.01495
18.2 | 借D1-21 | 人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑 |  |  | 100m3 | 0.00535
18.3 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 |  |  | 1000m3 | 0.00096
18.4 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  |  | 1000m3 | 0.00096
18.5 | 借D5-5 | 垫层 混凝土 |  |  | 10m3 | 0.007476
18.6 | 借D5-1882 换 | 非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 |  |  | 10m3 | 0.05232
18.7 | 借D5-1886 | 非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 |  |  | 100m2 | 0.034
18.8 | 借D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 |  |  | 10套 | 0.2
19 | 040504002001 | 小型三通井 |  | 1.小型三通井2000*1700*1900mm 2.做法详08D800-7 外线工程 | 座 | 1
19.1 | 借D1-4 | 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内 |  |  | 100m3 | 0.162
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
19.2 | 借D1-21 | 人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑 |  |  | 100m3 | 0.0612
19.3 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 |  |  | 1000m3 | 0.01008
19.4 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  |  | 1000m3 | 0.01008
19.5 | 借D5-5 | 垫层 混凝土 |  |  | 10m3 | 0.0504
19.6 | 借A5-102 | 现浇混凝土构件 直形墙 |  |  | 10m3 | 0.3306
19.7 | 借A5-87 | 现浇混凝土构件 满堂基础 无梁式 |  |  | 10m3 | 0.1008
19.8 | 借A5-105 | 现浇混凝土构件 无梁板 |  |  | 10m3 | 0.0552
19.9 | 借A19-5 | 现浇混凝土模板 无梁式 满堂基础 木模板 |  |  | 100m2 | 0.018
19.10 | 借A19-31 | 现浇混凝土模板 电梯井壁 木模板 钢支撑 |  |  | 100m2 | 0.3306
19.11 | 借A19-37 | 现浇混凝土模板 无梁板 木模板 钢支撑 |  |  | 100m2 | 0.046
19.12 | 借D9-3 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Ф10以内 |  |  | t | 0.34236
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
19.13 | 借D5-1901 换 | 检查井 铸铁井盖、座 换为【球墨铸铁轻型井盖 Φ700 承重15t】 |  |  | 10套 | 0.1
20 | 040504002002 | 90度直角井 |  | 1.90度直角井2500*1200*1900mm 2.做法详08D800-7 外线工程 | 座 | 1
20.1 | 借D1-4 | 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内 |  |  | 100m3 | 0.2058
20.2 | 借D1-21 | 人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑 |  |  | 100m3 | 0.0768
20.3 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 |  |  | 1000m3 | 0.0129
20.4 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  |  | 1000m3 | 0.0129
20.5 | 借D5-5 | 垫层 混凝土 |  |  | 10m3 | 0.0645
20.6 | 借A5-102 | 现浇混凝土构件 直形墙 |  |  | 10m3 | 0.34694
20.7 | 借A5-87 | 现浇混凝土构件 满堂基础 无梁式 |  |  | 10m3 | 0.129
20.8 | 借A5-105 | 现浇混凝土构件 无梁板 |  |  | 10m3 | 0.0774
20.9 | 借A19-5 | 现浇混凝土模板 无梁式 满堂基础 木模板 |  |  | 100m2 | 0.0232
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
20.10 | 借A19-31 | 现浇混凝土模板 电梯井壁 木模板 钢支撑 |  |  | 100m2 | 0.34694
20.11 | 借A19-37 | 现浇混凝土模板 无梁板 木模板 钢支撑 |  |  | 100m2 | 0.0645
20.12 | 借D9-3 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Ф10以内 |  |  | t | 0.5776
20.13 | 借D5-1901 换 | 检查井 铸铁井盖、座 换为【球墨铸铁轻型井盖 Φ700 承重15t】 |  |  | 10套 | 0.1
室外给排水
1 | 031001006019 | PE钢丝骨架复合管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE钢丝骨架复合管 DN150 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 149.47
1.1 | C10-99 | 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm) 160 |  |  | 10m | 14.947
2 | 031001006020 | PE钢丝骨架复合管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE钢丝骨架复合管 DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 4.85
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.1 | C10-97 | 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm) 110 |  |  | 10m | 0.485
3 | 031001006021 | PE钢丝骨架复合管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE钢丝骨架复合管 DN80 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 1.85
3.1 | C10-96 | 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm) 90 |  |  | 10m | 0.185
4 | 031001006022 | PE钢丝骨架复合管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE钢丝骨架复合管 DN65 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 1.8
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4.1 | C10-95 | 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm) 75 |  |  | 10m | 0.18
5 | 031001006017 | HDPE双臂波纹管DN300 |  | 1.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300,S8级 2.连接形式:橡胶密封圈柔性接口 3.闭水试验 | m | 79.51
5.1 | 借D5-255 | HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 300 |  |  | 100m | 0.7951
5.2 | 借D5-276 | HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 300 |  |  | 10个口 | 1.3252
5.3 | 借D5-784 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 |  |  | 100m | 0.7951
6 | 031001006018 | HDPE双臂波纹管DN200 |  | 1.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200,S8级 2.连接形式:橡胶密封圈柔性接口 3.闭水试验 | m | 4.6
6.1 | 借D5-255 | HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 300 |  |  | 100m | 0.046
6.2 | 借D5-276 | HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 300 |  |  | 10个口 | 0.07667
6.3 | 借D5-784 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 |  |  | 100m | 0.046
7 | 040504009002 | 塑料溢流井 |  | 1.成品塑料溢流井750*400 2.防盗铸铁雨水篦子 450*750 3.不锈钢截污篮 | 座 | 2
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
7.1 | 借D5-1914 | 装配式塑料检查井安装 DN315系列 井深4.0m内 |  |  | 座 | 2
7.2 | 借D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 |  |  | 10套 | 0.2
7.3 | 借E8-25 | 不锈钢截污篮安装 |  |  | 个 | 2
8 | 040504001001 | 雨水井 |  | 1.塑料检查井φ700（平均井深1.09m） 2.做法参图集02S515-P10 | 座 | 6
8.1 | 借D5-1914 | 装配式塑料检查井安装 DN315系列 井深4.0m内 |  |  | 座 | 6
8.2 | 借D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 |  |  | 10套 | 0.6
9 | 040504003001 | 污水井 |  | 1.塑料检查井φ700（平均井深1m） 2.做法参图集02S515 | 座 | 4
9.1 | 借D5-1914 | 装配式塑料检查井安装 DN315系列 井深4.0m内 |  |  | 座 | 4
9.2 | 借D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 |  |  | 10套 | 0.4
10 | 030901011001 | 室外消火栓 SS100/65-1.0 |  | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:SS100/65-1.0 3.连接形式:法兰连接 | 套 | 1
10.1 | C9-146 | 室外地上消火栓安装 公称直径(mm以内) 100 |  |  | 套 | 1
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
11 | 030901012001 | 消防水泵接合器 |  | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 套 | 1
11.1 | C9-151 | 消防水泵接合器安装 地上式 DN150 |  |  | 套 | 1
12 | 030901013001 | 推车式灭火器 |  | 1.形式:灭火器 2.规格、型号:推车式灭火器MFT/ABC20 | 组 | 1
12.1 | C9-154 | 室内灭火器(≤5kg) 箱体安放 |  |  | 套 | 1
13 | 040502009001 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:水表DN150（含倒流防止器） 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
13.1 | 借D5-1455 | 法兰水表(不带旁通管) 无旁通管、无止回阀镀锌钢管 公称直径(mm以内) 150 |  |  | 组 | 2
14 | 040502009002 | 水表井 |  | 1.水表井 DN150 | 个 | 2
14.1 | 借D5-1719 | 砖砌矩形水表井 管道直径150mm (不带旁通) 井深1.75m |  |  | 座 | 2
15 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 2
15.1 | C10-1047 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 |  |  | 个 | 2
16 | 040504001002 | 阀门井 |  | 1.阀门井 DN150 | 座 | 2
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
16.1 | 借D5-1694 | 砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 闸阀直径100mm～150mm 井内径1200mm 井深1.85m |  |  | 座 | 2
17 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖坚土 | m3 | 90.4
17.1 | 借D1-41 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 坚土 |  |  | 1000m3 | 0.0904
18 | 010101003002 | 挖沟槽土方 |  | 1.人工挖坚土 | m3 | 10.04
18.1 | 借D1-5 | 人工挖沟槽、基坑土方 坚土 深度在2m以内 |  |  | 100m3 | 0.10044
19 | 010103001001 | 回填土 |  | 1.回填沟槽土方 | m3 | 29.96
19.1 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 |  |  | 100m3 | 0.2996
20 | 010103001002 | 回填石屑 |  | 1.回填沟槽石屑 | m3 | 53.73
20.1 | 借D1-68 | 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 |  |  | 100m3 | 0.5373
21 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 70.48
21.1 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 |  |  | 1000m3 | 0.07048
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
21.2 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  |  | 1000m3 | 0.07048
22 | 010401014001 | 排水沟 |  | 1.室外排水沟，参考建筑做法 2.砖砌暗沟，深度综合考虑 具体做法参11ZJ901-7-3 | m | 81.34
22.1 | 借A10-2 | 室外附属工程 砖砌明沟 沟深平均27cm  |  |  | 100m | 0.8134
22.2 | 借A5-140 换 | 预制混凝土构件制作 地沟盖板 换为【商品混凝土(砾石) C20】 |  |  | 10m3 | 0.1321
22.3 | 借A5-157 | 4类 预制混凝土构件运输 运距5km以内 |  |  | 10m3 | 0.13184
22.4 | 借A5-213 | 预制混凝土小型构件安装 不焊接 构件体积0.1m3以内 |  |  | 10m3 | 0.13079
22.5 | 借A19-67 | 预制混凝土模板 地沟盖板 木模板 |  |  | 10m3 | 0.13014
22.6 | 借A5-1 | 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6 |  |  | t | 0.1362
| 二 | 单价措施费
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
1.1 | BM31 | 脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程) |  |  | 元 | 1
1.2 | BM48 | 脚手架搭拆费(第六册 自动化控制仪表安装工程) |  |  | 元 | 1
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.3 | BM14 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) |  |  | 元 | 1
1.4 | BM93 | 脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程) |  |  | 元 | 1
1.5 | BM76 | 脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程) |  |  | 元 | 1
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 03B001 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0.16
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 03B002 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 03B003 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
7 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加
8 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加
9 | 031302007001 | 高层施工增加
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期人工费 | 11.5 |  |  |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期人工费 | 10
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 10415.1 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  |  |  | 180000
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 180000 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1 | 不可预见费 |  |  | 元 | 10415.1
合 计 |  |  |  |  | 10415.1
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.26 专业工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1 | 400KVA变压器 箱式 | 安装、调试等达到使用要求的全部工作内容 |  | 180000
2
合 计 |  |  |  | 180000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 179.114
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 40721.225
3 | 01010300002 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内 |  | kg | 938.359
4 | 01010300003 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 |  | kg | 562
5 | 01050100015 | 加固钢丝绳 |  | kg | 0.07
6 | 01090100002 | 圆钢 Φ10以内 |  | kg | 110
7 | 01090100009@1 | 圆钢 Φ6 |  | kg | 138.924
8 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 |  | kg | 3.404
9 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm |  | kg | 0.477
10 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm |  | kg | 2.432
11 | 02010300004 | 石棉橡胶板 δ1mm～6mm |  | kg | 2.208
12 | 02050100002@1 | 塑料排水管橡胶圈 De300 |  | 个 | 14.299
13 | 02090300001 | 单层养护膜 |  | m2 | 12.735
14 | 02130100002 | 塑料带 20mm×40m |  | kg | 8.75
15 | 02190100006@1 | 不锈钢截污篮 |  | 个 | 2
16 | 03010500019 | 不锈钢螺栓带帽带垫 M8×30 |  | 套 | 32
17 | 03010500058 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 m20×85～100 |  | 套 | 24.7
18 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 50.16
19 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 119.395
20 | 03010500065 | 镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 76.96
21 | 03010500089 | 对拉螺栓 |  | kg | 6.775
22 | 03010500132 | 精制六角螺栓带帽带垫 M12×65 |  | 套 | 246
23 | 03010500137 | 精制六角螺栓带帽带垫 M16×65～80 |  | 套 | 8.2
24 | 03010500208 | 六角螺栓带帽带垫 m20×85～100 |  | 套 | 32.96
25 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 |  | 片 | 0.54
26 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 |  | 片 | 0.097
27 | 03110700001 | 砂纸 |  | 张 | 0.032
28 | 03110700008 | 铁砂布 |  | 张 | 1.403
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
29 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 2.719
30 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 |  | kg | 5.226
31 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 2.392
32 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 |  | kg | 0.478
33 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 |  | 个 | 0.234
34 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8～16 |  | 个 | 0.64
35 | 03130700001 | 锯条 综合 |  | 根 | 0.46
36 | 03130700003 | 钢锯条 |  | 条 | 1.04
37 | 03210100038 | 圆钉 |  | kg | 17.364
38 | 03210100040 | 圆钉 L50～75 |  | kg | 2.05
39 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 |  | kg | 10.086
40 | 03210700012@1 | 镀锌铁丝 Φ3.5 |  | kg | 0.572
41 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 |  | kg | 0.719
42 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 1.871
43 | 03210900014 | 其他铁件 综合 |  | kg | 4.587
44 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 1986.051
45 | 04010100001@7 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 189.937
46 | 04010100001@8 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 10.856
47 | 04030200002@7 | 石屑 |  | m3 | 66.625
48 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 0.335
49 | 04030400001@1 | 粗净砂 |  | m3 | 0.006
50 | 04030400001@2 | 粗净砂 |  | m3 | 0.379
51 | 04031100003 | 河砂 综合 |  | m3 | 7.14
52 | 04031100003@2 | 河砂 综合 |  | m3 | 0.04
53 | 04031100003@5 | 河砂 综合 |  | m3 | 0.155
54 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 15.398
55 | 04130100005@4 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 0.285
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
56 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.689
57 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 |  | 个 | 12.362
58 | 13010300002 | 清油 C01-1 |  | kg | 0.2
59 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 5.468
60 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 |  | kg | 7.872
61 | 13070700002 | 白铅油 |  | kg | 1.19
62 | 13350500005@1 | 聚硫密封膏 |  | kg | 71.392
63 | 13351700002@1 | 防水粉 |  | kg | 2.036
64 | 13371100001 | 土工布 |  | m2 | 1.173
65 | 14030100001 | 汽油 |  | kg | 10.163
66 | 14030300001 | 机油 |  | kg | 0.27
67 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# |  | kg | 0.863
68 | 14070100003 | 润滑剂 |  | kg | 2.068
69 | 14353500012 | 隔离剂 |  | kg | 10.356
70 | 14390700001 | 乙炔气 |  | kg | 0.232
71 | 14390900001 | 氧气 |  | m3 | 0.706
72 | 14430100001@1 | 801胶 |  | kg | 28.302
73 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 3.317
74 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 16.942
75 | 17010500006@1 | 焊接钢管 DN40 |  | kg | 0.096
76 | 17030100003 | 镀锌钢管 DN25 |  | kg | 0.511
77 | 17250000033 | 硬塑料管 dn20 |  | m | 38.05
78 | 17270100005@1 | 橡胶软管 DN50 |  | m | 1.262
79 | 18010100051 | 黑玛钢丝堵(堵头) DN15 |  | 个 | 1.01
80 | 18250100009 | 镀锌固定卡子 3×80 |  | 套 | 50.346
81 | 20010300012 | 碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa |  | 片 | 1
82 | 20010300014 | 碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa |  | 片 | 9
83 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 |  | kg | 5.688
84 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 |  | 个 | 5.431
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
85 | 29062100013 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 |  | 个 | 31.379
86 | 29062100014 | 镀锌电缆固定卡子 3×100 |  | 个 | 9.014
87 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 24.928
88 | 29090100012 | 铜接线端子 DT-35mm2 |  | 个 | 23.462
89 | 29090100015 | 铜接线端子 DT-120mm2 |  | 个 | 58.656
90 | 29090100018 | 铜接线端子 DT-240mm2 |  | 个 | 9.776
91 | 33012100002 | 铸铁爬梯 |  | kg | 4.439
92 | 33330900001 | 塑钢踏步 |  | 个 | 16
93 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 |  | kg | 1.176
94 | 34070500005 | 塑料手套 ST型 |  | 个 | 25.662
95 | 34091900023 | 固定底座 |  | 个·月 | 8.166
96 | 34091900024 | 可调托座 |  | 个·月 | 8.133
97 | 34110100002 | 水 |  | t | 58.568
98 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 4.287
99 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 20.462
100 | 36010100016 | 球墨铸铁轻型井盖 Φ700 承重15t |  | 套 | 2.02
101 | 36010500002@10 | 防盗铸铁雨水篦子 450*750 |  | 套 | 2.02
102 | 36010500002@11 | 防盗铸铁雨水井 φ700 |  | 套 | 10.1
103 | 36010500002@7 | 防盗铸铁井盖井座 550*500 |  | 套 | 2.02
104 | 36010500004 | 防盗铸铁井盖井座 Φ800 |  | 套 | 4
105 | 88010100002 | 钢管使用费 |  | t·月 | 0.956
106 | 88010100003 | 扣件使用费 |  | 个·月 | 189.734
107 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 1379.72
108 | AZCSCLF | 安装措施材料费 |  | 元 | 332.642
109 | 80210400001 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 2.944
110 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 5.229
111 | 80210400003@1 | 商品混凝土(砾石) C20 |  | m3 | 1.341
112 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 7.042
113 | 80210400005 | 商品混凝土(砾石) C30 |  | m3 | 10.369
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
114 | 80010100003 | 预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm |  | m3 | 0.186
115 | 80010200003@4 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 2.099
116 | 80010300001@1 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0 |  | m3 | 1.7
117 | WJJ170102@22 | 钢管SC100 |  | m | 96.408
118 | WJJ170102@26 | KBG32 |  | m | 38.11
119 | WJJ170102@29 | 钢管SC150 |  | m | 5.15
120 | WJJ170102@30 | KBG50 |  | m | 12.36
121 | WJJ170102@31 | 钢管SC80 |  | m | 10.3
122 | WJJ172568@11 | HDPE双臂波纹管DN300,S8级 |  | m | 81.1
123 | WJJ172568@12 | HDPE双臂波纹管DN200,S8级 |  | m | 4.692
124 | WJJ172801@1 | PE钢丝骨架复合管 DN150 |  | m | 151.712
125 | WJJ172801@2 | PE钢丝骨架复合管 DN100 |  | m | 4.923
126 | WJJ172801@3 | PE钢丝骨架复合管 DN80 |  | m | 1.878
127 | WJJ172801@4 | PE钢丝骨架复合管 DN65 |  | m | 1.827
128 | WJJ181108@1 | 室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150 |  | 个 | 26.008
129 | WJJ181108@2 | 室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100 |  | 个 | 1.324
130 | WJJ181108@3 | 室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN80 |  | 个 | 0.505
131 | WJJ181108@4 | 室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN65 |  | 个 | 0.506
132 | WJJ181508@21 | 镀锌管接头DN100 |  | 个 | 19.656
133 | WJJ181508@28 | 镀锌管接头DN150 |  | 个 | 1.05
134 | WJJ181508@29 | 镀锌管接头DN50 |  | 个 | 2.52
135 | WJJ181508@30 | 镀锌管接头DN32 |  | 个 | 7.77
136 | WJJ181508@31 | 镀锌管接头DN80 |  | 个 | 2.1
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
137 | WJJ190001032@1 | 倒流防止器 DN150 |  | 个 | 4
138 | WJJ190002@10 | 闸阀DN150 |  | 个 | 2
139 | WJJ230302@4 | 地上式消火栓 SS100/65-1.0 |  | 套 | 1
140 | WJJ230501@1 | 消防水泵接合器 DN150 |  | 套 | 1
141 | WJJ230702@1 | 推车式灭火器MFT/ABC20 |  | 套 | 1
142 | WJJ240101004 | 法兰水表 DN150 |  | 个 | 2
143 | WJJ281107@16 | WDZ-YJY-4*25+1*16 |  | m | 15.554
144 | WJJ281107@19 | WDZ-YJY-4*50+1*25 |  | m | 40.905
145 | WJJ281107@26 | WDZ-YJY-4*185+1*95 |  | m | 40.905
146 | WJJ281107@27 | BGA-4*50+1*25 |  | m | 81.81
147 | WJJ281107@29 | WDZ-YJY-4*70+1*35 |  | m | 13.938
148 | WJJ281107@30 | WDZ-YJY-3*10 |  | m | 42.925
149 | WJJ360101001 | 装配式塑料检查井 DN315 |  | 座 | 10.2
150 | WJJ360101001@2 | 成品塑料溢流井750*400 |  | 座 | 2.04
151 | J1-29@5 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.35
152 | J13-1@1 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大 |  | 天 | 0.017
153 | J1-7@8 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.151
154 | J3-18@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.138
155 | J3-23@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 大 |  | 台班 | 0.105
156 | J3-54@1 | 门式起重机 提升质量(t) 10 大 |  | 台班 | 0.017
157 | J4-13@4 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 1.076
158 | J4-30@6 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.083
159 | J4-33@5 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.041
160 | J4-6@3 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.207
161 | J5-22@1 | 皮带运输机 带长×带宽m 15× |  | 台班 | 0.033
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
0.5 小
162 | J7-1@1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.033
163 | J7-12@1 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.073
164 | J7-12@2 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.005
165 | J7-17@1 | 木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小 |  | 台班 | 0.005
166 | J7-2@1 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.022
167 | J9-14@1 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.026
168 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 0.45
169 | JX003 | 吊装机械(综合) |  | 台班 | 0.918
170 | JX005 | 机械费 |  | 元 | 43.32
171 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.004
172 | J1-1@3 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.025
173 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 1.517
174 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.035
175 | J1-7@5 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.303
176 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.1
177 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.053
178 | J3-20 | 汽车式起重机 提升质量(t) 10 大 |  | 台班 | 0.107
179 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.531
180 | J4-30@1 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 2.277
181 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.015
182 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.992
183 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.169
184 | J5-10 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小 |  | 台班 | 0.205
185 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.903
186 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.52
187 | J6-18 | 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小 |  | 台班 | 0.022
188 | J6-20 | 混凝土振动器 平板式 小 |  | 台班 | 0.968
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
189 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 0.41
190 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 |  | 台班 | 0.026
191 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.413
192 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.105
193 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.441
194 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 0.501
195 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小 |  | 台班 | 0.213
196 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 0.66
197 | J9-10 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小 |  | 台班 | 0.422
198 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.15
199 | J9-30 | 电熔管件熔接机 直径(mm) 160 小 |  | 台班 | 2.443
200 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.032
201 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 |  | 台班 | 0.058
202 | J9-44 | 电焊条恒温箱 小 |  | 台班 | 0.038
203 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.391
| 本页小计 |  |  | 元
| 合计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司