## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 200710.64
1 | 直接费 |  |  |  |  | 179308.6
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 48144.25
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 126461.53
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 4702.82
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 13199.53
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 8208.81
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 7703.31
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 2570.63
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 2173.78
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 760.82
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 1412.96
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 244.68
1.3 | 利润 |  |  |  | 20 | 152.17
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 325.25
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 4807.43
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 4180.37
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 15300.22
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 223714.17
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 20134.28
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 243848.45
广联达科技股份有限公司

## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1424.8
1 | 031004008001 | 地漏 |  | 1.铸铁地漏 公称直径(mm) 80 | 组 | 16 |  | 89.05 | 1424.8
1.1 | C10-1522 | 铸铁地漏 公称直径(mm) 80 |  |  | 10个 | 1.6 |  | 890.54 | 1424.86
|  | 消防工程 | [6 empty] | 199285.84
1 | 040504001002 | 砖砌井 |  | 1.砖砌井，平均深1.2m 2.防盗铸铁井盖井座 | 座 | 5 |  | 3806.67 | 19033.35
1.1 | 借D5-1693 换 | 砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 闸阀直径50mm～80mm 井内径1200mm 井深1.55m 换为【商品混凝土(砾石) C15】 |  |  | 座 | 5 |  | 3806.67 | 19033.35
2 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道 | m | 542.14 |  | 135.68 | 73557.56
本页小计 | [8 empty] | 94015.71
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.1 | C10-240 | 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100 |  |  | 10m | 54.214 |  | 1235.29 | 66970.01
2.2 | C10-574 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 |  |  | 100m | 5.4214 |  | 144.03 | 780.84
2.3 | C10-592 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 100 |  |  | 100m | 5.4214 |  | 687.38 | 3726.56
2.4 | C12-59 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 |  |  | 10m2 | 17.0232 |  | 62.37 | 1061.74
2.5 | C12-60 | 管道刷油 红丹防锈漆 增一遍 |  |  | 10m2 | 17.0232 |  | 59.94 | 1020.37
3 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道 | m | 100 |  | 97.9 | 9790
3.1 | C10-238 | 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 65 |  |  | 10m | 10 |  | 880.01 | 8800.1
3.2 | C12-59 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 |  |  | 10m2 | 2.041 |  | 62.37 | 127.3
3.3 | C12-60 | 管道刷油 红丹防锈漆 增一遍 |  |  | 10m2 | 2.041 |  | 59.94 | 122.34
本页小计 | [8 empty] | 9790
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.4 | C10-572 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 |  |  | 100m | 1 |  | 122.74 | 122.74
3.5 | C10-590 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 65 |  |  | 100m | 1 |  | 617.62 | 617.62
4 | 031002001001 | 管道支架 |  |  | kg | 1021.67 |  | 17.99 | 18379.84
4.1 | C10-856 | 一般管架 单件质量 (kg以内) 10 |  |  | 100kg | 10.2167 |  | 1799.41 | 18384.03
5 | 030901010002 | 试验用消火栓（不带箱体,自带压力表） |  | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:DN65 | 套 | 1 |  | 201.59 | 201.59
5.1 | C9-140 | 室内消火栓安装(明装) 公称直径(mm以内) 单栓65 |  |  | 套 | 1 |  | 201.59 | 201.59
6 | 030901010003 | 室内消火栓 1000*700*180 |  | 1.安装方式:暗装 2.参数:箱内有DN65衬胶消防水带长25m一根，消防水枪一支,消防软管卷盘一根30m一支当量喷嘴直径6mm的水枪 | 套 | 40 |  | 531.59 | 21263.6
6.1 | C9-140 | 室内消火栓安装(明装) 公称直径(mm以内) 单栓65 |  |  | 套 | 40 |  | 531.59 | 21263.6
7 | 030901013002 | 灭火器 |  | 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:干粉灭火器MF/ABC4[每箱两具] | 组 | 162 |  | 195.35 | 31646.7
7.1 | C9-154 | 室内灭火器(≤5kg) 箱体安放 |  |  | 套 | 162 |  | 195.35 | 31646.7
8 | 031002003001 | 套管 |  | 1.名称、类型:普通套管 2.规格:DN100 | 个 | 20 |  | 100.63 | 2012.6
本页小计 | [8 empty] | 73504.33
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
8.1 | C10-785 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 |  |  | 个 | 20 |  | 100.63 | 2012.6
9 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 18 |  | 609.74 | 10975.32
9.1 | C10-1045 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 |  |  | 个 | 18 |  | 609.74 | 10975.32
10 | 031003001003 | 焊接法兰阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 22 |  | 454.04 | 9988.88
10.1 | C10-1043 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65 |  |  | 个 | 22 |  | 454.04 | 9988.88
11 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 点 | 40 |  | 60.91 | 2436.4
11.1 | C9-244 | 水灭火系统控制装置调试 室内消火栓灭火系统调试 |  |  | 点 | 40 |  | 60.91 | 2436.4
| C0303 | 单价措施费 | [6 empty] | 2570.63
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 2570.63 | 2570.63
1.1 | BM93 | 脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程) |  |  | 元 | 1 |  | 2027.02 | 2027.02
1.2 | BM114 | 脚手架搭拆费(除锈工程、刷油工程、防腐蚀工程) |  |  | 元 | 1 |  | 85.63 | 85.63
本页小计 | [8 empty] | 25971.23
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.3 | BM76 | 脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程) |  |  | 元 | 1 |  | 457.98 | 457.98
1.4 | BM48 | 脚手架搭拆费(第六册 自动化控制仪表安装工程) |  |  | 元 | 1
本页小计 | [8 empty] | 25971.23
合 计 | [8 empty] | 203281.27
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 03B001 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0.16 | 325.25
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 03B002 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 03B003 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
7 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加
8 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加
9 | 031302007001 | 高层施工增加
合 计 | [7 empty] | 325.25
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期人工费 | 11.5 |  | 4807.43 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期人工费 | 10 |  | 4180.37
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 14049.74 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 | 1250.48 | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  | 15300.22
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1 | 不可预见费 |  |  | 元 | 14049.74
合 计 |  |  |  |  | 14049.74
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.29 部分其他项目费计价表
E.29：部分其他项目费计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额（元） | 备注
1 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费+措施项目费） |  |  |  |  | 详附录D说明
2 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费+措施项目费） |  | 0.6 |  | 1250.48 | 详见附录C表6
3 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定）
合计 |  | - |  |  |  | -
注：环境保护税费、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 760.821 |  | 1 | 760.82
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 17995.139 |  | 1 | 17995.14
3 | H00001@1 | 人工费 |  | 元 | 30149.109 |  | 1 | 30149.11
4 | 01010300003 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 |  | kg | 355 |  | 4.09 | 1451.95
5 | 01090100002 | 圆钢 Φ10以内 |  | kg | 220 |  | 4.15 | 913
6 | 01290200011 | 热轧中钢板 δ8.0mm～15mm |  | kg | 3.098 |  | 4.14 | 12.83
7 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm |  | kg | 11.13 |  | 8.85 | 98.5
8 | 02191100006 | 塑料胀塞 Φ8×100 |  | 个 | 0.759 |  | 0.27 | 0.2
9 | 02290500005 | 油麻 |  | kg | 43.88 |  | 7.52 | 329.98
10 | 03010500150 | 六角螺栓 综合 |  | kg | 0.392 |  | 6.08 | 2.38
11 | 03010500154 | 六角螺栓带帽带垫 综合 |  | kg | 34.624 |  | 6.08 | 210.51
12 | 03010500201 | 六角螺栓带帽带垫 M16×65～80 |  | 套 | 181.28 |  | 0.99 | 179.47
13 | 03010500203 | 六角螺栓带帽带垫 M16×85～140 |  | 套 | 296.64 |  | 1.2 | 355.97
14 | 03010700001 | 膨胀螺栓 综合 |  | kg | 28.842 |  | 6.32 | 182.28
15 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 |  | 片 | 4.226 |  | 2.82 | 11.92
16 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 |  | 片 | 18.222 |  | 8.69 | 158.35
17 | 03110700001 | 砂纸 |  | 张 | 0.232 |  | 0.89 | 0.21
18 | 03110700008 | 铁砂布 |  | 张 | 1.482 |  | 0.97 | 1.44
19 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 50.211 |  | 6.02 | 302.27
20 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 |  | kg | 2.695 |  | 6.02 | 16.22
21 | 03130600008 | 合金钢钻头 |  | 个 | 1.244 |  | 4.42 | 5.5
22 | 03210100038 | 圆钉 |  | kg | 17.16 |  | 6.5 | 111.54
23 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 727.235 |  | 0.47 | 341.8
24 | 04010100001@3 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 8.8 |  | 0.47 | 4.14
25 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 0.205 |  | 214.85 | 44.04
26 | 04031100002 | 砂子 |  | kg | 26.38 |  | 0.14 | 3.69
27 | 04031100003 | 河砂 综合 |  | m3 | 2.72 |  | 214.85 | 584.39
28 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 3.37 |  | 530 | 1786.1
29 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.4 |  | 1830 | 732
30 | 13010300002 | 清油 C01-1 |  | kg | 0.744 |  | 6.76 | 5.03
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 56750.78
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
31 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 |  | kg | 15.413 |  | 13.23 | 203.91
32 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 |  | kg | 21.557 |  | 13.72 | 295.76
33 | 13050300004@2 | 酚醛防锈漆 各色 |  | kg | 0.74 |  | 13.72 | 10.15
34 | 13050300005 | 酚醛防锈漆 C53-1 |  | kg | 0.109 |  | 13.72 | 1.5
35 | 13070700002 | 白铅油 |  | kg | 5.8 |  | 7.46 | 43.27
36 | 14030100002 | 汽油 92# |  | kg | 0.18 |  | 9.47 | 1.7
37 | 14030300001 | 机油 |  | kg | 3.518 |  | 9.92 | 34.9
38 | 14050100004 | 油化溶剂油 |  | kg | 4.004 |  | 8.2 | 32.83
39 | 14070100003 | 润滑剂 |  | kg | 3.151 |  | 4.15 | 13.08
40 | 14312100003 | 漂白粉 |  | kg | 0.886 |  | 1.32 | 1.17
41 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 |  | kg | 3.2 |  | 7.78 | 24.9
42 | 14390700001 | 乙炔气 |  | kg | 8.185 |  | 17.15 | 140.37
43 | 14390900001 | 氧气 |  | m3 | 24.546 |  | 5.87 | 144.09
44 | 14430300006 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 | 8.4 |  | 2.42 | 20.33
45 | 17010500011 | 焊接钢管 DN20 |  | m | 1.323 |  | 6.93 | 9.17
46 | 17010500017 | 焊接钢管 DN80 |  | m | 1.616 |  | 34.78 | 56.2
47 | 17270100004 | 橡胶软管 DN20 |  | m | 0.552 |  | 3.46 | 1.91
48 | 19030100003 | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 |  | 个 | 0.361 |  | 29.91 | 10.8
49 | 20010300010 | 碳钢平焊法兰 DN70 1.6MPa |  | 片 | 44 |  | 27.1 | 1192.4
50 | 20010300012 | 碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa |  | 片 | 36 |  | 36.28 | 1306.08
51 | 24110100002 | 压力表 Y-100、0MPa～1.6MPa |  | 块 | 0.183 |  | 44.25 | 8.1
52 | 24110300005 | 压力表弯管 DN15 |  | 个 | 0.183 |  | 8 | 1.46
53 | 28032100001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 |  | m | 30.56 |  | 0.77 | 23.53
54 | 33330900001 | 塑钢踏步 |  | 个 | 15 |  | 34.53 | 517.95
55 | 34020500002 | 密封油膏 |  | kg | 5.16 |  | 1.42 | 7.33
56 | 34110100002 | 水 |  | t | 58.928 |  | 3.2 | 188.57
57 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 2.824 |  | 0.69 | 1.95
58 | 35390100001 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.12 |  | 7.07 | 0.85
59 | 36010500004@2 | 防盗铸铁井盖井座 Φ700 |  | 套 | 5 |  | 352.3 | 1761.5
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 6055.76
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
60 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 546.621 |  | 1 | 546.62
61 | AZCSCLF | 安装措施材料费 |  | 元 | 1412.954 |  | 1 | 1412.95
62 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 1.725 |  | 473.24 | 816.34
63 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 3.97 |  | 492.55 | 1955.42
64 | WJJ012703@3 | 管道支架（角钢） |  | kg | 1072.754 |  | 4.38 | 4698.66
65 | WJJ030720 | 铸铁地漏 |  | 个 | 16.16 |  | 15 | 242.4
66 | WJJ130122 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 52.807 |  | 13.72 | 724.51
67 | WJJ170103@2 | 镀锌钢管 DN65 |  | m | 99.7 |  | 35.46 | 3535.36
68 | WJJ170134 | 焊接钢管 DN100 |  | m | 6.36 |  | 48.4 | 307.82
69 | WJJ170305 | 镀锌钢管 DN100 |  | m | 540.514 |  | 55.49 | 29993.12
70 | WJJ180305@1 | 镀锌钢管 DN100 沟槽管件 |  | 个 | 195.17 |  | 25.27 | 4931.95
71 | WJJ180305@3 | 镀锌钢管 DN65 沟槽管件 |  | 个 | 42.6 |  | 16.7 | 711.42
72 | WJJ182507@1 | 镀锌钢管 DN100 卡箍连接件(含胶圈) |  | 套 | 468.951 |  | 10.97 | 5144.39
73 | WJJ182507@3 | 镀锌钢管 DN65 卡箍连接件(含胶圈) |  | 套 | 100.38 |  | 8.39 | 842.19
74 | WJJ190002@4 | 闸阀DN100 |  | 个 | 18 |  | 371.57 | 6688.26
75 | WJJ190002@6 | 闸阀DN65 |  | 个 | 22 |  | 251 | 5522
76 | WJJ230301@2 | 试验用消火栓（不带箱体,自带压力表） |  | 套 | 1 |  | 80 | 80
77 | WJJ230301@3 | 室内消火栓 1000*700*180（箱内有DN65衬胶消防水带长25m一根,消防水枪一支,消防软管卷盘一根30m一支当量喷嘴直径6mm的水枪） |  | 套 | 40 |  | 410 | 16400
78 | WJJ230702@2 | 干粉灭火器MF/ABC4[每箱两具] |  | 套 | 162 |  | 181.6 | 29419.2
79 | J7-40@1 | 螺栓套丝机 直径(mm) 39 小 |  | 台班 | 0.41 |  | 30.58 | 12.54
80 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 14.989 |  | 75.63 | 1133.62
81 | JX003 | 吊装机械(综合) |  | 台班 | 3.259 |  | 614.7 | 2003.31
82 | J12-74@1 | 沟槽轧制机 管径 220mm以内 小 |  | 台班 | 16.251 |  | 33.36 | 542.13
83 | J4-4@2 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.518 |  | 508.83 | 263.57
84 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.5 |  | 181.85 | 90.93
85 | J6-20 | 混凝土振动器 平板式 小 |  | 台班 | 0.555 |  | 10.63 | 5.9
86 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 0.145 |  | 10.67 | 1.55
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 118026.16
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
87 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 |  | 台班 | 7.213 |  | 40.48 | 291.98
88 | J7-117@1 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 |  | 台班 | 2.198 |  | 40.48 | 88.98
89 | J7-32 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小 |  | 台班 | 3.576 |  | 9.48 | 33.9
90 | J7-65 | 开孔机 开孔直径(mm) 200 小 |  | 台班 | 0.558 |  | 174.45 | 97.34
91 | J8-2 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小 |  | 台班 | 0.06 |  | 35.28 | 2.12
92 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小 |  | 台班 | 0.144 |  | 22.81 | 3.28
93 | J8-32@1 | 试压泵 压力(MPa) 30 小 |  | 台班 | 1.178 |  | 22.81 | 26.87
94 | J9-41@1 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 |  | 台班 | 0.432 |  | 29.1 | 12.57
95 | J9-44@1 | 电焊条恒温箱 小 |  | 台班 | 0.432 |  | 21.63 | 9.34
96 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 10 |  | 4.22 | 42.2
97 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 10 |  | 4.08 | 40.8
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 649.38
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 181482.08
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司