## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气改造 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 1365086.34
1 | 直接费 |  |  |  |  | 1258897.01
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 203580.02
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 1046064.93 | 460000
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 9252.06
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 65472.11
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 40717.17
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 36442.71
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 10473.62
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 8856.73
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 3099.86
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 5756.87
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 996.91
1.3 | 利润 |  |  |  | 20 | 619.98
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 2200.9
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 23768.19
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 20667.99
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 1693965.21
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 3095494.26
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 278594.48
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 3374088.74
广联达科技股份有限公司

## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 土石方 | [6 empty] | 24637.67
1 | 041001001002 | 拆除沥青路面 |  | 1.拆除方式:人机配合拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 100 |  | 14.57 | 1457
1.1 | 借D10-1 | 拆除沥青柏油类路面层 风镐拆除 厚10cm以内 |  |  | 100m2 | 1 |  | 1230.23 | 1230.23
1.2 | 借D1-111 | 挖掘机挖石碴 平地 装车 |  |  | 100m3 | 0.05 |  | 1162.92 | 58.15
1.3 | 借D1-116 换 | 自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10 |  |  | 100m3 | 0.05 |  | 3377.24 | 168.86
2 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 15CM（含外运） |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 107.5 |  | 12.73 | 1368.48
2.1 | 借D10-7 | 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 |  |  | 100m2 | 1.075 |  | 591.98 | 636.38
2.2 | 借D1-111 | 挖掘机挖石碴 平地 装车 |  |  | 100m3 | 0.16125 |  | 1162.92 | 187.52
2.3 | 借D1-116 换 | 自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10 |  |  | 100m3 | 0.16125 |  | 3377.24 | 544.58
3 | 040203007001 | 水泥混凝土C25商品砼 |  | 1.路面恢复 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm | m2 | 107.5 |  | 88.94 | 9561.05
3.1 | 借D2-118 换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):15 换为【商品混凝土(砾石) C25】 |  |  | 100m2 | 1.075 |  | 8683.82 | 9335.11
本页小计 | [8 empty] | 12386.53
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.2 | 借D2-134 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 |  |  | 100m2 | 1.075 |  | 209.96 | 225.71
4 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.4cm厚SBS细粒式AC10改性沥青混凝土 2.粘层：乳化沥青0.5kg/m2 3.骑逢铺设抗裂贴 | m2 | 100 |  | 63.56 | 6356
4.1 | 借D2-106 换 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):4 |  |  | 100m2 | 1 |  | 6019.08 | 6019.08
4.2 | 借D2-88 | 黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2) |  |  | 100m2 | 1 |  | 185.73 | 185.73
4.3 | 借D2-24 | 抗裂贴 |  |  | 100m2 | 0.054 |  | 2801.88 | 151.3
5 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.人工挖土方 | m3 | 53.75 |  | 7.7 | 413.88
5.1 | 借D1-40 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 |  |  | 1000m3 | 0.05375 |  | 7695.67 | 413.64
6 | 040103001001 | 回填石屑 |  | 1.人工回填沟槽石屑 | m3 | 12.9 |  | 186.37 | 2404.17
6.1 | 借D1-24 换 | 沟槽基坑人工回填 砂 换为【石屑】 |  |  | 100m3 | 0.129 |  | 18636.58 | 2404.12
7 | 040103001002 | 回填方 |  | 1.人工回填沟槽土方 | m3 | 40.85 |  | 12.02 | 491.02
7.1 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 |  |  | 100m3 | 0.4085 |  | 1202.14 | 491.07
本页小计 | [8 empty] | 9665.07
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
8 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 40.85 |  | 31.14 | 1272.07
8.1 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 |  |  | 1000m3 | 0.04085 |  | 4239.87 | 173.2
8.2 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  |  | 1000m3 | 0.04085 |  | 26904.91 | 1099.07
9 | 040202003001 | 机械切缝 |  | 1.缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm | m | 200 |  | 6.57 | 1314
9.1 | 借D2-126 | 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm |  |  | 100m | 2 |  | 656.59 | 1313.18
|  | 强电 | [6 empty] | 993105.33 | 460000
1 | 080801001001 | 变压器 |  | 1.1250KVA箱变（含基础） | 台 | 1 |  | 357064.59 | 357064.59 | 350000
1.1 | C4-10 | 干式变压器安装 容量(kV·A以下) 1000 |  |  | 台 | 1 |  | 351861.26 | 351861.26 | 350000
1.2 | C4-1056 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下) 2000 |  |  | 系统 | 1 |  | 3319.37 | 3319.37
1.3 | C4-1061 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) |  |  | 系统 | 1 |  | 362.99 | 362.99
1.4 | C4-1063 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器 |  |  | 系统 | 1 |  | 1520.97 | 1520.97
2 | 040205001002 | 电缆井 |  | 1.检查井600*600*800mm | 座 | 5 |  | 995.28 | 4976.4
本页小计 | [8 empty] | 364627.06 | 350000
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.1 | 借D1-40 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 |  |  | 1000m3 | 0.0072 |  | 7695.67 | 55.41
2.2 | 借D1-21 | 人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑 |  |  | 100m3 | 0.03837 |  | 2342.11 | 89.87
2.3 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 |  |  | 1000m3 | 0.0034 |  | 4239.87 | 14.42
2.4 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  |  | 1000m3 | 0.0034 |  | 26904.91 | 91.48
2.5 | 借D5-5 | 垫层 混凝土 |  |  | 10m3 | 0.05408 |  | 5900.37 | 319.09
2.6 | 借D5-1882 换 | 非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 |  |  | 10m3 | 0.13824 |  | 8741.16 | 1208.38
2.7 | 借D5-1886 | 非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 |  |  | 100m2 | 0.08 |  | 5728.95 | 458.32
2.8 | 借D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 |  |  | 10套 | 0.5 |  | 5478.85 | 2739.43
3 | 030411001002 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地敷设 | m | 215 |  | 94.28 | 20270.2
3.1 | C4-1239 | 钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 100 |  |  | 100m | 2.15 |  | 9427.97 | 20270.14
4 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1 | m | 1226.2 |  | 226.53 | 277771.09
本页小计 | [8 empty] | 298041.29
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4.1 | C4-757 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 |  |  | 100m | 12.262 |  | 22653 | 277771.09
5 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头70mm2,5芯 | 个 | 4 |  | 257.36 | 1029.44
5.1 | C4-783 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 |  |  | 个 | 4 |  | 257.36 | 1029.44
6 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 15 |  | 2259.52 | 33892.8 | 30000
6.1 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 |  |  | 台 | 15 |  | 2259.52 | 33892.8 | 30000
7 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1.名称:AL 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 160 |  | 759.52 | 121523.2 | 80000
7.1 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 |  |  | 台 | 160 |  | 759.52 | 121523.2 | 80000
8 | 030411003001 | 桥架 |  | 1.名称:热镀锌钢制桥架 2.型号、型号:200*100 3.材质:钢制桥架 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 748.5 |  | 91 | 68113.5
8.1 | C4-690 | 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 |  |  | 10m | 74.85 |  | 909.99 | 68112.75
9 | 031002001002 | 桥架支撑架 |  | 1.桥架支撑架 | kg | 85 |  | 17.99 | 1529.15
9.1 | C10-856 | 一般管架 单件质量 (kg以内) 10 |  |  | 100kg | 0.85 |  | 1799.41 | 1529.5
本页小计 | [8 empty] | 226088.09 | 110000
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 030411004001 | 配线 |  | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-16 | m | 869.22 |  | 10.22 | 8883.43
10.1 | C4-1444 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 16 |  |  | 100m单线 | 8.6922 |  | 1022.38 | 8886.73
11 | 030411004002 | 配线 |  | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5 | m | 12736.5 |  | 3.09 | 39355.79
11.1 | C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5 |  |  | 100m单线 | 127.365 |  | 308.88 | 39340.5
12 | 030411001003 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 | m | 741 |  | 9.75 | 7224.75
12.1 | C4-1342 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20 |  |  | 100m | 7.41 |  | 975.23 | 7226.45
13 | 030411001004 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗配 | m | 585 |  | 15.5 | 9067.5
13.1 | C4-1345 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 40 |  |  | 100m | 5.85 |  | 1550.4 | 9069.84
14 | 030411001005 | 电线管墙面开槽及修复墙槽 |  | 1.名称:电线管墙面开槽及修复墙槽公称直径(mm以内) 20 | m | 741 |  | 13.66 | 10122.06
14.1 | C4-1618 | 配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20 |  |  | 10m | 74.1 |  | 136.57 | 10119.84
15 | 030411001006 | 电线管墙面开槽及修复墙槽 |  | 1.名称:电线管墙面开槽及修复墙槽公称直径(mm以内) 40 | m | 585 |  | 24.21 | 14162.85
本页小计 | [8 empty] | 88816.38
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
15.1 | C4-1621 | 配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 40 |  |  | 10m | 58.5 |  | 242.09 | 14162.27
16 | 030412001001 | 节能LED灯 |  | 1.名称:节能LED灯1*18W | 套 | 175 |  | 93.26 | 16320.5
16.1 | C4-1643 | 半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300 |  |  | 10套 | 17.5 |  | 932.64 | 16321.2
17 | 030412001002 | 防水防尘罩吸顶灯 |  | 1.名称:带防水防尘罩吸顶灯1*18W 节能灯 | 套 | 4 |  | 93.27 | 373.08
17.1 | C4-1643 | 半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300 |  |  | 10套 | 0.4 |  | 932.64 | 373.06
18 | 030404033001 | 卫生间换气扇 |  | 1.名称:卫生间换气扇 | 台 | 3 |  | 177.91 | 533.73
18.1 | C4-1981 | 轴流排气扇 |  |  | 台 | 3 |  | 177.91 | 533.73
19 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面1.4m安装 | 个 | 1 |  | 21.2 | 21.2
19.1 | C4-1907 | 扳式暗开关(单控) 单联 |  |  | 10套 | 0.1 |  | 211.98 | 21.2
20 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面1.4m安装 | 个 | 3 |  | 23.96 | 71.88
20.1 | C4-1908 | 扳式暗开关(单控) 双联 |  |  | 10套 | 0.3 |  | 239.56 | 71.87
本页小计 | [8 empty] | 17320.39
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
21 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86*86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 4 |  | 8.17 | 32.68
21.1 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 |  |  | 10个 | 0.4 |  | 81.73 | 32.69
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 | 系统 | 1 |  | 362.99 | 362.99
22.1 | C4-1061 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) |  |  | 系统 | 1 |  | 362.99 | 362.99
23 | 031002003003 | 套管 |  | 1.名称、类型:普通套管 2.规格:DN100 | 个 | 4 |  | 100.63 | 402.52
23.1 | C10-785 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 |  |  | 个 | 4 |  | 100.63 | 402.52
|  | 弱电 | [6 empty] | 347343.34
1 | 030411001009 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地敷设 | m | 100 |  | 94.28 | 9428
1.1 | C4-1239 | 钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 100 |  |  | 100m | 1 |  | 9427.97 | 9427.97
2 | 030502010001 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架箱 2.挂墙明装 | 个 | 1 |  | 1326.46 | 1326.46
2.1 | C5-151 | 配线架安装打接 48口 |  |  | 个 | 1 |  | 1326.46 | 1326.46
本页小计 | [8 empty] | 11552.65
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3 | 030502003002 | 16口光缆分纤箱 |  | 1.名称:16口光缆分纤箱 2.安装形式:本体安装 3.型号规格：非标定制，按设计要求 | 个 | 15 |  | 576.56 | 8648.4
3.1 | C5-112 | 安装接线箱(半周长) ＞700 |  |  | 台 | 15 |  | 576.56 | 8648.4
4 | 030502003001 | 弱电箱 AHD |  | 1.名称:弱电箱 FD 2.规格:板材厚度1.5mm；施耐德六类模块5个，光纤熔接法兰盘4个，有线电视插口1分支器（1分4） 3.安装方式:挂墙明装 | 个 | 160 |  | 368.16 | 58905.6
4.1 | C5-112 | 安装接线箱(半周长) ＞700 |  |  | 台 | 160 |  | 368.16 | 58905.6
5 | 030411003002 | 桥架 |  | 1.名称:热镀锌钢制桥架 2.型号、型号:100*100 3.材质:钢制桥架 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 791.3 |  | 86.85 | 68724.41
5.1 | C4-690 | 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 |  |  | 10m | 79.13 |  | 868.49 | 68723.61
6 | 031002001001 | 桥架支撑架 |  | 1.桥架支撑架 | kg | 85 |  | 17.99 | 1529.15
6.1 | C10-856 | 一般管架 单件质量 (kg以内) 10 |  |  | 100kg | 0.85 |  | 1799.41 | 1529.5
7 | 030502007001 | 光纤 |  | 1.名称:15*16芯多模光纤 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 | m | 1039 |  | 15.07 | 15657.73
7.1 | C11-391 | 人工敷设管道光缆 24芯以下 |  |  | 1000m | 1.039 |  | 15074.6 | 15662.51
8 | 030502007002 | 光纤 |  | 1.名称:16芯多模光纤 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 | m | 1226.2 |  | 15.07 | 18478.83
本页小计 | [8 empty] | 171944.12
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
8.1 | C11-391 | 人工敷设管道光缆 24芯以下 |  |  | 1000m | 1.2262 |  | 15074.6 | 18484.47
9 | 030502007003 | 光纤 |  | 1.名称:单芯碟形光纤 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 | m | 5228 |  | 5.58 | 29172.24
9.1 | C11-390 | 人工敷设管道光缆 12芯以下 |  |  | 1000m | 5.228 |  | 5583.44 | 29190.22
10 | 030502005001 | 双绞线缆UTP6 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.敷设方式:桥架敷设 | m | 2456.31 |  | 5.28 | 12969.32
10.1 | C5-133 | 双绞线缆 线槽/桥架/支架/流动地板内明布放 4对以内 |  |  | 100m | 24.5631 |  | 527.8 | 12964.4
11 | 030502007004 | 4芯光纤 |  | 1.名称:4芯单模光纤 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 | m | 200 |  | 6.14 | 1228
11.1 | C11-390 | 人工敷设管道光缆 12芯以下 |  |  | 1000m | 0.2 |  | 6135.6 | 1227.12
12 | 030411004003 | 配线 |  | 1.名称:铜芯双绞电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2*1.5 | m | 2456.31 |  | 4.02 | 9874.37
12.1 | C4-1455 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0 |  |  | 100m单线 | 24.5631 |  | 401.58 | 9864.05
13 | 030411001007 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 | m | 900.24 |  | 9.75 | 8777.34
13.1 | C4-1342 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20 |  |  | 100m | 9.0024 |  | 975.23 | 8779.41
14 | 030411001008 | 电线管墙面开槽及修复墙槽 |  | 1.名称:电线管墙面开槽及修复墙槽公称直径(mm以内) 20 | m | 900.24 |  | 13.66 | 12297.28
本页小计 | [8 empty] | 74318.55
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
14.1 | C4-1618 | 配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20 |  |  | 10m | 90.024 |  | 136.57 | 12294.58
15 | 030507008001 | 半球彩色摄像机 |  | 1.名称:半球彩色摄像机 2.安装方式:吸顶 | 台 | 39 |  | 765.26 | 29845.14
15.1 | C5-748 | 带红外光源CCD |  |  | 台 | 39 |  | 642.37 | 25052.43
15.2 | C5-771 | 摄像机支架 壁式 |  |  | 套 | 39 |  | 122.89 | 4792.71
16 | 030507008002 | 彩色枪机摄像机 |  | 1.名称:彩色枪机摄像机 2.安装方式:吸顶 | 台 | 8 |  | 813.52 | 6508.16
16.1 | C5-748 | 带红外光源CCD |  |  | 台 | 8 |  | 690.63 | 5525.04
16.2 | C5-771 | 摄像机支架 壁式 |  |  | 套 | 8 |  | 122.89 | 983.12
17 | 030409010001 | 浪涌保护器 |  | 1.信号线路浪涌保护器ZGB235C-9 | 个 | 4 |  | 252.32 | 1009.28
17.1 | C12-2475 | 保护装置安装 浪涌保护器 |  |  | 个 | 4 |  | 252.32 | 1009.28
18 | 030501008001 | 集线器 HUB |  | 1.集线器 HUB | 个 | 10 |  | 237.39 | 2373.9
18.1 | C6-548 | 集线器 普通式 |  |  | 台 | 10 |  | 237.39 | 2373.9
19 | 030502010002 | 光纤连接盘 LIU |  | 1.光纤连接盘 LIU | 个 | 15 |  | 182.2 | 2733
19.1 | C5-123 | 光纤连接盘 |  |  | 块 | 15 |  | 182.2 | 2733
本页小计 | [8 empty] | 42469.48
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
20 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | 1.双绞线缆测试 | 链路 | 47 |  | 8.55 | 401.85
20.1 | C5-182 | 测试 4对双绞线缆 |  |  | 链路 | 47 |  | 8.55 | 401.85
21 | 030506007001 | 监控中心全套监控主机及配套设备（位于门卫室） |  | 1.含显示器、监控电脑、UPS电源、储存设备、硬盘录像机等全套设备安装到位 2.需满足设计及使用要求 | 套 | 1 |  | 30000 | 30000
21.1 | 补充主材009 | 监控中心全套监控主机及配套设备 |  |  | 套 | 1 |  | 30000 | 30000
22 | 030501012002 | 交换机 |  | 1.名称:接入层网络交换机48口 2.功能:满足设计及使用要求 | 台 | 4 |  | 3804.98 | 15219.92
22.1 | C5-72 | 交换机 固定配置 ≤24口 |  |  | 台 | 4 |  | 3804.98 | 15219.92
23 | 080602002001 | 监控机柜JK |  | 1.监控机柜JK 2.满足设计及使用要求 | 套 | 4 |  | 458.11 | 1832.44
23.1 | C5-109 | 安装机柜、机架 墙挂式 |  |  | 台 | 4 |  | 458.11 | 1832.44
24 | 031002003004 | 套管 |  | 1.名称、类型:普通套管 2.规格:DN100 | 个 | 4 |  | 100.63 | 402.52
24.1 | C10-785 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 |  |  | 个 | 4 |  | 100.63 | 402.52
| C0303 | 单价措施费 | [6 empty] | 10473.62
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 10473.62 | 10473.62
本页小计 | [8 empty] | 58330.35
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.1 | BM14 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) |  |  | 元 | 1 |  | 8694.51 | 8694.51
1.2 | BM93 | 脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程) |  |  | 元 | 1 |  | 92.17 | 92.17
1.3 | BM31 | 脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程) |  |  | 元 | 1 |  | 1686.94 | 1686.94
本页小计 | [8 empty] | 58330.35
合 计 | [8 empty] | 1375559.96 | 460000
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：电气改造 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 03B001 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0.16 | 2200.9
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 03B002 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 03B003 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
7 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加
8 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加
9 | 031302007001 | 高层施工增加
合 计 | [7 empty] | 2200.9
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：电气改造 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期人工费 | 11.5 |  | 23768.19 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期人工费 | 10 |  | 20667.99
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气改造 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 95556.04 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  |  |  | 1590000.00
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 1590000.00 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 | 8409.17 | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  | 1693965.21
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：电气改造 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1 | 不可预见费 |  |  | 元 | 95556.04
合 计 |  |  |  |  | 95556.04
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：电气改造 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 配电箱Al |  | 台 | 160 |  | 500 | 80000
2 | 成套配电箱 |  | 台 | 15 |  | 2000 | 30000
3 | 1250KVA箱变（含基础） |  | 台 | 1 |  | 350000 | 350000
合计 | [6 empty] | 460000
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.29 部分其他项目费计价表
E.29：部分其他项目费计价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额（元） | 备注
1 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费+措施项目费） |  |  |  |  | 详附录D说明
2 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费+措施项目费） |  | 0.6 |  | 8409.17 | 详见附录C表6
3 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定）
合计 |  | - |  |  |  | -
注：环境保护税费、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 3099.848 |  | 1 | 3099.85
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 193109.678 |  | 1 | 193109.68
3 | H00001@1 | 人工费 |  | 元 | 9917.267 |  | 1 | 9917.27
4 | H00001@2 | 人工费 |  | 元 | 552.973 |  | 1 | 552.97
5 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 |  | kg | 14.804 |  | 4.66 | 68.99
6 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 |  | kg | 6.804 |  | 4.06 | 27.62
7 | 01130300002 | 镀锌扁钢 40×4 |  | kg | 4.5 |  | 6.13 | 27.59
8 | 01150300001 | 六角空心钢 |  | kg | 0.32 |  | 8.19 | 2.62
9 | 01292500003@1 | 钢板垫板 δ1～2 |  | kg | 21 |  | 4.1 | 86.1
10 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm |  | kg | 2.955 |  | 3.6 | 10.64
11 | 02030400003 | 自粘性橡胶带 20mm×5m |  | 卷 | 80.009 |  | 5.31 | 424.85
12 | 02090100002 | 塑料薄膜 δ0.006mm |  | m2 | 118.25 |  | 0.06 | 7.1
13 | 02090700003 | 塑料布聚乙烯 0.05 |  | m2 | 1.6 |  | 0.33 | 0.53
14 | 02130100002 | 塑料带 20mm×40m |  | kg | 2.108 |  | 3.54 | 7.46
15 | 02190300010 | 尼龙扎带 L300mm |  | 个 | 744.262 |  | 0.27 | 200.95
16 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 12.6 |  | 0.24 | 3.02
17 | 02290300001 | 真丝绸布 宽0.9m |  | m | 0.2 |  | 32.45 | 6.49
18 | 02290500005 | 油麻 |  | kg | 17.552 |  | 7.52 | 131.99
19 | 03010300024 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm |  | 十个 | 75.296 |  | 0.22 | 16.57
20 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 390.226 |  | 0.48 | 187.31
21 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 384.14 |  | 0.54 | 207.44
22 | 03010500065 | 镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 20.8 |  | 0.96 | 19.97
23 | 03010500154 | 六角螺栓带帽带垫 综合 |  | kg | 5.762 |  | 6.08 | 35.03
24 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6～8×150 |  | 套 | 365.16 |  | 0.34 | 124.15
25 | 03010700001 | 膨胀螺栓 综合 |  | kg | 4.8 |  | 6.32 | 30.34
26 | 03010700011 | 膨胀螺栓 M8×35 |  | 套 | 191.76 |  | 0.23 | 44.1
27 | 03010700020 | 膨胀螺栓 M10×80 |  | 套 | 191.76 |  | 0.53 | 101.63
28 | 03010700023 | 膨胀螺栓 M12×35 |  | 套 | 16.32 |  | 0.29 | 4.73
29 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15～20×3 |  | 个 | 8.9 |  | 0.22 | 1.96
30 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 |  | 片 | 1.54 |  | 2.82 | 4.34
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 208463.29
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
31 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 |  | 片 | 3.416 |  | 8.69 | 29.69
32 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 141 |  | 0.83 | 117.03
33 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 8.056 |  | 6.02 | 48.5
34 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 16.731 |  | 22.12 | 370.09
35 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 |  | kg | 0.35 |  | 42.79 | 14.98
36 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 |  | 个 | 1.79 |  | 9.25 | 16.56
37 | 03130600014 | 合金钢钻头 一字形 |  | 个 | 0.2 |  | 30.97 | 6.19
38 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 0.09 |  | 6.2 | 0.56
39 | 03130700003 | 钢锯条 |  | 条 | 1 |  | 0.71 | 0.71
40 | 03130700006 | 锯缝机锯片 Φ500 |  | 片 | 0.88 |  | 230.09 | 202.48
41 | 03210100038 | 圆钉 |  | kg | 0.274 |  | 6.5 | 1.78
42 | 03210700007 | 镀锌铁丝 Φ1.5 |  | kg | 23.464 |  | 5.35 | 125.53
43 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7～1.2 |  | kg | 5.219 |  | 5.35 | 27.92
44 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 12.747 |  | 5.35 | 68.2
45 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 |  | kg | 1 |  | 5.35 | 5.35
46 | 03210900016 | 套筒铁件 |  | kg | 5.198 |  | 7.43 | 38.62
47 | 03211300009 | 金属片 Φ150 |  | 片 | 151.124 |  | 0.98 | 148.1
48 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 4604.601 |  | 0.47 | 2164.16
49 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 258.286 |  | 0.47 | 121.39
50 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 0.007 |  | 214.85 | 1.5
51 | 04030400001@1 | 粗净砂 |  | m3 | 0.351 |  | 214.85 | 75.41
52 | 04030500001 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 9.873 |  | 214.85 | 2121.21
53 | 04031100002 | 砂子 |  | kg | 10.552 |  | 0.14 | 1.48
54 | 04031100003@1 | 河砂 综合 |  | m3 | 0.408 |  | 214.85 | 87.66
55 | 04050100006 | 碎石 5mm～31.5mm |  | m3 | 15.165 |  | 162.86 | 2469.77
56 | 04070200001 | 石屑 |  | m3 | 15.996 |  | 126.6 | 2025.09
57 | 04130100005@2 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 0.753 |  | 530 | 399.09
58 | 05030400002 | 板方材 |  | m3 | 0.026 |  | 1637.17 | 42.57
59 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 |  | 个 | 76.515 |  | 4.39 | 335.9
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 11067.52
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
60 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 |  | kg | 1.75 |  | 16.36 | 28.63
61 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 |  | kg | 2.55 |  | 13.23 | 33.74
62 | 13011300004 | 调和漆 |  | kg | 4.7 |  | 13.64 | 64.11
63 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 18.978 |  | 13.72 | 260.38
64 | 13050300002@1 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 12.821 |  | 13.72 | 175.9
65 | 13050300004@1 | 酚醛防锈漆 各色 |  | kg | 3.884 |  | 13.72 | 53.29
66 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 |  | kg | 2.46 |  | 13.89 | 34.17
67 | 13310100005 | 乳化沥青 |  | kg | 51.5 |  | 2.917 | 150.23
68 | 13351700002 | 防水粉 |  | kg | 4.791 |  | 1.2 | 5.75
69 | 13371100002@1 | 抗裂贴 |  | m2 | 6.022 |  | 15.936 | 95.97
70 | 14030100001 | 汽油 |  | kg | 28.558 |  | 9.47 | 270.44
71 | 14030100001@1 | 汽油 |  | kg | 10.808 |  | 9.47 | 102.35
72 | 14030100002 | 汽油 92# |  | kg | 0.072 |  | 9.47 | 0.68
73 | 14030500001 | 柴油 0# |  | kg | 5 |  | 8.01 | 40.05
74 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# |  | kg | 2.016 |  | 6.45 | 13
75 | 14390700001 | 乙炔气 |  | kg | 1.442 |  | 17.15 | 24.73
76 | 14390900001 | 氧气 |  | m3 | 4.324 |  | 5.87 | 25.38
77 | 14410000013 | 胶粘剂 |  | kg | 2.132 |  | 3.98 | 8.49
78 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 22.107 |  | 2.75 | 60.79
79 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 29.994 |  | 6.6 | 197.96
80 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 |  | m | 31.5 |  | 0.2 | 6.3
81 | 17250300102 | 聚乙烯波纹管 DN25 |  | m | 205.409 |  | 2.93 | 601.85
82 | 18250100009 | 镀锌固定卡子 3×80 |  | 套 | 10.712 |  | 1.03 | 11.03
83 | 27060300001 | 接地线 BV-5.5-16mm2 |  | m | 277.164 |  | 11.15 | 3090.38
84 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 |  | kg | 31.5 |  | 64.87 | 2043.41
85 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 |  | kg | 1.248 |  | 42.48 | 53.02
86 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 |  | m | 129.306 |  | 1.07 | 138.36
87 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 1.83 |  | 1.33 | 2.43
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 7592.82
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
88 | 28032100005 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 |  | m | 8.16 |  | 3.85 | 31.42
89 | 28032100008 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-16.0mm2 |  | m | 535.5 |  | 8.91 | 4771.31
90 | 29062100013 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 |  | 个 | 284.38 |  | 3.11 | 884.42
91 | 29062300003 | 塑料护口(钢管用) DN15～20 |  | 个 | 8.9 |  | 0.11 | 0.98
92 | 29090100001 | 铜接地端子带螺栓 |  | 套 | 1616.79 |  | 3.3 | 5335.41
93 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 12.16 |  | 1.07 | 13.01
94 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 357 |  | 1.32 | 471.24
95 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 358.804 |  | 1.65 | 592.03
96 | 29090100015 | 铜接线端子 DT-120mm2 |  | 个 | 19.552 |  | 9.35 | 182.81
97 | 29091100001 | 瓷接头 双位 |  | 个 | 3.09 |  | 0.73 | 2.26
98 | 29250700005 | 光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm |  | 块 | 93.242 |  | 1.77 | 165.04
99 | 33012100002 | 铸铁爬梯 |  | kg | 11.728 |  | 5.61 | 65.79
100 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 |  | kg | 0.31 |  | 19.47 | 6.04
101 | 34020500002 | 密封油膏 |  | kg | 2.064 |  | 1.42 | 2.93
102 | 34070500005 | 塑料手套 ST型 |  | 个 | 5.46 |  | 2.57 | 14.03
103 | 34110100002 | 水 |  | t | 0.633 |  | 3.2 | 2.03
104 | 34110100002@1 | 水 |  | t | 39.383 |  | 3.2 | 126.03
105 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 169.378 |  | 0.69 | 116.87
106 | 35390100001 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.048 |  | 7.07 | 0.34
107 | 36010500002@1 | 防盗铸铁井盖井座600*600 |  | 套 | 5.05 |  | 411.69 | 2079.03
108 | 37230100001 | 双线电缆托板 290mm |  | 只 | 373.121 |  | 4.75 | 1772.32
109 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 2154.43 |  | 1 | 2154.43
110 | 88010500003 | 校验材料费 |  | 元 | 53.61 |  | 1 | 53.61
111 | AZCSCLF | 安装措施材料费 |  | 元 | 5756.861 |  | 1 | 5756.86
112 | 80210400002@1 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 0.549 |  | 473.24 | 259.81
113 | 80210400004@1 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 16.448 |  | 492.55 | 8101.46
114 | 80250900002@1 | SBS细粒式AC10改性沥青混凝土 |  | m3 | 4.05 |  | 1221.78 | 4948.21
115 | WJJ012703@1 | 桥架支撑架 |  | kg | 89.25 |  | 4.38 | 390.92
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 38300.64
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
116 | WJJ012703@3 | 桥架支撑架 |  | kg | 89.25 |  | 4.38 | 390.92
117 | WJJ170102@1 | 钢管SC100 |  | m | 324.45 |  | 53.282 | 17287.34
118 | WJJ170134 | 焊接钢管 DN100 |  | m | 2.544 |  | 48.4 | 123.13
119 | WJJ181508@1 | 镀锌管接头DN100 |  | 个 | 66.15 |  | 21.59 | 1428.18
120 | WJJ252102@1 | 节能LED灯1*18W |  | 个 | 176.75 |  | 55 | 9721.25
121 | WJJ252102@3 | 带防水防尘罩吸顶灯1*18W 节能灯 |  | 个 | 4.04 |  | 55 | 222.2
122 | WJJ260501@1 | 单联单控开关 |  | 只 | 1.02 |  | 5.44 | 5.55
123 | WJJ260501@2 | 双联单控开关 |  | 只 | 3.06 |  | 7.98 | 24.42
124 | WJJ280301@1 | BV-2*1.5 |  | m | 2652.815 |  | 2.59 | 6870.79
125 | WJJ280302@2 | BV-16 |  | m | 912.681 |  | 8.3 | 7575.25
126 | WJJ280304@1 | BV-2.5 |  | m | 14774.34 |  | 1.79 | 26446.07
127 | WJJ281107@3 | YJY-4*70+1*35 |  | m | 1238.462 |  | 202.1 | 250293.17
128 | WJJ281614@1 | 光纤连接盘 LIU |  | 块 | 15.15 |  | 90 | 1363.5
129 | WJJ282501@2 | 双绞线缆UTP6 |  | m | 2579.126 |  | 2.26 | 5828.82
130 | WJJ290103@1 | 热镀锌槽式桥架 钢制 100*100 |  | m | 795.257 |  | 36.16 | 28756.49
131 | WJJ290103@2 | 热镀锌槽式桥架 钢制 200*100 |  | m | 752.243 |  | 40.29 | 30307.87
132 | WJJ290615@1 | PC20 |  | m | 1805.364 |  | 1.03 | 1859.52
133 | WJJ290615@2 | PC40 |  | m | 643.5 |  | 3.12 | 2007.72
134 | WJJ291105@1 | 弱电箱 AHD |  | 个 | 160 |  | 243.6 | 38976
135 | WJJ291105@2 | 16口光缆分纤箱 |  | 个 | 15 |  | 452 | 6780
136 | WJJ291107@2 | 金属接线盒 |  | 个 | 4.08 |  | 1.5 | 6.12
137 | WJJ291706@1 | PC20接头 |  | 个 | 338.095 |  | 0.15 | 50.71
138 | WJJ291706@2 | PC40接头 |  | 个 | 120.51 |  | 1.2 | 144.61
139 | WJJ292508@1 | 16芯多模光纤 |  | m | 1054.585 |  | 9.832 | 10368.68
140 | WJJ292508@2 | 16芯多模光纤 |  | m | 1244.593 |  | 9.832 | 12236.84
141 | WJJ292508@5 | 4芯单模光纤 |  | m | 203 |  | 1.684 | 341.85
142 | WJJ292508@6 | 单芯碟形光纤 |  | m | 5306.42 |  | 1.14 | 6049.32
143 | WJJ503501@2 | 卫生间换气扇 |  | 台 | 3 |  | 80 | 240
144 | WJJ550502@1 | 监控机柜JK |  | 个 | 4 |  | 300 | 1200
145 | 补充材料002@1 | 1250KVA箱变（含基础） |  | 台 | 1 |  | 350000 | 350000
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 816906.32
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
146 | 补充主材001@1 | 配电箱Al |  | 台 | 160 |  | 500 | 80000
147 | 补充主材001@4 | 成套配电箱 |  | 台 | 15 |  | 2000 | 30000
148 | 补充主材002 | 光纤配线架箱 MDF |  | 个 | 1 |  | 680 | 680
149 | 补充主材003@1 | 室内彩色枪机摄像机 |  | 台 | 8 |  | 424.967 | 3399.74
150 | 补充主材003@2 | 半球彩色摄像机 |  | 台 | 39 |  | 376.71 | 14691.69
151 | 补充主材005@1 | 信号线路浪涌保护器ZGB235C-9 |  | 个 | 4 |  | 180 | 720
152 | 补充主材009 | 监控中心全套监控主机及配套设备 |  | 套 | 1 |  | 30000 | 30000
153 | 补充主材010@2 | 接入层网络交换机48口 |  | 台 | 4 |  | 3450 | 13800
154 | 补充主材011 | 集线器 HUB |  | 台 | 10 |  | 80 | 800
155 | 补充主材013 | 摄像机支架 |  | 套 | 47 |  | 44.267 | 2080.55
156 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 1.652 |  | 75.63 | 124.94
157 | J10-13 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小 |  | 台班 | 0.599 |  | 282.4 | 169.16
158 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.015 |  | 1560 | 23.4
159 | J1-2 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.016 |  | 1795.72 | 28.73
160 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.176 |  | 1109.86 | 195.34
161 | J1-30 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中 |  | 台班 | 0.046 |  | 1264.86 | 58.18
162 | J1-32 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大 |  | 台班 | 0.046 |  | 1581.83 | 72.76
163 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 1.32 |  | 26.44 | 34.9
164 | J1-48 | 手持式风动凿岩机 小 |  | 台班 | 1.115 |  | 12.23 | 13.64
165 | J1-54 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.031 |  | 785.4 | 24.35
166 | J1-55 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.04 |  | 1486.04 | 59.44
167 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 0.191 |  | 3116.29 | 595.21
168 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.308 |  | 2181.66 | 671.95
169 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.893 |  | 728.49 | 650.54
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 178894.52
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
170 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 1.571 |  | 1196.03 | 1878.96
171 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.051 |  | 235.75 | 12.02
172 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.039 |  | 556 | 21.68
173 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 4.655 |  | 508.83 | 2368.6
174 | J4-4@1 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.968 |  | 508.83 | 492.55
175 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.078 |  | 181.85 | 14.18
176 | J6-19 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 |  | 台班 | 1.25 |  | 30.57 | 38.21
177 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 0.067 |  | 10.67 | 0.71
178 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 2.043 |  | 9.73 | 19.88
179 | J7-117@1 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 |  | 台班 | 1.2 |  | 40.48 | 48.58
180 | J7-117@2 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 |  | 台班 | 0.104 |  | 40.48 | 4.21
181 | J7-119 | 台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小 |  | 台班 | 1.54 |  | 11.04 | 17
182 | J7-32@1 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小 |  | 台班 | 0.596 |  | 9.48 | 5.65
183 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 0.3 |  | 41.44 | 12.43
184 | J7-72@1 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 0.645 |  | 41.44 | 26.73
185 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 0.8 |  | 58.83 | 47.06
186 | J9-1@1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 1.075 |  | 58.83 | 63.24
187 | Y10-10 | 精密标准电阻箱 量程:0.01～111111.11Ω |  | 台班 | 0.16 |  | 4.16 | 0.67
188 | Y10-2 | LCR电桥 量程:12Hz～200kHz,精度:±0.05% |  | 台班 | 1 |  | 27.4 | 27.4
189 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 2.832 |  | 37.05 | 104.93
190 | Y10-9 | 变压器直流电阻测试仪 量程:1mΩ～4Ω,5A,1mΩ～1Ω,10A |  | 台班 | 0.6 |  | 18.63 | 11.18
191 | Y12-12 | 微机继电保护测试仪 量程:0.1ms～9999s,精度:0.1ms |  | 台班 | 1.1 |  | 68.95 | 75.85
192 | Y12-16 | YDQ充气式试验变压器 量程:1～500kV·A,空载电流:<7%,阻抗电压:<8% |  | 台班 | 0.7 |  | 52.61 | 36.83
193 | Y12-2 | 变比自动测量仪 K=1～1000 |  | 台班 | 0.6 |  | 29.46 | 17.68
194 | Y12-22 | 高压试验变压器装置 YDJHJ12-E |  | 台班 | 0.4 |  | 179.6 | 71.84
195 | Y12-3 | 继电器检验仪 功率差动 |  | 台班 | 0.6 |  | 38.35 | 23.01
196 | Y12-4 | 真空断路器测试仪 量程:10～ |  | 台班 | 0.4 |  | 79.74 | 31.9
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 5472.98
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
60kV
197 | Y12-7 | 三相多功能钳形相位伏安表 量程及精度:U:45～450V,精度:±0.5%,I:1.5mA～10A,精度:±0.5%,Φ:0～360°,精度:±1.0°,F:45～65Hz,精度:±0.03,P:220±40V,精度:±0.5%,PF:220±40V,精度:±0.01 |  | 台班 | 0.6 |  | 17.53 | 10.52
198 | Y12-8 | 电能校验仪 电流:AC:6×(0～12.5)A,3×(0～25)A,1×(0～75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0～300)V,3×(0～300)V,1×(0～600)V,DC:4×(0～±300)V |  | 台班 | 1.4 |  | 31.74 | 44.44
199 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% |  | 台班 | 1.3 |  | 28.58 | 37.15
200 | Y13-1 | 激光测距仪 量程:4～1000m,精度:±1% |  | 台班 | 3.077 |  | 14.46 | 44.49
201 | Y15-1 | 智能型光导抗干扰介损测量仪 介损:0～50%,分辨率0.0001,电容:Cx≤60000pF,分辨率0.1pF |  | 台班 | 0.6 |  | 36.11 | 21.67
202 | Y27-2 | 直流高压发生器 ZGF-200 |  | 台班 | 0.7 |  | 35.59 | 24.91
203 | Y27-5 | 精密交直流稳压电源 量程:650V、20A,精度:±0.1% |  | 台班 | 0.172 |  | 65.06 | 11.19
204 | Y28-1 | 数字电压表 量程:20mV～1000V,灵敏度:1μV |  | 台班 | 1.05 |  | 6.07 | 6.37
205 | Y28-2 | 数字电压表 量程:10μV～1000V |  | 台班 | 0.16 |  | 5.78 | 0.92
206 | Y28-3 | 各量程电压电流表 各量程均可测交流、直流 |  | 台班 | 1.1 |  | 20.29 | 22.32
207 | Y31-1 | 网络测试仪 1000M以太网测试仪 |  | 台班 | 1.41 |  | 110.72 | 156.12
208 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 48.873 |  | 4.22 | 206.24
209 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程:10m～20km |  | 台班 | 0.8 |  | 15.91 | 12.73
210 | Y42-3 | 便携式可燃气体检漏仪 量程:0～100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1 |  | 台班 | 10.183 |  | 13.05 | 132.89
211 | Y42-5 | 有害气体检漏仪 量程:0～1000ppm |  | 台班 | 2.037 |  | 60.02 | 122.26
212 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度:1250TVL |  | 台班 | 18.8 |  | 4.54 | 85.35
213 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显 |  | 台班 | 4.47 |  | 9.43 | 42.15
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 981.72
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
卡
214 | Y8-3 | 宽行打印机 136列 |  | 台班 | 0.47 |  | 5.38 | 2.53
215 | Y8-6 | 数字毫秒表 量程:0.0001～9999.9s,精度:优于5×10-5 |  | 台班 | 1 |  | 3.8 | 3.8
216 | Y9-1 | 数字高压表 精度:AC1.5%,DC1.5% |  | 台班 | 0.9 |  | 11.17 | 10.05
217 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 8.628 |  | 4.08 | 35.2
218 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 |  | 台班 | 2.32 |  | 6.33 | 14.69
219 | Y9-9 | 高压整流硅堆滤波器 |  | 台班 | 0.9 |  | 9.89 | 8.9
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 75.17
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 1267754.98
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司