## B.0.1-1 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：调蓄池及雨污水泵站暖通安装 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 64713.38
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 7186.25
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 143.11
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 57384.02
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 1.5 |  | 970.7
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 129.43
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 103.54
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 3 |  | 1941.4
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65 |  | 6265.27
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7 |  | 4544.76
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 6.25 |  | 4057.82
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 496.36
12 | 其他
单位工程费用表
工程名称：调蓄池及雨污水泵站暖通安装 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 83222.66
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 7490.04
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 90712.7
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 246686.52
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 62679.31
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 182457.86
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 1549.35
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 1233.43
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 493.37
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 394.7
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4 |  | 9867.46
7 | 企业管理费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 37 |  | 25262.98
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 23 |  | 15704.01
单位工程费用表
工程名称：调蓄池及雨污水泵站暖通安装 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 16 |  | 10924.53
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 1863.4
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 312430.4
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 28118.74
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 340549.14
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 188663.66
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 13474.1
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 173519.07
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 1670.49
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 943.32
单位工程费用表
工程名称：调蓄池及雨污水泵站暖通安装 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 377.33
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 301.86
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 3 |  | 5659.91
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65 |  | 24138.73
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7 |  | 17509.96
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 4.37 |  | 10931.22
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 1491.16
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 250017.15
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 22501.54
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 272518.69

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概算表
工程名称：调蓄池及雨污水泵站暖通安装 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 离心式屋顶风机 DWT-II-No.6(排风)风量Q=6120m3/h；风压：330Pa；功率：1.5kW，380V | 分部小计
|  | 离心式屋顶风机 DWT-11-No.7(送风),风量Q=8804m3/h,风压:499Pa,功率3kW,380V | 分部小计
|  | 轴流式屋顶风机 DWT-I型No.4,Q=5400m3/h,P=184Pa,N=0.55KW | 分部小计
|  | 轴流式通风机 T35-Ⅱ型3.15#,风量3070m3/h,全压214Pa,电机n=2900r/min,YSF802-2,N=0.25KW | 分部小计
|  | 纤维缠绕增强热固性树脂压力风管 DN600,环刚度等级:10kN/m2 150mm厚原状土基础（密实度95%）、100mm砂垫层、中粗砂至管顶以上500mm，回填素土至地面夯实（密实度90%）。管顶覆土要求700-1000mm | 分部小计 |  |  |  | 149221.71
1 | C7-220 | 玻璃钢单层圆形风管 直径(mm) ≤800 | 10m2 | 48.356 |  | 559.09 | 27035.36
| WJJ224501 | 玻璃钢风管 | m2 | 499.034 |  | 124.01 | 61885.21
2 | 借D1-43 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 1.0418 |  | 7152.12 | 7451.44
3 | 借D5-1 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 砂 | 10m3 | 2.9326 |  | 2656.79 | 7791.3
4 | 借D1-26 | 沟槽基坑人工回填 砂砾石 | 100m3 | 3.8274 |  | 21222.5 | 81227.21
5 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 5.4736 |  | 1059.5 | 5799.24
6 | 借D1-59 | 自卸汽车运土方 运距1km内 | 1000m3 | 0.49449 |  | 8068.53 | 3989.81
7 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.49449 |  | 26209.61 | 12960.39
8 | B01 | 土石方调配运输有偿服务费 | m3 | 494.494 |  | 3 | 1483.48
9 | B02 | 弃土费 | m3 | 494.494 |  | 3 | 1483.48
|  | 纤维缠绕增强热固性树脂压力风管 DN450,环刚度等级:10kN/m2 150mm厚原状土基础（密实度95%）、100mm砂垫层、中粗砂至管顶以上500mm，回填素土至地面夯实（密 | 分部小计 |  |  |  | 19422.98
10 | C7-219 | 玻璃钢单层圆形风管 直径(mm) ≤500 | 10m2 | 5.652 |  | 645.63 | 3649.1
| WJJ224501 | 玻璃钢风管 | m2 | 58.329 |  | 124.01 | 7233.38
11 | 借D1-43 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.15193 |  | 7152.12 | 1086.62
12 | 借D5-1 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 砂 | 10m3 | 0.4332 |  | 2656.79 | 1150.92
单位工程概算表
工程名称：调蓄池及雨污水泵站暖通安装 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
13 | 借D1-26 | 沟槽基坑人工回填 砂砾石 | 100m3 | 0.47995 |  | 21222.5 | 10185.74
14 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 0.93277 |  | 1059.5 | 988.27
15 | 借D1-59 | 自卸汽车运土方 运距1km内 | 1000m3 | 0.05865 |  | 8068.53 | 473.22
16 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.05865 |  | 26209.61 | 1537.19
17 | B01 | 土石方调配运输有偿服务费 | m3 | 58.653 |  | 3 | 175.96
18 | B02 | 弃土费 | m3 | 58.653 |  | 3 | 175.96
|  | 纤维缠绕增强热固性树脂压力风管 DN400,环刚度等级:10kN/m2 150mm厚原状土基础（密实度95%）、100mm砂垫层、中粗砂至管顶以上500mm，回填素土至地面夯实（密实度90%）。管顶覆土要求700-1000mm | 分部小计 |  |  |  | 99188.73
19 | C7-219 | 玻璃钢单层圆形风管 直径(mm) ≤500 | 10m2 | 27.632 |  | 645.63 | 17840.05
| WJJ224501 | 玻璃钢风管 | m2 | 285.162 |  | 124.01 | 35362.94
20 | 借D1-43 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.7304 |  | 7152.12 | 5223.91
21 | 借D5-1 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 砂 | 10m3 | 2.2726 |  | 2656.79 | 6037.82
22 | 借D1-26 | 沟槽基坑人工回填 砂砾石 | 100m3 | 2.4224 |  | 21222.5 | 51408.96
23 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 3.6186 |  | 1059.5 | 3833.86
24 | 借D1-59 | 自卸汽车运土方 运距1km内 | 1000m3 | 0.36854 |  | 8068.53 | 2973.58
25 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.36854 |  | 26209.61 | 9659.29
26 | B01 | 土石方调配运输有偿服务费 | m3 | 368.544 |  | 3 | 1105.63
27 | B02 | 弃土费 | m3 | 368.544 |  | 3 | 1105.63
|  | 纤维缠绕增强热固性树脂压力风管 DN300,环刚度等级:10kN/m2 150mm厚原状土基础（密实度95%）、100mm砂垫层、中粗砂至管顶以上500mm，回填素土至地面夯实（密实度90%）。管顶覆土要求700-1000mm | 分部小计 |  |  |  | 14523.05
28 | C7-219 | 玻璃钢单层圆形风管 直径(mm) ≤500 | 10m2 | 3.768 |  | 645.63 | 2432.73
| WJJ224501 | 玻璃钢风管 | m2 | 38.886 |  | 124.01 | 4822.25
29 | 借D1-43 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.11605 |  | 7152.12 | 830
30 | 借D5-1 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 砂 | 10m3 | 0.3732 |  | 2656.79 | 991.51
单位工程概算表
工程名称：调蓄池及雨污水泵站暖通安装 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
31 | 借D1-26 | 沟槽基坑人工回填 砂砾石 | 100m3 | 0.36566 |  | 21222.5 | 7760.22
32 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 0.72958 |  | 1059.5 | 772.99
33 | 借D1-59 | 自卸汽车运土方 运距1km内 | 1000m3 | 0.04309 |  | 8068.53 | 347.67
34 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.04309 |  | 26209.61 | 1129.37
35 | B01 | 土石方调配运输有偿服务费 | m3 | 43.092 |  | 3 | 129.28
36 | B02 | 弃土费 | m3 | 43.092 |  | 3 | 129.28
|  | 纤维缠绕增强热固性树脂压力风管 DN250,环刚度等级:10kN/m2 150mm厚原状土基础（密实度95%）、100mm砂垫层、中粗砂至管顶以上500mm，回填素土至地面夯实（密实度90%）。管顶覆土要求700-1000mm | 分部小计 |  |  |  | 26032.37
37 | C7-219 | 玻璃钢单层圆形风管 直径(mm) ≤500 | 10m2 | 6.28 |  | 645.63 | 4054.56
| WJJ224501 | 玻璃钢风管 | m2 | 64.81 |  | 124.01 | 8037.09
38 | 借D1-43 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.21615 |  | 7152.12 | 1545.93
39 | 借D5-1 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 砂 | 10m3 | 0.7064 |  | 2656.79 | 1876.76
40 | 借D1-26 | 沟槽基坑人工回填 砂砾石 | 100m3 | 0.65889 |  | 21222.5 | 13983.29
41 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 1.3928 |  | 1059.5 | 1475.63
42 | 借D1-59 | 自卸汽车运土方 运距1km内 | 1000m3 | 0.07687 |  | 8068.53 | 620.23
43 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.07687 |  | 26209.61 | 2014.73
44 | B01 | 土石方调配运输有偿服务费 | m3 | 76.874 |  | 3 | 230.62
45 | B02 | 弃土费 | m3 | 76.874 |  | 3 | 230.62
|  | 可曲饶橡胶软接头 DN450 | 分部小计 |  |  |  | 860.33
46 | C8-1537 | 低压法兰阀门 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 |  | 514.86 | 514.86
| WJJ190011@1 | 可曲饶橡胶软接头 | 个 | 1 |  | 1500 | 1500
47 | C8-1895 | 低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 450 | 副 | 1 |  | 345.47 | 345.47
|  | 可曲饶橡胶软接头 DN550 | 分部小计 |  |  |  | 1868.44
48 | C8-1533 | 低压法兰阀门 公称直径(mm以内) 250 | 个 | 4 |  | 287.15 | 1148.6
| WJJ190011@2 | 可曲饶橡胶软接头 | 个 | 4 |  | 1000 | 4000
单位工程概算表
工程名称：调蓄池及雨污水泵站暖通安装 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
49 | C8-1891 | 低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 250 | 副 | 4 |  | 179.96 | 719.84
| WJJ200101@2 | 钢制法兰 | 片 | 8 |  | 161.2 | 1289.6
|  | 手动对开多叶调节阀 DN450,不锈钢 | 分部小计 |  |  |  | 64.22
50 | C7-305 | 对开多叶调节阀 周长(mm) ≤2800 | 个 | 1 |  | 64.22 | 64.22
|  | 手动对开多叶调节阀 DN400,不锈钢 | 分部小计 |  |  |  | 256.88
51 | C7-305 | 对开多叶调节阀 周长(mm) ≤2800 | 个 | 4 |  | 64.22 | 256.88
| WJJ225302@2 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 4 |  | 500 | 2000
|  | 手动对开多叶调节阀 DN300,不锈钢 | 分部小计 |  |  |  | 256.88
52 | C7-305 | 对开多叶调节阀 周长(mm) ≤2800 | 个 | 4 |  | 64.22 | 256.88
| WJJ225302@3 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 4 |  | 300 | 1200
|  | 手动对开多叶调节阀 DN250,不锈钢 | 分部小计 |  |  |  | 256.88
53 | C7-305 | 对开多叶调节阀 周长(mm) ≤2800 | 个 | 4 |  | 64.22 | 256.88
| WJJ225302@4 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 4 |  | 250 | 1000
|  | 手动对开多叶调节阀 800×400,不锈钢 | 分部小计 |  |  |  | 64.22
54 | C7-305 | 对开多叶调节阀 周长(mm) ≤2800 | 个 | 1 |  | 64.22 | 64.22
| WJJ225302@6 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 1 |  | 1300 | 1300
|  | 手动对开多叶调节阀400×320,不锈钢 | 分部小计 |  |  |  | 642.2
55 | C7-305 | 对开多叶调节阀 周长(mm) ≤2800 | 个 | 10 |  | 64.22 | 642.2
| WJJ225302@5 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 10 |  | 480 | 4800
|  | 单层百叶风口 320*320 | 分部小计 |  |  |  | 282.6
56 | C7-323 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤900 | 个 | 15 |  | 18.84 | 282.6
| WJJ224105@1 | 固定回风百叶风口 | 个 | 15 |  | 120 | 1800
|  | 有机玻璃钢风管 | 分部小计 |  |  |  | 19368.9
57 | C7-219 | 玻璃钢单层圆形风管 直径(mm) ≤500 | 10m2 | 30 |  | 645.63 | 19368.9
| WJJ224501@1 | 有机玻璃钢风管 | m2 | 309.6 |  | 98.04 | 30353.18
|  | 风管配套支架 | 分部小计

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：调蓄池及雨污水泵站暖通安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 90784.085 |  | 0.918 | 83339.79
2 | 01090100008 | 圆钢 Φ5.5～9 | kg | 175.598 |  | 4.14 | 726.98
3 | 01090100014 | 圆钢 Φ10～14 | kg | 58.511 |  | 4.19 | 245.16
4 | 01130100002 | 热轧扁钢 Q235 40以内 | kg | 7.32 |  | 4.45 | 32.57
5 | 01130100003 | 热轧扁钢 Q235 60以内 | kg | 145.718 |  | 4.45 | 648.45
6 | 01210100013 | 热轧等边角钢 63×6 | kg | 1604.867 |  | 4.43 | 7109.56
7 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 145.516 |  | 8.12 | 1181.59
8 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm | kg | 3.682 |  | 8.85 | 32.59
9 | 03010300030 | 自攻螺钉 | 个 | 148.8 |  | 0.026 | 3.87
10 | 03010500174 | 六角螺栓带帽带垫 M8×75以下 | 套 | 6193.895 |  | 0.31 | 1920.11
11 | 03010500182 | 六角螺栓带帽带垫 M10×75以下 | 套 | 2741.785 |  | 0.5 | 1370.89
12 | 03110100008 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 2.59 |  | 3.37 | 8.73
13 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 25.717 |  | 5.3 | 136.3
14 | 04030200002 | 山机砂 | m3 | 86.864 |  | 163.51 | 14203.13
15 | 04031100001@1 | 山机砂 | m3 | 915.006 |  | 163.51 | 149612.63
16 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 29.761 |  | 13.43 | 399.69
17 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 | kg | 41.879 |  | 14.83 | 621.07
18 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 5.888 |  | 14 | 82.43
19 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 16.798 |  | 2.73 | 45.86
| 本页小计： | [5 empty] | 261721.4
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：调蓄池及雨污水泵站暖通安装 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
20 | 34110100002@1 | 水 | t | 43.827 |  | 3.2 | 140.25
21 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 3595.412 |  | 1 | 3595.41
22 | BCCLF2 | 土石方调配运输有偿服务费 | m3 | 1041.657 |  | 3 | 3124.97
23 | BCCLF3 | 弃土费 | m3 | 1041.657 |  | 3 | 3124.97
24 | WJJ190011@1 | 可曲饶橡胶软接头 | 个 | 1 |  | 1500 | 1500
25 | WJJ190011@2 | 可曲饶橡胶软接头 | 个 | 4 |  | 1000 | 4000
26 | WJJ200101@1 | 钢制法兰 | 片 | 2 |  | 285 | 570
27 | WJJ200101@2 | 钢制法兰 | 片 | 8 |  | 161.2 | 1289.6
28 | WJJ224105@1 | 固定回风百叶风口 | 个 | 15 |  | 120 | 1800
29 | WJJ224501 | 玻璃钢风管 | m2 | 946.221 |  | 124.01 | 117340.87
30 | WJJ224501@1 | 有机玻璃钢风管 | m2 | 309.6 |  | 98.04 | 30353.18
31 | WJJ225302@1 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 1 |  | 600 | 600
32 | WJJ225302@2 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 4 |  | 500 | 2000
33 | WJJ225302@3 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 4 |  | 300 | 1200
34 | WJJ225302@4 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 4 |  | 250 | 1000
35 | WJJ225302@5 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 10 |  | 480 | 4800
36 | WJJ225302@6 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 1 |  | 1300 | 1300
37 | J0001H | 折旧费 | 元 | 14752.699 |  | 1 | 14752.7
38 | J0002H | 检修费 | 元 | 3870.935 |  | 1 | 3870.94
| 本页小计： | [5 empty] | 196362.89
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：调蓄池及雨污水泵站暖通安装 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
39 | J0003H | 维护费 | 元 | 10696.107 |  | 1 | 10696.11
40 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 665.296 |  | 1 | 665.3
41 | J0008H | 其他费用 | 元 | 525.453 |  | 1 | 525.45
42 | J0011 | 柴油 | kg | 2045.115 |  | 7.91 | 16176.86
43 | J0013@1 | 汽油 | kg | 36.856 |  | 9.36 | 344.97
44 | J0015 | 电 | kW·h | 1900.728 |  | 0.69 | 1311.5
45 | JX003 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.378 |  | 614.7 | 232.36
46 | JXRGF | 人工费 | 元 | 30.08 |  | 0.918 | 27.61
47 | JXRGF@1 | 人工费 | 元 | 13070.72 |  | 0.918 | 11998.92
| 本页小计： | [5 empty] | 41979.08
| 合计： | 合计： |  |  |  |  | 500063.37
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司