## B.0.1-1 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：贮木场调蓄池自控安装 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 507516.66
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 263049.13
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 241289.3
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 3178.23
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 2537.58
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 1015.03
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 812.03
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4 |  | 20300.67
7 | 企业管理费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 37 |  | 106026.22
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 23 |  | 65908.19
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 16 |  | 45849.17
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 4499.79
12 | 其他
单位工程费用表
工程名称：贮木场调蓄池自控安装 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 754465.34
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 67901.88
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 822367.22

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概算表
工程名称：贮木场调蓄池自控安装 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 智慧截流井 | 分部小计 |  |  |  | 818.12
|  | 雷达液位计 量程0～8m,信号输出4～20mA,电源220VAC,传感器防护等级IP68 | 分部小计 |  |  |  | 601.79
1 | C6-128 | 可编程雷达液位计 带导波管 | 台 | 1 |  | 601.79 | 601.79
|  | 网络摄像机 材质SS304不锈钢,防护等级IP68,红外线、POE供电 | 分部小计 |  |  |  | 216.33
2 | C6-435 | 工业电视 无线网络摄像机 (高度m) 9以下 | 台 | 1 |  | 144.95 | 144.95
3 | C5-772 | 摄像机支架 悬挂式 | 套 | 1 |  | 71.38 | 71.38
|  | 初雨调蓄池 | 分部小计 |  |  |  | 12646.04
|  | 雷达液位计 量程0～8m,信号输出4～20mA,电源220VAC,传感器防护等级IP68 | 分部小计 |  |  |  | 4814.32
4 | C6-128 | 可编程雷达液位计 带导波管 | 台 | 8 |  | 601.79 | 4814.32
|  | 网络摄像机 材质SS304不锈钢,防护等级IP68,红外线、POE供电 | 分部小计 |  |  |  | 432.66
5 | C6-435 | 工业电视 无线网络摄像机 (高度m) 9以下 | 台 | 2 |  | 144.95 | 289.9
6 | C5-772 | 摄像机支架 悬挂式 | 套 | 2 |  | 71.38 | 142.76
|  | 有毒有害气体检测报警设备 甲烷、硫化氢、氨气监测 | 分部小计 |  |  |  | 2038.34
7 | C6-377 | 硫化氢在线检测 | 套 | 2 |  | 726.29 | 1452.58
8 | C6-416 | 安全监测装置 有毒气体报警装置 | 套 | 2 |  | 292.88 | 585.76
|  | 雨量计 机械翻斗式,测量最小分度0.1mm | 分部小计 |  |  |  | 1005.58
9 | C6-408 | 气象环保监测系统 雨量 | 套 | 1 |  | 1005.58 | 1005.58
|  | COD在线监测仪 测量范围0-5000mg/L,测量精度<±10%,重复性≤±5% | 分部小计 |  |  |  | 613.78
10 | C6-364 | 水质分析 COD | 套 | 1 |  | 613.78 | 613.78
|  | NH3在线检测仪 测量误差:量程的±2% | 分部小计 |  |  |  | 515.49
11 | C6-382 | 氨气泄漏检测报警 | 套 | 1 |  | 515.49 | 515.49
|  | TN在线监测仪 0.5～4mg/L/4～20mg/L/8-50mg/L，三档量程自动切换 | 分部小计 |  |  |  | 530.95
12 | C6-387 | 总氮分析 | 套 | 1 |  | 530.95 | 530.95
单位工程概算表
工程名称：贮木场调蓄池自控安装 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | TP在线监测仪 0.05-10mg/L/0.5-50mg/L两种量程可选 | 分部小计 |  |  |  | 530.95
13 | C6-387 | 总氮分析 | 套 | 1 |  | 530.95 | 530.95
|  | SS在线监测仪 测量范围0~150g/L | 分部小计 |  |  |  | 575.44
14 | C6-369 | 污泥浓度检测(SS) | 套 | 1 |  | 575.44 | 575.44
|  | 仪表支架 | 分部小计 |  |  |  | 1588.53
15 | C10-856 | 一般管架 单件质量 (kg以内) 10 | 100kg | 1.5 |  | 896.5 | 1344.75
| WJJ012703 | 型钢 | kg | 157.5 |  | 4.32 | 680.4
16 | C12-16 | 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 | 100kg | 1.5 |  | 58.99 | 88.49
17 | C12-113 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 1.5 |  | 29.44 | 44.16
18 | C12-114 | 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 1.5 |  | 28.45 | 42.68
19 | C12-120 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 1.5 |  | 22.83 | 34.25
20 | C12-121 | 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 1.5 |  | 22.8 | 34.2
|  | 电缆及其他 | 分部小计 |  |  |  | 272483.53
|  | 电缆土方 | 分部小计 |  |  |  | 171684
21 | C4-593 | 电缆沟挖填 一般土沟 | m3 | 4275 |  | 40.16 | 171684
|  | 仪表电源SPD 220V,标称泄放电流>20KA | 分部小计 |  |  |  | 2030.4
22 | C4-68 | 避雷器(kV以下) 1 | 组 | 20 |  | 101.52 | 2030.4
|  | 仪表信道SPD 4~20mA,标称泄放电流>20KA | 分部小计 |  |  |  | 4060.8
23 | C4-68 | 避雷器(kV以下) 1 | 组 | 40 |  | 101.52 | 4060.8
|  | 摄像电源SPD 220V,标称泄放电流>20KA | 分部小计 |  |  |  | 812.16
24 | C4-68 | 避雷器(kV以下) 1 | 组 | 8 |  | 101.52 | 812.16
|  | 摄像信号防雷SPD 以太网,标称泄放电流>5KA | 分部小计 |  |  |  | 812.16
25 | C4-68 | 避雷器(kV以下) 1 | 组 | 8 |  | 101.52 | 812.16
|  | 电话信道防雷SPD | 分部小计 |  |  |  | 101.52
26 | C4-68 | 避雷器(kV以下) 1 | 组 | 1 |  | 101.52 | 101.52
|  | 电话电源防雷SPD | 分部小计 |  |  |  | 101.52
27 | C4-68 | 避雷器(kV以下) 1 | 组 | 1 |  | 101.52 | 101.52
单位工程概算表
工程名称：贮木场调蓄池自控安装 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 通讯电缆 工业以太网屏蔽电缆 | 分部小计 |  |  |  | 538.32
28 | C5-132 换 | 双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内 六类以上的布线工程 人工*1.2 | 100m | 3 |  | 179.44 | 538.32
| WJJ282501@1 | 工业以太网屏蔽电缆 | m | 315 |  | 6 | 1890
|  | 现场总线电缆 总线铠装电缆,MODBUS | 分部小计 |  |  |  | 358.88
29 | C5-132 换 | 双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内 六类以上的布线工程 人工*1.2 | 100m | 2 |  | 179.44 | 358.88
| WJJ282501@2 | 总线铠装电缆 | m | 210 |  | 10 | 2100
|  | 信号电缆 DJYPVP-2*2*1.5 | 分部小计 |  |  |  | 17553.8
30 | C6-750 | 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 4芯以下 | 100m | 55 |  | 319.16 | 17553.8
| WJJ282901@1 | 信号电缆 | m | 5610 |  | 15.33 | 86001.3
|  | 控制电缆 KVVP-5*1.5 | 分部小计 |  |  |  | 24197.26
31 | C4-830 | 控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6 | 100m | 55 |  | 395.7 | 21763.5
| WJJ280306@1 | 控制电缆 | m | 5582.5 |  | 7.526 | 42013.9
32 | C4-838 | 控制电缆电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 6 | 个 | 56 |  | 43.46 | 2433.76
|  | 控制电缆 KVVP-3*1.5 | 分部小计 |  |  |  | 5935.5
33 | C4-830 | 控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6 | 100m | 15 |  | 395.7 | 5935.5
| WJJ280306@2 | 控制电缆 | m | 1522.5 |  | 5.126 | 7804.34
|  | 控制电缆 KVVP-7*1.5 | 分部小计 |  |  |  | 20324
34 | C4-831 | 控制电缆敷设 电缆(芯以下) 14 | 100m | 40 |  | 446.16 | 17846.4
| WJJ280306@3 | 控制电缆 | m | 4060 |  | 9.695 | 39361.7
35 | C4-839 | 控制电缆电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 14 | 个 | 40 |  | 61.94 | 2477.6
|  | 摄像光缆 单模四芯铠装光缆 | 分部小计 |  |  |  | 8057.96
36 | C11-341 | 敷设埋式光缆 平原地区 36芯以下 | 100m | 12 |  | 324.81 | 3897.72
| WJJ292508@1 | 单模四芯铠装光缆 | m | 1200.6 |  | 6.5 | 7803.9
37 | C11-460 | 埋设标石 平原 | 块 | 30 |  | 17.22 | 516.6
单位工程概算表
工程名称：贮木场调蓄池自控安装 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
| WJJ041102 | 标石 | 块 | 30.6 |  | 150 | 4590
38 | C11-453 | 铺砖保护 竖铺砖 | km | 1.2 |  | 3036.37 | 3643.64
|  | 不锈钢电缆桥架 300*100 | 分部小计 |  |  |  | 1488.11
39 | C4-690 换 | 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 不锈钢桥架安装 单价*1.1 | 10m | 4 |  | 352.64 | 1410.56
| WJJ290103@1 | 不锈钢电缆桥架 | m | 40.2 |  | 302.99 | 12180.2
40 | C4-739 | 复合电缆支架 | 10套 | 1.5 |  | 51.7 | 77.55
| WJJ292507@1 | 300*100桥架支架 | 套 | 15 |  | 120 | 1800
|  | 接地母线 热镀锌扁钢 -40*4 | 分部小计 |  |  |  | 906.8
41 | C4-899 | 户内接地母线敷设 | 10m | 10 |  | 90.68 | 906.8
|  | 电话电缆 各种规格 | 分部小计 |  |  |  | 83.03
42 | C5-135 | 管/暗槽内穿放电话线 10对以内 | 100m | 0.5 |  | 166.06 | 83.03
|  | 热镀锌钢管 SC100 | 分部小计 |  |  |  | 1685.71
43 | C4-1232 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 100 | 100m | 0.6 |  | 2809.52 | 1685.71
| WJJ170102@1 | 热镀锌钢管 | m | 61.8 |  | 54.246 | 3352.4
|  | 热镀锌钢管 SC25 | 分部小计 |  |  |  | 3938.7
44 | C4-1226 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 25 | 100m | 5 |  | 787.74 | 3938.7
| WJJ170102@2 | 热镀锌钢管 | m | 515 |  | 10.343 | 5326.65
|  | 型钢支架 | 分部小计 |  |  |  | 7812.9
45 | C10-879 | 设备支架制作安装 单件质量 (kg以内) 30 | 100kg | 10 |  | 618.77 | 6187.7
| WJJ012703 | 型钢 | kg | 1050 |  | 4.32 | 4536
46 | C12-16 | 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 | 100kg | 10 |  | 58.99 | 589.9
47 | C12-113 换 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 10 |  | 57.9 | 579
48 | C12-120 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 10 |  | 45.63 | 456.3
|  | 不锈钢取样管 DN32,304 | 分部小计

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：贮木场调蓄池自控安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 286557.29 |  | 0.918 | 263059.59
2 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 | kg | 3.546 |  | 4.14 | 14.68
3 | 01130300002 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 137.28 |  | 4.45 | 610.9
4 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 7.1 |  | 4.45 | 31.6
5 | 02130100003 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 13.98 |  | 3.54 | 49.49
6 | 02190300006 | 尼龙扎带 L100mm～150mm | 个 | 864 |  | 0.12 | 103.68
7 | 02190300012 | 尼龙扎带 L500mm | 个 | 110 |  | 0.12 | 13.2
8 | 02270100002 | 棉纱 | kg | 2.75 |  | 12.59 | 34.62
9 | 02270500008 | 清洁棉布 250×250 | 块 | 0.6 |  | 3.54 | 2.12
10 | 02270500010 | 细白布 宽900mm | m | 2.59 |  | 3.96 | 10.26
11 | 03010500003 | U形螺栓带帽带垫 M10×50 | 套 | 2 |  | 1.98 | 3.96
12 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2～5×15～50 | 套 | 660 |  | 0.16 | 105.6
13 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 2684 |  | 0.48 | 1288.32
14 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 230.4 |  | 0.54 | 124.42
15 | 03010500065 | 镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 624 |  | 0.96 | 599.04
16 | 03010500069 | 镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 10 |  | 1.43 | 14.3
17 | 03010500154 | 六角螺栓带帽带垫 综合 | kg | 53.534 |  | 6.08 | 325.49
18 | 03010500163 | 六角螺栓带帽带垫 M6～8×20～70 | 套 | 4 |  | 0.36 | 1.44
19 | 03010500164 | 六角螺栓带帽带垫 M6～10×20～70 | 套 | 12 |  | 0.33 | 3.96
| 本页小计： | [5 empty] | 266396.67
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：贮木场调蓄池自控安装 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
20 | 03010500177 | 六角螺栓带帽带垫 M10×20～50 | 套 | 2 |  | 0.33 | 0.66
21 | 03010500191 | 六角螺栓带帽带垫 M12×20～100 | 套 | 72 |  | 0.5 | 36
22 | 03010700001 | 膨胀螺栓 综合 | kg | 4.235 |  | 6.32 | 26.77
23 | 03010700011 | 膨胀螺栓 M8×35 | 套 | 12.24 |  | 0.23 | 2.82
24 | 03010700018 | 膨胀螺栓 M10～16 | 套 | 30.6 |  | 1.06 | 32.44
25 | 03010700020 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 12.24 |  | 0.53 | 6.49
26 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | 0.044 |  | 2.82 | 0.12
27 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 6.297 |  | 8.69 | 54.72
28 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 7.8 |  | 0.83 | 6.47
29 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 49.397 |  | 5.3 | 261.8
30 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 23.3 |  | 40.05 | 933.17
31 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 3.88 |  | 27.9 | 108.25
32 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8～16 | 个 | 0.12 |  | 5.85 | 0.7
33 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 192 |  | 0.3 | 57.6
34 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 41.761 |  | 4.33 | 180.83
35 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 | kg | 1 |  | 4.33 | 4.33
36 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 2.94 |  | 0.49 | 1.44
37 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 0.007 |  | 212.94 | 1.49
38 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 4.896 |  | 510 | 2496.96
| 本页小计： | [5 empty] | 4213.06
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：贮木场调蓄池自控安装 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
39 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 528 |  | 4.39 | 2317.92
40 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 17.25 |  | 13.43 | 231.67
41 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 2 |  | 11.9 | 23.8
42 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 8.07 |  | 12.43 | 100.31
43 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 | kg | 24.265 |  | 14.83 | 359.85
44 | 13150300001 | 彩色航空标志油漆 | kg | 3 |  | 22.08 | 66.24
45 | 14030100001 | 汽油 | kg | 59.04 |  | 9.36 | 552.61
46 | 14050100004 | 油化溶剂油 | kg | 2.416 |  | 8.1 | 19.57
47 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 1.184 |  | 8.1 | 9.59
48 | 14350600002 | 清洗剂 500mL | 瓶 | 1.8 |  | 8.54 | 15.37
49 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 5.141 |  | 14 | 71.97
50 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 15.43 |  | 2.73 | 42.12
51 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 27.2 |  | 6.6 | 179.52
52 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 | m | 9.84 |  | 0.2 | 1.97
53 | 18250100008 | 镀锌固定卡子 1.5×32 | 个 | 98.88 |  | 1.12 | 110.75
54 | 18290100002 | 套管 KT2型 | 个 | 100.8 |  | 0.97 | 97.78
55 | 20310100005 | 表用法兰垫片 | 个 | 9 |  | 2.66 | 23.94
56 | 27060300001 | 接地线 BV-5.5-16mm2 | m | 7.92 |  | 11.15 | 88.31
57 | 27060300003 | 接地线 BVR-6mm2 | m | 9 |  | 3.32 | 29.88
| 本页小计： | [5 empty] | 4343.17
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：贮木场调蓄池自控安装 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
58 | 27170700002 | 绝缘胶带 20m/卷 | 卷 | 16.5 |  | 3.74 | 61.71
59 | 28010300011 | 硬铜绞线 TJ-35mm2 | kg | 31.2 |  | 44.57 | 1390.58
60 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 | kg | 13.44 |  | 42.48 | 570.93
61 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 9 |  | 1 | 9
62 | 29061700001 | 钢管保护管 Φ40×400 | 根 | 10 |  | 3.1 | 31
63 | 29062100010 | 镀锌电缆固定卡子 综合 | 个 | 330 |  | 3.11 | 1026.3
64 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 2059.2 |  | 1.8 | 3706.56
65 | 29062300002 | 塑料护口(钢管用) DN15 | 个 | 20.2 |  | 0.11 | 2.22
66 | 29090100001 | 铜接地端子带螺栓 | 套 | 46.2 |  | 2.23 | 103.03
67 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 97.92 |  | 1.65 | 161.57
68 | 29250700001 | 位号牌 | 个 | 22 |  | 2.02 | 44.44
69 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 | kg | 3.9 |  | 19.47 | 75.93
70 | 34110100002 | 水 | t | 0.002 |  | 3.2 | 0.01
71 | 34110200001 | 电 | kW·h | 101.072 |  | 0.69 | 69.74
72 | 35130100001 | 圆型钢丝轮 Φ100 | 片 | 11.604 |  | 0.91 | 10.56
73 | 35390100001 | 钢丝刷子 | 把 | 3.22 |  | 2.67 | 8.6
74 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 459.482 |  | 1 | 459.48
75 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 95.62 |  | 1 | 95.62
76 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.1 |  | 1 | 0.1
| 本页小计： | [5 empty] | 7827.38
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：贮木场调蓄池自控安装 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
77 | WJJ011305@1 | 镀锌扁钢 | m | 102.3 |  | 4.85 | 496.16
78 | WJJ012703 | 型钢 | kg | 1207.5 |  | 4.32 | 5216.4
79 | WJJ030102 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 69.216 |  | 1.16 | 80.29
80 | WJJ041102 | 标石 | 块 | 30.6 |  | 150 | 4590
81 | WJJ130117 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 17.25 |  | 16.33 | 281.69
82 | WJJ130118 | 酚醛防锈漆 | kg | 19.55 |  | 18.88 | 369.1
83 | WJJ170102@1 | 热镀锌钢管 | m | 61.8 |  | 54.246 | 3352.4
84 | WJJ170102@2 | 热镀锌钢管 | m | 515 |  | 10.343 | 5326.65
85 | WJJ181508 | 镀锌管接头 | 个 | 65.9 |  | 2.78 | 183.2
86 | WJJ181508@1 | 镀锌管接头 | 个 | 7.416 |  | 15.23 | 112.95
87 | WJJ280306@1 | 控制电缆 | m | 5582.5 |  | 7.526 | 42013.9
88 | WJJ280306@2 | 控制电缆 | m | 1522.5 |  | 5.126 | 7804.34
89 | WJJ280306@3 | 控制电缆 | m | 4060 |  | 9.695 | 39361.7
90 | WJJ281102@1 | 电话电缆 | m | 51 |  | 5 | 255
91 | WJJ282501@1 | 工业以太网屏蔽电缆 | m | 315 |  | 6 | 1890
92 | WJJ282501@2 | 总线铠装电缆 | m | 210 |  | 10 | 2100
93 | WJJ282901@1 | 信号电缆 | m | 5610 |  | 15.33 | 86001.3
94 | WJJ290103@1 | 不锈钢电缆桥架 | m | 40.2 |  | 302.99 | 12180.2
95 | WJJ290603 | 塑料护口(电管) | 个 | 69.216 |  | 5.05 | 349.54
| 本页小计： | [5 empty] | 211964.82
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：贮木场调蓄池自控安装 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
96 | WJJ292507@1 | 300*100桥架支架 | 套 | 15 |  | 120 | 1800
97 | WJJ292508@1 | 单模四芯铠装光缆 | m | 1200.6 |  | 6.5 | 7803.9
98 | J0001H | 折旧费 | 元 | 604.055 |  | 1 | 604.06
99 | J0002H | 检修费 | 元 | 86.071 |  | 1 | 86.07
100 | J0003H | 维护费 | 元 | 252.683 |  | 1 | 252.68
101 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 137.773 |  | 1 | 137.77
102 | J0005H | 校验费 | 元 | 107.777 |  | 1 | 107.78
103 | J0007H | 动力费 | 元 | 14.971 |  | 1 | 14.97
104 | J0008H | 其他费用 | 元 | 13.122 |  | 1 | 13.12
105 | J0011 | 柴油 | kg | 14.526 |  | 7.91 | 114.9
106 | J0013 | 汽油 | kg | 40.249 |  | 9.36 | 376.73
107 | J0015 | 电 | kW·h | 749.099 |  | 0.69 | 516.88
108 | JX002 | 电焊机(综合) | 台班 | 8.157 |  | 75.63 | 616.91
109 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.1 |  | 1 | 0.1
110 | JXRGF | 人工费 | 元 | 366.56 |  | 0.918 | 336.5
| 本页小计： | [5 empty] | 12782.37
| 合计： | 合计： |  |  |  |  | 507527.47
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司