## B.0.1-1 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：自控安装 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 527101.23
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 287771.27
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 227699.36
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 11630.6
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 2635.51
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 1054.2
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 843.36
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4 |  | 21084.05
7 | 企业管理费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 37 |  | 115991.65
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 23 |  | 72102.92
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 16 |  | 50158.55
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 4745.83
12 | 其他
单位工程费用表
工程名称：自控安装 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 795717.3
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 71614.56
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 867331.86

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概算表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 一、仪表设备 | 分部小计 |  |  |  | 18498.26
|  | 雷达液位计 量程0～10m,信号输出4～20mA,电源220VAC | 分部小计 |  |  |  | 7221.48
1 | C6-128 | 可编程雷达液位计 带导波管 | 台 | 12 |  | 601.79 | 7221.48
|  | 雷达位计 量程0～10m,信号输出4～20mA,电源220VAC | 分部小计 |  |  |  | 1203.58
2 | C6-128 | 可编程雷达液位计 带导波管 | 台 | 2 |  | 601.79 | 1203.58
|  | 浮球开关 配套户外接线盒1只,防护等级IP65,输出:SPDT | 分部小计 |  |  |  | 317.58
3 | C6-125 | 浮球液位控制器/液位开关 | 台 | 2 |  | 90.78 | 181.56
4 | C6-839 | 接线箱(端子数以下) 6 | 台 | 2 |  | 68.01 | 136.02
|  | 仪表保护箱 304不锈钢,IP65,带电源防雷SPD装置,内设变送器电源 | 分部小计 |  |  |  | 1238
5 | C6-848 | 保温(护)箱 钢制 | 台 | 5 |  | 149.45 | 747.25
6 | C6-862 | 减振器安装 | 个 | 5 |  | 98.15 | 490.75
| 补充主材001@1 | 保护箱立柱 | 个 | 5 |  | 400 | 2000
|  | 硫化氢测量仪 量程:0~50ppm,输出:4～20mA,电源220VAC,声光报警,4通道 | 分部小计 |  |  |  | 1494.06
7 | C6-377 | 硫化氢在线检测 | 套 | 2 |  | 726.29 | 1452.58
8 | C9-49 | 警报装置 声光报警 | 只 | 2 |  | 20.74 | 41.48
|  | 甲烷测量仪 量程:0~100%LEL,输出:4～20mA,电源220VAC,声光报警,4通道 | 分部小计 |  |  |  | 1940.4
9 | C6-381 | 臭氧监测 | 套 | 2 |  | 970.2 | 1940.4
|  | 便携式多功能气体测量仪测量气体:硫化氢、甲烷、氧气、氨气监测 | 分部小计 |  |  |  | 1452.58
10 | C6-377 | 硫化氢在线检测 | 套 | 2 |  | 726.29 | 1452.58
|  | 雨量计 输出:1附无源触点信号,脉冲信号0.1mm/个 | 分部小计 |  |  |  | 1005.58
11 | C6-408 | 气象环保监测系统 雨量 | 套 | 1 |  | 1005.58 | 1005.58
|  | 仪表取样装置 气体在线监测预处理装置,多通道 | 分部小计 |  |  |  | 1142.38
12 | C6-361 | 多功能多参数在线分析仪 | 套 | 1 |  | 1142.38 | 1142.38
|  | 仪表支架 | 分部小计 |  |  |  | 1482.62
单位工程概算表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
13 | C10-856 | 一般管架 单件质量 (kg以内) 10 | 100kg | 1.4 |  | 896.5 | 1255.1
| WJJ012703 | 型钢 | kg | 147 |  | 4.32 | 635.04
14 | C12-16 | 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 | 100kg | 1.4 |  | 58.99 | 82.59
15 | C12-113 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 1.4 |  | 29.44 | 41.22
16 | C12-114 | 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 1.4 |  | 28.45 | 39.83
17 | C12-120 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 1.4 |  | 22.83 | 31.96
18 | C12-121 | 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 1.4 |  | 22.8 | 31.92
|  | 二、自控设备 | 分部小计 |  |  |  | 14785.91
|  | 现场控制站 PLC带通讯模块、CPU模块和电源模块DI=256,DO=96,AI=72,AO=4 | 分部小计 |  |  |  | 1857.82
19 | C6-639 | PLC可编程逻辑控制器试验 过程I/O点(点以下) 512 | 套 | 1 |  | 1857.82 | 1857.82
|  | PLC柜 2200*800*600,IP54 | 分部小计 |  |  |  | 2601.88
20 | C6-524 | 标准机柜 | 台 | 2 |  | 1233.47 | 2466.94
21 | C4-413 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.6 |  | 224.9 | 134.94
|  | UPS及浪涌保护装置 3KVA,30min | 分部小计 |  |  |  | 978.58
22 | C4-470 | UPS电源安装 三相不间断电源(kV·A) ≤100 | 台 | 1 |  | 744.48 | 744.48
23 | C12-2475 | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 5 |  | 46.82 | 234.1
|  | 工业监控计算机 27寸宽屏,主流配置 | 分部小计 |  |  |  | 619.84
24 | C6-460 | 视频监控计算机 | 台 | 1 |  | 522.72 | 522.72
25 | C5-613 | 显示器 摆放 ≤50吋 | 台 | 1 |  | 97.12 | 97.12
|  | 以太网交换机 100M,12电口 | 分部小计 |  |  |  | 1031.8
26 | C5-72 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 台 | 1 |  | 221.8 | 221.8
27 | C11-705 | 交换设备硬件调测 以太网接口 电口 | 端口 | 12 |  | 67.5 | 810
|  | 操作台/椅 | 分部小计 |  |  |  | 1570.16
28 | C4-310 | 集中控制台 2～4m | 台 | 1 |  | 1570.16 | 1570.16
|  | PLC编程软件 | 分部小计 |  |  |  | 5992.71
29 | C6-555 | 管理计算机系统硬件和软件功能试验(终端台以下) 5 | 套 | 1 |  | 5992.71 | 5992.71
单位工程概算表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 泵站应用软件 | 分部小计 |  |  |  | 66.56
30 | C5-2 | 应用软件 | 台 | 1 |  | 66.56 | 66.56
|  | 泵站组态软件 | 分部小计 |  |  |  | 66.56
31 | C5-1 | 系统软件 | 台 | 1 |  | 66.56 | 66.56
|  | 三、通讯设备 | 分部小计 |  |  |  | 14395.18
|  | 直线电话 | 分部小计 |  |  |  | 428.12
32 | C6-813 | 载波电话安装调试 固定局 | 套 | 2 |  | 214.06 | 428.12
|  | 电话插座 A86型 | 分部小计 |  |  |  | 41.3
33 | C5-116 | 电话插座 双联 | 个 | 10 |  | 4.13 | 41.3
|  | 电话配线箱 | 分部小计 |  |  |  | 695.74
34 | C5-165 | 配线箱 落地式 240回线以下 | 台 | 1 |  | 695.74 | 695.74
|  | GPRS通讯装置 | 分部小计 |  |  |  | 973.72
35 | C6-660 | 无线数据传输网络(传输距离km) 3以外 | 站 | 1 |  | 973.72 | 973.72
|  | VPN通讯装置 光纤专线,不含运营费用,通讯速率10M | 分部小计 |  |  |  | 1601.62
36 | C6-655 | 网络系统(网络节点数以下) 200 | 套 | 1 |  | 1601.62 | 1601.62
|  | 通讯联网调试 | 分部小计 |  |  |  | 10654.68
37 | C5-103 | 网络调试 300个信息点以内 | 系统 | 1 |  | 10654.68 | 10654.68
|  | 四、摄像系统 | 分部小计 |  |  |  | 15926.13
|  | 高清数字室内摄像机 200万像素高清网络全球,24VAC,内置智能解码器、保护罩、防雷击电源,安装支架 | 分部小计 |  |  |  | 674.82
38 | C5-750 | 球型一体机 | 台 | 3 |  | 176.28 | 528.84
39 | C5-771 | 摄像机支架 壁式 | 套 | 3 |  | 48.66 | 145.98
|  | 高清数字室外摄像机 200万像素高清网络枪机,带云台,24VAC,网络协议:TCP/IP,内置智能解码器、保护罩、防雷击电源,安装支架 | 分部小计 |  |  |  | 1872.48
40 | C5-752 | 摄录一体 | 台 | 8 |  | 176.34 | 1410.72
41 | C5-773 | 摄像机支架 立柱式 | 套 | 8 |  | 57.72 | 461.76
|  | 视频光端机 单模,支持传输2路高清视频信号,2 路共享 | 分部小计 |  |  |  | 7742.56
单位工程概算表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
10/100M以太网
42 | C5-797 | 视频传输设备 多路遥控发射设备 | 台 | 16 |  | 483.91 | 7742.56
|  | 视频光端机保护箱 不锈钢304,含220VAC-24VAC,电源转换器 | 分部小计 |  |  |  | 1195.6
43 | C6-848 | 保温(护)箱 钢制 | 台 | 8 |  | 149.45 | 1195.6
|  | NVR网络硬盘录像机 高清嵌入式网络硬盘录像机,24路数字视频+24路音频存储,含8块3T硬盘 | 分部小计 |  |  |  | 459
44 | C5-647 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  | 459 | 459
|  | 控制键盘 主控键盘,带7.0寸液晶显示,三维摇杆,飞梭按键控制DVR,RS-422/曼码输出,以太网/RS-232通讯功能 | 分部小计 |  |  |  | 219.09
45 | C5-811 | 主控键盘 | 台 | 1 |  | 168.23 | 168.23
46 | C6-540 | 显示器 | 台 | 1 |  | 50.86 | 50.86
|  | 视频计算机 27寸宽屏,主流配置 | 分部小计 |  |  |  | 619.84
47 | C6-460 | 视频监控计算机 | 台 | 1 |  | 522.72 | 522.72
48 | C5-613 | 显示器 摆放 ≤50吋 | 台 | 1 |  | 97.12 | 97.12
|  | 视频核心交换机 100M,24电口 | 分部小计 |  |  |  | 1841.8
49 | C5-72 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 台 | 1 |  | 221.8 | 221.8
50 | C11-705 | 交换设备硬件调测 以太网接口 电口 | 端口 | 24 |  | 67.5 | 1620
|  | 安防机柜 1800*800*600,IP54 | 分部小计 |  |  |  | 1300.94
51 | C6-524 | 标准机柜 | 台 | 1 |  | 1233.47 | 1233.47
52 | C4-413 | 基础槽钢、角钢制作安装 槽钢 | 10m | 0.3 |  | 224.9 | 67.47
|  | 五、周界报警系统 | 分部小计 |  |  |  | 71452.84
|  | 电子围栏合金线及相关配套附件 6道合金线,包括:支架及基础 | 分部小计 |  |  |  | 68497
53 | C5-695 | 电子围栏 | m | 3000 |  | 22.66 | 67980
| 补充主材004@1 | 电子围栏合金线 | m | 3000 |  | 15 | 45000
54 | C4-739 | 复合电缆支架 | 10套 | 10 |  | 51.7 | 517
| WJJ292507@1 | 配套支架 | 套 | 100 |  | 150 | 15000
单位工程概算表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 电子围栏控制器 | 分部小计 |  |  |  | 1100.16
55 | C5-692 | 电子围栏控制器 | 套 | 4 |  | 275.04 | 1100.16
|  | 电子围栏控制器保护箱 包括:不锈钢现场保护箱及相关的配套附件 | 分部小计 |  |  |  | 597.8
56 | C6-848 | 保温(护)箱 钢制 | 台 | 4 |  | 149.45 | 597.8
|  | 周界报警计算 24寸宽屏，主流配置 | 分部小计 |  |  |  | 1174.44
57 | C6-526 | 一体化操作显示报警台柜 | 台 | 1 |  | 1174.44 | 1174.44
|  | 光纤收发器 单模.全双工 | 分部小计 |  |  |  | 83.44
58 | C5-19 | 光纤收发器 | 台 | 2 |  | 41.72 | 83.44
|  | 六、门禁系统 包括:门禁控制器及控制箱、读卡器、门磁、电锁、电锁按钮、发卡器、防雷装置、相关附件和配套电缆 | 分部小计 |  |  |  | 2409.8
59 | C5-730 | 门禁控制器 双门 | 台 | 4 |  | 225.88 | 903.52
60 | C4-311 | 同期小屏控制箱 | 台 | 2 |  | 210.11 | 420.22
61 | C5-723 | 目标识别设备安装 读卡器 | 台 | 4 |  | 55.56 | 222.24
62 | C5-666 | 门磁开关 | 套 | 4 |  | 18.74 | 74.96
63 | C4-366 | 电磁锁 | 个 | 4 |  | 40.25 | 161
64 | C5-728 | 目标识别设备安装 出入门按钮 | 台 | 4 |  | 22.26 | 89.04
65 | C5-828 | 磁卡通行券发卡机 | 套 | 2 |  | 269.41 | 538.82
|  | 七、电缆及其他 | 分部小计 |  |  |  | 181793.91
|  | 电缆土方 | 分部小计 |  |  |  | 108432
66 | C4-593 | 电缆沟挖填 一般土沟 | m3 | 2700 |  | 40.16 | 108432
|  | PLC电源SPD 220V,标称泄放电流>20KA | 分部小计 |  |  |  | 101.52
67 | C4-68 | 避雷器(kV以下) 1 | 组 | 1 |  | 101.52 | 101.52
|  | 仪表电源SPD 220V,标称泄放电流>20KA | 分部小计 |  |  |  | 2030.4
68 | C4-68 | 避雷器(kV以下) 1 | 组 | 20 |  | 101.52 | 2030.4
|  | 仪表信道SPD 4~20mA,标称泄放电流>20KA | 分部小计 |  |  |  | 2030.4
69 | C4-68 | 避雷器(kV以下) 1 | 组 | 20 |  | 101.52 | 2030.4
单位工程概算表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 摄像电源SPD 220V,标称泄放电流>20KA | 分部小计 |  |  |  | 2639.52
70 | C4-68 | 避雷器(kV以下) 1 | 组 | 26 |  | 101.52 | 2639.52
|  | 摄像信号防雷SPD 以太网,标称泄放电流>5KA | 分部小计 |  |  |  | 2639.52
71 | C4-68 | 避雷器(kV以下) 1 | 组 | 26 |  | 101.52 | 2639.52
|  | 电话信道防雷SPD | 分部小计 |  |  |  | 101.52
72 | C4-68 | 避雷器(kV以下) 1 | 组 | 1 |  | 101.52 | 101.52
|  | 电话电源防雷SPD | 分部小计 |  |  |  | 101.52
73 | C4-68 | 避雷器(kV以下) 1 | 组 | 1 |  | 101.52 | 101.52
|  | 通讯电缆 工业以太网屏蔽电缆 | 分部小计 |  |  |  | 538.32
74 | C5-132 换 | 双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内 六类以上的布线工程 人工*1.2 | 100m | 3 |  | 179.44 | 538.32
| WJJ282501@1 | 工业以太网屏蔽电缆 | m | 315 |  | 6 | 1890
|  | 现场总线电缆 总线铠装电缆,MODBUS | 分部小计 |  |  |  | 358.88
75 | C5-132 换 | 双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内 六类以上的布线工程 人工*1.2 | 100m | 2 |  | 179.44 | 358.88
| WJJ282501@2 | 总线铠装电缆 | m | 210 |  | 10 | 2100
|  | 信号电缆 DJYPVP-2*2*1.5 | 分部小计 |  |  |  | 9574.8
76 | C6-750 | 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 4芯以下 | 100m | 30 |  | 319.16 | 9574.8
| WJJ282901@1 | 信号电缆 | m | 3060 |  | 15.33 | 46909.8
|  | 控制电缆 KVVP-5*1.5 | 分部小计 |  |  |  | 13174.8
77 | C4-830 | 控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6 | 100m | 30 |  | 395.7 | 11871
| WJJ280306@1 | 控制电缆 | m | 3045 |  | 7.526 | 22916.67
78 | C4-838 | 控制电缆电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 6 | 个 | 30 |  | 43.46 | 1303.8
|  | 控制电缆 KVVP-3*1.5 | 分部小计 |  |  |  | 5935.5
79 | C4-830 | 控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6 | 100m | 15 |  | 395.7 | 5935.5
| WJJ280306@2 | 控制电缆 | m | 1522.5 |  | 5.126 | 7804.34
|  | 控制电缆 KVVP-7*1.5 | 分部小计 |  |  |  | 10162
单位工程概算表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
80 | C4-831 | 控制电缆敷设 电缆(芯以下) 14 | 100m | 20 |  | 446.16 | 8923.2
| WJJ280306@3 | 控制电缆 | m | 2030 |  | 9.695 | 19680.85
81 | C4-839 | 控制电缆电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 14 | 个 | 20 |  | 61.94 | 1238.8
|  | 摄像光缆 单模四芯铠装光缆 | 分部小计 |  |  |  | 8057.96
82 | C11-341 | 敷设埋式光缆 平原地区 36芯以下 | 100m | 12 |  | 324.81 | 3897.72
| WJJ292508@1 | 单模四芯铠装光缆 | m | 1200.6 |  | 6.5 | 7803.9
83 | C11-460 | 埋设标石 平原 | 块 | 30 |  | 17.22 | 516.6
| WJJ041102 | 标石 | 块 | 30.6 |  | 150 | 4590
84 | C11-453 | 铺砖保护 竖铺砖 | km | 1.2 |  | 3036.37 | 3643.64
|  | 不锈钢电缆桥架 300*100 | 分部小计 |  |  |  | 1488.11
85 | C4-690 换 | 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 不锈钢桥架安装 单价*1.1 | 10m | 4 |  | 352.64 | 1410.56
| WJJ290103@2 | 不锈钢电缆桥架 | m | 40.2 |  | 302.99 | 12180.2
86 | C4-739 | 复合电缆支架 | 10套 | 1.5 |  | 51.7 | 77.55
| WJJ292507@2 | 300*100桥架支架 | 套 | 15 |  | 120 | 1800
|  | 接地母线 热镀锌扁钢 -40*4 | 分部小计 |  |  |  | 906.8
87 | C4-899 | 户内接地母线敷设 | 10m | 10 |  | 90.68 | 906.8
|  | 电话电缆 各种规格 | 分部小计 |  |  |  | 83.03
88 | C5-135 | 管/暗槽内穿放电话线 10对以内 | 100m | 0.5 |  | 166.06 | 83.03
|  | 热镀锌钢管 SC100 | 分部小计 |  |  |  | 1685.71
89 | C4-1232 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 100 | 100m | 0.6 |  | 2809.52 | 1685.71
| WJJ170102@1 | 热镀锌钢管 | m | 61.8 |  | 54.246 | 3352.4
|  | 热镀锌钢管 SC25 | 分部小计 |  |  |  | 3938.7
90 | C4-1226 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 25 | 100m | 5 |  | 787.74 | 3938.7
| WJJ170102@2 | 热镀锌钢管 | m | 515 |  | 10.343 | 5326.65
|  | 型钢支架 | 分部小计 |  |  |  | 7812.9
单位工程概算表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
91 | C10-879 | 设备支架制作安装 单件质量 (kg以内) 30 | 100kg | 10 |  | 618.77 | 6187.7
| WJJ012703 | 型钢 | kg | 1050 |  | 4.32 | 4536
92 | C12-16 | 动力工具除锈 一般钢结构 中锈 | 100kg | 10 |  | 58.99 | 589.9
93 | C12-113 换 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 10 |  | 57.9 | 579
94 | C12-120 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 10 |  | 45.63 | 456.3

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 313490.93 |  | 0.918 | 287784.67
2 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 | kg | 7.245 |  | 4.14 | 29.99
3 | 01130300002 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 169 |  | 4.45 | 752.05
4 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 14.1 |  | 4.45 | 62.75
5 | 01290100016 | 热轧薄钢板 δ2.0mm～2.5mm | kg | 0.9 |  | 3.84 | 3.46
6 | 01292500004 | 钢板垫板 δ4mm | kg | 6.25 |  | 4.34 | 27.13
7 | 02010100011 | 软橡胶板 10mm | m2 | 3.2 |  | 45.13 | 144.42
8 | 02090700003 | 塑料布聚乙烯 0.05 | m2 | 16 |  | 0.58 | 9.28
9 | 02130100003 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 11.25 |  | 3.54 | 39.83
10 | 02190300006 | 尼龙扎带 L100mm～150mm | 个 | 450 |  | 0.12 | 54
11 | 02190300012 | 尼龙扎带 L500mm | 个 | 60 |  | 0.12 | 7.2
12 | 02191100001 | 塑料胀管 Φ6 | 个 | 6 |  | 0.45 | 2.7
13 | 02270100002 | 棉纱 | kg | 3.44 |  | 12.59 | 43.31
14 | 02270500008 | 清洁棉布 250×250 | 块 | 3.5 |  | 3.54 | 12.39
15 | 02270500010 | 细白布 宽900mm | m | 5.19 |  | 3.96 | 20.55
16 | 02290300001 | 真丝绸布 宽0.9m | m | 0.45 |  | 35.31 | 15.89
17 | 02290500004 | 麻绳 | kg | 0.852 |  | 6.21 | 5.29
18 | 03010300036 | 自攻螺钉 M4mm×30mm | 个 | 2 |  | 0.02 | 0.04
19 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2～5×15～50 | 套 | 360 |  | 0.16 | 57.6
| 本页小计： | [5 empty] | 289072.55
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
20 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 1586 |  | 0.48 | 761.28
21 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 136.2 |  | 0.54 | 73.55
22 | 03010500065 | 镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 760 |  | 0.96 | 729.6
23 | 03010500069 | 镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 10 |  | 1.43 | 14.3
24 | 03010500154 | 六角螺栓带帽带垫 综合 | kg | 53.195 |  | 6.08 | 323.43
25 | 03010500159 | 六角螺栓带帽带垫 M6×25 | 套 | 65.28 |  | 0.28 | 18.28
26 | 03010500163 | 六角螺栓带帽带垫 M6～8×20～70 | 套 | 4 |  | 0.36 | 1.44
27 | 03010500177 | 六角螺栓带帽带垫 M10×20～50 | 套 | 46 |  | 0.33 | 15.18
28 | 03010500191 | 六角螺栓带帽带垫 M12×20～100 | 套 | 128 |  | 0.5 | 64
29 | 03010500253 | 螺栓绝缘外套 | 个 | 30 |  | 0.09 | 2.7
30 | 03010700001 | 膨胀螺栓 综合 | kg | 3.952 |  | 6.32 | 24.98
31 | 03010700005 | 膨胀螺栓 M6×22 | 套 | 32.64 |  | 0.17 | 5.55
32 | 03010700011 | 膨胀螺栓 M8×35 | 套 | 61.2 |  | 0.23 | 14.08
33 | 03010700017 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 8 |  | 0.58 | 4.64
34 | 03010700018 | 膨胀螺栓 M10～16 | 套 | 234.6 |  | 1.06 | 248.68
35 | 03010700020 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 44.88 |  | 0.53 | 23.79
36 | 03010700021 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 68 |  | 0.89 | 60.52
37 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | 0.094 |  | 2.82 | 0.27
38 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 6.213 |  | 8.69 | 53.99
| 本页小计： | [5 empty] | 2440.26
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
39 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 17 |  | 0.83 | 14.11
40 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 52.313 |  | 5.3 | 277.26
41 | 03130100028 | 碳钢气焊条 | kg | 0.016 |  | 6.03 | 0.1
42 | 03130200007 | 焊片 Φ3.5 | 个 | 12 |  | 0.51 | 6.12
43 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 20.25 |  | 40.05 | 811.01
44 | 03130200021 | 松香焊锡丝 Φ2.3 | kg | 0.04 |  | 50.88 | 2.04
45 | 03130400001 | 焊锡 | kg | 0.04 |  | 25 | 1
46 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 3.12 |  | 27.9 | 87.05
47 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8～16 | 个 | 0.92 |  | 5.85 | 5.38
48 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 143.46 |  | 0.3 | 43.04
49 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 25.461 |  | 4.33 | 110.25
50 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 | kg | 1 |  | 4.33 | 4.33
51 | 03210900002 | 垫铁 综合 | kg | 11 |  | 5.27 | 57.97
52 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 2.94 |  | 0.49 | 1.44
53 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 0.007 |  | 212.94 | 1.49
54 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 4.896 |  | 510 | 2496.96
55 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 314 |  | 4.39 | 1378.46
56 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.12 |  | 18.59 | 2.23
57 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 17.1 |  | 13.43 | 229.65
| 本页小计： | [5 empty] | 5529.89
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
58 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 2.95 |  | 11.9 | 35.11
59 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 8.07 |  | 12.43 | 100.31
60 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 | kg | 24.054 |  | 14.83 | 356.72
61 | 13150300001 | 彩色航空标志油漆 | kg | 3 |  | 22.08 | 66.24
62 | 14030100001 | 汽油 | kg | 37.94 |  | 9.36 | 355.12
63 | 14050100004 | 油化溶剂油 | kg | 2.395 |  | 8.1 | 19.4
64 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 1.184 |  | 8.1 | 9.59
65 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 | kg | 0.51 |  | 6.85 | 3.49
66 | 14350600002 | 清洗剂 500mL | 瓶 | 5.4 |  | 8.54 | 46.12
67 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 5.086 |  | 14 | 71.2
68 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 15.26 |  | 2.73 | 41.66
69 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 0.1 |  | 3.85 | 0.39
70 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 14 |  | 6.6 | 92.4
71 | 17250000003 | 热塑管 DN20 | m | 0.44 |  | 1.95 | 0.86
72 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 | m | 6.2 |  | 0.2 | 1.24
73 | 17250000020 | 塑料软管 DN6 | m | 1.6 |  | 0.24 | 0.38
74 | 17250000032 | 异型塑料圆管 DN5 | m | 22 |  | 0.62 | 13.64
75 | 18250100008 | 镀锌固定卡子 1.5×32 | 个 | 51.5 |  | 1.12 | 57.68
76 | 18290100002 | 套管 KT2型 | 个 | 52.5 |  | 0.97 | 50.93
| 本页小计： | [5 empty] | 1322.48
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
77 | 18290100004 | 线号套管 Φ2.5 | m | 0.5 |  | 0.77 | 0.39
78 | 20310100005 | 表用法兰垫片 | 个 | 16 |  | 2.66 | 42.56
79 | 27060300001 | 接地线 BV-5.5-16mm2 | m | 7.92 |  | 11.15 | 88.31
80 | 27060300003 | 接地线 BVR-6mm2 | m | 28 |  | 3.32 | 92.96
81 | 27170700002 | 绝缘胶带 20m/卷 | 卷 | 9 |  | 3.74 | 33.66
82 | 28010300006 | 硬铜绞线 TJ-35mm2 | m | 3.55 |  | 17 | 60.35
83 | 28010300011 | 硬铜绞线 TJ-35mm2 | kg | 38 |  | 44.57 | 1693.66
84 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 | kg | 7 |  | 42.48 | 297.36
85 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 16 |  | 1 | 16
86 | 28032100005 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 | m | 4.08 |  | 3.808 | 15.54
87 | 29061700001 | 钢管保护管 Φ40×400 | 根 | 10 |  | 3.1 | 31
88 | 29062100010 | 镀锌电缆固定卡子 综合 | 个 | 180 |  | 3.11 | 559.8
89 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 1216.8 |  | 1.8 | 2190.24
90 | 29062300002 | 塑料护口(钢管用) DN15 | 个 | 20.2 |  | 0.11 | 2.22
91 | 29090100001 | 铜接地端子带螺栓 | 套 | 46.2 |  | 2.23 | 103.03
92 | 29090100006 | 铜接线端子 OT-100A | 个 | 6.6 |  | 0.69 | 4.55
93 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 9.08 |  | 1.07 | 9.72
94 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 51 |  | 1.65 | 84.15
95 | 29250700001 | 位号牌 | 个 | 46 |  | 2.02 | 92.92
| 本页小计： | [5 empty] | 5418.42
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
96 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 | kg | 4.75 |  | 19.47 | 92.48
97 | 34050100001 | 标签纸 综合 | m | 0.8 |  | 2.57 | 2.06
98 | 34110100002 | 水 | t | 0.002 |  | 3.2 | 0.01
99 | 34110200001 | 电 | kW·h | 115.043 |  | 0.69 | 79.38
100 | 35130100001 | 圆型钢丝轮 Φ100 | 片 | 11.503 |  | 0.91 | 10.47
101 | 35390100001 | 钢丝刷子 | 把 | 3.192 |  | 2.67 | 8.52
102 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 3346.02 |  | 1 | 3346.02
103 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 322.82 |  | 1 | 322.82
104 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.1 |  | 1 | 0.1
105 | WJJ011305@1 | 镀锌扁钢 | m | 102.3 |  | 4.85 | 496.16
106 | WJJ012703 | 型钢 | kg | 1197 |  | 4.32 | 5171.04
107 | WJJ030102 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 69.216 |  | 1.16 | 80.29
108 | WJJ041102 | 标石 | 块 | 30.6 |  | 150 | 4590
109 | WJJ130117 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 17.1 |  | 16.33 | 279.24
110 | WJJ130118 | 酚醛防锈漆 | kg | 19.38 |  | 18.88 | 365.89
111 | WJJ170102@1 | 热镀锌钢管 | m | 61.8 |  | 54.246 | 3352.4
112 | WJJ170102@2 | 热镀锌钢管 | m | 515 |  | 10.343 | 5326.65
113 | WJJ181508 | 镀锌管接头 | 个 | 73.316 |  | 2.78 | 203.82
114 | WJJ245901 | 仪表接头 | 套 | 12 |  | 14.25 | 171
| 本页小计： | [5 empty] | 23898.35
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
115 | WJJ264105@1 | 电话插座 | 个 | 10.1 |  | 34.63 | 349.76
116 | WJJ280306@1 | 控制电缆 | m | 3045 |  | 7.526 | 22916.67
117 | WJJ280306@2 | 控制电缆 | m | 1522.5 |  | 5.126 | 7804.34
118 | WJJ280306@3 | 控制电缆 | m | 2030 |  | 9.695 | 19680.85
119 | WJJ281102@1 | 电话电缆 | m | 51 |  | 5 | 255
120 | WJJ282501@1 | 工业以太网屏蔽电缆 | m | 315 |  | 6 | 1890
121 | WJJ282501@2 | 总线铠装电缆 | m | 210 |  | 10 | 2100
122 | WJJ282901@1 | 信号电缆 | m | 3060 |  | 15.33 | 46909.8
123 | WJJ290103@2 | 不锈钢电缆桥架 | m | 40.2 |  | 302.99 | 12180.2
124 | WJJ290603 | 塑料护口(电管) | 个 | 69.216 |  | 5.05 | 349.54
125 | WJJ292507@1 | 配套支架 | 套 | 100 |  | 150 | 15000
126 | WJJ292507@2 | 300*100桥架支架 | 套 | 15 |  | 120 | 1800
127 | WJJ292508@1 | 单模四芯铠装光缆 | m | 1200.6 |  | 6.5 | 7803.9
128 | 补充主材001@1 | 保护箱立柱 | 个 | 5 |  | 400 | 2000
129 | 补充主材001@3 | 槽钢 | m | 9 |  | 43.6 | 392.4
130 | 补充主材002@1 | 接线箱 | 台 | 2 |  | 450 | 900
131 | 补充主材003@1 | 电话配线箱 | 台 | 1 |  | 350 | 350
132 | 补充主材004@1 | 电子围栏合金线 | m | 3000 |  | 15 | 45000
133 | 补充主材005@1 | 直线电话 | 套 | 2 |  | 60 | 120
| 本页小计： | [5 empty] | 187802.46
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：自控安装 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
134 | J0001H | 折旧费 | 元 | 5732.195 |  | 1 | 5732.2
135 | J0002H | 检修费 | 元 | 201.197 |  | 1 | 201.2
136 | J0003H | 维护费 | 元 | 1246.844 |  | 1 | 1246.84
137 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 164.554 |  | 1 | 164.55
138 | J0005H | 校验费 | 元 | 1267.739 |  | 1 | 1267.74
139 | J0007H | 动力费 | 元 | 182.743 |  | 1 | 182.74
140 | J0008H | 其他费用 | 元 | 45.867 |  | 1 | 45.87
141 | J0011 | 柴油 | kg | 61.662 |  | 7.91 | 487.75
142 | J0013 | 汽油 | kg | 46.462 |  | 9.36 | 434.88
143 | J0015 | 电 | kW·h | 911.743 |  | 0.69 | 629.1
144 | JX002 | 电焊机(综合) | 台班 | 8.065 |  | 75.63 | 609.96
145 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.1 |  | 1 | 0.1
146 | JXRGF | 人工费 | 元 | 685.6 |  | 0.918 | 629.38
| 本页小计： | [5 empty] | 11632.31
| 合计： | 合计： |  |  |  |  | 527116.72
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司