## B.0.1-1 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 46407.59
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 6014.12
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 146.19
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 40247.28
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 1.5 |  | 696.11
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 92.82
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 74.25
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 3 |  | 1392.23
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65 |  | 4501.64
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7 |  | 3265.44
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 6.25 |  | 2915.57
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 356.07
12 | 其他
单位工程费用表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 59701.72
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 5373.15
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 65074.87
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 53675.89
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 18157.13
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 29588.1
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 5930.66
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 268.38
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 107.35
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 85.88
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4 |  | 2147.04
7 | 企业管理费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 37 |  | 7318.37
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 23 |  | 4549.26
单位工程费用表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 16 |  | 3164.7
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 427.9
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 71744.77
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 6457.03
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 78201.8
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 247551.83
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 61732.24
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 183735.71
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 2083.88
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 1237.76
单位工程费用表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 495.1
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 396.08
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 3 |  | 7426.55
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65 |  | 19043.6
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7 |  | 13814.01
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 4.37 |  | 8623.89
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 1791.53
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 300380.35
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 27034.23
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 327414.58

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概算表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 矩形钢筋混凝土立式蝶阀井 1100*1200（参考图集07MS101-2-87、109） | 分部小计 |  |  |  | 24879.08
1 | D1-4 | 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内  | 100m3 | 0.06708 |  | 3906.9 | 262.07
2 | D1-43 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.06038 |  | 7152.12 | 431.85
3 | D1-21 | 人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑  | 100m3 | 0.05353 |  | 1496.32 | 80.1
4 | D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 0.48177 |  | 1059.5 | 510.44
5 | D1-59 | 自卸汽车运土方 运距1km内 | 1000m3 | 0.05353 |  | 8068.53 | 431.91
6 | D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.01355 |  | 26209.61 | 355.14
7 | B01 | 土石方调配运输有偿服务费 | m3 | 13.55 |  | 3 | 40.65
8 | B02 | 弃土费 | m3 | 13.55 |  | 3 | 40.65
9 | D5-5 换 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C10】 | 10m3 | 0.081 |  | 5637.23 | 456.62
10 | D11-147 换 | 管、渠道平基 木模 转干混砂浆 | 10m2 | 0.198 |  | 579.18 | 114.68
11 | D6-44 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底平池底(厚度) 50cm以内 非定型混凝土井 人工*1.1 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.126 |  | 5802.2 | 731.08
12 | D11-104 换 | 水处理构筑物混凝土模板 现浇构筑物及池底 平池底 木模 非定型混凝土井 人工*1.1 | 10m2 | 0.348 |  | 1017.34 | 354.03
13 | D6-54 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 非定型混凝土井 人工*1.1 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.327 |  | 5984.5 | 1956.93
14 | D11-107 换 | 水处理构筑物混凝土模板 现浇构筑物及池底 矩形池壁(隔墙) 木模 非定型混凝土井 人工*1.1 | 10m2 | 4.836 |  | 967.57 | 4679.17
15 | D5-686 换 | 预制 井室盖板 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.06 |  | 6621.03 | 397.26
16 | D11-142 换 | 预制构件模板 壁(隔)板 换为【普通防水砂浆 DWM10 P6】 转干混砂浆 | 10m3 | 0.06 |  | 1413.31 | 84.8
17 | D5-1913 换 | 混凝土检查井井筒 每增减0.2m 转干混砂浆 | m | 1.8 |  | 111.27 | 200.29
18 | D9-2 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 圆钢(直径mm) Ф10以外 | t | 0.993 |  | 5245.63 | 5208.91
单位工程概算表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
19 | D5-1898 换 | 钢筋混凝土井盖、井圈(箅)制作 井圈 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.18 |  | 6560.61 | 1180.91
20 | D11-160 换 | 预制井圈 木模 转干混砂浆 | 10m3 | 0.18 |  | 4122.87 | 742.12
21 | D5-1886 换 | 非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 转干混砂浆 | 100m2 | 0.324 |  | 4807.09 | 1557.5
22 | D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.3 |  | 5062.11 | 1518.63
23 | E8-24 换 | 涤纶防坠网安装 | 个 | 3 |  | 7.6 | 22.8
24 | D9-10 | 铁件制作安装 预埋铁件 | t | 0.0756 |  | 9788.18 | 739.99
25 | D11-181 | 井字架 井深(m以内) 4 | 座 | 3 |  | 214.97 | 644.91
26 | 借C8-3292 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 6 |  | 314.8 | 1888.8
27 | 借C8-3310 | 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 6 |  | 41.14 | 246.84
|  | 1100*1200蝶阀井内阀门管件 | 分部小计 |  |  |  | 1119.81
28 | D5-1332 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 3 |  | 47.2 | 141.6
29 | D5-1332 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 3 |  | 47.2 | 141.6
30 | D5-1400 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 100 | 副 | 3 |  | 79.83 | 239.49
31 | D5-971 | 铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 3 |  | 99.52 | 298.56
32 | D5-971 | 铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 3 |  | 99.52 | 298.56
|  | 室外地上式消火栓（参考图集13S201-23、24） | 分部小计 |  |  |  | 24384.91
33 | D5-1726 换 | 消火栓井 地上式 干管Ⅱ型 转干混砂浆 | 座 | 9 |  | 2093.57 | 18842.13
34 | 借C9-146 | 室外地上消火栓安装 公称直径(mm以内) 100 | 套 | 9 |  | 199.38 | 1794.42
| WJJ230302@1 | 地上式消火栓 | 套 | 9 |  | 619.47 | 5575.23
35 | D5-971 | 铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 9 |  | 99.52 | 895.68
36 | D5-971 | 铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 9 |  | 99.52 | 895.68
| WJJ180103@3 | 铸铁法兰接管 | 个 | 9 |  | 120.67 | 1086.03
37 | D5-971 | 铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 9 |  | 99.52 | 895.68
| WJJ180103@4 | 铸铁法兰短管 | 个 | 9 |  | 120.67 | 1086.03
38 | D1-25 换 | 沟槽基坑人工回填 碎石 换为【卵石】 | 100m3 | 0.0135 |  | 18431.88 | 248.83
单位工程概算表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
39 | D5-12 换 | 管道(渠)垫层及基础 混凝土支墩(挡墩) 每处1m3内 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.09 |  | 8101.02 | 729.09
40 | D11-147 换 | 管、渠道平基 木模 转干混砂浆 | 10m2 | 0.144 |  | 579.18 | 83.4
|  | 钢筋混凝土排气阀井 1200*1200（参考图集07MS101-2-162、178） | 分部小计 |  |  |  | 17610.94
41 | D1-4 | 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内  | 100m3 | 0.04833 |  | 3906.9 | 188.82
42 | D1-43 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.0435 |  | 7152.12 | 311.12
43 | D1-21 | 人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑  | 100m3 | 0.03874 |  | 1496.32 | 57.97
44 | D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 0.34866 |  | 1059.5 | 369.41
45 | D1-59 | 自卸汽车运土方 运距1km内 | 1000m3 | 0.03874 |  | 8068.53 | 312.57
46 | D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.00959 |  | 26209.61 | 251.35
47 | B01 | 土石方调配运输有偿服务费 | m3 | 9.59 |  | 3 | 28.77
48 | B02 | 弃土费 | m3 | 9.59 |  | 3 | 28.77
49 | D5-5 换 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C10】 | 10m3 | 0.058 |  | 5637.23 | 326.96
50 | D11-147 换 | 管、渠道平基 木模 转干混砂浆 | 10m2 | 0.136 |  | 579.18 | 78.77
51 | D6-44 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底平池底(厚度) 50cm以内 非定型混凝土井 人工*1.1 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.09 |  | 5802.2 | 522.2
52 | D11-104 换 | 水处理构筑物混凝土模板 现浇构筑物及池底 平池底 木模 非定型混凝土井 人工*1.1 | 10m2 | 0.24 |  | 1017.34 | 244.16
53 | D6-54 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 非定型混凝土井 人工*1.1 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.244 |  | 5984.5 | 1460.22
54 | D11-107 换 | 水处理构筑物混凝土模板 现浇构筑物及池底 矩形池壁(隔墙) 木模 非定型混凝土井 人工*1.1 | 10m2 | 3.348 |  | 967.57 | 3239.42
55 | D5-686 换 | 预制 井室盖板 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.044 |  | 6621.03 | 291.33
56 | D11-142 换 | 预制构件模板 壁(隔)板 换为【普通防水砂浆 DWM10 P6】 转干混砂浆 | 10m3 | 0.044 |  | 1413.31 | 62.19
单位工程概算表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
57 | D5-1913 换 | 混凝土检查井井筒 每增减0.2m 转干混砂浆 | m | 1.2 |  | 111.27 | 133.52
58 | D9-2 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 圆钢(直径mm) Ф10以外 | t | 0.752 |  | 5245.63 | 3944.71
59 | D5-1898 换 | 钢筋混凝土井盖、井圈(箅)制作 井圈 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.14 |  | 6560.61 | 918.49
60 | D11-160 换 | 预制井圈 木模 转干混砂浆 | 10m3 | 0.14 |  | 4122.87 | 577.2
61 | D5-1886 换 | 非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 转干混砂浆 | 100m2 | 0.1848 |  | 4807.09 | 888.35
62 | D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.2 |  | 5062.11 | 1012.42
63 | E8-24 换 | 涤纶防坠网安装 | 个 | 2 |  | 7.6 | 15.2
64 | D9-10 | 铁件制作安装 预埋铁件 | t | 0.0504 |  | 9788.18 | 493.32
65 | D11-181 | 井字架 井深(m以内) 4 | 座 | 2 |  | 214.97 | 429.94
66 | 借C8-3292 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 4 |  | 314.8 | 1259.2
67 | 借C8-3310 | 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 4 |  | 41.14 | 164.56
|  | 1200*1200排气阀井内阀门管件 | 分部小计 |  |  |  | 369.88
68 | D5-1329 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 2 |  | 17.84 | 35.68
69 | D5-1329 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 2 |  | 17.84 | 35.68
70 | D5-1397 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 50 | 副 | 2 |  | 49.74 | 99.48
71 | D5-971 | 铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 |  | 99.52 | 199.04
|  | 钢筋混凝土排泥阀井 Φ1200（参考图集07MS101-2-14、19） | 分部小计 |  |  |  | 8990.06
72 | D1-4 | 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内  | 100m3 | 0.02775 |  | 3906.9 | 108.42
73 | D1-43 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.02498 |  | 7152.12 | 178.66
74 | D1-21 | 人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑  | 100m3 | 0.02329 |  | 1496.32 | 34.85
75 | D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 0.20961 |  | 1059.5 | 222.08
76 | D1-59 | 自卸汽车运土方 运距1km内 | 1000m3 | 0.02329 |  | 8068.53 | 187.92
77 | D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.00446 |  | 26209.61 | 116.89
78 | B01 | 土石方调配运输有偿服务费 | m3 | 4.46 |  | 3 | 13.38
单位工程概算表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
79 | B02 | 弃土费 | m3 | 4.46 |  | 3 | 13.38
80 | D5-5 换 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C10】 | 10m3 | 0.034 |  | 5637.23 | 191.67
81 | D11-147 换 | 管、渠道平基 木模 转干混砂浆 | 10m2 | 0.065 |  | 579.18 | 37.65
82 | D6-44 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底平池底(厚度) 50cm以内 非定型混凝土井 人工*1.1 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.056 |  | 5802.2 | 324.92
83 | D11-104 换 | 水处理构筑物混凝土模板 现浇构筑物及池底 平池底 木模 非定型混凝土井 人工*1.1 | 10m2 | 0.118 |  | 1017.34 | 120.05
84 | D6-57 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 非定型混凝土井 人工*1.1 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.289 |  | 6010.14 | 1736.93
85 | D11-108 换 | 水处理构筑物混凝土模板 现浇构筑物及池底 圆形池壁(隔墙) 非定型混凝土井 人工*1.1 | 10m2 | 1.085 |  | 1142.59 | 1239.71
86 | D5-686 换 | 预制 井室盖板 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.022 |  | 6621.03 | 145.66
87 | D11-142 换 | 预制构件模板 壁(隔)板 换为【普通防水砂浆 DWM10 P6】 转干混砂浆 | 10m3 | 0.022 |  | 1413.31 | 31.09
88 | D5-1913 换 | 混凝土检查井井筒 每增减0.2m 转干混砂浆 | m | 0.62 |  | 111.27 | 68.99
89 | D9-2 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 圆钢(直径mm) Ф10以外 | t | 0.423 |  | 5245.63 | 2218.9
90 | D5-1898 换 | 钢筋混凝土井盖、井圈(箅)制作 井圈 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.03 |  | 6560.61 | 196.82
91 | D11-160 换 | 预制井圈 木模 转干混砂浆 | 10m3 | 0.03 |  | 4122.87 | 123.69
92 | D5-1886 换 | 非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 转干混砂浆 | 100m2 | 0.0543 |  | 4807.09 | 261.02
93 | D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.1 |  | 5062.11 | 506.21
94 | E8-24 换 | 涤纶防坠网安装 | 个 | 1 |  | 7.6 | 7.6
95 | D9-10 | 铁件制作安装 预埋铁件 | t | 0.02268 |  | 9788.18 | 222
96 | D11-181 | 井字架 井深(m以内) 4 | 座 | 1 |  | 214.97 | 214.97
97 | 借C8-3290 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 2 |  | 197.09 | 394.18
单位工程概算表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
98 | 借C8-3309 | 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 2 |  | 36.21 | 72.42
|  | D1200排泥阀井内阀门管件 | 分部小计 |  |  |  | 366.14
99 | D5-971 | 铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 |  | 99.52 | 99.52
100 | D5-971 | 铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 |  | 99.52 | 99.52
101 | D5-971 | 铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 |  | 99.52 | 99.52
102 | D5-1329 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 |  | 17.84 | 17.84
103 | D5-1397 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 50 | 副 | 1 |  | 49.74 | 49.74
|  | 铸铁消防管道及管件 | 分部小计 |  |  |  | 155263.36
|  | 球墨铸铁管 DN100 | 分部小计 |  |  |  | 153671.04
104 | D1-4 | 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内  | 100m3 | 1.6146 |  | 3906.9 | 6308.08
105 | D1-43 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 1.4531 |  | 7152.12 | 10393.03
106 | D5-1 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 砂 | 10m3 | 23.46 |  | 2656.79 | 62328.29
107 | D1-21 | 人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑  | 100m3 | 1.38 |  | 1496.32 | 2064.92
108 | D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 12.42 |  | 1059.5 | 13158.99
109 | D1-59 | 自卸汽车运土方 运距1km内 | 1000m3 | 1.6146 |  | 8068.53 | 13027.45
110 | D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.2346 |  | 26209.61 | 6148.77
111 | B01 | 土石方调配运输有偿服务费 | m3 | 234.6 |  | 3 | 703.8
112 | B02 | 弃土费 | m3 | 234.6 |  | 3 | 703.8
113 | D5-195 | 球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 9.2 |  | 911.96 | 8390.03
| WJJ171107@1 | 球墨铸铁管 | m | 920 |  | 85.42 | 78586.4
114 | D5-799 | 管道试压 液压试验 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 9.2 |  | 276.98 | 2548.22
115 | D5-839 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 9.2 |  | 184.88 | 1700.9
116 | 借C12-25 换 | 喷石英砂 管道 内壁 Sa3级 单价*1.1 | 10m2 | 28.888 |  | 164.23 | 4744.28
| WJJ040301 | 石英砂 | m3 | 7.28 |  | 672.25 | 4893.98
117 | 借C12-26 换 | 喷石英砂 管道 外壁 Sa3级 单价*1.1 | 10m2 | 31.199 |  | 112.04 | 3495.54
| WJJ040301 | 石英砂 | m3 | 8.205 |  | 672.25 | 5515.81
单位工程概算表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
118 | 借C12-636 | 环氧煤沥青防腐 (增)一底（外壁） | 10m2 | 31.199 |  | 37.19 | 1160.29
| WJJ130109 | 环氧煤沥青底漆 | kg | 77.998 |  | 15.49 | 1208.19
| WJJ143506 | 固化剂 | kg | 6.24 |  | 19.47 | 121.49
119 | 借C12-637 | 环氧煤沥青防腐 (增)一油（外壁）4油 | 10m2 | 124.7962 |  | 43.65 | 5447.35
| WJJ130108 | 环氧煤沥青面漆 | kg | 349.429 |  | 15.31 | 5349.76
| WJJ143506 | 固化剂 | kg | 32.447 |  | 19.47 | 631.74
120 | 借C12-638 | 环氧煤沥青防腐 (增)一布（外壁）3布 | 10m2 | 93.5971 |  | 54.85 | 5133.8
| WJJ023101 | 玻璃纤维丝布 | m2 | 1310.36 |  | 1.28 | 1677.26
| WJJ143506 | 固化剂 | kg | 73.006 |  | 19.47 | 1421.43
121 | D5-908 | 铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 150（内） | 100m | 9.2 |  | 675.38 | 6213.5
|  | 等径三通 | 分部小计 |  |  |  | 199.04
122 | D5-971 | 铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 |  | 99.52 | 199.04
|  | 铸铁45°弯头 | 分部小计 |  |  |  | 1393.28
123 | D5-971 | 铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 14 |  | 99.52 | 1393.28

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 93576.984 |  | 0.918 | 85903.67
2 | 01090100002 | 圆钢 Φ10以内 | kg | 36.129 |  | 4.14 | 149.57
3 | 01090100003 | 圆钢 Φ10以外 | kg | 2222.2 |  | 4.19 | 9311.02
4 | 01270100001 | 型钢 综合 | kg | 20.667 |  | 4.32 | 89.28
5 | 01290200008 | 热轧中钢板 δ4.5mm～10mm | kg | 7.516 |  | 4.12 | 30.97
6 | 01290200020 | 热轧中钢板 δ15mm以内 | kg | 100.062 |  | 4.12 | 412.26
7 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm | kg | 3.62 |  | 8.85 | 32.04
8 | 02010300004 | 石棉橡胶板 δ1mm～6mm | kg | 5.52 |  | 8.89 | 49.07
9 | 02050000005 | 橡胶圈 DN100 | 个 | 111.24 |  | 7.87 | 875.46
10 | 02190100005 | 涤纶防坠网 | 个 | 6 |  | 6.6 | 39.6
11 | 03010500132 | 精制六角螺栓带帽带垫 M12×65 | 套 | 156.4 |  | 0.75 | 117.3
12 | 03010500137 | 精制六角螺栓带帽带垫 M16×65～80 | 套 | 73.8 |  | 0.99 | 73.06
13 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 0.228 |  | 8.69 | 1.98
14 | 03110100008 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 1.1 |  | 3.37 | 3.71
15 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 15.38 |  | 5.3 | 81.51
16 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 27.93 |  | 5.71 | 159.48
17 | 03210100033 | 铁钉 | kg | 8.662 |  | 5.09 | 44.09
18 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 6.395 |  | 4.29 | 27.43
19 | 03210700012 | 镀锌铁丝 Φ3.5 | kg | 8.429 |  | 4.33 | 36.5
| 本页小计： | [5 empty] | 97438
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
20 | 03210900016 | 套筒铁件 | kg | 18.908 |  | 7.43 | 140.49
21 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 3566.888 |  | 0.49 | 1747.78
22 | 04030200002 | 天然中粗砂 | m3 | 2.484 |  | 185.54 | 460.88
23 | 04030200002@1 | 山机砂 | m3 | 303.338 |  | 163.51 | 49598.8
24 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 2.973 |  | 212.94 | 633.07
25 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 9.332 |  | 163.51 | 1525.88
26 | 04050200001 | 卵石 | m3 | 2.487 |  | 126.18 | 313.81
27 | 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 0.442 |  | 380.7 | 168.27
28 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 6.435 |  | 510 | 3281.85
29 | 04150900001 | 预制混凝土块 | m3 | 0.01 |  | 231.94 | 2.32
30 | 04230100002 | 脱模剂 | kg | 17.948 |  | 2.51 | 45.05
31 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.637 |  | 1681.42 | 1071.06
32 | 13010300001 | 清油 | kg | 0.09 |  | 18.2 | 1.64
33 | 13010300002 | 清油 C01-1 | kg | 0.18 |  | 18.2 | 3.28
34 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 7.623 |  | 12.29 | 93.69
35 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 1.32 |  | 7.46 | 9.85
36 | 13350500003 | 嵌缝膏 | kg | 10.518 |  | 4.13 | 43.44
37 | 13351700002 | 防水粉 | kg | 33.724 |  | 1.73 | 58.34
38 | 13371100006 | 无纺土工布 | m2 | 36.26 |  | 2.98 | 108.05
| 本页小计： | [5 empty] | 59307.55
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
39 | 14030300001 | 机油 | kg | 0.58 |  | 5.1 | 2.96
40 | 14030700001 | 煤油 | kg | 9.36 |  | 6.3 | 58.97
41 | 14070100002 | 润滑油 | kg | 10.484 |  | 8.04 | 84.29
42 | 14090100003 | 黄油钙基脂 | kg | 1.12 |  | 6.83 | 7.65
43 | 14312100003 | 漂白粉 | kg | 1.288 |  | 2.02 | 2.6
44 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 18.612 |  | 14 | 260.57
45 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 54.062 |  | 2.73 | 147.59
46 | 17030100010 | 镀锌钢管 DN50 | m | 9.384 |  | 26.52 | 248.86
47 | 17271100001 | 喷砂用胶管 中压 D40 | m | 12.876 |  | 19.47 | 250.7
48 | 18010100051 | 黑玛钢丝堵(堵头) DN15 | 个 | 9.09 |  | 0.61 | 5.54
49 | 20010300008 | 碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa | 片 | 0.12 |  | 17.19 | 2.06
50 | 20010300012 | 碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa | 片 | 9 |  | 36.28 | 326.52
51 | 33012100003 | 塑钢爬梯 | kg | 22.45 |  | 4.9 | 110.01
52 | 34020700004 | 橡胶石棉盘根编织 Φ11～25 250℃ | kg | 1.92 |  | 18.38 | 35.29
53 | 34091900019 | 喷砂嘴 | 个 | 5.163 |  | 22.7 | 117.2
54 | 34110100002 | 水 | t | 152.429 |  | 3.2 | 487.77
55 | 34110200001 | 电 | kW·h | 0.751 |  | 0.69 | 0.52
56 | 35010200001 | 模板竹胶合板 15mm双面覆膜 | m2 | 36.814 |  | 53.79 | 1980.23
57 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 0.012 |  | 23.6 | 0.28
| 本页小计： | [5 empty] | 4129.61
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
58 | 35030700001 | 支撑钢管及扣件 | kg | 31.186 |  | 6.038 | 188.3
59 | 35030700002 | 脚手架钢管 | kg | 5.142 |  | 5.4 | 27.77
60 | 35031500008 | 脚手管(扣)件 | 个 | 9.27 |  | 4 | 37.08
61 | 36010500002@1 | 防盗铸铁井盖井座 dn700 | 套 | 6.06 |  | 412.31 | 2498.6
62 | 36010500011 | 铸铁井盖井座 Φ700重型 | 套 | 9 |  | 412.31 | 3710.79
63 | 80010400003 | 普通防水砂浆 DWM10 P6 | m3 | 0.006 |  | 619.47 | 3.72
64 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 2315.569 |  | 1 | 2315.57
65 | BCCLF2 | 土石方调配运输有偿服务费 | m3 | 262.2 |  | 3 | 786.6
66 | BCCLF3 | 弃土费 | m3 | 262.2 |  | 3 | 786.6
67 | 80210400001 | 商品混凝土(砾石) C15 | m3 | 1.756 |  | 486.49 | 854.28
68 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 | m3 | 24.611 |  | 507.72 | 12495.5
69 | 80210400005 | 商品混凝土(砾石) C30 | m3 | 0.275 |  | 522.2 | 143.61
70 | WJJ012917 | 热轧中厚钢板 δ10mm～20mm | kg | 229.46 |  | 3.84 | 881.13
71 | WJJ023101 | 玻璃纤维丝布 | m2 | 1310.36 |  | 1.28 | 1677.26
72 | WJJ040301 | 石英砂 | m3 | 15.485 |  | 672.25 | 10409.79
73 | WJJ130108 | 环氧煤沥青面漆 | kg | 349.429 |  | 15.31 | 5349.76
74 | WJJ130109 | 环氧煤沥青底漆 | kg | 77.998 |  | 15.49 | 1208.19
75 | WJJ143506 | 固化剂 | kg | 111.693 |  | 19.47 | 2174.66
76 | WJJ143508 | 稀释剂 | kg | 30.575 |  | 11.11 | 339.69
| 本页小计： | [5 empty] | 45888.9
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
77 | WJJ170135 | 焊接钢管 | kg | 56.9 |  | 4.539 | 258.27
78 | WJJ171107@1 | 球墨铸铁管 | m | 920 |  | 85.42 | 78586.4
79 | WJJ172919 | Ⅱ级钢筋混凝土管 | m | 4.617 |  | 192.18 | 887.3
80 | WJJ180103@1 | 铸铁承盘短管 | 个 | 3 |  | 120.67 | 362.01
81 | WJJ180103@2 | 铸铁双承单支盘三通 | 个 | 9 |  | 112.17 | 1009.53
82 | WJJ180103@3 | 铸铁法兰接管 | 个 | 9 |  | 120.67 | 1086.03
83 | WJJ180103@4 | 铸铁法兰短管 | 个 | 9 |  | 120.67 | 1086.03
84 | WJJ180103@5 | 铸铁双承单支盘三通 | 个 | 2 |  | 112.17 | 224.34
85 | WJJ180103@6 | 铸铁排泥三通 | 个 | 1 |  | 112.17 | 112.17
86 | WJJ180103@7 | 铸铁承盘短管 | 个 | 1 |  | 55 | 55
87 | WJJ180114@1 | 铸铁插盘短管 | 个 | 3 |  | 120.67 | 362.01
88 | WJJ180114@2 | 铸铁等径三通 | 个 | 2 |  | 120.67 | 241.34
89 | WJJ180114@3 | 铸铁插盘短管 | 个 | 1 |  | 55 | 55
90 | WJJ180114@4 | 铸铁45°弯头 | 个 | 14 |  | 45 | 630
91 | WJJ190002@1 | 双法兰蝶阀 | 个 | 3 |  | 286.02 | 858.06
92 | WJJ190002@2 | 双法兰限位伸缩接头 | 个 | 3 |  | 111.5 | 334.5
93 | WJJ190002@3 | 双法兰闸阀 | 个 | 2 |  | 95.88 | 191.76
94 | WJJ190002@4 | 复合式排气阀 | 个 | 2 |  | 109.03 | 218.06
95 | WJJ190002@5 | 排泥闸阀 | 个 | 1 |  | 138.23 | 138.23
| 本页小计： | [5 empty] | 86696.04
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：贮木场片区消防管道 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
96 | WJJ190004 | 法兰阀门 | 个 | 0.064 |  | 95.88 | 6.14
97 | WJJ200120@1 | 钢制法兰 | 片 | 6 |  | 35.65 | 213.9
98 | WJJ200120@2 | 钢制法兰 | 片 | 6 |  | 19.85 | 119.1
99 | WJJ230302@1 | 地上式消火栓 | 套 | 9 |  | 619.47 | 5575.23
100 | J0001H | 折旧费 | 元 | 10324.213 |  | 1 | 10324.21
101 | J0001H@1 | 折旧费 | 元 | 676.313 |  | 1 | 676.31
102 | J0002H | 检修费 | 元 | 2997.241 |  | 1 | 2997.24
103 | J0002H@1 | 检修费 | 元 | 205.489 |  | 1 | 205.49
104 | J0003H | 维护费 | 元 | 8079.819 |  | 1 | 8079.82
105 | J0003H@1 | 维护费 | 元 | 421.632 |  | 1 | 421.63
106 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 404.249 |  | 1 | 404.25
107 | J0004H@1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 437.025 |  | 1 | 437.03
108 | J0008H | 其他费用 | 元 | 309.965 |  | 1 | 309.97
109 | J0011 | 柴油 | kg | 1401.326 |  | 7.91 | 11084.49
110 | J0013 | 汽油 | kg | 35.285 |  | 9.36 | 330.27
111 | J0015 | 电 | kW·h | 1538.422 |  | 0.69 | 1061.51
112 | J0015@1 | 电 | kW·h | 4905.273 |  | 0.69 | 3384.64
113 | JXRGF | 人工费 | 元 | 9311.2 |  | 0.918 | 8547.68
| 本页小计： | [5 empty] | 54178.91
| 合计： | 合计： |  |  |  |  | 347639.01
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司