## 总概算表
总概算表
建设项目名称：西环线片区海绵城市建设项目
序号 | 项目或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资比例（%） | 备注
|  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备及工器具购置费 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位 价值（元）
一 | 工程费用 | 12928.945 | 692.98 | 3191.9935 |  | 16813.9185 |  |  |  | 56.17% |  |  | 29932.56
（一） | 贮木场调蓄池 | 3439.705 | 508.28 | 1533.5015 |  | 5481.4865 |  |  |  | 18.31% |  |  | 29932.56
1 | 基坑支护 | 800.58 |  |  |  | 800.58 |  |  |  | 2.675% |  |  | 29932.56
2 | 贮木场调蓄池 | 1532.44 | 32.7 | 771.6875 |  | 2336.8275 |  |  |  | 7.807% | 含池体结构，地基处理，工艺设备及安装 |  | 29932.56
3 | 自控专业 |  | 82.24 | 126.419 |  | 208.659 |  |  |  | 0.6971% |  |  | 29932.56
4 | 电气专业 |  | 314.26 | 628.835 |  | 943.095 |  |  |  | 3.151% | 调蓄池及雨污水泵站合建 |  | 29932.56
5 | 除臭间、变配电室暖通专业 |  | 8.71 |  |  | 8.71 |  |  |  | 0.0291% |  |  | 29932.56
6 | 调蓄池及雨污水泵站暖通专业 |  | 70.37 |  |  | 70.37 |  |  |  | 0.2351% |  |  | 29932.56
7 | 综合管理用房、配电间 | 142 |  | 6.56 |  | 148.56 | ㎡ | 568 | 2500 | 0.4963% |  |  | 29932.56
8 | 给排水管道 | 904.6 |  |  |  | 904.6 |  |  |  | 3.022% |  |  | 29932.56
9 | 调蓄池与大堤间道路工程 | 60.085 |  |  |  | 60.085 |  |  |  | 0.2007% |  |  | 29932.56
（二） | 贮木场污水及雨水泵站 | 2403.92 | 124.21 | 1565.492 |  | 4093.622 |  |  |  | 13.68% |  |  | 29932.56
1 | 雨水泵站基坑支护 | 882.38 |  |  |  | 882.38 |  |  |  | 2.948% |  |  | 29932.56
2 | DN3000管道截留井至泵站段基坑支护 | 386.72 |  |  |  | 386.72 |  |  |  | 1.292% |  |  | 29932.56
3 | 雨水泵站 | 861.83 | 24.59 | 1277.3692 |  | 2163.7892 |  |  |  | 7.229% |  |  | 29932.56
4 | 污水泵站 | 159.59 | 10.28 | 107.096 |  | 276.966 |  |  |  | 0.9253% |  |  | 29932.56
5 | 泵站末端排口 | 113.4 | 2.61 |  |  | 116.01 |  |  |  | 0.3876% |  |  | 29932.56
6 | 自控专业 |  | 86.73 | 181.0268 |  | 267.7568 |  |  |  | 0.8945% |  |  | 29932.56
（三） | 贮木场湿地公园 | 4891.69 | 60.49 | 93 |  | 5045.18 | ㎡ | 49697 | 1015.188 | 16.86% |  |  | 29932.56
1 | 景观工程 | 1287.46 |  |  |  | 1287.46 |  |  |  | 4.301% |  |  | 29932.56
2 | 海绵工程 | 424.78 |  |  |  | 424.78 |  |  |  | 1.419% |  |  | 29932.56
3 | 绿化工程 | 268.14 |  |  |  | 268.14 |  |  |  | 0.8958% |  |  | 29932.56
4 | 生态滤池 | 586.4 |  |  |  | 586.4 |  |  |  | 1.959% | 池体结构 |  | 29932.56
5 | 生态滤池配水管线 | 1026.93 |  |  |  | 1026.93 |  |  |  | 3.431% | 管线及填料 |  | 29932.56
6 | 湿地井室及管道 | 67.3 |  |  |  | 67.3 |  |  |  | 0.2248% |  |  | 29932.56
7 | 一体化泵站 |  |  | 93 |  | 93 |  |  |  | 0.3107% |  |  | 29932.56
8 | 景观照明 |  | 60.49 |  |  | 60.49 |  |  |  | 0.2021% |  |  | 29932.56
9 | 清淤工程 | 670.42 |  |  |  | 670.42 |  |  |  | 2.24% |  |  | 29932.56
10 | 贮木场片区消防管道 | 47.07 |  |  |  | 47.07 |  |  |  | 0.1573% |  |  | 29932.56
11 | 暂估价 | 513.19 | [7 empty] | 0% |  |  | 29932.56
（四） | 源头地块海绵改造工程 | 692.83 |  |  |  | 692.83 |  |  |  | 2.315% |  |  | 29932.56
1 | 吕仙亭社区海绵改造工程 | 84.71 |  |  |  | 84.71 | ha | 0.762 | 1111679.79 | 0.283% |  |  | 29932.56
2 | 第三中学及周边地块海绵改造工程 | 608.12 |  |  |  | 608.12 | ha | 4.3304 | 1404304.4522 | 2.032% |  |  | 29932.56
16.1 | 旭日小学海绵改造工程 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 29932.56
16.2 | 第三中学海绵改造工程 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 29932.56
16.3 | 第二医院海绵改造工程 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 29932.56
16.4 | 绿化改造工程 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 29932.56
（六） | 外线工程 | 800.8 |  |  |  | 800.8 |  |  |  | 2.675% |  |  | 29932.56
（七） | 基坑井点降水费 | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 1.336% |  |  | 29932.56
（八） | 贮木场湿地公园增加绿植 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 1.002% |  |  | 29932.56
二 | 设计费 |  |  |  |  | 179.49 |  |  |  | 0.5996% |  |  | 29932.56
三 | 预备费 | 0 | 0 | 0 |  | 1526.82 |  |  |  | 5.101% |  |  | 29932.56
1 | 基本预备费 |  |  |  |  | 585.54 |  |  |  | 1.956% |  |  | 29932.56
2 | 价差预备费 |  |  |  |  | 941.28 |  |  |  | 3.145% |  |  | 29932.56
四 | 建设期利息 | [9 empty] | 建设期2年，中央资金无贷款 |  | 29932.56
五 | 建设项目总投资 | 12928.945 | 692.98 | 3191.9935 |  | 18520.2285
0%
| 第一部分费用 | 25731.9618
| 第二部分工程其他费用 | 3424.4532
| 第一、二部分费用 | 29156.415
| 预备费 | 2373.6415
| 建设期利息 | 0
| 建设项目总投资 | 31530.0565
29966.18

## 审定设备
设备费用一览表
项目名称:西环线片区海绵城市建设项目
序 | 设备和安装工程名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 审核单价（元） | 审核合价（元）
号 |  |  |  |  | 设备费 | 设备费
Ⅰ | 工艺专业
一 | 调蓄池
1 | 液压速闭式闸门 | B×H=1400×1200mm，材质：SS304，附壁式安装，双向承压，关闭时间不超过30s | 台 | 1 | 53100 | 53100
2 | 电动闸门 | B×H=1200×1000mm，材质：铸铁镶铜，附壁式安装，双向承压 | 台 | 1 | 67248 | 67248
3 | 电动闸门 | DN600，材质：铸铁镶铜，附壁式安装，双向承压 | 台 | 1 | 38427 | 38427
5 | 网孔板回转式细格栅 | 渠宽L=2.6m，渠深7.81m，设备宽度B=2.5m，栅隙b=10mm，安装角度α=60°，材质：SS304,IP54 | 台 | 2 | 1191243 | 2382486
6 | 螺旋压榨机 | 处理能力3m3/h | 台 | 1 | 86461 | 86461
7 | 水利冲洗门 | B×H=2800×400mm，材质：SS304 | 台 | 3 | 808500 | 2425500
8 | 潜污泵 | Q=120m3/h，H=16，IP68，材质：铸铁，变频 | 台 | 2 | 48034 | 96068
9 | 潜污泵 | Q=65m3/h，H=20.5，IP68，材质：铸铁，变频 | 台 | 1 | 28820 | 28820
10 | 潜污泵 | Q=180m3/h，H=14，IP68，材质：铸铁，功率15kW | 台 | 1 | 44765 | 44765
11 | 电动葫芦及支架 | 起升高度17m，起重量0.7吨，IP44，功率0.12kw | 台 | 1 | 50000 | 50000
12 | 离子除臭系统 | Q=9930m3/h，风机采用防爆型，新风风机和送风机采用变频风机，达到无组织排放一级标准 | 台 | 1 | 2444000 | 2444000
| 合计 |  |  |  |  | 7716875
二 | 雨水泵房
1 | 潜水轴流泵 | Q=2.59m/s,H=8.9m（4.2~9.72）,N=355kW | 台 | 6 | 1484000 | 8904000
2 | 浮箱拍门 | DN1400 | 台 | 6 | 61600 | 369600
3 | 回转式格栅除污机 | 渠道宽2.4m,渠深11.66m,栅间距=40mm,α＝68°,N=3.0+0.75kW | 台 | 4 | 494222.9199 | 1976891.6797
4 | 螺旋压榨机 | 处理能力3m/h，N=2.2kW，输送长度8m | 套 | 2 | 140000 | 280000
5 | 手电二用单吊点双向受压铸铁镶铜闸门 | H×B=2000X1800,N=5.5kW 正向工作压力：P=0.10MPa，闸门中心深度10.16m | 套 | 4 | 252000 | 1008000
6 | 复合式排气阀 | DN200 | 套 | 6 | 14000 | 84000
7 | 潜水排污泵 | Q=200m/h,H=10~15m,N=11kW | 台 | 1 | 39200 | 39200
8 | 轻钢罩棚 |  | 套 | 1 | 84000 | 84000
9 | 垃圾小车 | 0.4m3 | 台 | 2 | 14000 | 28000
10 | 电动单梁悬挂起重机(设计回复取消） | T=10t 功率2×0.5kw S=10m | 套 | 0 |  | 0
11 | 提沙泵 | Q=30m3/h,H=12m,N=4kW | 套 | 1 | 8500 | 8500
| 合计 |  |  |  |  | 12773691.6797
三 | 污水泵房
1 | 潜污泵 | Q=150m/h，H=13.5m，N=11kW | 台 | 3 | 71680 | 215040
2 | 回转式格栅除污机 | 渠宽1.0m，渠深8.1m，栅间距20mm α=75°，N=2.2+0.75kW | 台 | 2 | 215600 | 431200
3 | 螺旋输送压榨机 | 处理能力2m3/h，N=2.2kW，输送长度5m | 台 | 1 | 98000 | 98000
4 | 手电二用单吊点双向受压铸铁镶铜闸门 | 600×600，N=0.75 kW 正向工作压力：P=0.10MPa，闸门中心深度7.18m | 台 | 2 | 98000 | 196000
5 | 潜水排污泵 | Q=30m/h,H=10~15m,N=2.2kW | 台 | 1 | 14000 | 14000
6 | 垃圾小车 | 0.4m3 | 台 | 1 | 14000 | 14000
| 轻钢罩棚 |  | 套 | 1 | 42000 | 42000
3 | 铸铁闸门 | D2200，材质：铸铁镶铜 | 台 | 1 | 60720 | 60720
| 合计 |  |  |  |  | 1070960
四 | 一体化泵站 | 3000mm筒径 4100mm高，泵1:Q=65m3/h,H=12.5m 泵2:Q=120m3/h,H=9.3m | 台 | 1 | 930000 | 930000
Ⅱ | 自控仪表专业
一 | 贮木场调蓄池
智慧截流井
1 | 雷达液位计 | 量程：0～8m；信号输出：4～20mA；传感器防护等级：IP68； | 台 | 1 | 9000 | 9000
2 | 网络摄像机 | 网路摄像机；材质：SS304不锈钢；防护等级：IP68；红外线、POE供电； | 台 | 1 | 12090 | 12090
初雨调蓄池
1 | 雷达液位计 | 量程：0～8m；信号输出：4～20mA；传感器防护等级：IP68； | 台 | 8 | 9000 | 72000
2 | 网络摄像机 | 网路摄像机；材质：SS304不锈钢；防护等级：IP68；红外线、POE供电； | 台 | 2 | 12090 | 24180
3 | 有毒有害气体检测报警设备 | 甲烷、硫化氢、氨气监测 | 台 | 2 | 5760 | 11520
4 | 雨量计 | 机械翻斗式，测量最小分度：0.1mm | 台 | 1 | 5200 | 5200
5 | pH在线监测仪 | 包括 T | 台 | 1 | 9600 | 9600
6 | COD在线监测仪 | 利用重铬酸钾法反应原理进行测量（GB11914-1989）测量范围：0-5000mg/L 测量精度：<±10% 重复性：≤±5% | 台 | 1 | 195000 | 195000
7 | NH3在线检测仪 | 利用水杨酸钠光光度法原理进行测量，多光源光度计，可实现量程范围的任意切换测量误差：量程的±2% | 台 | 1 | 195000 | 195000
8 | TN在线监测仪 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法，0.5～4mg/L；4～20mg/L；8-50mg/L，三档量程自动切换 | 台 | 1 | 286000 | 286000
9 | TP在线监测仪 | 利用钼酸铵分光光度法原理进行测量 0.05-10mg/L、0.5-50mg/L两种量程可选 | 台 | 1 | 286000 | 286000
10 | SS在线监测仪 | 90°和135°四脉冲光束测量原理，测量范围：0~150g/L | 台 | 1 | 58500 | 58500
其他
1 | 仪表电源 SPD |  | 套 | 20 | 1300 | 26000
2 | 仪表信道 SPD |  | 套 | 40 | 1300 | 52000
3 | 摄像电源 SPD |  | 套 | 8 | 1300 | 10400
4 | 摄像信号防雷SPD |  | 套 | 8 | 1300 | 10400
5 | 电话信道防雷SPD |  | 套 | 1 | 1300 | 1300
| 合计 |  |  |  |  | 1264190
二 | 综合管理用房、配电间 | 包含电控箱，配电柜，网络机柜等 | 套 | 1 | 65600 | 65600
三 | 贮木场污水及雨水泵站
仪表
1 | 雷达液位计 | 量程：0~10m，输出：4~20mA，电源：220VAC | 套 | 12 | 10000 | 120000
2 | 雷达液位计 | 量程：0~10m，输出：4~20mA，电源：220VAC | 套 | 2 | 10000 | 20000
3 | 浮球开关 | 配套户外接线盒1只，防护等级IP65，输出：SPDT | 套 | 2 | 1000 | 2000
4 | 仪表保护箱 | 304 不锈钢，IP65，带电源防雷SPD装置，内设变送器电源 | 套 | 5 | 3000 | 15000
5 | 硫化氢测量仪 | 量程： 0~50ppm，输出：4～20mA，电源：～220VAC，声光报警，4通道 | 套 | 2 | 45000 | 90000
6 | 甲烷测量仪 | 量程：0~100%LEL，输出：4～20mA，电源：～220VAC，声光报警，4通道 | 套 | 2 | 20000 | 40000
7 | 便携式多功能气体测量仪 | 测量气体：硫化氢、甲烷、氧气、氨气 | 套 | 2 | 8000 | 16000
8 | 雨量计 | JDD-01 输出：1 附无源触点信号，脉冲信号 0.1mm/个 | 套 | 1 | 4000 | 4000
9 | 仪表取样装置 | 气体在线监测预处理装置，多通道 | 套 | 1 | 15000 | 15000
| 自控 |  |  |  | 0
1 | 现场控制站 PLC | 带通讯模块、CPU 模块和电源模块DI=202 DO=71 AI=60 AO=2 | 套 | 1 | 320000 | 320000
2 | PLC 柜 | 2200×800×600（高×宽×深）, IP54,含继电器，端子排等 | 套 | 2 | 20000 | 40000
3 | UPS 及浪涌保护装置 | 3KVA，30min | 套 | 1 | 6000 | 6000
4 | 工业监控计算机 | 27寸宽屏，主流配置 | 套 | 1 | 12000 | 12000
5 | 以太网交换机 | 100M，12 电口 | 套 | 1 | 1000 | 1000
6 | 打印机 | A4激光 | 台 | 1 | 3000 | 3000
7 | 操作台/椅 | 双工位 | 套 | 1 | 12000 | 12000
8 | PLC 编程软件 | 9324-RLD300INTLM标准版，中文版 | 套 | 1 | 25000 | 25000
9 | 触摸屏编程软件 | 9701-VWSTMINTLM触摸屏组态软件 | 套 | 1 | 12000 | 12000
10 | 上位机开发软件 | 力控 | 套 | 1 | 45000 | 45000
11 | 泵站应用软件 | WIN10+OFFICE+SQL | 套 | 1 | 20000 | 20000
12 | 泵站组态软件编程费 | 含调试 | 套 | 1 | 200000 | 200000
| 通讯设备 |  |  |  | 0
1 | 直线电话 |  | 套 | 2 | 0 | 0
2 | 电话插座 | A86 型 | 套 | 10 | 0 | 0
3 | 电话配线箱 | 含机箱、交换机、端子排 | 套 | 1 | 6000 | 6000
4 | GPRS 通讯装置 |  | 套 | 1 | 5000 | 5000
5 | VPN 通讯装置 | 光纤专线，不含运营费用，通讯速率：10M | 套 | 1 | 0 | 0
6 | 通讯联网调试 |  | 套 | 1 | 0 | 0
| 摄像系统 |  |  |  | 0
1 | 高清数字室内摄像机 |  | 套 | 3 | 4000 | 12000
2 | 高清数字室外摄像机 |  | 套 | 8 | 6000 | 48000
3 | 摄像机立杆 |  | 套 | 8 | 1000 | 8000
4 | 视频光端机 |  | 套 | 16 | 800 | 12800
5 | 视频光端机保护箱 |  | 套 | 8 | 1500 | 12000
6 | NVR 网络硬盘录像机 |  | 套 | 1 | 40000 | 40000
7 | 控制键盘 |  | 套 | 1 | 20000 | 20000
8 | 视频计算机 |  | 套 | 1 | 12000 | 12000
9 | 视频核心交换机 |  | 套 | 1 | 2000 | 2000
10 | 安防机柜 |  | 套 | 1 | 10000 | 10000
| 周边报警系统 |  |  |  | 0
1 | 电子围栏控制器 | 单防区，带开关量输出 | 套 | 4 | 60000 | 60000
2 | 电子围栏控制器保护箱 | 包括：不锈钢现场保护箱及相关的配套附件 | 套 | 4
3 | 周界报警计算 | 24寸宽屏，主流配置 | 套 | 1
4 | 光纤收发器 | 单模，全双工 | 套 | 2
| 门禁系统 | 包括：门禁控制器及控制箱、读卡器、门磁、电锁、电锁按钮、发卡器、防雷装置、相关附件和配套电缆 | 套 | 1 | 40000 | 40000
| 其他 |  |  |  | 0
1 | PLC 电源 SPD | 220V，标称泄放电流：>20KA | 套 | 1 | 2000 | 2000
2 | 仪表电源 SPD | 220V，标称泄放电流：>20KA | 套 | 20 | 2000 | 40000
3 | 仪表信道 SPD | 4~20mA，标称泄放电流：>20KA | 套 | 40 | 1000 | 40000
4 | 摄像电源 SPD | 220V，标称泄放电流：>20KA | 套 | 26 | 2000 | 52000
5 | 摄像信号防雷SPD | 以太网，标称泄放电流：>5KA | 套 | 26 | 1000 | 26000
6 | 电话信道防雷SPD |  | 套 | 1 | 1000 | 1000
7 | 电话电源防雷SPD |  | 套 | 1 | 1000 | 1000
8 | 1756 机架 | 1756-A13 | 个 | 2 | 3240 | 6480
9 | 1757 机架 | 1756-A7 | 个 | 2 | 1620 | 3240
10 | 1756 电源模块 | 1756-PA72 | 个 | 4 | 3780 | 15120
11 | 1756 CPU模块 | 1756-L72 | 个 | 2 | 30240 | 60480
12 | 1756 光纤冗余模块 | 1756-RM2 | 个 | 2 | 19440 | 38880
13 | 1756 以太网环网模块 | 1756-EN2TR | 个 | 6 | 12960 | 77760
14 | 1756 模拟量输入模块 | 1756-IF16 | 个 | 6 | 10800 | 64800
15 | 1756 模拟量输出模块 | 1756-OF8 | 个 | 1 | 10800 | 10800
16 | 1756 开关量输入模块 | 1756-IB32 | 个 | 7 | 2160 | 15120
17 | 1756 开关量输出模块 | 1756-OB32 | 个 | 5 | 3240 | 16200
18 | 1756 接线端子座 | 1756-TBCH | 个 | 16 | 324 | 5184
19 | 空槽盖板 |  | 个 | 13 | 108 | 1404
20 | 冗余光缆 | 1756-RMCX | 个 | 1 | 1080 | 1080
21 | ESM | 1756-ESMCAP | 个 | 2 | 3240 | 6480
22 | 触摸屏 | 2177P-T12W22D9P | 个 | 1 | 19440 | 19440
| 合计 |  |  |  |  | 1810268
Ⅲ | 电气专业
1 | 10KV高压开关柜 | KYN28-12（F） | 台 | 14 | 130000 | 1820000
2 | 10kV高压母排 | Cu-TMY-3(100X10) 50kA | 米 | 30 | 2275 | 68250
3 | 电力变压器 | SCBH17 -2500/10 10/0.4KV △/Y0-11 2500KVA | 台 | 2 | 650000 | 1300000
4 | 电力变压器 | SCBH17 -125/10 10/0.4KV △/Y0-11 125KVA | 台 | 2 | 39000 | 78000
5 | 变电站综合自动化系统 | 微机保护装置11台，后台系统一套 | 套 | 1 | 390000 | 390000
6 | 直流屏 | 100Ah | 套 | 1 | 78000 | 78000
| 直流屏 | 65Ah | 套 | 1 | 22000 | 22000
7 | 双电源交流屏配电屏 | 100A | 套 | 1 | 52000 | 52000
8 | 低压配电柜 | 抽出式 | 台 | 16 | 100000 | 1600000
9 | 有源滤波柜 | 300A | 台 | 2 | 78000 | 156000
10 | 有源滤波柜 | 30A | 台 | 2 | 39000 | 78000
11 | 无功补偿柜 | 300kvar | 台 | 4 | 78000 | 312000
12 | 无功补偿柜 | 50kvar | 台 | 2 | 39000 | 78000
13 | 电控箱 | IP65 | 台 | 15 | 3900 | 58500
14 | 就地按钮箱 | 非标 | 台 | 15 | 2600 | 39000
15 | 接线箱 | 非标 | 台 | 12 | 1300 | 15600
16 | 动力配电箱 | 非标 | 台 | 5 | 13000 | 65000
17 | 风机控制箱 |  | 台 | 7 | 1300 | 9100
18 | 双电源自投配电柜 | 100A | 台 | 1 | 19500 | 19500
19 | 吊车电源箱 | 非标 | 台 | 4 | 1300 | 5200
20 | 照明配电箱 |  | 套 | 2 | 5200 | 10400
21 | 应急照明配电箱 |  | 台 | 1 | 33800 | 33800
| 合计 |  |  |  |  | 6288350 | 31919934.6797

## 软件 (hidden)
|  | 建筑 元 | 建筑 万元 | 安装 元 | 安装 万元
1.1 | 贮木场调蓄池
1.1.1 | 调蓄池基坑支护 | 8795190.87 | 879.5191 |  | 0
1.1.2 | 调蓄池土建 | 16468064.94 | 1646.8065 |  | 0
1.1.3 | 工艺安装 | 516853.99 | 51.6854 |  | 0
1.1.4 | 自控安装 |  | 0 | 942580.88 | 94.2581
1.2 | 贮木场湿地公园
1.2.1 | 景观工程 | 18055313.01 | 1805.5313 |  | 0
1.2.2 | 海绵工程 | 9132859.73 | 913.286 |  | 0
1.2.3 | 绿化工程 | 3315208.33 | 331.5208 |  | 0
1.2.4 | 生态滤池土建 | 5627665.37 | 562.7665 |  | 0
1.2.5 | 生态滤池配水管线 | 9557167.72 | 955.7168 |  | 0
1.2.6 | 湿地井室及管道 | 1021651.4 | 102.1651 |  | 0
1.2.7 | 一体化泵站工艺安装 | 79407.6 | 7.9408 |  | 0
1.2.8 | 景观照明 |  | 0 | 589542.21 | 58.9542
| 清淤工程 | 6795473.97 | 679.5474
1.3 | 贮木场污水及雨水泵站
1.3.1 | 雨污水泵站基坑支护 | 9453289.76 | 945.329 |  | 0
1.3.2 | DN3000管道截流井至泵站段基坑支护 | 4598085.24 | 459.8085 |  | 0
1.3.3 | 雨水泵站土建 | 8734828.13 | 873.4828 |  | 0
1.3.4 | 污水泵站土建 | 1286370.07 | 128.637 |  | 0
1.3.5 | 雨水泵站工艺安装 | 2486449.41 | 248.6449 |  | 0
1.3.6 | 水泵站末端排口土建 | 1208999.03 | 120.8999 |  | 0
1.3.7 | 污水泵站工艺安装 | 460433.69 | 46.0434 |  | 0
1.3.8 | 末端排口工艺安装 | 27693.48 | 2.7693 |  | 0
1.3.9 | 电气安装 | 3283858.86 | 328.3859 |  | 0
1.3.10 | 自控安装 |  | 0 | 951308.59 | 95.1309
1.3.11 | 调蓄池及雨污水泵站暖通安装 | 515222.1 | 51.5222 |  | 0
1.4 | 除臭间及变配电室 | 0 | 0
1.4.1 | 除臭间、变配电室暖通安装 |  | 0 | 94157.91 | 9.4158
1.5 | 专家楼片区生态公园
1.5.1 | 专家楼片区生态景观 | 12764091.87 | 1276.4092 |  | 0
1.5.2 | 铁道公园片区生态景观 | 4450095.81 | 445.0096 |  | 0
1.5.3 | 浪漫花园区片区生态景观 | 10991297.5 | 1099.1298 |  | 0
1.5.4 | 排水工程 | 4404925.62 | 440.4926 |  | 0
1.5.5 | 景观照明 |  | 0 | 3923198.95 | 392.3199
1.5.6 | 绿化工程 | 8434546.95 | 843.4547
1.9 | 总图
1.9.1 | 给排水管道 | 12955537.14 | 1295.5537 |  | 0
1.9.2 | 贮木场及专家楼片区消防管道 | 479479.16 | 47.9479 |  | 0
1.9.4 | 调蓄池与大堤间道路工程 | 672816.28 | 67.2816 |  | 0
1.6 | 华泰小区海绵改造工程 | 4970873.44 | 497.0873 | 0 | 0
1.6.1 | 雨污分流管道 | 2372799.35 | 237.2799 |  | 0
1.6.2 | 海绵改造工程 | 1816777.61 | 181.6778 |  | 0
1.6.3 | 景观改造工程 | 650234.88 | 65.0235 |  | 0
1.6.4 | 绿化改造工程 | 131061.6 | 13.1062 | 0 | 0
1.7 | 南景花园海绵改造工程 | 2216962.26 | 221.6962 |  | 0
1.7.1 | 雨污分流管道 | 1122963.55 | 112.2964 |  | 0
1.7.2 | 海绵改造工程 | 1038686.53 | 103.8687 |  | 0
1.7.3 | 绿化改造工程 | 55312.18 | 5.5312 | 0 | 0
1.8 | 南湖寓园海绵改造工程 | 2129548.25 | 212.9548 |  | 0
1.8.1 | 雨污分流管道 | 1133022.94 | 113.3023 |  | 0
1.8.2 | 海绵改造工程 | 954879.3 | 95.4879 |  | 0
1.8.3 | 绿化改造工程 | 41646.01 | 4.1646 | 0 | 0
1.9 | 恒立家属区海绵改造工程 | 3777307.05 | 377.7307 |  | 0
1.9.1 | 雨污分流管道 | 2015452.09 | 201.5452 |  | 0
1.9.2 | 海绵改造工程 | 1651971.61 | 165.1972 |  | 0
1.9.3 | 绿化改造工程 | 109883.35 | 10.9883 | 0 | 0
1.1 | 制药二厂海绵改造工程 | 1875092.52 | 187.5093 |  | 0
1.10.1 | 雨污分流管道 | 1013556 | 101.3556 |  | 0
1.10.2 | 海绵改造工程 | 821033.32 | 82.1033 |  | 0
1.10.3 | 绿化改造工程 | 40503.2 | 4.0503 | 0 | 0
1.11 | 老中级法院小区海绵改造工程 | 1452795.27 | 145.2795 |  | 0
1.11.1 | 雨污分流管道 | 596035.24 | 59.6035 |  | 0
1.11.2 | 海绵改造工程 | 808322.92 | 80.8323 |  | 0
1.11.3 | 绿化改造工程 | 48437.11 | 4.8437 | 0 | 0
1.12 | 老市公安局小区海绵改造工程 | 1523473.13 | 152.3473 |  | 0
1.12.1 | 雨污分流管道 | 1066488.03 | 106.6488 |  | 0
1.12.2 | 海绵改造工程 | 366217.52 | 36.6218 | 0 | 0
1.12.3 | 绿化改造工程 | 90767.58 | 9.0768 |  | 0
1.13 | 工农商廉租房小区海绵改造工程 | 1468775.67 | 146.8776 |  | 0
1.13.1 | 雨污分流管道 | 891674.02 | 89.1674 | 0 | 0
1.13.2 | 海绵改造工程 | 477595.84 | 47.7596 |  | 0
1.13.3 | 绿化改造工程 | 99505.81 | 9.9506 |  | 0
1.14 | 物华小区海绵改造工程 | 1546242.47 | 154.6242 |  | 0
1.14.1 | 雨污分流管道 | 1255299.18 | 125.5299 | 0 | 0
1.14.2 | 海绵改造工程 | 233851.51 | 23.3852 | 0 | 0
1.14.3 | 绿化改造工程 | 57091.78 | 5.7092 |  | 0
1.15 | 商务局小区海绵改造工程 | 2305340.92 | 230.5341 |  | 0
1.15.1 | 雨污分流管道 | 1577066.01 | 157.7066 |  | 0
1.15.2 | 海绵改造工程 | 666731.66 | 66.6732 | 0 | 0
1.15.3 | 绿化改造工程 | 61543.25 | 6.1543 |  | 0
1.16 | 市氮小区海绵改造工程 | 2314128.04 | 231.4128 |  | 0
1.16.1 | 雨污分流管道 | 1675822.81 | 167.5823 |  | 0
1.16.2 | 海绵改造工程 | 486680.02 | 48.668 | 0 | 0
1.16.3 | 绿化改造工程 | 151625.21 | 15.1625 |  | 0
1.17 | 街头公园海绵改造工程 | 530664.23 | 53.0664 |  | 0
1.17.1 | 雨污分流管道 | 236169.92 | 23.617 |  | 0
1.17.2 | 海绵改造工程 | 271789.45 | 27.1789 | 0 | 0
1.17.3 | 绿化改造工程 | 22704.86 | 2.2705 |  | 0
1.18 | 北门新区海绵改造工程 | 3371376.2 | 337.1376 |  | 0
1.18.1 | 海绵改造工程 | 3204147.83 | 320.4148 |  | 0
1.18.2 | 绿化改造工程 | 167228.37 | 16.7228 |  | 0
1.19 | 东湖片区邻里海绵改造工程 | 2456946.79 | 245.6947 |  | 0
1.19.1 | 海绵改造工程 | 2291451.09 | 229.1451 |  | 0
1.19.2 | 绿化改造工程 | 165495.7 | 16.5496 |  | 0
1.2 | 吕仙亭社区海绵改造工程 | 932937.5 | 93.2938 |  | 0
1.20.1 | 雨污分流管道 | 703676.68 | 70.3677 | 0 | 0
1.20.2 | 海绵改造工程 | 205759.93 | 20.576 |  | 0
1.20.3 | 绿化改造工程 | 23500.89 | 2.3501 |  | 0
1.21 | 第三中学及周边地块海绵改造工程 | 6557561.77 | 655.7562 |  | 0
1.21.1 | 旭日小学海绵改造工程 | 1079157.24 | 107.9157 | 0 | 0
1.21.1.1 | 旭日小学雨污分流管道 | 461581.83 | 46.1582 |  | 0
1.21.1.2 | 旭日小学海绵改造工程 | 453943.96 | 45.3944 |  | 0
1.21.1.3 | 旭日小学景观改造工程 | 163631.45 | 16.3631 |  | 0
1.21.2 | 第三中学海绵改造工程 | 3850086.34 | 385.0086 | 0 | 0
1.21.2.1 | 第三中学雨污分流管道 | 1185708.76 | 118.5709 |  | 0
1.21.2.2 | 第三中学海绵改造工程 | 2285510.56 | 228.5511 |  | 0
1.21.2.3 | 第三中学景观改造工程 | 378867.02 | 37.8867 |  | 0
1.21.3 | 第二医院海绵改造工程 | 1285685.8 | 128.5686 | 0 | 0
1.21.3.1 | 二医院家属区雨污分流管道 | 740603.29 | 74.0603 |  | 0
1.21.3.2 | 二医院家属区海绵改造工程 | 331939.84 | 33.194 |  | 0
1.21.3.3 | 二医院家属区景观改造工程 | 213142.67 | 21.3143 |  | 0
1.21.4 | 绿化改造工程 | 342632.39 | 34.2632 | 0 | 0
1.21.4.1 | 绿化改造工程 | 342632.39
1.22 | 外线工程 | 0 |  | 8008000 | 800.8