## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：传动-J3382.14DD1-1~7 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计
1 | 直接费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
1.3 | 利润 |  |  |  | 20
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 |  | 一+二+三
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9
单位工程建安造价 |  |  | 四+五
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：传动-J3382.14DD1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
照明配电系统
1 | 030404017034 | 配电箱 |  | 1.名称:动力配电箱WFAP1 2.基础形式、材质、规格:带支架安装 3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 2461.66
2 | 030404017035 | 配电箱 |  | 1.名称:应急照明配电箱ALE1 2.基础形式、材质、规格:带支架安装 3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 1161.66
3 | 030404034012 | 照明开关 |  | 1.名称:防溅双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2 | 27.44
4 | 030404034013 | 照明开关 |  | 1.名称:防溅单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2 | 22.03
5 | 030404034014 | 照明开关 |  | 1.名称:按动开关 2.规格:HY3-10/3 380V 10A IP65 | 个 | 4 | 69.09
6 | 030412002007 | 工厂灯 |  | 1.名称:LED三防灯 2.型号:LED光源 3.规格:220V 50W 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 12 | 176.27
7 | 030412001008 | 普通灯具 |  | 1.名称:防水扁圆LED灯 2.规格:220V 10W(LED灯） | 套 | 2 | 89.42
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：传动-J3382.14DD1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
8 | 030412004026 | 装饰灯 |  | 1.名称:应急安全出口标志灯S 2.规格:LED光源 DC36V 1W 中型 3.安装形式:壁装，门上0.2m | 套 | 2 | 57.53
9 | 030412004027 | 装饰灯 |  | 1.名称:应急照明灯 2.规格:LED光源 DC36V 5W IP54 3.安装形式:墙壁安装，高度3m | 套 | 4 | 102.14
10 | 030411004039 | 配线 |  | 1.名称:绝缘导线NH-BV-2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 48.6 | 2.96
11 | 030411004040 | 配线 |  | 1.名称:绝缘导线ZR-BV-2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 192.3 | 2.87
12 | 030408001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:动力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kv-4*2.5 | m | 86.5 | 11.69
13 | 030411001028 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管SC20 2.配置形式:暗配 | m | 64.5 | 20.4
14 | 030411001029 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管SC25 2.配置形式:暗配 | m | 61.7 | 26.28
15 | 030411001030 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管SC50 2.配置形式:暗配 | m | 17.4 | 48.84
16 | 030411001031 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管SC80 2.配置形式:暗配 | m | 7.5 | 84.25
17 | 030411006009 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式: 暗装; | 个 | 28 | 8.58
18 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:总等电位接地端子箱MEB 2.规格:参考15S502-29 | 台 | 1 | 75.69
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：传动-J3382.14DD1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
19 | 030409002008 | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢40*4 3.安装部位:户外 | m | 129.7 | 60.29
20 | 030409005007 | 避雷网 |  | 1.名称:避雷线 2.材质:热镀锌圆钢D10 | m | 97.15 | 20.21
21 | 030409005008 | 避雷网 |  | 1.名称:避雷线 2.材质:热镀锌扁钢40*4 | m | 6.23 | 23.11
22 | 030409003006 | 避雷引下线 |  | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用构造柱内钢筋作引下线 | m | 71.4 | 15.72
23 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:测试板 2.规格:参见图集14D504 | 块 | 2 | 274.99
24 | 030414011004 | 接地装置 |  | 1.名称:接地网调试 | 系统 | 1 | 380.2
| C0303 | 单价措施费
25 | 031301017015 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 416.29
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：传动-J3382.14DD1-1~7 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 031302002015 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 03B043 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 031302005015 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0.16
4 | 031302006015 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 03B044 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 03B045 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
7 | 031301010015 | 安装与生产同时进行施工增加
8 | 031301011015 | 在有害身体健康环境中施工增加
9 | 031302007015 | 高层施工增加
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：传动-J3382.14DD1-1~7 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期人工费 | 11.5 |  |  |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期人工费 | 10
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：传动-J3382.14DD1-1~7 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 100 |  | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：传动-J3382.14DD1-1~7 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：传动-J3382.14DD1-1~7 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.26 专业工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：传动-J3382.14DD1-1~7 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1
2
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：传动-J3382.14DD1-1~7 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 123.213
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 7799.343
3 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 |  | kg | 0.217
4 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 |  | kg | 4.919
5 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 |  | kg | 6.426
6 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 |  | kg | 0.24
7 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm |  | kg | 0.04
8 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 9.04
9 | 02191300001 | 塑料圆台 |  | 块 | 8.4
10 | 03010300024 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm |  | 十个 | 10
11 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2～5×15～50 |  | 套 | 24.48
12 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 5.294
13 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 4.2
14 | 03010500069 | 镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 14.28
15 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6～8×150 |  | 套 | 4.08
16 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15～20×3 |  | 个 | 62.3
17 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 1.28
18 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 13.55
19 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 |  | kg | 5.558
20 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.14
21 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 |  | 个 | 0.028
22 | 03130600016 | 冲击钻头 Φ6～8 |  | 个 | 0.056
23 | 03130600022 | 冲击钻头 Φ12 |  | 个 | 0.204
24 | 03130700003 | 钢锯条 |  | 条 | 36.117
25 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 1.053
26 | 05230100002 | 圆木台 Φ150～Φ250 |  | 块 | 12.6
27 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 |  | 个 | 1.038
28 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 |  | kg | 0.02
29 | 13011300004 | 调和漆 |  | kg | 0.04
30 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 3.408
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：传动-J3382.14DD1-1~7 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
31 | 13050500005 | 沥青漆 |  | kg | 0.13
32 | 14030100001 | 汽油 |  | kg | 1.73
33 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# |  | kg | 0.268
34 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 0.2
35 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 |  | m | 0.3
36 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 |  | kg | 0.32
37 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 |  | m | 11.194
38 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 5.902
39 | 28032100004 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2 |  | m | 0.75
40 | 29020500001 | 扁钢卡子 25×4 |  | kg | 5.169
41 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 |  | 个 | 4.048
42 | 29062300003 | 塑料护口(钢管用) DN15～20 |  | 个 | 62.3
43 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A |  | 个 | 6.09
44 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 4.08
45 | 29091100001 | 瓷接头 双位 |  | 个 | 6.18
46 | 33011100001 | 镀锌扁钢支架 40×3 |  | kg | 28.947
47 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 10.766
48 | 88010500003 | 校验材料费 |  | 元 | 2.79
49 | AZCSCLF | 安装措施材料费 |  | 元 | 228.823
50 | WJJ011305@3 | 不锈钢扁钢40*4 |  | m | 132.683
51 | WJJ012902@1 | 测试板 见图集14D504 |  | 块 | 2
52 | WJJ030102 | 镀锌锁紧螺母 |  | 个 | 18.676
53 | WJJ170102@3 | 热镀锌钢管SC20 |  | m | 66.435
54 | WJJ170102@5 | 热镀锌钢管SC25 |  | m | 63.551
55 | WJJ170102@6 | 热镀锌钢管SC50 |  | m | 17.922
56 | WJJ170102@7 | 热镀锌钢管SC80 |  | m | 7.725
57 | WJJ181508@1 | 镀锌管接头 20 |  | 个 | 8.501
58 | WJJ181508@2 | 镀锌管接头 25 |  | 个 | 8.132
59 | WJJ181508@3 | 镀锌管接头 50 |  | 个 | 2.293
60 | WJJ181508@4 | 镀锌管接头 80 |  | 个 | 0.927
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：传动-J3382.14DD1-1~7 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
61 | WJJ190311@1 | 总等电位接地端子箱MEB |  | 个 | 1.01
62 | WJJ252102@3 | 防水扁圆LED灯 220V 10W(LED灯） |  | 个 | 2.02
63 | WJJ252102@5 | LED三防灯 220V 50W |  | 个 | 12.12
64 | WJJ252102@7 | 应急安全出口标志灯S LED光源 DC36V 1W 中型 |  | 个 | 2.02
65 | WJJ252102@9 | 应急照明灯 LED光源 DC36V 6W IP54 |  | 个 | 4.04
66 | WJJ260501@1 | 防溅单联单控开关 250V 10A |  | 只 | 2.04
67 | WJJ260501@2 | 防溅双联单控开关 250V 10A |  | 只 | 2.04
68 | WJJ260501@3 | 按动开关 HY3-10/3 380V 10A IP65 |  | 只 | 4.08
69 | WJJ270502@1 | 热镀锌圆钢D10 |  | m | 99.381
70 | WJJ270502@2 | 热镀锌扁钢40*4 |  | m | 6.377
71 | WJJ280304@4 | 绝缘导线NH-BV-2.5 |  | m | 56.376
72 | WJJ280304@5 | 绝缘导线ZR-BV-2.5 |  | m | 223.068
73 | WJJ281107@3 | ZR-YJV-0.6/1kv-4*2.5 |  | m | 87.365
74 | WJJ290603@1 | 塑料护口(电管) 20 |  | 个 | 7.972
75 | WJJ290603@2 | 塑料护口(电管) 25 |  | 个 | 7.626
76 | WJJ290603@3 | 塑料护口(电管) 50 |  | 个 | 2.151
77 | WJJ290603@4 | 塑料护口(电管) 80 |  | 个 | 0.927
78 | WJJ291107 | 接线盒 |  | 个 | 28.56
79 | 补充主材005@1 | 应急照明配电箱ALE1 |  | 台 | 1
80 | 补充主材006@1 | 动力配电箱WFAP1 |  | 台 | 1
81 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.002
82 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.003
83 | J7-85 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小 |  | 台班 | 0.086
84 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 8.057
85 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程:0.001Ω～299.9kΩ |  | 台班 | 1
86 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.03
| 本页小计 |  |  | 元
| 合计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司