## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计
1 | 直接费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费
2 | 管理费 |  |  |  | 9.65
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 9.65
1.3 | 利润 |  |  |  | 6
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 6.25
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.29
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 |  | 一+二+三
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9
单位工程建安造价 |  |  | 四+五
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
土石方工程
1 | 010101001005 | 平整场地 |  | 1.土壤类别:综合考虑 2.施工方式:机械施工 3.计量方式:清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 4.其他：满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 2891.91 | 1.74
2 | 010101004005 | 挖槽坑土方 |  | 挖坑槽土方，坑槽边堆放 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.施工方法：综合考虑 4.综合考虑桩间土方开挖 5.清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 2603.73 | 13.27
3 | 010101003004 | 挖沟槽土方 |  | 挖沟槽土方，沟槽边堆放 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.施工方法：综合考虑 4.综合考虑桩间土方开挖 5.清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 178.39 | 13.27
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
4 | 010103001009 | 回填方 |  | 1.名称:槽、坑回填土 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:按设计要求 5.其他:综合回填方式、碾压次数，压实系数达到设计要求，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 2352.75 | 10.16
5 | 010103001010 | 回填方 |  | 1.名称:房心回填 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:按设计要求 5.其他:综合回填方式、碾压次数，压实系数达到设计要求，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 1007.75 | 8.31
6 | 010103002010 | 场内土方平衡 |  | 1.土方挖运 2.运输距离：综合考虑运距、挖运至建设方指定地点 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 578.38 | 14.95
砌筑工程
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
7 | 010401001005 | 砖基础 |  | 1.部位:正负零以下部分 2.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖（非黏土砖） 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5(采用预拌砂浆） 4.厚度:综合考虑 5.砌筑高度:综合考虑 6.满足招标文件、设计图纸及施工规范的相关要求 | m3 | 76.44 | 792.99
8 | 010401005002 | 空心砖墙 |  | 1.部位:正负零以上部分 2.砖品种、规格、强度等级:MU10非承重空心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑(采用预拌砂浆） 4.厚度:综合考虑 5.砌筑高度:综合考虑 6.满足招标文件、设计图纸及施工规范的相关要求 | m3 | 866.81 | 692.64
9 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 1.两种不同材料的墙体交接处，加钉300宽钢丝网防止裂开 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 1019.54 | 20.57
10 | 011101001005 | 防潮层 |  | 1.20mm厚DM M20预拌砂浆内加5%防水剂 2.满足招标文件、设计图纸及施工规范的相关要求 | m2 | 136.07 | 33.43
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程
11 | 010501001005 | 垫层 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土泵送方式：综合考虑 4.含制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 24.5 | 690.74
12 | 010501005003 | 桩承台基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送方式：综合考虑 4.含制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 63.36 | 687.33
13 | 010503001005 | 基础梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送方式：综合考虑 4.含制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 121.55 | 693.77
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
14 | 010502001005 | 矩形柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送方式：综合考虑 4.含制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 109.3 | 713.96
15 | 010505001002 | 有梁板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送方式：综合考虑 4.含制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 396.68 | 699.23
16 | 010505006001 | 女儿墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送方式：综合考虑 4.含制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 45.11 | 703.03
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
17 | 010505008003 | 雨篷 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送方式：综合考虑 4.含制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 4.28 | 794.91
18 | 010502002003 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送方式：综合考虑 4.含制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 27.63 | 694.23
19 | 010503004006 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商品细石混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土泵送方式：综合考虑 4.含制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 0.95 | 701.47
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
20 | 010503004007 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送方式：综合考虑 4.含制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 48.84 | 693.64
21 | 010503005002 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送方式：综合考虑 4.含制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m3 | 2.58 | 703.86
22 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:光圆钢筋HPB300 直径6mm 2.综合考虑带“E”钢筋费用，包括制作、运输、安装等所有费用; 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 1.472 | 7597.1
23 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:光圆钢筋HPB300 直径8mm 2.综合考虑带“E”钢筋费用，包括制作、运输、安装等所有费用; 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 0.843 | 6647.3
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
24 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径6mm 2.综合考虑带“E”钢筋费用，包括制作、运输、安装等所有费用; 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 0.151 | 7625.1
25 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径8mm 2.综合考虑带“E”钢筋费用，包括制作、运输、安装等所有费用; 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 38.658 | 6628.12
26 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径10mm 2.综合考虑带“E”钢筋费用，包括制作、运输、安装等所有费用; 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 6.984 | 6284.5
27 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径12mm 2.综合考虑带“E”钢筋费用，包括制作、运输、安装等所有费用; 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 10.47 | 6304.95
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
28 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径14mm 2.综合考虑带“E”钢筋费用，包括制作、运输、安装等所有费用; 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 3.78 | 6113.31
29 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径16mm 2.综合考虑带“E”钢筋费用，包括制作、运输、安装等所有费用; 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 8.782 | 5967.96
30 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径18mm 2.综合考虑带“E”钢筋费用，包括制作、运输、安装等所有费用; 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 3.183 | 5796.2
31 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径20mm 2.综合考虑带“E”钢筋费用，包括制作、运输、安装等所有费用; 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 2.057 | 5727.72
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
32 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径22mm 2.综合考虑带“E”钢筋费用，包括制作、运输、安装等所有费用; 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 29.318 | 5646.41
33 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径25mm 2.综合考虑带“E”钢筋费用，包括制作、运输、安装等所有费用; 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 12.971 | 5597.36
34 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 |  | 1.砌体加固筋 2.综合考虑带“E”钢筋费用，包括制作、运输、安装等所有费用; 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 3.904 | 8157.96
35 | 010516003003 | 机械连接 |  | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ14～18mm 3.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 696 | 6.14
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
36 | 010516003004 | 机械连接 |  | 1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:φ25mm 4.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 246 | 21.95
37 | 010516003005 | 机械连接 |  | 1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:φ22mm 4.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 221 | 21.96
38 | 010516003006 | 机械连接 |  | 1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:≤20mm 4.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 302 | 20.23
屋面工程
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
39 | 010902001004 | 保温不上人屋面-屋面（二） |  | 屋面12J201 A18 1.浅色涂料保护层 2.3.0厚APP改性沥青防水卷材 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.30厚挤塑聚苯板保温层 5.3.0厚APP改性沥青防水卷材 6.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 7、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 8.钢筋混凝土屋面板 9.综合考虑卷边、附加层，工程量不另计 10.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 1981.26 | 319.57
40 | 010902003003 | 屋面刚性层-屋面（三） |  | 用于钢筋混凝土雨棚处屋面 1、20厚(最薄处)1:2水泥砂浆找平(内掺水泥重量5%防水剂) 2、找1%坡,坡向泄水管 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 36.94 | 48.96
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
41 | 010902004005 | 屋面排水管 |  | 1.雨水管φ100UPVC白色落水管 2.做法详见本套图第8页、第9页相关节点所示 3.含排水管及配件安装、固定，雨水斗、弯头、落水口等安装、嵌缝全部内容 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 262.8 | 135.94
42 | 010902006006 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 |  | 1.φ100 UPVC泄水管 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 34 | 25.28
43 | 010902008006 | 屋面变形缝 |  | 屋面变形缝 12J201 A15页节点2 1.盖缝板采用0.8厚的彩钢板 2.满填聚苯乙烯泡沫塑料板 3.聚乙烯泡沫塑料棒 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 24.96 | 79.67
44 | 010902008007 | 屋面变形缝 |  | 屋面变形缝（J3382.05TJ1-9 节点11） 1.变形缝盖板采用0.8mm厚彩色涂层钢板,颜色同墙面 2.盖板宽为缝宽+100 3.不燃保温条填缝 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 162.96 | 83.31
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
45 | 010903004003 | 墙面变形缝 |  | 砖墙外墙变形缝参见15J101第A19页节点1; 1.变形缝盖板采用0.6mm厚彩色涂层钢板,颜色同墙面 2.盖板宽为缝宽+100 3.不燃保温条填缝 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 49.8 | 79.67
46 | 010903004004 | 墙面变形缝 |  | 砖墙内墙变形缝参见15J101第A21页节点3; 1.变形缝盖板采用0.6mm厚彩色涂层钢板,颜色同墙面 2.盖板宽为缝宽+100 3.不燃保温条填缝 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 49.8 | 79.67
室外工程
47 | 010507001013 | 散水 |  | 散水 宽1000mm 参05J909 散1A 1.60厚C20混凝土面层 2.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3.素土夯实 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 22.06 | 83.03
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
48 | 010507001014 | 散水 |  | 散水 宽1000mm 1.参05J909 散10A/SW21 2.20厚1：2水泥砂浆面层 2.60厚C15混凝土面层，200宽混凝土明沟 3.0.6厚聚乙烯薄膜防潮层 4.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 5.素土夯实 6.设置伸缩缝及通缝，缝内填嵌缝膏 7.商品砼运距自行考虑 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 162.76 | 392.31
49 | 010507001015 | 坡道 |  | 1.参05J909 坡4A/SW13 2.30厚1:2水泥砂浆表面，抹锯齿 3.素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4.100厚C20混凝土 5.300厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 6.素土夯实 7.商品砼运距自行考虑 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 85 | 194.3
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
50 | 010606008005 | 钢梯 |  | 1.上吊车检修平台直爬钢梯GT-1 2.刷防锈漆2遍，调和漆2遍 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 0.907 | 12311.5
| A1303 | 单价措施费
51 | 011702001011 | 垫层模板 |  | 1.垫层模板 | m2 | 28 | 47.2
52 | 011702001012 | 承台梁基础 |  | 1.承台梁基础模板 | m2 | 136.76 | 54.7
53 | 011702005005 | 基础梁 |  | 1.基础梁模板 | m2 | 955 | 60.86
54 | 011702002006 | 矩形柱 |  | 1.矩形柱模板 | m2 | 799.43 | 75.78
55 | 011702002007 | 矩形柱超高模板 |  | 1.矩形柱模板,超过3.6m 每超过1m 钢支撑 | m2 | 951.96 | 4.77
56 | 011702014004 | 有梁板 |  | 1.有梁板模板 | m2 | 2204.68 | 74.4
57 | 011702014005 | 梁超高模板 |  | 1.有梁板模板,超过3.6m 每超过1m 钢支撑 | m2 | 7358.54 | 7.28
58 | 011702014006 | 板超高模板 |  | 1.有梁板模板,超过3.6m 每超过1m 钢支撑 | m2 | 6842.57 | 8.06
59 | 011702021001 | 女儿墙 |  | 1.栏板模板 | m2 | 751.87 | 62.79
60 | 011702023003 | 雨篷 |  | 1.雨篷模板 | m2 | 4.28 | 111.13
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
61 | 011702025004 | 过梁 |  | 1.过梁模板 | m2 | 48.41 | 81.47
62 | 011702025005 | 圈梁 |  | 1.圈梁模板 | m2 | 447.14 | 68.98
63 | 011702003003 | 构造柱 |  | 1.构造柱模板 | m2 | 507.85 | 91.98
64 | 011701001002 | 综合脚手架 |  | 1.综合脚手架 | m2 | 2031.24 | 57.5
65 | 011703001005 | 垂直运输 |  | 1.垂直运输费 | m2 | 2031.24 | 37.48
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 011707002017 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 01B049 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 011707005017 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0.16
4 | 011707007017 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 01B050 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 01B051 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期直接费 | 6.25 |  |  |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期直接费 | 3.29
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.26 专业工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1
2
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 1019849.623
2 | H00001@1 | 人工费 |  | 元 | 46318.683
3 | 01010300004 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ6 |  | kg | 154.02
4 | 01010300005 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ8 |  | kg | 39431.16
5 | 01010300006 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10 |  | kg | 7123.68
6 | 01010300007 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 |  | kg | 10731.75
7 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 |  | kg | 3874.5
8 | 01010300009 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ16 |  | kg | 9001.55
9 | 01010300010 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ18 |  | kg | 3262.575
10 | 01010300011 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ20 |  | kg | 2108.425
11 | 01010300012 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ22 |  | kg | 30050.95
12 | 01010300013 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ25 |  | kg | 13295.275
13 | 01090100001 | 圆钢 综合 |  | kg | 4258.241
14 | 01090100009 | 圆钢 Φ6 |  | kg | 1501.44
15 | 01090100011 | 圆钢 Φ8 |  | kg | 859.86
16 | 01170100001 | 热轧工字钢 |  | kg | 924.214
17 | 01210100006 | 热轧等边角钢 50×5 |  | kg | 197.488
18 | 01290100003@1 | 热轧钢板 综合 |  | kg | 649.738
19 | 02090100007@1 | 聚氯乙烯薄膜 δ0.3mm |  | m2 | 179.846
20 | 02090300001 | 单层养护膜 |  | m2 | 2727.44
21 | 03010500089 | 对拉螺栓 |  | kg | 130.756
22 | 03010500229 | 螺栓 综合 |  | 套 | 6.894
23 | 03010700002 | 膨胀螺栓 |  | 套 | 1955.136
24 | 03110700006 | 砂布 006-4# |  | 张 | 21.047
25 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 679.035
26 | 03130300001 | 焊剂 |  | kg | 20.08
27 | 03210100040 | 圆钉 L50～75 |  | kg | 237.68
28 | 03210500002 | 安全网 |  | m2 | 569.925
29 | 03210500023 | 热镀锌钢丝网 0.9mm |  | m2 | 1070.521
30 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 |  | kg | 540.635
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
31 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 |  | kg | 6.629
32 | 03210900014 | 其他铁件 综合 |  | kg | 26.616
33 | 03210900015@1 | 铁件 综合 |  | kg | 445.654
34 | 03230200001 | 直螺纹套筒 Φ20 |  | 个 | 305.02
35 | 03230200002 | 直螺纹套筒 Φ22 |  | 个 | 223.21
36 | 03230200003 | 直螺纹套筒 Φ25 |  | 个 | 248.46
37 | 03230300005 | 钢筋丝头保护帽(综合) |  | 个 | 1553.38
38 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 262.441
39 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 55082.884
40 | 04030500001@1 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 143.824
41 | 04030500001@2 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 9.538
42 | 04050200002 | 卵石 5mm～32mm |  | m3 | 28.092
43 | 04050200002@2 | 卵石 5mm～32mm |  | m3 | 3.645
44 | 04050200002@3 | 卵石 5mm～32mm |  | m3 | 30.973
45 | 04070500001 | 陶粒(建筑用) |  | m3 | 139.29
46 | 04130300002 | 页岩烧结普通砖 240×115×53mm MU10 |  | m3 | 58.545
47 | 04130400001 | 页岩烧结多孔砖 240×115×90 |  | m3 | 731.414
48 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 9.614
49 | 05030100002@1 | 杉木锯材 |  | m3 | 6.885
50 | 05030100002@2 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.54
51 | 05030400002 | 板方材 |  | m3 | 0.133
52 | 09050200016@2 | 彩钢板 δ0.6mm |  | m2 | 66.017
53 | 09050200016@3 | 彩钢板 δ0.8mm |  | m2 | 86.369
54 | 09270100004@1 | 玻璃纤维网格布 |  | m2 | 2290.332
55 | 13011300004 | 调和漆 |  | kg | 8.756
56 | 13031100001 | 聚氨酯防水涂料 综合 |  | kg | 149.51
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
57 | 13031100002@1 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 5151.265
58 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 17.323
59 | 13310100003 | 石油沥青 30# |  | kg | 246.96
60 | 13330200001 | APP改性沥青防水卷材 Ⅰ型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm |  | m2 | 4824.312
61 | 13350500005@1 | 聚硫密封膏 |  | kg | 329.273
62 | 13350500006 | 聚氨酯密封膏 |  | kg | 160.186
63 | 13350900004 | 防水剂 |  | kg | 105.848
64 | 13371100001 | 土工布 |  | m2 | 275.939
65 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# |  | kg | 2.275
66 | 14090100005 | 润滑冷却液 |  | kg | 7.69
67 | 14312100008 | 滑石粉 |  | kg | 101.808
68 | 14353500012 | 隔离剂 |  | kg | 588.656
69 | 14353500012@1 | 隔离剂 |  | kg | 3.743
70 | 14353500016@1 | 基层处理剂 |  | kg | 3035.536
71 | 14391900007 | 液化气 |  | kg | 984.894
72 | 14410000039 | 密封胶 |  | kg | 0.34
73 | 14430100001@1 | 801胶 |  | kg | -96.387
74 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 216.475
75 | 15011500001 | 石棉垫 |  | kg | 6.96
76 | 15130200005 | 聚苯乙烯挤塑板(XPS) B1级,屋面保温阻燃,1800×600,30mm |  | m3 | 60.626
77 | 15130300005 | 聚苯乙烯泡沫板 30mm×120mm |  | m3 | 10.663
78 | 17250000033 | 硬塑料管 dn20 |  | m | 716.439
79 | 17250000037 | 硬塑料管 dn100 |  | m | 10.71
80 | 17250200006 | PVC塑料排水管 dn110 |  | m | 276.991
81 | 17270100007 | 橡胶压力管 |  | m | 6.663
82 | 17310100003 | 泵管 |  | m | 9.624
83 | 18090700003 | PVC直通接头 De110 |  | 个 | 65.7
84 | 18090700005 | PVC弯头 De50 |  | 个 | 36.36
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
85 | 18211300002 | 伸缩节 DN110 |  | 个 | 29.434
86 | 18250300034 | 卡箍(泵管用) |  | 个 | 4.442
87 | 33090100001 | PVC雨水斗 |  | 套 | 36.36
88 | 33091100001 | 塑料落水口 |  | 个 | 36.36
89 | 34091900023 | 固定底座 |  | 个·月 | 1696.083
90 | 34091900024 | 可调托座 |  | 个·月 | 1749.14
91 | 34110100002 | 水 |  | t | 632.139
92 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 31.366
93 | 34110200001@1 | 电 |  | kW·h | 261.394
94 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 888.584
95 | 35010300002@1 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 563.952
96 | 35010300002@2 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 23.292
97 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 |  | m2 | 373.342
98 | 88010100002 | 钢管使用费 |  | t·月 | 522.691
99 | 88010100003 | 扣件使用费 |  | 个·月 | 80034.151
100 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 62502.795
101 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | -0.016
102 | 80210200002 | 商品混凝土(细石) C20 |  | m3 | 0.964
103 | 80210300003 | 商品混凝土(碎石) C30 |  | m3 | 826.228
104 | 80210300006 | 商品混凝土(碎石) C15 |  | m3 | 26.692
105 | 80210400002 | 商品混凝土(碎石) C15 |  | m3 | 24.745
106 | 80210400003 | 商品混凝土(碎石) C20 |  | m3 | 8.586
107 | 80210400003@1 | 商品混凝土(碎石) C20 |  | m3 | 1.337
108 | 80010100002 | 预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm |  | m3 | 0.837
109 | 80010100003 | 预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm |  | m3 | 4.553
110 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 |  | m3 | 1.071
111 | 80010100005@1 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 |  | m3 | 52.693
112 | 80010100006 | 预拌干混地面砂浆 DS M20.0 |  | m3 | 2.857
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
113 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 0.003
114 | 80010200003@1 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 4.16
115 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 |  | m3 | 18.04
116 | 80010300005 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M7.5 |  | t | 164
117 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 62889.137
118 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 4.425
119 | J12-9 | 组合烘箱 小 |  | 台班 | 0.644
120 | J1-33 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大 |  | 台班 | 9.22
121 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 20.219
122 | J1-6@1 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大 |  | 台班 | 6.361
123 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.931
124 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 7.459
125 | J3-54@1 | 门式起重机 提升质量(t) 10 大 |  | 台班 | 0.318
126 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 4.228
127 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 3.481
128 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 26.888
129 | J4-5@2 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.049
130 | J6-10 | 混凝土布料机 小 |  | 台班 | 7.403
131 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.173
132 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 25.088
133 | J6-14@1 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 2.572
134 | J6-18 | 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小 |  | 台班 | 4.363
135 | J6-6 | 混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大 |  | 台班 | 1.481
136 | J6-8 | 混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 大 |  | 台班 | 5.183
137 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 15.614
138 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 2.907
139 | J7-126 | 钢筋镦粗机 4kW 小 |  | 台班 | 3.845
140 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 16.347
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程-J3382.05TG2-1~9；J3382.05TJ1-1~9 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
141 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 49.869
142 | J7-36 | 摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小 |  | 台班 | 0.161
143 | J7-40 | 螺栓套丝机 直径(mm) 39 小 |  | 台班 | 13.976
144 | J7-45 | 剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中 |  | 台班 | 0.017
145 | J7-45@1 | 剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中 |  | 台班 | 0.018
146 | J7-78 | 型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中 |  | 台班 | 0.003
147 | J7-78@1 | 型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中 |  | 台班 | 0.082
148 | J7-79@1 | 型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小 |  | 台班 | 0.082
149 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 34.28
150 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 5.445
151 | J9-17 | 对焊机 容量(kV·A) 10 小 |  | 台班 | 5.563
152 | J9-39 | 电渣焊机 电流(A) 1000 小 |  | 台班 | 4.792
153 | J9-4 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小 |  | 台班 | 3.503
154 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 2.953
| 本页小计 |  |  | 元
| 合计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司