## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电讯-J3382.01DX1 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计
1 | 直接费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
1.3 | 利润 |  |  |  | 20
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 |  | 一+二+三
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9
单位工程建安造价 |  |  | 四+五
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电讯-J3382.01DX1 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
整个项目
1 | 030411001001 | 配管 |  | 1.名称:钢管SC32 2.配置形式:钢结构支架配管 | m | 23.6 | 31.03
2 | 030411001002 | 配管 |  | 1.名称:钢管SC32 2.操作高度大于5m 3.配置形式:钢结构支架配管 | m | 383.88 | 33.95
3 | 030411001003 | 配管 |  | 1.名称:钢管SC25 2.配置形式:钢结构支架配管 | m | 16.5 | 25.24
4 | 030411004001 | 配线 |  | 1.名称:双色多绞多股软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBNH-RVSP-2*2.5 | m | 47.4 | 9.73
5 | 030411004002 | 配线 |  | 1.名称:双色多绞多股软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBNH-RVSP-2*2.5 4.规格:操作高度大于5m | m | 383.88 | 9.95
6 | 030411004003 | 配线 |  | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBNH-BV-1*2.5 | m | 57.4 | 2.72
7 | 030411004004 | 配线 |  | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBNH-BV-1*2.5 4.规格:操作高度大于5m | m | 767.76 | 2.9
8 | 030904009001 | 区域报警控制箱 |  | 1.名称:火灾报警控制器 2.总线制:JB-QB-GST200 | 台 | 1 | 5927.66
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：电讯-J3382.01DX1 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
9 | 030904008001 | 模块(模块箱） |  | 1.名称:总线隔离模块 2.规格:GST-LD-8313 | 个 | 3 | 122.78
10 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:J-SAM-GST9121A | 个 | 11 | 115.5
11 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.规格:HX-100A | 个 | 11 | 78.83
12 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1.名称:线型光束感烟探测器 2.规格:JTY-HM-GST102 3.含配套的反射器 4.操作高度大于5m | 个 | 24 | 84.66
13 | 031202005001 | 防火涂料 |  | 1.除锈级别:明敷钢管涂防火涂料 | m2 | 4.88 | 170.03
14 | 031202005002 | 防火涂料 |  | 1.除锈级别:明敷钢管涂防火涂料 2.操作高度大于5m | m2 | 51.05 | 173.8
15 | 080903020001 | 自动报警系统调试 |  | 1.类别:自动报警系统调试 2.点数:64点以下 | 系统 | 1 | 1803.34
| C0303 | 单价措施费
16 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 589.1
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：电讯-J3382.01DX1 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 03B004 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0.16
4 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 03B005 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 03B006 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
7 | 031301010002 | 安装与生产同时进行施工增加
8 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加
9 | 031302007002 | 高层施工增加
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：电讯-J3382.01DX1 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期人工费 | 11.5 |  |  |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期人工费 | 10
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电讯-J3382.01DX1 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 100 |  | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：电讯-J3382.01DX1 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：电讯-J3382.01DX1 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.26 专业工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：电讯-J3382.01DX1 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1
2
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：电讯-J3382.01DX1 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 174.354
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 8647.687
3 | H00001@1 | 人工费 |  | 元 | 1338.86
4 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 |  | kg | 1.131
5 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 |  | kg | 1.907
6 | 01290300011 | 镀锌薄钢板 δ2.5mm |  | m2 | 0.24
7 | 02191100001 | 塑料胀管 Φ6 |  | 个 | 175.28
8 | 03010300005 | 半圆头螺钉 M6mm～12mm×M12mm～50mm |  | 十个 | 29.255
9 | 03010300018 | 镀锌自攻螺钉 M4mm～6mm×M20mm～35mm |  | 十个 | 3.52
10 | 03010300036 | 自攻螺钉 M4mm×30mm |  | 个 | 11
11 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2～5×15～50 |  | 套 | 6
12 | 03010500049 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80～120 |  | 套 | 4.1
13 | 03010700037 | 镀锌滚花膨胀螺栓 M8 |  | 套 | 4
14 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 0.881
15 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.431
16 | 03130400001 | 焊锡 |  | kg | 1.812
17 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 |  | kg | 0.76
18 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 2.799
19 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 |  | 个 | 12
20 | 13010300002 | 清油 C01-1 |  | kg | 2.229
21 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 12.658
22 | 13050500005 | 沥青漆 |  | kg | 1.303
23 | 13070700002 | 白铅油 |  | kg | 5.424
24 | 14030100001 | 汽油 |  | kg | 1.898
25 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# |  | kg | 1.976
26 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 |  | kg | 0.1
27 | 14430300006 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 | 2.8
28 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 4.529
29 | 28032100001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 |  | m | 7.635
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：电讯-J3382.01DX1 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
30 | 29062100008 | 塑料线卡 Φ15以下 |  | 个 | 14
31 | 34050100004 | 打印纸 132-1 |  | 箱 | 0.025
32 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 6.991
33 | 55411700002 | 充电电池 5# |  | 节 | 5
34 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 22.201
35 | AZCSCLF | 安装措施材料费 |  | 元 | 323.798
36 | WJJ030102 | 镀锌锁紧螺母 |  | 个 | 2.039
37 | WJJ030102@2 | 镀锌锁紧螺母 |  | 个 | 50.365
38 | WJJ130504 | 防火涂料 厚型 |  | kg | 653.044
39 | WJJ170102@2 | 钢管 SC32 |  | m | 395.396
40 | WJJ170103@1 | 钢管 SC25 |  | m | 16.995
41 | WJJ170103@2 | 钢管 SC32 |  | m | 24.308
42 | WJJ181508@3 | 镀锌管接头 32 |  | 个 | 53.705
43 | WJJ181508@4 | 镀锌管接头 25 |  | 个 | 2.175
44 | WJJ182501@3 | 管卡子 32 |  | 个 | 140.173
45 | WJJ182501@4 | 管卡子 25 |  | 个 | 5.676
46 | WJJ233702@1 | 线型光束感烟探测器 JTY-HM-GST102 |  | 只 | 24.24
47 | WJJ233902@1 | 声光报警器 HX-100A |  | 只 | 11.11
48 | WJJ234001@1 | 总线隔离模块 GST-LD-8313 |  | 只 | 3.03
49 | WJJ262102@3 | 手动火灾报警按钮 J-SAM-GST9121A |  | 个 | 11.11
50 | WJJ280112@2 | 导线 ZBNH-BV-1*2.5 |  | m | 866.418
51 | WJJ280301@2 | 双色多绞多股软导线 ZBNH-RVSP-2*2.5 |  | m | 465.782
52 | WJJ290603@3 | 塑料护口(电管) 32 |  | 个 | 50.365
53 | WJJ290603@4 | 塑料护口(电管) 25 |  | 个 | 2.039
54 | WJJ552702@1 | 火灾报警控制器 JB-QB-GST200 |  | 台 | 1
55 | J10-7 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中 |  | 台班 | 3.865
56 | J12-23 | 自耦调压器 TDJC-S-1 小 |  | 台班 | 1
57 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.04
58 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 0.056
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：电讯-J3382.01DX1 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
59 | J7-85 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小 |  | 台班 | 0.254
60 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 0.84
61 | J9-10 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小 |  | 台班 | 0.16
62 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程:0.001Ω～299.9kΩ |  | 台班 | 0.06
63 | Y10-6 | 接地引下线导通电阻测试仪 量程:1～1999mΩ |  | 台班 | 0.25
64 | Y10-8 | 交/直流低电阻测试仪 量程:1μΩ～2MΩ,,精度:±0.05% |  | 台班 | 0.25
65 | Y27-1 | 直流稳压电源 输出:0～30V,0～30A,单路,双表头数显 |  | 台班 | 3.5
66 | Y27-3 | 交流稳压电源 高精度净化式2kV·A |  | 台班 | 3.5
67 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 2
68 | Y39-2 | 精密声级计 声压:38～140dB,频率:0Hz～18kHz |  | 台班 | 0.33
69 | Y42-8 | 火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s |  | 台班 | 1.23
70 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 6.261
| 本页小计 |  |  | 元
| 合计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司