## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：防雷接地（J3382.01DG1-1~5) |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计
1 | 直接费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
1.3 | 利润 |  |  |  | 20
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 |  | 一+二+三
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9
单位工程建安造价 |  |  | 四+五
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：防雷接地（J3382.01DG1-1~5) |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
整个项目
1 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈扁钢40*4 3.安装部位:户内 | m | 617.73 | 38.74
2 | 030409005001 | 避雷网 |  | 1.名称:避雷线 2.材质:热镀锌圆钢D12 3.沿女儿墙敷设 | m | 408.33 | 20.89
3 | 030409005002 | 避雷网 |  | 1.名称:避雷线 2.材质:热镀锌圆钢D12 3.沿屋面水泥带敷设 | m | 413.23 | 17.82
4 | 030409003001 | 避雷引下线 |  | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用构造柱内钢筋作引下线 | m | 1099 | 15.72
5 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1.名称:接地网调试 | 系统 | 1 | 380.2
| C0303 | 单价措施费
6 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1158.46
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：防雷接地（J3382.01DG1-1~5) |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 03B010 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 031302005004 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0.16
4 | 031302006004 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 03B011 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 03B012 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
7 | 031301010004 | 安装与生产同时进行施工增加
8 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加
9 | 031302007004 | 高层施工增加
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：防雷接地（J3382.01DG1-1~5) |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期人工费 | 11.5 |  |  |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期人工费 | 10
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：防雷接地（J3382.01DG1-1~5) |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 100 |  | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：防雷接地（J3382.01DG1-1~5) |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：防雷接地（J3382.01DG1-1~5) |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.26 专业工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：防雷接地（J3382.01DG1-1~5) |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1
2
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：防雷接地（J3382.01DG1-1~5) |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 342.868
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 21342.538
3 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 |  | kg | 61.544
4 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 |  | kg | 43.859
5 | 03010500069 | 镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 61.773
6 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 50.099
7 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 |  | kg | 87.261
8 | 03130700003 | 钢锯条 |  | 条 | 159.924
9 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 32.232
10 | 13011300004 | 调和漆 |  | kg | 12.355
11 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 12.318
12 | 29020500001 | 扁钢卡子 25×4 |  | kg | 76.616
13 | 29061700001 | 钢管保护管 Φ40×400 |  | 根 | 61.773
14 | 33011100001 | 镀锌扁钢支架 40×3 |  | kg | 114.332
15 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 53.082
16 | 88010500003 | 校验材料费 |  | 元 | 2.79
17 | AZCSCLF | 安装措施材料费 |  | 元 | 636.754
18 | WJJ011305@2 | 不锈钢扁钢40*4 |  | m | 631.938
19 | WJJ270502@1 | 热镀锌圆钢D12 |  | m | 840.456
20 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 88.117
21 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程:0.001Ω～299.9kΩ |  | 台班 | 1
| 本页小计 |  |  | 元
| 合计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司