## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计
1 | 直接费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费
2 | 管理费 |  |  |  | 6.8
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 6.8
1.3 | 利润 |  |  |  | 6
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.59
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.29
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 |  | 一+二+三
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9
单位工程建安造价 |  |  | 四+五
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
门窗工程
1 | 010802003001 | 钢质防火门 |  | 1.钢防火门 2.FM-1甲级 3.洞口尺寸:综合各尺寸 4.配件:含定位器、门锁、合叶、执手等所有五金配件 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 2.4 | 613.4
2 | 010802003002 | 钢质防火门 |  | 1.钢防火门 2.FM-4乙级 3.洞口尺寸:综合各尺寸 4.配件:含定位器、门锁、合叶、执手等所有五金配件 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 7.2 | 577.98
3 | 010802003003 | 钢质防火门 |  | 1.钢防火门 2.FM-2/3丙级 3.洞口尺寸:综合各尺寸 4.配件:含定位器、门锁、合叶、执手等所有五金配件 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 18.85 | 577.99
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
4 | 010801001001 | 木质门 |  | 1.平开木门，门上玻璃采用磨砂玻璃 2.16J601 参PJM10-1021A 尺寸见图纸 4.配件:含定位器、门锁、合叶、执手、门套等所有五金配件 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 樘 | 2 | 1856.39
5 | 010801001002 | 木质门 |  | 1.平开木门 M-5 2.16J601 参PJM06-1527A 尺寸见图纸 4.配件:含定位器、门锁、合叶、执手、门套等所有五金配件 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 樘 | 4 | 2075.51
6 | 010801001003 | 木质门 |  | 1.平开木门 M-7 2.16J601 参PJM06-1527A 尺寸见图纸 4.配件:含定位器、门锁、合叶、执手、门套等所有五金配件 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 樘 | 2 | 2623.32
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
7 | 010801001004 | 木质门 |  | 1.平开木门 M-9 2.16J601 参PJM06-1527A 尺寸见图纸 4.配件:含定位器、门锁、合叶、执手、门套等所有五金配件 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 樘 | 7 | 2952
8 | 010802002002 | 彩板门 |  | 1.彩钢板夹芯平开门 2.门代号及洞口尺寸:综合规格 3.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 23.4 | 522.3
9 | 010802002003 | 钢百叶门 |  | 1.钢百叶门 2.门代号及洞口尺寸:综合规格 3.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 14.4 | 340.81
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 010807001004 | 金属窗 |  | 1.铝合金带亮推拉窗+固定窗（含纱扇） 2.玻璃采用单层6mm厚(镀膜)玻璃，采用钢化安全玻璃 3.采用90系列普通铝合金窗框，窗壁厚≥1.8mm，门壁厚≥2.2mm 4.五金材料:含所有五金配件及安装 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 135.45 | 305.15
11 | 010807001005 | 金属窗 |  | 1.铝合金固定窗 2.玻璃采用单层6mm厚(镀膜)玻璃，采用钢化安全玻璃 3.采用90系列普通铝合金窗框，窗壁厚≥1.8mm，门壁厚≥2.2mm 4.五金材料:含所有五金配件及安装 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 13.5 | 304.49
12 | 010807009001 | 窗户贴磨砂膜 |  | 1.卫生间外窗内侧贴磨砂膜一层 2.满足设计及使用要求 | m2 | 6.3 | 18
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
13 | 010807001006 | 金属窗 |  | 1.电动采光排烟天窗 2.选型参12J201 -/H16 3.三角形电动采光排烟天窗(下开式),规格参1500x1500,采光板材料为FRP板.定位详见结构专业图纸.由专业厂家制作. 4.含制作、运输、安装、五金配件、开窗器，同步器，控制箱，控制按钮，供电、系统调试等全部内容 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 9 | 2500
楼地面装饰工程
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
14 | 011102003001 | 块料地面 |  | 地面（二） 参05J909 地13C 1.8-10厚地砖，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.3.0厚APP改性沥青防水卷材 4.1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料 5.1：3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.100厚C20混凝土垫层 8.0.6厚聚乙烯薄膜防潮层 9.150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆振捣密实 10.素土夯实 9.地砖规格综合考虑 10.综合考虑卷边、附加层，工程量不另计 11.采用同标号预拌砂浆及商品砼，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 17.55 | 496.25
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
15 | 011101003002 | 防油细石混凝土楼地面 |  | 地面（三） 1.参05J909 地60C 2.40厚C20防油细石混凝土面层，随打随抹光 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.150厚C25混凝土垫层 5.0.6厚聚乙烯薄膜防潮层 6.150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆振捣密实 7.素土夯实 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 261.84 | 206.09
16 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 地面（四） 1.参05J909 地12C 2.8-10厚地砖，干水泥擦缝 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.100厚C20混凝土垫层 6.0.6厚聚乙烯薄膜防潮层 7.150厚粒径5-32碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实 8.素土夯实 9.地砖规格综合考虑 10.采用同标号预拌砂浆及商品砼，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 253.52 | 298.58
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
17 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 |  | 新增 地面（五） 1.参05J909 地4C 2.40厚C20细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.100厚C20混凝土垫层 5.0.6厚聚乙烯薄膜防潮层 6.150厚粒径5-32碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实 7.素土夯实 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 382.64 | 159.04
18 | 011102003003 | 块料楼面 |  | 楼面（一） 参05J909 楼12A 1.8-10厚地砖，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.钢筋混凝土楼板 5.采用同标号预拌砂浆及商品砼，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 543.69 | 182.75
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
19 | 011102003004 | 块料楼梯 |  | 楼面（一） 参05J909 楼12A 1.8-10厚地砖，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.钢筋混凝土楼梯 5.含防滑条、采用同标号预拌砂浆及商品砼，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 35.83 | 285.31
20 | 011102003005 | 块料楼面 |  | 楼面（二） 参05J909 楼13A 1.8-10厚地砖，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.3.0厚APP改性沥青防水卷材 4.1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料 5.1：3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 6.钢筋混凝土楼板 7.采用同标号预拌砂浆及商品砼，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 17.45 | 377.71
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
21 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.块料踢脚线H=150MM 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 472.65 | 21.97
22 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 |  | 1.水泥砂浆踢脚线H=150MM 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 299.62 | 9
23 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 卫生间内隔断做法参16J914-1第XT8页3 1.复合树脂板隔断 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 9.72 | 227.07
24 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 洗手台做法参16J914-1第XT18页2 1.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 2.52 | 683.68
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
25 | 011204003002 | 块料墙面 |  | 外墙（二） 灰色面砖墙面 1.标高 1.200 以下墙体外侧 参05J909 外墙20A 2.1:1水泥砂浆勾缝 3.8-10厚外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘结力 4.1.5mm聚合物乳液类防水涂料 5.6mm聚合物水泥防水砂浆 6.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7.墙砖规格：综合考虑 8.采用同标号预拌砂浆，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 150.05 | 240.74
26 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 |  | 外墙（一）标高1.200以上墙体 参05J909 外墙13A1 外涂5a真石漆涂料墙面 1.外涂5a 2.1.5mm聚合物乳液类防水涂料 3.6mm聚合物水泥防水砂浆抹平 4.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5.采用同标号预拌砂浆，分隔缝综合考虑，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 1075.59 | 181.58
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
27 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 |  | 女儿墙内侧抹灰 1.20厚防水砂浆 2.采用同标号预拌砂浆，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 159.78 | 32.23
28 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 |  | 内墙（一） 混合砂浆抹灰 1.参05J909 内墙4A1/NQ6 2.2厚纸筋灰罩面 3.14厚1：3：9水泥石灰膏砂浆分层抹平 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 3143.87 | 31.41
29 | 011406001003 | 抹灰面油漆 |  | 内墙（一） 白色乳胶漆内墙 1.参05J909 内涂3c/TL11 2.清理基层; 3.局部腻子、磨平; 4.满刮腻子、磨平; 5.涂饰底涂料 6.涂饰面层涂料 7.涂饰第二遍面层涂料; 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 3143.87 | 33.4
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
30 | 011204003003 | 块料墙面 |  | 内墙（二） 块料墙面 1.参05J909 内墙16A 2、白水泥擦缝 3、墙面砖 4、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 6、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 109.36 | 264.47
31 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 |  | 内墙（三） 混合砂浆抹灰 1.参05J909 内墙4A1/NQ6 2.面层另计 3.2厚纸筋灰罩面 4.14厚1：3：9水泥石灰膏砂浆分层抹平 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 1148.32 | 31.41
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
32 | 011406001004 | 抹灰面油漆 |  | 内墙（三） 无机内墙涂料 1.参05J909 内涂1/TL10 2.清理基层; 3.局部腻子、磨平; 4.涂饰底涂料 5.涂饰面层涂料 6.涂饰第二遍面层涂料; 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 1148.32 | 29.06
33 | 011207001001 | 墙面装饰板 |  | 内墙（四）玻璃棉毡铝板网吸声内墙面 1.参05J909 内墙28A 2.4*20铝压条 3.铝板网面层 4.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 5.40厚岩棉（或玻璃棉）毡，用建筑胶粘贴于龙骨档内 6.50*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距按工程设计 7.高分子防水涂膜防潮层（材料或按工程设计） 8.8~10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分层抹平，聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 503.32 | 410.94
34 | 011210003001 | 玻璃隔断 |  | 1.玻璃挡烟垂壁 2.满足设计及规范要求 | m2 | 4.61 | 569.68
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
天棚工程
35 | 011301001003 | 天棚抹灰 |  | 顶棚一 水泥砂浆抹灰 1.参05J909 棚6A 2.3厚 1：2.5水泥砂浆找平 4.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5.素水泥浆一道甩毛 6.综合考虑梁侧增加费用，采用同标号预拌砂浆，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 504.12 | 43.37
36 | 011406001005 | 抹灰面油漆 |  | 顶棚一 无机内墙涂料 1.参05J909 内涂1/TL10 2.清理基层; 3.局部腻子、磨平; 4.涂饰底涂料 5.涂饰面层涂料 6.涂饰第二遍面层涂料; 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 504.12 | 29.06
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
37 | 011301001004 | 天棚抹灰 |  | 顶棚二 水泥砂浆抹灰 1.参05J909 棚6A 2.3厚 1：2.5水泥砂浆找平 4.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5.素水泥浆一道甩毛 6.综合考虑梁侧增加费用，采用同标号预拌砂浆，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 1351.78 | 42.92
38 | 011406001006 | 抹灰面油漆 |  | 顶棚二 白色乳胶漆顶棚 1.参05J909 内涂3c/TL11 2.清理基层; 3.局部腻子、磨平; 4.满刮腻子、磨平; 5.涂饰底涂料 6.涂饰面层涂料 7.涂饰第二遍面层涂料; 5.采用同标号预拌砂浆，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 1351.78 | 36
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
39 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 铝合金方板吊顶 1.参05J909 棚36B 2.铝合金方板600*600与配套龙骨固定 3.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距≤600 4.与安装形式配套的专用上层龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底与预留吊环固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留吊环 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 39.38 | 153.66
40 | 011301001005 | 天棚抹灰 |  | 1.雨棚底面抹灰 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 44 | 34.57
其它
41 | 011503001001 | 不锈钢栏杆 |  | 楼梯栏杆 1.做法参22J403-1 B1/2-17 2.H=1050mm 3.满足设计图纸、规范及招标文件要求。 | m | 22.5 | 310.31
| A1303 | 单价措施费
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
42 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | 1.满堂脚手架 2.含改架费 | m2 | 1666.89 | 17.2
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 011707002007 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 01B019 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 011707005007 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0.16
4 | 011707007007 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 01B020 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 01B021 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期直接费 | 3.59 |  |  |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期直接费 | 3.29
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.26 专业工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1
2
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 495929.674
2 | H00001@1 | 人工费 |  | 元 | 68025.773
3 | 01210100002 | 热轧等边角钢 40×3 |  | kg | 56.726
4 | 01210500001 | 镀锌等边角钢 40×4 |  | kg | 40.919
5 | 01430100004 | 铝板 600mm×600mm×1mm |  | m2 | 41.349
6 | 02090100007 | 聚氯乙烯薄膜 δ0.3mm |  | m2 | 992.288
7 | 02090100007@2 | 0.6厚聚乙烯薄膜防潮层 |  | m2 | 19.393
8 | 03010100001 | 铆钉 |  | 个 | 4731.208
9 | 03010300013 | 沉头木螺钉 L32 |  | 个 | 189
10 | 03010300030 | 自攻螺钉 |  | 个 | 133.844
11 | 03010500087 | 镀锌螺栓带帽带垫 M10×100 |  | 套 | 12613.803
12 | 03010500230 | 螺栓带帽带垫 综合 |  | 套 | 7.876
13 | 03010700012 | 膨胀螺栓 M8×55 |  | 套 | 21.217
14 | 03010700014 | 膨胀螺栓 M8×65 |  | 套 | 119.34
15 | 03010700016 | 膨胀螺栓 M8×80 |  | 套 | 20.563
16 | 03010700027 | 膨胀螺栓 M16 |  | 套 | 1141.328
17 | 03030900004 | 不锈钢合页 |  | 个 | 30
18 | 03110700003 | 水砂纸 |  | 张 | 7.5
19 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 2.032
20 | 03130600008 | 合金钢钻头 |  | 个 | 31.307
21 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 |  | 个 | 110.507
22 | 03130700007 | 石料切割锯片 |  | 片 | 5.921
23 | 03210100026 | 射钉 |  | 个 | 60.251
24 | 03210100033 | 铁钉 |  | kg | 3.02
25 | 03210500010 | 钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm |  | m2 | 2.646
26 | 03210900015@1 | 铁件 综合 |  | kg | 15.752
27 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 699.77
28 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 160.802
29 | 04010100002 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | t | 2.437
30 | 04010400001 | 白水泥 |  | kg | 659.368
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
31 | 04030400001@1 | 粗净砂 |  | m3 | 3.386
32 | 04030400001@3 | 粗净砂 |  | m3 | 0.228
33 | 04050100001 | 碎石 |  | m3 | 105.119
34 | 04050200002 | 卵石 5mm～32mm |  | m3 | 46.166
35 | 04090700001 | 双飞粉 |  | kg | 2809.148
36 | 04090700002 | 熟石膏粉 |  | kg | 3595.539
37 | 05030100004 | 松木锯材 |  | m3 | 0.379
38 | 05030700001 | 模板木材 松木 |  | m3 | 0.04
39 | 05030700002 | 木材、方材、板材 |  | m3 | 0.005
40 | 06010100003 | 平板玻璃 6mm |  | m2 | 163.391
41 | 06430100001 | 防火玻璃 6+1.14PVB+6 0.5h |  | m2 | 4.7
42 | 07010100013@1 | 象牙白瓷砖内墙砖 |  | m2 | 113.734
43 | 07010100013@3 | 象牙白瓷砖外墙砖 |  | m2 | 156.054
44 | 07050100001@1 | 象牙白瓷砖 |  | m2 | 51.954
45 | 07050100004@1 | 800X800象牙白瓷砖 |  | m2 | 583.586
46 | 07050100004@2 | 800X800象牙白瓷砖地面砖 |  | m2 | 18.252
47 | 07050100004@3 | 800X800象牙白瓷砖地面砖 |  | m2 | 263.661
48 | 08010000007 | 大理石板(弧形) δ20mm 成品 |  | m2 | 2.705
49 | 09050200014 | 直型铝合金百叶孔吸声板 100mm |  | m2 | 533.519
50 | 09270200001 | 耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 603.984
51 | 09390100003@1 | 卫生间成品隔断 |  | m2 | 9.914
52 | 10011300004 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600以上 |  | m2 | 39.971
53 | 10011700001 | 隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm |  | m | 535.432
54 | 10011700002 | 隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm |  | m | 1003.922
55 | 10170100004 | 吊筋 |  | kg | 14.295
56 | 11010200002@2 | 单扇套装平开实木门1024 |  | 樘 | 4
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
57 | 11010200002@3 | 单扇套装平开实木门1521 |  | 樘 | 2
58 | 11010200002@4 | 单扇套装平开实木门1524 |  | 樘 | 7
59 | 11010200002@5 | 单扇套装平开实木门1021 平开木门，16J601 参PJM10-1021A，门上玻璃采用磨砂玻璃 |  | 樘 | 2
60 | 11030100001 | 钢质防火门 甲级 |  | m2 | 2.4
61 | 11030100001@1 | 钢质防火门 丙级 |  | m2 | 18.85
62 | 11030100001@2 | 钢质防火门 乙级 |  | m2 | 7.2
63 | 11050100001 | 彩板门 成品 |  | m2 | 21.996
64 | 11090100002@1 | 钢百叶门 |  | m2 | 14.4
65 | 11090100004 | 铝合金固定窗 不含玻璃 |  | m2 | 52.2
66 | 11090100005 | 铝合金推拉窗 不含玻璃 |  | m2 | 96.75
67 | 12030300001 | 铝收口条压条 |  | m | 532.966
68 | 12050300001@1 | 瓷砖踢脚线 150mm |  | m | 482.106
69 | 12210700003 | 不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 |  | m | 22.5
70 | 13010100003 | 成品腻子粉 |  | kg | 11680.354
71 | 13010900002 | 透明底漆 |  | kg | 376.457
72 | 13030300005 | 白乳胶漆 |  | kg | 1061.872
73 | 13030500006 | 丙烯酸聚合物乳胶 |  | kg | 15.755
74 | 13030700004 | H型真石涂料 |  | kg | 5377.95
75 | 13031100009 | 聚合物水泥基防水涂料 |  | kg | 403.538
76 | 13031100010 | 聚合物水泥基防水涂料 Ⅰ型 |  | kg | 3860.773
77 | 13031100015 | 防水漆(配套罩面漆) |  | kg | 430.236
78 | 13031100016 | 单组分聚氨酯防水涂料 |  | kg | 131.546
79 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 11.031
80 | 13330200002@1 | 3.0厚APP改性沥青防水卷材 |  | m2 | 61.442
81 | 13350500007 | 建筑密封膏 |  | kg | 10.53
82 | 13350900004 | 防水剂 |  | kg | 89.637
83 | 14050100005 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.018
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
84 | 14353500016@1 | 基层处理剂 |  | kg | 26.044
85 | 14391900007 | 液化气 |  | kg | 7.973
86 | 14410000002 | 117胶 |  | kg | 1156.708
87 | 14410000004 | 玻璃胶 350g |  | 支 | 98.336
88 | 14410000007 | 防火胶 590mL |  | 支 | 3.654
89 | 14410000011 | 建筑胶 |  | kg | 510.092
90 | 15030300001 | 岩棉板 δ40mm |  | m2 | 2.074
91 | 15070700001@2 | 玻璃棉毡 40厚 |  | m2 | 528.486
92 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 |  | kg | 75.277
93 | 20030100001 | 不锈钢法兰 DN50 |  | 个 | 25.965
94 | 34020500002 | 密封油膏 |  | kg | 70.337
95 | 34110100002 | 水 |  | t | 173.646
96 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 |  | m2 | 27.67
97 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg |  | 个 | 27.094
98 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg |  | 个 | 6.747
99 | 35031500006 | 回转扣件 单个1.4kg |  | 个 | 10.156
100 | 35031500009 | 脚手架底座 |  | 只 | 5
101 | 80010200005@1 | 高分子防水涂膜防潮层 |  | kg | 1302.592
102 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 17537.995
103 | BCCLF1 | 窗户贴磨砂膜 |  | m2 | 6.3
104 | BCCLF12 | 防滑条 |  | m | 131.52
105 | BCCLF16 | 电动采光排烟天窗 |  | m2 | 9
106 | 补充材料002@1 | 金属(塑钢、断桥)纱窗 |  | m2 | 48.375
107 | 80210200002 | 商品混凝土(细石) C20 |  | m3 | 15.42
108 | 80210200002@1 | 商品混凝土(细石) C20 防油细石砼 |  | m3 | 10.552
109 | 80210300001@2 | 商品混凝土(碎石) C20 |  | m3 | 1.773
110 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 |  | m3 | 64.252
111 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 39.669
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程-J3382.01TJ1-1~7 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
112 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 |  | m3 | 21.155
113 | 80010100005@1 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 |  | m3 | 0.707
114 | 80010100006 | 预拌干混地面砂浆 DS M20.0 |  | m3 | 1.719
115 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 119.843
116 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 1239.62
117 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | -0.034
118 | J10-6 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 12.907
119 | J12-40 | 电动打磨机 小 |  | 台班 | 0.338
120 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 8.835
121 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 2.854
122 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 2.578
123 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.31
124 | J6-12@1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.805
125 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 23.121
126 | J6-14@1 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.119
127 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小 |  | 台班 | 17.662
128 | J7-118 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 10.482
129 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 42.46
130 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.084
131 | J9-33 | 氩弧焊机 电流(A) 500 小 |  | 台班 | 2.498
132 | J9-4 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小 |  | 台班 | 0.671
| 本页小计 |  |  | 元
| 合计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司