## B.0.1-1 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：一、展厅内施工陈列布展费 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 743288.8
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 277346.84
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 463417.84
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 2524.12
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 3716.44
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 1486.58
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 1189.26
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4 |  | 29731.55
7 | 企业管理费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 37 |  | 110093.26
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 23 |  | 68436.35
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 16 |  | 47607.89
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 6033.3
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 1011583.43
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 91042.51
单位工程费用表
工程名称：一、展厅内施工陈列布展费 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 1102625.94

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：一、展厅内施工陈列布展费 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 强电工程 | 分部小计 |  |  |  | 290407.39
|  | 配电箱1AL1 | 分部小计 |  |  |  | 273.16
1 | C4-316 | 成套配电箱安装 半周长(m) 2.5 | 台 | 1 |  | 234.15 | 234.15
2 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 39.01 | 39.01
|  | 配电箱1AL2 | 分部小计 |  |  |  | 193.85
3 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 | 台 | 1 |  | 164.92 | 164.92
4 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 28.93 | 28.93
|  | 配电箱1AL3 | 分部小计 |  |  |  | 273.16
5 | C4-316 | 成套配电箱安装 半周长(m) 2.5 | 台 | 1 |  | 234.15 | 234.15
6 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 39.01 | 39.01
|  | 空气开关 160A | 分部小计 |  |  |  | 52.72
7 | C4-323 | DZ系列空气开关安装 额定电流(A以内) 200 | 个 | 1 |  | 43.93 | 43.93
8 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 8.79 | 8.79
|  | 空气开关 100A | 分部小计 |  |  |  | 48.41
9 | C4-322 | DZ系列空气开关安装 额定电流(A以内) 100 | 个 | 1 |  | 40.45 | 40.45
10 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 7.96 | 7.96
|  | 空气开关 80A | 分部小计 |  |  |  | 48.41
11 | C4-322 | DZ系列空气开关安装 额定电流(A以内) 100 | 个 | 1 |  | 40.45 | 40.45
12 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 7.96 | 7.96
|  | 电力电缆 | 分部小计 |  |  |  | 235.75
13 | C4-756 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.3 |  | 670.13 | 201.04
14 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 34.71 | 34.71
|  | 电力电缆 | 分部小计 |  |  |  | 235.75
15 | C4-756 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 0.3 |  | 670.13 | 201.04
16 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 34.71 | 34.71
|  | 电力电缆 | 分部小计 |  |  |  | 646.55
17 | C4-757 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 | 100m | 0.5 |  | 1105.64 | 552.82
18 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 93.73 | 93.73
|  | 电力电缆 | 分部小计 |  |  |  | 157.17
19 | C4-756 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2 | 100m | 0.2 |  | 670.13 | 134.03
单位工程概预算表
工程名称：一、展厅内施工陈列布展费 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
以下) 35
20 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 23.14 | 23.14
|  | 电力电缆 | 分部小计 |  |  |  | 258.62
21 | C4-757 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 | 100m | 0.2 |  | 1105.64 | 221.13
22 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 37.49 | 37.49
|  | 照明线槽 | 分部小计 |  |  |  | 13077.42
23 | C4-690 | 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 | 10m | 34 |  | 331.96 | 11286.64
24 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 1790.78 | 1790.78
|  | 电气配管 JDG20 | 分部小计 |  |  |  | 71768.62
25 | C4-1198 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 110 |  | 545.79 | 60036.9
26 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 11731.72 | 11731.72
|  | 电气配管 JDG25 | 分部小计 |  |  |  | 38137.34
27 | C4-1199 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内) 25 | 100m | 48 |  | 665.98 | 31967.04
28 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 6170.3 | 6170.3
|  | 电气配管 SC50 | 分部小计 |  |  |  | 3412.32
29 | C4-1229 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 50 | 100m | 2.3 |  | 1247.64 | 2869.57
30 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 542.75 | 542.75
|  | 管内穿线 | 分部小计 |  |  |  | 24278.1
31 | C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5 | 100m单线 | 330 |  | 61.38 | 20255.4
32 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 4022.7 | 4022.7
|  | 管内穿线 | 分部小计 |  |  |  | 12823.29
33 | C4-1441 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 171 |  | 62.57 | 10699.47
34 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 2123.82 | 2123.82
|  | 明装圆筒灯 | 分部小计 |  |  |  | 2577.06
35 | C4-1814 | 点光源艺术装饰灯具 射灯吸顶式 | 10套 | 23.2 |  | 111.08 | 2577.06
|  | 轨道射灯 | 分部小计 |  |  |  | 113697.12
36 | C4-1815 | 点光源艺术装饰灯具 射灯滑轨式 | 10套 | 38.2 |  | 74.75 | 2855.45
37 | C4-1816 | 点光源艺术装饰灯具 滑轨 | 10m | 466.015 |  | 237.85 | 110841.67
|  | 普通五孔插座 | 分部小计 |  |  |  | 289.75
38 | C4-1928 | 单相明插座 15A 5孔 | 10套 | 2.4 |  | 102.33 | 245.59
39 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤ | 元 | 1 |  | 44.16 | 44.16
单位工程概预算表
工程名称：一、展厅内施工陈列布展费 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
20m(第四册 电气设备安装工程)
|  | 清扫插座 | 分部小计 |  |  |  | 217.31
40 | C4-1928 | 单相明插座 15A 5孔 | 10套 | 1.8 |  | 102.33 | 184.19
41 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 33.12 | 33.12
|  | 天花插座 | 分部小计 |  |  |  | 241.46
42 | C4-1928 | 单相明插座 15A 5孔 | 10套 | 2 |  | 102.33 | 204.66
43 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 36.8 | 36.8
|  | 地面插座 | 分部小计 |  |  |  | 1895.34
44 | C4-1965 | 地面单相安全插座 A以下 30 | 10套 | 6.5 |  | 245.59 | 1596.34
45 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 299 | 299
|  | 双头格栅灯 | 分部小计 |  |  |  | 1674.33
46 | C4-1853 | 荧光灯具安装 组装型 吸顶式、嵌入式 双管 | 10套 | 3.4 |  | 418.39 | 1422.53
47 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 251.8 | 251.8
|  | 接线盒 | 分部小计 |  |  |  | 3894.38
48 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 77.5 |  | 43.12 | 3341.8
49 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 552.58 | 552.58
|  | 弱电工程 | 分部小计 |  |  |  | 45530.16
|  | 电气配管 PC20 | 分部小计 |  |  |  | 15658.61
50 | C4-1356 | 砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 28 |  | 466.5 | 13062
51 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 2596.61 | 2596.61
|  | 弱电桥架 | 分部小计 |  |  |  | 17308.35
52 | C4-690 | 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 | 10m | 45 |  | 331.96 | 14938.2
53 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 2370.15 | 2370.15
|  | 双口信息插座 | 分部小计 |  |  |  | 33.12
54 | C5-121 | 光纤信息插座 双口 | 个 | 4 |  | 6.9 | 27.6
55 | CZGDZJF8 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 5.52 | 5.52
|  | 双口天花信息插座 | 分部小计 |  |  |  | 165.6
56 | C5-121 | 光纤信息插座 双口 | 个 | 20 |  | 6.9 | 138
57 | CZGDZJF8 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 27.6 | 27.6
|  | 双口地面信息插座 | 分部小计 |  |  |  | 256.68
58 | C5-121 | 光纤信息插座 双口 | 个 | 31 |  | 6.9 | 213.9
59 | CZGDZJF8 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 42.78 | 42.78
单位工程概预算表
工程名称：一、展厅内施工陈列布展费 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 无线AP | 分部小计 |  |  |  | 519.79
60 | C5-62 | 无线局域网接入点(AP)设备 室内 | 台 | 14 |  | 30.94 | 433.16
61 | CZGDZJF8 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 86.63 | 86.63
|  | 弱电机柜 | 分部小计 |  |  |  | 506.34
62 | C5-108 | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 2 |  | 211.17 | 422.34
63 | CZGDZJF8 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 84 | 84
|  | 超六类屏蔽网线 | 分部小计 |  |  |  | 10641.12
64 | C5-124 | 大对数线缆 管/暗槽内穿放(对以内) 25 | 100m | 48 |  | 186.04 | 8929.92
65 | CZGDZJF8 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 1711.2 | 1711.2
|  | 光纤配线架 | 分部小计 |  |  |  | 93.82
66 | C5-162 | 光纤配线架 ≤24口 | 个 | 2 |  | 43.92 | 87.84
67 | CZGDZJF8 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 5.98 | 5.98
|  | 接线盒 | 分部小计 |  |  |  | 346.73
68 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 6.9 |  | 43.12 | 297.53
69 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 49.2 | 49.2
|  | 措施项目 | 分部小计 |  |  |  | 16894.73
70 | BM14 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 9891.28 | 9891.28
71 | BM17 | 高层施工增加费_建筑物层数12层以下(40m)(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 6131.57 | 6131.57
72 | BM31 | 脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 589.11 | 589.11
73 | BM36 | 高层施工增加费_建筑物层数12层以下(40m)(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 282.77 | 282.77

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：一、展厅内施工陈列布展费 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 | 元 | 45017.103 |  | 1 | 45017.1
2 | H00001 | 人工费 | 元 | 252532.189 |  | 0.92 | 232329.61 | 人工系数:0.92;
3 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 46.8 |  | 4.66 | 218.09
4 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 | kg | 43.037 |  | 4.29 | 184.63
5 | 01090100010@1 | 圆钢 Φ6～10 | kg | 102.3 |  | 3.96 | 405.11
6 | 01130300001 | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 3 |  | 4.72 | 14.16
7 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 0.44 |  | 4.1 | 1.8
8 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 0.279 |  | 3.6 | 1
9 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 | 个 | 9931.065 |  | 0.24 | 2383.46
10 | 03010300024 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm | 十个 | 1088.287 |  | 0.22 | 239.42
11 | 03010300026 | 木螺钉 M4.5mm～6mm×M15mm～100mm | 十个 | 26.52 |  | 0.48 | 12.73
12 | 03010500006 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M5×40 | 套 | 8.16 |  | 0.16 | 1.31
13 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 36.72 |  | 0.48 | 17.63
14 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 6.3 |  | 0.54 | 3.4
15 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6～8×150 | 套 | 69.36 |  | 0.34 | 23.58
16 | 03010700023 | 膨胀螺栓 M12×35 | 套 | 8.16 |  | 0.29 | 2.37
17 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15～20×3 | 个 | 1877.9 |  | 0.22 | 413.14
18 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | 0.79 |  | 2.82 | 2.23
19 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 0.79 |  | 8.69 | 6.87
20 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 2.72 |  | 0.83 | 2.26
21 | 03130100020 | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 | kg | 6.72 |  | 6.02 | 40.45
22 | 03130100020@1 | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 | kg | 11 |  | 11.04 | 121.44
23 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 1.059 |  | 6.02 | 6.38
24 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.28 |  | 22.12 | 6.19
25 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 0.18 |  | 9.25 | 1.67
26 | 03130600018 | 冲击钻头 Φ8 | 个 | 244.608 |  | 4.61 | 1127.64
27 | 03210700006 | 镀锌铁丝 Φ1.2 | kg | 0.65 |  | 5.35 | 3.48
28 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7～1.2 | kg | 6.44 |  | 5.35 | 34.45
29 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 20.947 |  | 5.35 | 112.07
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 282733.67
编制日期：2024-12-2 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：一、展厅内施工陈列布展费 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
30 | 03210700017@1 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 27.5 |  | 5.29 | 145.48
31 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 | kg | 9.6 |  | 5.35 | 51.36
32 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 7.2 |  | 4.39 | 31.61
33 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.05 |  | 16.36 | 0.82
34 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.1 |  | 13.64 | 1.36
35 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 14.08 |  | 12.43 | 175.01
36 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 23.52 |  | 8.04 | 189.1
37 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 4.32 |  | 7.46 | 32.23
38 | 13070700002@1 | 白铅油 | kg | 6.6 |  | 7.08 | 46.73
39 | 14030100001 | 汽油 | kg | 8.856 |  | 8.72 | 77.22
40 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 0.713 |  | 6.45 | 4.6
41 | 14410000013 | 胶粘剂 | kg | 1.4 |  | 3.98 | 5.57
42 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.55 |  | 6.6 | 3.63
43 | 17190300002 | 金属软管 DN15 | m | 4799.955 |  | 4.65 | 22319.79
44 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 | m | 0.68 |  | 0.2 | 0.14
45 | 18150500002 | 镀锌管接头(金属软管用) DN15～20 | 个 | 9599.909 |  | 2.61 | 25055.76
46 | 27060300001 | 接地线 BV-5.5-16mm2 | m | 142.2 |  | 11.15 | 1585.53
47 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.62 |  | 64.87 | 40.22
48 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 95.002 |  | 1.07 | 101.65
49 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 4316.003 |  | 1.33 | 5740.28
50 | 28032100004 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2 | m | 29.77 |  | 2.8 | 83.36
51 | 28032700001 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm2 | m | 207.672 |  | 0.46 | 95.53
52 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 14.976 |  | 1.8 | 26.96
53 | 29062100013 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 | 个 | 12.488 |  | 3.11 | 38.84
54 | 29062300003 | 塑料护口(钢管用) DN15～20 | 个 | 1877.9 |  | 0.11 | 206.57
55 | 29090100001 | 铜接地端子带螺栓 | 套 | 829.5 |  | 3.3 | 2737.35
56 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 4494.857 |  | 0.16 | 719.18
57 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 6.12 |  | 1.32 | 8.08
58 | 34110200001 | 电 | kW·h | 86.9 |  | 0.8 | 69.52
59 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 1157.993 |  | 1 | 1157.99
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 60751.47
编制日期：2024-12-2 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：一、展厅内施工陈列布展费 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
60 | 88010500001@1 | 其他材料费 | 元 | 12.65 |  | 1 | 12.65
61 | AZCSCLF | 安装措施材料费 | 元 | 6812.252 |  | 1 | 6812.25
62 | WJJ030102 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 621.708 |  | 1.06 | 659.01
63 | WJJ030102@1 | 镀锌锁紧螺母JDG20 | 个 | 1359.6 |  | 1.062 | 1443.9
64 | WJJ030301 | 滑轨 | m | 4706.752 |  | 6 | 28240.51
65 | WJJ170102@1 | SC50 | m | 236.9 |  | 48.35 | 11454.12
66 | WJJ172577@1 | PC20 | m | 2968 |  | 1.2 | 3561.6
67 | WJJ181508 | 镀锌管接头 | 个 | 1019.114 |  | 0.71 | 723.57
68 | WJJ181508@1 | 镀锌管接头JDG20 | 个 | 2266 |  | 0.708 | 1604.33
69 | WJJ252102@1 | 明装圆筒灯 | 个 | 234.32 |  | 55 | 12887.6
70 | WJJ252102@2 | 轨道射灯 | 个 | 385.82 |  | 35 | 13503.7
71 | WJJ252102@3 | 双头格栅灯 | 个 | 34.34 |  | 150 | 5151
72 | WJJ264103@1 | 普通五孔插座 | 套 | 24.48 |  | 7.98 | 195.35
73 | WJJ264103@2 | 清扫插座 | 套 | 18.36 |  | 7.98 | 146.51
74 | WJJ264103@3 | 天花插座 | 套 | 20.4 |  | 7.98 | 162.79
75 | WJJ264103@4 | 地面插座 | 套 | 66.3 |  | 150 | 9945
76 | WJJ264106@1 | 双口信息插座 | 个 | 4.04 |  | 26.15 | 105.65
77 | WJJ264106@2 | 双口天花信息插座 | 个 | 20.2 |  | 26.15 | 528.23
78 | WJJ264106@3 | 双口地面信息插座 | 个 | 31.31 |  | 26.15 | 818.76
79 | WJJ280302@1 | WDZ-BYJ-2X4+E4 | m | 17955 |  | 2.984 | 53577.72
80 | WJJ280304@1 | WDZ-BYJ-2X2.5+E2.5 | m | 38280 |  | 1.897 | 72617.16
81 | WJJ281107@1 | WDZ-YJY-4X35+E16-CT | m | 30.3 |  | 126.47 | 3832.04
82 | WJJ281107@2 | WDZ-YJY-4X25+E16 | m | 30.3 |  | 102.31 | 3099.99
83 | WJJ281107@3 | WDZ-YJY-4X16+E16 | m | 20.2 |  | 61.604 | 1244.4
84 | WJJ281107@4 | WDZ-YJY-4X70+E36 | m | 50.5 |  | 247.81 | 12514.41
85 | WJJ281107@5 | WDZ-YJY-4X50+E25 | m | 20.2 |  | 174.09 | 3516.62
86 | WJJ282505@1 | 超六类屏蔽网线 | m | 5040 |  | 2.4 | 12096
87 | WJJ290103@1 | 照明线槽 | m | 341.7 |  | 39.81 | 13603.08
88 | WJJ290103@2 | 槽式桥架 钢制 200*100 | m | 452.25 |  | 25.24 | 11414.79
89 | WJJ290603 | 塑料护口(电管) | 个 | 621.708 |  | 0.8 | 497.37
90 | WJJ290603@1 | 塑料护口(电管)JDG20 | 个 | 1359.6 |  | 0.797 | 1083.6
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 287053.71
编制日期：2024-12-2 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：一、展厅内施工陈列布展费 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
91 | WJJ290613@1 | PC20套接管 | m | 26.6 |  | 0.35 | 9.31
92 | WJJ290614@2 | JDG25 | m | 4944 |  | 5.22 | 25807.68
93 | WJJ290614@4 | JDG20 | m | 11330 |  | 4.11 | 46566.3
94 | WJJ291107 | 接线盒 | 个 | 860.88 |  | 1.33 | 1144.97
95 | WJJ550502 | 机柜(机架) | 个 | 2 |  | 3500 | 7000
96 | WJJ551504@1 | 自动空气断路器 DZ型 100A | 个 | 1 |  | 360 | 360
97 | WJJ551504@2 | 自动空气断路器 DZ型 80A | 个 | 1 |  | 260 | 260
98 | WJJ551504@4 | 自动空气断路器 DZ型 | 个 | 1 |  | 480 | 480
99 | 补充主材001@1 | 配电箱1AL2 | 台 | 1 |  | 3000 | 3000
100 | 补充主材001@2 | 配电箱1AL1 | 台 | 1 |  | 8000 | 8000
101 | 补充主材003 | 无线局域网接入点(AP)设备 室内 | 台 | 14 |  | 650 | 9100
102 | 补充主材004 | 光纤配线架 ≤24口 | 个 | 2 |  | 850 | 1700
103 | 补充主材005 | 配电箱1AL3 | 台 | 1 |  | 6800 | 6800
104 | J0001H | 折旧费 | 元 | 394.914 |  | 1 | 394.91
105 | J0001H@1 | 折旧费 | 元 | 25.256 |  | 1 | 25.26
106 | J0002H | 检修费 | 元 | 30.06 |  | 1 | 30.06
107 | J0002H@1 | 检修费 | 元 | 5.588 |  | 1 | 5.59
108 | J0003H | 维护费 | 元 | 149.505 |  | 1 | 149.51
109 | J0003H@1 | 维护费 | 元 | 18.623 |  | 1 | 18.62
110 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 111.332 |  | 1 | 111.33
111 | J0004H@1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 140.217 |  | 1 | 140.22
112 | J0005H | 校验费 | 元 | 97.231 |  | 1 | 97.23
113 | J0007H | 动力费 | 元 | 26.567 |  | 1 | 26.57
114 | J0008H | 其他费用 | 元 | 15.111 |  | 1 | 15.11
115 | J0011 | 柴油 | kg | 52.566 |  | 7.16 | 376.37
116 | J0013 | 汽油 | kg | 0.955 |  | 8.72 | 8.33
117 | J0015 | 电 | kW·h | 519.31 |  | 0.8 | 415.45
118 | J0015@1 | 电 | kW·h | 662.97 |  | 0.69 | 457.45
119 | JXRGF | 人工费 | 元 | 274.4 |  | 0.92 | 252.45 | 人工系数:0.92;
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 112752.72
|  | 合计： |  |  |  |  | 743291.57
编制日期：2024-12-2 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司