## B.0.1-1 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 707247.51
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 211247.53
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 490653.11
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 5346.87
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木 |  |  | 3000
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 3551.24
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 1420.5
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 1136.4
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4 |  | 28409.9
7 | 企业管理费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 37 |  | 82005.49
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2 |  | 60
9 | 利润 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 23 |  | 50976.39
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 16 |  | 35461.84
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 5479.62
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 918748.89
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 82687.4
单位工程费用表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 1001436.29

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 消防电 | 分部小计 |  |  |  | 111277.14
|  | 自动报警 | 分部小计 |  |  |  | 41489.02
|  | 感烟火灾探测器 | 分部小计 |  |  |  | 1340.64
1 | C9-1 | 点型探测器 感烟 无吊顶 | 只 | 76 |  | 17.64 | 1340.64
|  | 火灾应急广播扬声器 | 分部小计 |  |  |  | 248.7
2 | C9-58 | 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 | 只 | 15 |  | 16.58 | 248.7
|  | 火灾声光警报器 | 分部小计 |  |  |  | 144.97
3 | C9-49 | 警报装置 声光报警 | 只 | 7 |  | 20.71 | 144.97
|  | 手动报警按钮 (带电话插孔） | 分部小计 |  |  |  | 156.38
4 | C9-15 | 手动报警按钮 (带电话插孔） | 只 | 7 |  | 22.34 | 156.38
|  | 消防栓按钮 | 分部小计 |  |  |  | 335.1
5 | C9-15 | 消防栓按钮 | 只 | 15 |  | 22.34 | 335.1
|  | 通讯 分机 | 分部小计 |  |  |  | 35.55
6 | C9-61 | 通讯 分机 | 部 | 1 |  | 35.55 | 35.55
|  | 短路隔离器 | 分部小计 |  |  |  | 254.1
7 | C9-18 | 短路隔离器 | 只 | 5 |  | 50.82 | 254.1
|  | 输入/输出模块 | 分部小计 |  |  |  | 345.75
8 | C9-17 | 控制模块(接口) 多输出 | 只 | 3 |  | 115.25 | 345.75
|  | 钢制接线盒 | 分部小计 |  |  |  | 556.25
9 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 12.9 |  | 43.12 | 556.25
|  | 配管SC20 | 分部小计 |  |  |  | 16937.25
10 | C4-1225 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 25 |  | 677.49 | 16937.25
|  | 配管SC25 | 分部小计 |  |  |  | 10265.84
11 | C4-1226 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 25 | 100m | 13 |  | 789.68 | 10265.84
|  | 配线WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | 分部小计 |  |  |  | 3027.84
12 | C4-1456 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 38 |  | 79.68 | 3027.84
|  | 配线WDZN-BV-2.5mm2 | 分部小计 |  |  |  | 3064
13 | C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5 | 100m单线 | 50 |  | 61.28 | 3064
|  | 自动报警调试 | 分部小计 |  |  |  | 4776.65
14 | C9-233 | 自动报警系统装置调试 256点以下 | 系统 | 1 |  | 4776.65 | 4776.65
|  | 应急照明 | 分部小计 |  |  |  | 33760.39
|  | 应急疏散指示标志灯 | 分部小计 |  |  |  | 136.17
15 | C4-1804 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 10套 | 0.7 |  | 194.53 | 136.17
|  | 应急疏散指示标识灯 | 分部小计 |  |  |  | 680.86
16 | C4-1804 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 10套 | 3.5 |  | 194.53 | 680.86
|  | 埋地应急照明灯 | 分部小计 |  |  |  | 2524.43
17 | C4-1805 | 标志、诱导装饰灯具 嵌入式 | 10套 | 10.3 |  | 245.09 | 2524.43
|  | 应急照明灯 | 分部小计 |  |  |  | 661.4
18 | C4-1804 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 10套 | 3.4 |  | 194.53 | 661.4
单位工程概预算表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 配管JDG20 | 分部小计 |  |  |  | 19102.65
19 | C4-1198 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 35 |  | 545.79 | 19102.65
|  | 配线WDZN-RYJS-2*2.5mm2 | 分部小计 |  |  |  | 2847.95
20 | C4-1457 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 35 |  | 81.37 | 2847.95
|  | 配线WDZN-BYJ-2.5mm2 | 分部小计 |  |  |  | 4289.6
21 | C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5 | 100m单线 | 70 |  | 61.28 | 4289.6
|  | 钢制接线盒 | 分部小计 |  |  |  | 771.85
22 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 17.9 |  | 43.12 | 771.85
|  | 智能应急照明系统调试 | 分部小计 |  |  |  | 2745.48
23 | C9-260 | 智能应急照明系统 | 10处 | 13.7 |  | 200.4 | 2745.48
|  | 防火门监控 | 分部小计 |  |  |  | 12929.37
|  | 配管JDG20 | 分部小计 |  |  |  | 8186.85
24 | C4-1198 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 15 |  | 545.79 | 8186.85
|  | 配线ZN-RVVP-2*1.0mm2 | 分部小计 |  |  |  | 1173.75
25 | C4-1455 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0 | 100m单线 | 15 |  | 78.25 | 1173.75
|  | 配线ZN-BV-2.5mm2 | 分部小计 |  |  |  | 1838.4
26 | C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5 | 100m单线 | 30 |  | 61.28 | 1838.4
|  | 防火门监控分机 | 分部小计 |  |  |  | 989.78
27 | C9-24 | 报警控制器安装 壁挂式 200点以下 | 台 | 1 |  | 989.78 | 989.78
|  | 监控模块 | 分部小计 |  |  |  | 300.3
28 | C9-21 | 监控模块 常开式 防火门双门 | 只 | 3 |  | 100.1 | 300.3
|  | 门磁开关 | 分部小计 |  |  |  | 112.68
29 | C5-666 | 门磁开关 | 套 | 6 |  | 18.78 | 112.68
|  | 钢制接线盒 | 分部小计 |  |  |  | 25.87
30 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 0.6 |  | 43.12 | 25.87
|  | 防火门监控调试 | 分部小计 |  |  |  | 301.74
31 | C9-253 | 防火门监控系统 | 点 | 3 |  | 100.58 | 301.74
|  | 电气火灾监控 | 分部小计 |  |  |  | 9768.1
|  | 配管JDG20 | 分部小计 |  |  |  | 8186.85
32 | C4-1198 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 15 |  | 545.79 | 8186.85
|  | 配线ZN-RVVP-2*1.0mm2 | 分部小计 |  |  |  | 1173.75
33 | C4-1455 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0 | 100m单线 | 15 |  | 78.25 | 1173.75
|  | 电气火灾监控探测器 | 分部小计 |  |  |  | 189.96
34 | C9-13 | 电气火灾监控探测器 独立式 | 只 | 3 |  | 63.32 | 189.96
|  | 钢制接线盒 | 分部小计 |  |  |  | 12.94
单位工程概预算表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
35 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 0.3 |  | 43.12 | 12.94
|  | 电气火灾监控系统调试 | 分部小计 |  |  |  | 204.6
36 | C9-251 | 电气火灾监控系统 | 点 | 3 |  | 68.2 | 204.6
|  | 消防设备电源监控 | 分部小计 |  |  |  | 13330.26
|  | 配管JDG25 | 分部小计 |  |  |  | 9992.4
37 | C4-1199 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内) 25 | 100m | 15 |  | 666.16 | 9992.4
|  | 配线ZN-RVS-2*1.5mm2 | 分部小计 |  |  |  | 1195.2
38 | C4-1456 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 15 |  | 79.68 | 1195.2
|  | 配线ZN-BV-2.5mm2 | 分部小计 |  |  |  | 1838.4
39 | C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5 | 100m单线 | 30 |  | 61.28 | 1838.4
|  | 消防设备电源监控模块 | 分部小计 |  |  |  | 126.64
40 | C9-14 | 消防电源监控探测器 传感器 | 只 | 2 |  | 63.32 | 126.64
|  | 钢制接线盒 | 分部小计 |  |  |  | 8.62
41 | C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 0.2 |  | 43.12 | 8.62
|  | 消防电源监控系统调试 | 分部小计 |  |  |  | 169
42 | C9-252 | 消防电源监控系统 | 点 | 2 |  | 84.5 | 169
|  | 消防水 | 分部小计 |  |  |  | 59618.79
|  | 消火栓 | 分部小计 |  |  |  | 4169.97
|  | 灭火器箱（含手提式灭火器 2*MF/ABC3） | 分部小计 |  |  |  | 98.01
43 | C9-154 | 室内灭火器(≤5kg) 箱体安放 | 套 | 11 |  | 8.91 | 98.01
|  | 室内消火栓SN65（带消防自救卷盘） | 分部小计 |  |  |  | 1293.5
44 | C9-140 换 | 室内消火栓安装(明装) 公称直径(mm以内) 单栓65 室内消火栓带消防自救卷盘安装 人工*1.15 | 套 | 10 |  | 129.35 | 1293.5
|  | 消火栓钢管镀锌管 DN65 | 分部小计 |  |  |  | 1900.56
45 | C10-238 | 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 6 |  | 231.99 | 1391.94
46 | C12-59 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 1.3188 |  | 25.65 | 33.83
47 | C12-60 | 管道刷油 红丹防锈漆 增一遍 | 10m2 | 1.3188 |  | 25.57 | 33.72
48 | C12-66 换 | 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 3.297 |  | 51.13 | 168.58
49 | C10-572 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | 100m | 0.6 |  | 76.73 | 46.04
50 | C10-590 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 65 | 100m | 0.6 |  | 377.41 | 226.45
|  | 管道支架 | 分部小计 |  |  |  | 495
51 | C10-856 | 一般管架 单件质量 (kg以内) 10 | 100kg | 0.5324 |  | 929.76 | 495
|  | 水灭火控制装置调试 | 分部小计 |  |  |  | 382.9
52 | C9-244 | 水灭火系统控制装置调试 室内消火栓灭火系统调试 | 点 | 10 |  | 38.29 | 382.9
|  | 喷淋 | 分部小计 |  |  |  | 29509.59
单位工程概预算表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 喷头 | 分部小计 |  |  |  | 3061.5
53 | C9-98 | 喷头安装 有吊顶 | 10个 | 13 |  | 235.5 | 3061.5
|  | 水喷淋钢管 DN25 | 分部小计 |  |  |  | 5060.88
54 | C9-72 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 20.749 |  | 209.31 | 4342.97
55 | C12-66 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 2.0849 |  | 25.96 | 54.12
56 | C12-67 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 2.0849 |  | 25.16 | 52.46
57 | C10-586 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 2.0749 |  | 294.63 | 611.33
|  | 水喷淋钢管 DN32 | 分部小计 |  |  |  | 5164.25
58 | C9-73 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 | 10m | 20.058 |  | 219.44 | 4401.53
59 | C12-66 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 2.5193 |  | 25.96 | 65.4
60 | C12-67 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 2.5193 |  | 25.16 | 63.39
61 | C10-587 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 2.0058 |  | 316.05 | 633.93
|  | 水喷淋钢管 DN40 | 分部小计 |  |  |  | 1665.36
62 | C9-74 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 | 10m | 5.588 |  | 256.26 | 1431.98
63 | C12-66 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.87732 |  | 25.96 | 22.78
64 | C12-67 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.87732 |  | 25.16 | 22.07
65 | C10-588 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 0.5588 |  | 337.39 | 188.53
|  | 水喷淋钢管 DN50 | 分部小计
|  | 水喷淋钢管 DN65 | 分部小计
|  | 水喷淋钢管 DN80 | 分部小计
|  | 管道支架 | 分部小计 |  |  |  | 3290.32
66 | C10-856 | 一般管架 单件质量 (kg以内) 10 | 100kg | 3.5389 |  | 929.76 | 3290.32
|  | 管道抗震支架 | 分部小计 |  |  |  | 9020
67 | 补子目5 | 管道抗震支架 | 套 | 41 |  | 220 | 9020
|  | 水灭火系统控制调试 | 分部小计 |  |  |  | 2247.28
68 | C9-241 | 水灭火系统控制装置调试 200点以下 | 系统 | 1 |  | 2247.28 | 2247.28
|  | 水炮 | 分部小计 |  |  |  | 25939.23
|  | 水喷淋钢管 DN100 | 分部小计 |  |  |  | 2105.65
69 | C9-88 | 水喷淋镀锌钢管(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 3.562 |  | 551.41 | 1964.12
70 | C12-66 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.81583 |  | 25.96 | 21.18
71 | C12-67 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 0.81583 |  | 25.16 | 20.53
72 | C10-592 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.2362 |  | 422.61 | 99.82
|  | 水喷淋钢管 DN150 | 分部小计 |  |  |  | 12098.84
73 | C9-90 | 水喷淋镀锌钢管(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 15.109 |  | 727.43 | 10990.74
单位工程概预算表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
74 | C12-66 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 7.5908 |  | 25.96 | 197.06
75 | C12-67 | 管道刷油 调和漆 增一遍 | 10m2 | 7.5908 |  | 25.16 | 190.98
76 | C10-594 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 150 | 100m | 1.5109 |  | 476.58 | 720.06
|  | 管道支架 | 分部小计 |  |  |  | 2528.84
77 | C10-856 | 一般管架 单件质量 (kg以内) 10 | 100kg | 2.7199 |  | 929.76 | 2528.84
|  | 管道抗震支架 | 分部小计 |  |  |  | 3520
78 | 补子目5 | 管道抗震支架 | 套 | 16 |  | 220 | 3520
|  | 水炮 | 分部小计 |  |  |  | 622.48
79 | C9-102 | 自动寻的智能型消防水炮 公称直径(mm以内) 80 | 台 | 4 |  | 155.62 | 622.48
|  | 水炮模拟末端试水装置 | 分部小计 |  |  |  | 85.37
80 | C9-103 | 模拟末端试水装置 公称直径(mm以内) 50 | 台 | 1 |  | 85.37 | 85.37
|  | 末端试水装置DN25 | 分部小计 |  |  |  | 127.55
81 | C9-137 | 末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 | 组 | 1 |  | 127.55 | 127.55
|  | 排水用PVC-U 100 | 分部小计 |  |  |  | 233.64
82 | C10-497 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110 | 10m | 1 |  | 233.64 | 233.64
|  | 遥控信号阀 DN150 | 分部小计 |  |  |  | 424.63
83 | C10-1047 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 |  | 424.63 | 424.63
|  | 遥控信号阀 DN100 | 分部小计 |  |  |  | 925.96
84 | C10-1045 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 4 |  | 231.49 | 925.96
|  | 电磁阀 DN100 | 分部小计 |  |  |  | 1058.44
85 | C10-1045 换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 电动法兰阀门安装 人工*1.3 | 个 | 4 |  | 264.61 | 1058.44
|  | 水流指示器 DN100 | 分部小计 |  |  |  | 700.64
86 | C9-125 | 水流指示器安装 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 4 |  | 175.16 | 700.64
|  | 压力仪表 | 分部小计 |  |  |  | 52.87
87 | C6-48 | 压力记录仪 | 台(块) | 1 |  | 52.87 | 52.87
|  | 柔性钢套管 DN100 | 分部小计 |  |  |  | 1454.32
88 | C8-3292 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 4 |  | 322.14 | 1288.56
89 | C8-3310 | 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 4 |  | 41.44 | 165.76
|  | 措施项目 | 分部小计 |  |  |  | 160501.8
90 | CZGDZJF15 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第九册 消防设备安装工程) | 元 | 1 |  | 7541.93 | 7541.93
91 | BM76 | 脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程) | 元 | 1 |  | 2262.58 | 2262.58
单位工程概预算表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  |  | 第6页 共6页
92 | BM79 | 高层施工增加费_建筑物层数12层以下(40m)(第九册 消防设备安装工程) | 元 | 1 |  | 1086.04 | 1086.04
93 | CZGDZJF19 | 操作高度增加费_操作物离楼地面高度≤20m(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 |  | 187.5 | 187.5
94 | BM143 | 系统调整费(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 |  | 168.75 | 168.75
95 | BM114 | 脚手架搭拆费(除锈工程、刷油工程、防腐蚀工程) | 元 | 1 |  | 78.75 | 78.75
96 | CZGDZJF17 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 1923.94 | 1923.94
97 | BM110 | 系统调整费(采暖系统工程) | 元 | 1 |  | 1154.37 | 1154.37
98 | BM93 | 脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 577.18 | 577.18
99 | BM96 | 高层施工增加费_建筑物层数12层以下(40m)(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 277.05 | 277.05
100 | CZGDZJF10 | 操作高度增加费_操作物高度离楼地面6m以上、20m以下(第六册 自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 |  | 2.35 | 2.35
101 | BM48 | 脚手架搭拆费(第六册 自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 |  | 2.46 | 2.46
102 | BM52 | 高层施工增加费_高度在20m以上或地下深度在10m以上进行安装(第六册 自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 |  | 0.99 | 0.99
103 | CZGDZJF13 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第八册 工业管道工程) | 元 | 1 |  | 256.27 | 256.27
104 | BM142 | 系统调整费(第八册 工业管道工程) | 元 | 1 |  | 181.34 | 181.34
105 | BM71 | 脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第八册 工业管道工程) | 元 | 1 |  | 72.54 | 72.54
106 | CZGDZJF6 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 18145.22 | 18145.22
107 | BM14 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 5443.57 | 5443.57
108 | BM17 | 高层施工增加费_建筑物层数12层以下(40m)(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 2695.63 | 2695.63
109 | CZGDZJF8 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 19.6 | 19.6
110 | BM31 | 脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 5.88 | 5.88
111 | BM36 | 高层施工增加费_建筑物层数12层以下(40m)(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 |  | 2.82 | 2.82
112 | CZGDZJF11 | 操作高度增加费_操作物高度≤20m(第七册 通风空调工程) | 元 | 1
113 | BM53 | 脚手架搭拆费(第七册 通风空调工程) | 元 | 1
114 | BM56 | 高层施工增加费_建筑物层数12层以下(40m)(第七册 通风空调工程) | 元 | 1
115 | BM115 | 脚手架搭拆费(绝热工程) | 元 | 1
116 | 借A17-1 | 保护工程部位 楼地面 | 100m2 | 36.7 |  | 545.34 | 20013.98
117 | 借A17-4 | 保护工程部位 内墙面（暂估） | 100m2 | 110.1 |  | 439.61 | 48401.06
118 | 补子目2 | 材料二次转运 | 项 | 1 |  | 50000 | 50000

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 | 元 | 35566.127 |  | 1 | 35566.13
2 | H00001 | 人工费 | 元 | 190958.239 |  | 0.92 | 175681.58 | 人工系数:0.92;
3 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 9.27 |  | 3.53 | 32.72
4 | 01030100003@1 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 12.15 |  | 3.53 | 42.89
5 | 01030100003@2 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 5.4 |  | 3.53 | 19.06
6 | 01090100010@1 | 圆钢 Φ6～10 | kg | 88 |  | 3.96 | 348.48
7 | 01290200011 | 热轧中钢板 δ8.0mm～15mm | kg | 0.265 |  | 3.32 | 0.88
8 | 01290200011@1 | 热轧中钢板 δ8.0mm～15mm | kg | 3.453 |  | 3.32 | 11.46
9 | 01290300011@1 | 镀锌薄钢板 δ2.5mm | m2 | 0.76 |  | 114.806 | 87.25
10 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 0.409 |  | 6.05 | 2.47
11 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm | kg | 35.452 |  | 8.13 | 288.22
12 | 02191100001@1 | 塑料胀管 Φ6 | 个 | 481.2 |  | 0.46 | 221.35
13 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 | 个 | 310.08 |  | 0.24 | 74.42
14 | 02191100006 | 塑料胀塞 Φ8×100 | 个 | 0.335 |  | 0.27 | 0.09
15 | 02270500010@1 | 细白布 宽900mm | m | 0.02 |  | 3.97 | 0.08
16 | 02310300001@1 | 石膏板 12mm | m2 | 1513.875 |  | 14.22 | 21527.3
17 | 03010300014 | 镀锌螺钉 | 个 | 16.32 |  | 1.13 | 18.44
18 | 03010300018@1 | 镀锌自攻螺钉 M4mm～6mm×M20mm～35mm | 十个 | 7.04 |  | 0.43 | 3.03
19 | 03010300024 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm | 十个 | 31.008 |  | 0.22 | 6.82
20 | 03010300028@1 | 木螺钉 M6mm×30mm | 个 | 2 |  | 0.24 | 0.48
21 | 03010300036@1 | 自攻螺钉 M4mm×30mm | 个 | 7 |  | 0.02 | 0.14
22 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2～5×15～50 | 套 | 16 |  | 0.16 | 2.56
23 | 03010500049 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80～120 | 套 | 4.1 |  | 0.8 | 3.28
24 | 03010500069 | 镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 74.16 |  | 1.43 | 106.05
25 | 03010500150 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.441 |  | 6.08 | 2.68
26 | 03010500154@1 | 六角螺栓带帽带垫 综合 | kg | 23.015 |  | 6.08 | 139.93
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 234187.79
编制日期：2024-12-2 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
27 | 03010500203 | 六角螺栓带帽带垫 M16×85～140 | 套 | 131.84 |  | 1.2 | 158.21
28 | 03010500208 | 六角螺栓带帽带垫 m20×85～100 | 套 | 16.48 |  | 2.23 | 36.75
29 | 03010700001@1 | 膨胀螺栓 综合 | kg | 19.171 |  | 6.32 | 121.16
30 | 03010700037 | 镀锌滚花膨胀螺栓 M8 | 套 | 4 |  | 0.45 | 1.8
31 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15～20×3 | 个 | 709.775 |  | 0.22 | 156.15
32 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | 13.602 |  | 3.1 | 42.17
33 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 23.191 |  | 28.69 | 665.35
34 | 03110100008 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 0.4 |  | 2.43 | 0.97
35 | 03110700001 | 砂纸 | 张 | 0.08 |  | 1.33 | 0.11
36 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 0.4 |  | 0.87 | 0.35
37 | 03110700008@1 | 铁砂布 | 张 | 0.227 |  | 0.87 | 0.2
38 | 03130100020 | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 | kg | 8.6 |  | 11.04 | 94.94
39 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 106.995 |  | 11.04 | 1181.22
40 | 03130200007 | 焊片 Φ3.5 | 个 | 18 |  | 0.51 | 9.18
41 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 10.97 |  | 40.13 | 440.23
42 | 03130200021 | 松香焊锡丝 Φ2.3 | kg | 0.06 |  | 50.99 | 3.06
43 | 03130400001@1 | 焊锡 | kg | 4.21 |  | 21.9 | 92.2
44 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 2.835 |  | 24.94 | 70.7
45 | 03130400003@1 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.06 |  | 24.94 | 1.5
46 | 03130600008 | 合金钢钻头 | 个 | 0.096 |  | 12.46 | 1.2
47 | 03130600022 | 冲击钻头 Φ12 | 个 | 7.752 |  | 9.76 | 75.66
48 | 03130700001@1 | 锯条 综合 | 根 | 2.161 |  | 0.69 | 1.49
49 | 03210700017@1 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 45.08 |  | 5.29 | 238.47
50 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 13.23 |  | 0.45 | 5.95
51 | 04030400001@1 | 粗净砂 | m3 | 0.033 |  | 184.76 | 6.1
52 | 05050100001@1 | 石膏板 12mm | m2 | 1009.25 |  | 14.22 | 14351.54
53 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 8 |  | 4.39 | 35.12
54 | 12410100003 | 标志牌 100×150 | 个 | 8 |  | 4.96 | 39.68
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 17831.46
编制日期：2024-12-2 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
55 | 13010300002 | 清油 C01-1 | kg | 8.678 |  | 14.94 | 129.65
56 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 10.187 |  | 16.18 | 164.83
57 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 32.01 |  | 11.18 | 357.87
58 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 | kg | 14.329 |  | 11.18 | 160.2
59 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 7.35 |  | 9.78 | 71.88
60 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 19.816 |  | 7.08 | 140.3
61 | 14030100001 | 汽油 | kg | 45.32 |  | 8.13 | 368.45
62 | 14030100001@1 | 汽油 | kg | 6.6 |  | 8.13 | 53.66
63 | 14030300001 | 机油 | kg | 4.904 |  | 9.42 | 46.2
64 | 14050100004@1 | 油化溶剂油 | kg | 1.411 |  | 6.19 | 8.73
65 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 5.08 |  | 9.12 | 46.33
66 | 14070100003 | 润滑剂 | kg | 0.264 |  | 5.48 | 1.45
67 | 14090100003 | 黄油钙基脂 | kg | 0.4 |  | 6.83 | 2.73
68 | 14311500001@1 | 丙酮 | kg | 0.318 |  | 6.64 | 2.11
69 | 14312100003 | 漂白粉 | kg | 0.076 |  | 2.02 | 0.15
70 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 | kg | 0.721 |  | 5.99 | 4.32
71 | 14330300001@1 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 | kg | 0.8 |  | 5.99 | 4.79
72 | 14330300001@2 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 | kg | 0.65 |  | 5.99 | 3.89
73 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 5.012 |  | 14.16 | 70.97
74 | 14390700001@1 | 乙炔气 | kg | 4.68 |  | 14.16 | 66.27
75 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 15.027 |  | 2.73 | 41.02
76 | 14390900001@1 | 氧气 | m3 | 11.24 |  | 2.73 | 30.69
77 | 14410000031@1 | 粘接剂 | kg | 0.209 |  | 11.067 | 2.31
78 | 14430300006 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 20.238 |  | 2.42 | 48.98
79 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 116.75 |  | 2.75 | 321.06
80 | 17010500011 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.111 |  | 3.92 | 0.44
81 | 17010500011@1 | 焊接钢管 DN20 | m | 1.103 |  | 8.1 | 8.93
82 | 17030100001 | 镀锌钢管 DN15 | kg | 0.407 |  | 6.52 | 2.65
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 2160.86
编制日期：2024-12-2 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
83 | 17270100004 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.048 |  | 12.25 | 0.59
84 | 17270100004@1 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.486 |  | 12.25 | 5.95
85 | 18030100004 | 透气帽(铅丝球) DN110 | 个 | 0.5 |  | 10.86 | 5.43
86 | 18030400001 | 镀锌六角外丝 DN15 | 个 | 1.01 |  | 1.12 | 1.13
87 | 18030400008 | 镀锌弯头(90°) DN25 | 个 | 74.88 |  | 3.08 | 230.63
88 | 18030400021 | 镀锌三通 DN25×15 | 个 | 1.01 |  | 3.92 | 3.96
89 | 18030400030 | 镀锌丝堵 DN15 | 个 | 13 |  | 1.06 | 13.78
90 | 18250300028@1 | 镀锌管箍 DN25 | 个 | 131.3 |  | 1.04 | 136.55
91 | 18250700007 | 塑料管卡 110 | 个 | 3.3 |  | 0.283 | 0.93
92 | 19030100003 | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 | 个 | 0.031 |  | 29.91 | 0.93
93 | 19030100003@1 | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 | 个 | 0.318 |  | 46.72 | 14.86
94 | 20010300012 | 碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa | 片 | 16 |  | 36.28 | 580.48
95 | 20010300014 | 碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa | 片 | 2 |  | 65 | 130
96 | 24110100002 | 压力表 Y-100、0MPa～1.6MPa | 块 | 0.175 |  | 44.25 | 7.74
97 | 24110300005 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.175 |  | 8 | 1.4
98 | 28032100001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 | m | 54.322 |  | 0.88 | 47.8
99 | 28032100002@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 3.256 |  | 1.36 | 4.43
100 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 101.617 |  | 2.24 | 227.62
101 | 29062100008 | 塑料线卡 Φ15以下 | 个 | 14 |  | 0.11 | 1.54
102 | 29062300003 | 塑料护口(钢管用) DN15～20 | 个 | 709.775 |  | 0.11 | 78.08
103 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 181.685 |  | 0.16 | 29.07
104 | 29090100009@1 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2 |  | 3.27 | 6.54
105 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 184.37 |  | 0.73 | 134.59
106 | 29250700001 | 位号牌 | 个 | 1 |  | 2.43 | 2.43
107 | 29250700002 | 铝牌 100×200×1 | 个 | 4 |  | 27.88 | 111.52
108 | 34020700004 | 橡胶石棉盘根编织 Φ11～25 250℃ | kg | 0.68 |  | 18.38 | 12.5
109 | 34050100004 | 打印纸 132-1 | 箱 | 0.23 |  | 112.17 | 25.8
110 | 34110100002 | 水 | t | 1.362 |  | 3.2 | 4.36
111 | 34110100002@1 | 水 | t | 15.841 |  | 3.2 | 50.69
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 1871.33
编制日期：2024-12-2 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
112 | 34110200001 | 电 | kW·h | 1.45 |  | 0.69 | 1
113 | 55410100001 | 蓄电池 24AH | 块 | 0.32 |  | 961.487 | 307.68
114 | 55411700002 | 充电电池 5# | 节 | 5 |  | 0.78 | 3.9
115 | 55411700002@1 | 充电电池 5# | 节 | 20.55 |  | 1.266 | 26.02
116 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 653.225 |  | 1 | 653.23
117 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 0.39 |  | 1 | 0.39
118 | AZCSCLF | 安装措施材料费 | 元 | 6465.806 |  | 1 | 6465.81
119 | BCCLF22@1 | 管道抗震支架 | 套 | 57 |  | 220 | 12540
120 | BCCLF31 | 材料二次转运 | 项 | 1 |  | 50000 | 50000
121 | WJJ012703@1 | 型钢 | kg | 713.072 |  | 3.55 | 2531.41
122 | WJJ012917 | 热轧中厚钢板 δ10mm～20mm | kg | 82.08 |  | 3.4 | 279.07
123 | WJJ030102@1 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 185.4 |  | 0.48 | 88.99
124 | WJJ030102@2 | 镀锌锁紧螺母JDG20 | 个 | 803.4 |  | 1.062 | 853.21
125 | WJJ030102@3 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 309 |  | 0.33 | 101.97
126 | WJJ030102@4 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 160.68 |  | 0.53 | 85.16
127 | WJJ130117@1 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 6.528 |  | 12.6 | 82.25
128 | WJJ130117@2 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 27.498 |  | 12.6 | 346.47
129 | WJJ130122@1 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 3.653 |  | 11.18 | 40.84
130 | WJJ170102@1 | SC20 | m | 2575 |  | 8.736 | 22495.2
131 | WJJ170102@3 | SC25 | m | 1339 |  | 11.17 | 14956.63
132 | WJJ170103@1 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | m | 59.82 |  | 33.52 | 2005.17
133 | WJJ170135 | 焊接钢管 | kg | 20.4 |  | 4.849 | 98.92
134 | WJJ170301@1 | 水喷淋钢管 DN25 | m | 211.64 |  | 16.99 | 3595.76
135 | WJJ170301@2 | 水喷淋钢管 DN32 | m | 204.592 |  | 25.471 | 5211.16
136 | WJJ170301@3 | 水喷淋钢管 DN40 | m | 56.998 |  | 29.942 | 1706.63
137 | WJJ170301@7 | 水喷淋钢管 DN100 | m | 35.62 |  | 66.755 | 2377.81
138 | WJJ170301@8 | 水喷淋钢管 DN150 | m | 151.09 |  | 85.71 | 12949.92
139 | WJJ172568@2 | 排水用PVC-U 100 | m | 9.5 |  | 36.689 | 348.55
140 | WJJ180305@1 | 给水室内钢管沟槽管件 DN65 | 个 | 25.56 |  | 29.216 | 746.76
141 | WJJ180926@2 | 塑料排水管粘接管件 100 | 个 | 11.56 |  | 9.29 | 107.39
142 | WJJ181505@1 | 镀锌钢管接头零件DN25 | 个 | 150.015 |  | 7.968 | 1195.32
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 142202.62
编制日期：2024-12-2 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
143 | WJJ181505@2 | 镀锌钢管接头零件DN32 | 个 | 161.868 |  | 9.739 | 1576.43
144 | WJJ181505@3 | 镀锌钢管接头零件DN40 | 个 | 68.341 |  | 12.395 | 847.09
145 | WJJ181508@1 | 镀锌管接头 | 个 | 309 |  | 0.76 | 234.84
146 | WJJ181508@2 | 镀锌管接头JDG20 | 个 | 1339 |  | 0.708 | 948.01
147 | WJJ181508@3 | 镀锌管接头 | 个 | 329.5 |  | 1.301 | 428.68
148 | WJJ181508@4 | 镀锌管接头 | 个 | 171.34 |  | 2.382 | 408.13
149 | WJJ190002@2 | 遥控信号阀 DN100 | 个 | 4 |  | 326.18 | 1304.72
150 | WJJ190002@4 | 电磁阀 DN100 | 个 | 4 |  | 725 | 2900
151 | WJJ190002@5 | 遥控信号阀 DN150 | 个 | 1 |  | 587.27 | 587.27
152 | WJJ190307 | 消防水炮 | 套 | 4 |  | 6250 | 25000
153 | WJJ190309 | 模拟末端试水装置 | 套 | 1 |  | 1650 | 1650
154 | WJJ201103@1 | 沟槽法兰 | 片 | 8 |  | 24.816 | 198.53
155 | WJJ201103@2 | 沟槽法兰 DN50 | 片 | 2 |  | 17.769 | 35.54
156 | WJJ201103@4 | 沟槽法兰 DN100 | 片 | 8 |  | 24.816 | 198.53
157 | WJJ230301@1 | 室内消火栓SN65（带消防自救卷盘） | 套 | 10 |  | 973.882 | 9738.82
158 | WJJ230702@1 | 灭火器箱（含手提式灭火器 2*MF/ABC3） | 套 | 11 |  | 159.363 | 1752.99
159 | WJJ231301@2 | 水流指示器 DN100 | 个 | 4 |  | 160.26 | 641.04
160 | WJJ232101 | 喷头 | 个 | 131.3 |  | 17.36 | 2279.37
161 | WJJ233702@1 | 感烟火灾探测器 | 只 | 76.76 |  | 84.67 | 6499.27
162 | WJJ233705@1 | 电气火灾监控探测器 | 只 | 3 |  | 146.082 | 438.25
163 | WJJ233902@1 | 火灾声光警报器 | 只 | 7.07 |  | 60.42 | 427.17
164 | WJJ233904@2 | 末端试水装置 | 套 | 1 |  | 75.255 | 75.26
165 | WJJ234001@1 | 监控模块 常开式 防火门双门 | 只 | 3.03 |  | 171.25 | 518.89
166 | WJJ234001@2 | 输入/输出模块 | 只 | 3.03 |  | 85.18 | 258.1
167 | WJJ234001@3 | 短路隔离器 | 只 | 5.05 |  | 154.316 | 779.3
168 | WJJ234304@1 | 火灾应急广播扬声器 | 只 | 15.15 |  | 66.43 | 1006.41
169 | WJJ234306@1 | 通讯 分机 | 部(个) | 1 |  | 100.08 | 100.08
170 | WJJ241104@1 | 消防设备电源监控模块 | 只 | 2 |  | 317.07 | 634.14
171 | WJJ245901 | 仪表接头 | 套 | 1 |  | 14.25 | 14.25
172 | WJJ245903@2 | 取源部件 | 个 | 1 |  | 34.09 | 34.09
173 | WJJ252102@1 | 应急疏散指示标识灯 | 个 | 35.35 |  | 42.11 | 1488.59
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 63003.79
编制日期：2024-12-2 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
174 | WJJ252102@2 | 埋地应急照明灯 | 个 | 104.03 |  | 65 | 6761.95
175 | WJJ252102@3 | 应急照明灯 | 个 | 34.34 |  | 65 | 2232.1
176 | WJJ253525@1 | 应急疏散指示标志灯 | 套 | 7.07 |  | 36.97 | 261.38
177 | WJJ262102@1 | 消防栓按钮 | 个 | 15.15 |  | 136.43 | 2066.91
178 | WJJ262102@2 | 手动报警按钮 (带电话插孔） | 个 | 7.07 |  | 136.43 | 964.56
179 | WJJ280301@2 | 配线ZN-RVS-2*1.5mm2 | m | 1620 |  | 3.96 | 6415.2
180 | WJJ280301@5 | 配线ZN-RVVP-2*1.0mm2 | m | 3240 |  | 5.21 | 16880.4
181 | WJJ280301@6 | 配线WDZN-RYJS-2*2.5mm2 | m | 3780 |  | 9.32 | 35229.6
182 | WJJ280301@7 | 配线WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | m | 4104 |  | 5.32 | 21833.28
183 | WJJ280304@1 | 配线ZN-BV-2.5mm2 | m | 6960 |  | 2.53 | 17608.8
184 | WJJ280304@3 | 配线WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 8120 |  | 5.94 | 48232.8
185 | WJJ280304@4 | 配线WDZN-BV-2.5mm2 | m | 5800 |  | 3.53 | 20474
186 | WJJ290603@1 | 塑料护口(电管) | 个 | 185.4 |  | 0.177 | 32.82
187 | WJJ290603@2 | 塑料护口(电管)JDG20 | 个 | 803.4 |  | 0.797 | 640.31
188 | WJJ290603@3 | 塑料护口(电管) | 个 | 309 |  | 0.177 | 54.69
189 | WJJ290603@4 | 塑料护口(电管) | 个 | 160.68 |  | 0.177 | 28.44
190 | WJJ290614@1 | JDG25 | m | 1545 |  | 8.4 | 12978
191 | WJJ290614@2 | JDG20 | m | 6695 |  | 6.8 | 45526
192 | WJJ291107@1 | 钢制接线盒 | 个 | 325.38 |  | 5 | 1626.9
193 | 补充主材001 | 门磁开关 | 套 | 6 |  | 132.21 | 793.26
194 | WJJ552702@1 | 防火门监控分机 | 台 | 1 |  | 3000 | 3000
195 | AZCSJXF | 安装措施机械费 | 元 | 54.792 |  | 1 | 54.79
196 | J0001H | 折旧费 | 元 | 165.371 |  | 1 | 165.37
197 | J0001H@1 | 折旧费 | 元 | 490.475 |  | 1 | 490.48
198 | J0002H | 检修费 | 元 | 94.441 |  | 1 | 94.44
199 | J0002H@1 | 检修费 | 元 | 6.953 |  | 1 | 6.95
200 | J0003H | 维护费 | 元 | 47.687 |  | 1 | 47.69
201 | J0003H@1 | 维护费 | 元 | 205.342 |  | 1 | 205.34
202 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 519.968 |  | 1 | 519.97
203 | J0004H@1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 46.815 |  | 1 | 46.82
204 | J0005H | 校验费 | 元 | 62.257 |  | 1 | 62.26
205 | J0005H@1 | 校验费 | 元 | 66.65 |  | 1 | 66.65
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 245402.16
编制日期：2024-12-2 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：二、展厅内安装工程-消防工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
206 | J0007H | 动力费 | 元 | 47.196 |  | 1 | 47.2
207 | J0007H@1 | 动力费 | 元 | 63.728 |  | 1 | 63.73
208 | J0008H | 其他费用 | 元 | 0.569 |  | 1 | 0.57
209 | J0011 | 柴油 | kg | 0.129 |  | 7.16 | 0.92
210 | J0011@1 | 柴油 | kg | 1.867 |  | 6.9 | 12.88
211 | J0015 | 电 | kW·h | 6.342 |  | 0.69 | 4.38
212 | J0015@1 | 电 | kW·h | 3453.854 |  | 0.69 | 2383.16
213 | J7-117@2 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 | 台班 | 4.774 |  | 43.12 | 205.85
214 | JX002 | 电焊机(综合) | 台班 | 7.722 |  | 75.63 | 584.01
215 | JX002@1 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.09 |  | 75.63 | 6.81
216 | JX003 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.078 |  | 614.7 | 47.95
217 | JX003@1 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.036 |  | 614.7 | 22.13
218 | JXRGF | 人工费 | 元 | 52.48 |  | 0.92 | 48.28 | 人工系数:0.92;
219 | Y36-15@1 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km | 台班 | 14.72 |  | 4.22 | 62.12
220 | Y42-8@1 | 火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s | 台班 | 2.4 |  | 3.97 | 9.53
221 | Y9-3@1 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班 | 21.28 |  | 4.08 | 86.82
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 3586.34
|  | 合计： |  |  |  |  | 710246.35
编制日期：2024-12-2 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司